|  | Министерство образованияи и науки Республики Саха (Якутия) |
| --- | --- |
|  | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский промышленный техникум им. Т.Г. Десяткина» |

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УПР _________________ Филиппов М.И. «_____» __________ 20 ___ г. |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 СБОРКА, РЕМОНТ, РЕГУЛИРОВКА КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ АВТОМАТИКИ

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих                    по профессии 15.01.20. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

Квалификация:

Слесарь по контрольно – измерительным приборам и автоматике – 3,4 разряд

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии среднего профессионального образования (далее - СПО)  15.01.20  Слесарь по контрольно – измерительным приборам и автоматике

Организация-разработчик: ГАПОУ «Якутский промышленный техникум им. Т.Г. Десяткина»

Разработчики:

Корнилова Любовь Руслановна, преподаватель спецдисциплин профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам»

| РАССМОТРЕНО на заседании предметно-цикловой комиссии энергетиков Протокол № ___ от ________ 2020 г. Председатель ПЦК ________________ Корнилова Л.Р. | ОДОБРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО Методическим советом ГАПОУ РС(Я) ЯПТ имени Т.Г. Десяткина Протокол № ___ от ________ 2020 г. Председатель МС ___________________Филиппов М.И. |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| # 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 7 |
| # 4 условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 15 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 19 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 Сборка, ремонт, регулировка контрольно – измерительных приборов и систем автоматики

название  профессионального модуля

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по профессии среднего профессионального образования (далее - СПО)

15.01.20.  Слесарь по контрольно – измерительным приборам и автоматике

код			название

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Сборка, ремонт, регулировка контрольно – измерительных приборов и систем автоматики

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

- ПК 3.1 Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно – измерительных приборов средней сложности и средств автоматики

- ПК 3.2 Определить причины и устранять неисправности приборов средней сложности

- ПК 3.3 Проводить испытания отремонтированных контрольно – измерительных приборов и систем автоматики.

Программа профессионального модуля может быть использована в профессиональном образовании и профессиональной подготовки при освоении рабочей профессии 15.01.20.  Слесарь по контрольно – измерительным приборам и автоматике

среднее (полное) общее

указать уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее, профессиональное образование и др.

не предусмотрено

указать опыт работы: тип предприятия, должности, стаж и др.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно – измерительных приборов и систем автоматики;

уметь:

читать и составлять схемы соединений средней сложности;

осуществлять их монтаж;

выполнять защитную смазку деталей и окраску приборов;

определять твердость металла тарированными напильниками;

выполнять термообработку малоответственных деталей с последующей доводкой;

определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности;

проводить испытания отремонтированных контрольно – измерительных приборов и автоматики (КИПиА);

осуществлять сдачу после ремонта и испытаний КИПиА;

выявлять неисправности приборов;

использовать необходимые инструменты и приспособления при выполнении ремонтных работ;

устанавливать сужающие устройства, уравнительные и разделительные сосуды;

применять техническую документацию при испытаниях и сдаче отдельных приборов, механизмов и аппаратов;

знать:

виды, основные методы, технологию измерений;

средства измерений;

классификацию, принцип действия измерительных преобразователей;

классификацию и назначение чувствительных элементов;

структуру средств измерений;

государственную систему приборов;

назначение и принцип действия контрольно – измерительных приборов и аппаратов средней сложности;

оптико – механические средства измерений;

пишущие, регистрирующие машины;

основные понятия систем автоматического управления и регулировки;

основные этапы ремонтных работ;

способы и средства выполнения ремонтных работ;

правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно – измерительного инструмента;

основные свойства материалов, применяемых при ремонте;

методы и средства контроля качества ремонта и монтажа;

виды и свойства антикоррозионных масел, смазок, красок;

правила и приемы определения твердости металла тарированными напильниками;

способы термообработки деталей;

методы и средства испытаний;

технические документы на испытание и сдачу приборов, механизмов и аппаратов.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего –422 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 170 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов;

в том числе, практические занятия – 48 часов

самостоятельной работы обучающегося – 48 часов;

консультации – 2 часа

.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Выполнение слесарных и слесарно – сборочных работ», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1 | Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно – измерительных приборов средней сложности и средств автоматики |
| ПК 3.2 | Определить причины и устранять неисправности приборов средней сложности |
| ПК 3.3 | Проводить испытания отремонтированных контрольно – измерительных приборов и систем автоматики. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную з0начимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимый для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных значений (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

Сборка, ремонт, регулировки контрольно – измерительных приборов и систем автоматики

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 3.1 | Раздел 1. Ремонт, сборка, регулировка, юстировка контрольно – измерительных приборов средней сложности и средств автоматики | 142 | 50 | 20 | 20 | 72 | * |
| ПК 3.2 | Раздел 2. Причины и устранение неисправностей приборов средней сложности | 142 | 50 | 16 | 20 | 72 | * |
| ПК 3.4 | Раздел 3. Испытания отремонтированных контрольно – измерительных приборов и систем автоматики. | 66 | 20 | 12 | 10 | 36 | * |
|  | Производственная практика, часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) | 72 |  |  |  |  | 72 |
|  | Всего: | 422 | 120 | 48 | 50 | 180 | 72 |

- * Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.

  - Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

ОП.03. Сборка, ремонт, регулировки контрольно – измерительных приборов и систем автоматики

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Раздел ПМ 1. . Ремонт, сборка, регулировка, юстировка контрольно – измерительных приборов средней сложности и средств автоматики |  |  |  | 142 |  |
| МДК 03.01. Сборка, ремонт, регулировки контрольно – измерительных приборов и систем автоматики |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Технология ремонта весовых устройств | Содержание |  |  | 4 | 3 |
|  | 1. | Общие сведения. Оборудование и приспособления для ремонта. |  |  |  |
|  | 2. | Правила эксплуатации и ремонта. |  |  |  |
|  | 3. | Основные неисправности. |  |  |  |
|  | 4. | Ремонта и юстировка |  |  |  |
|  | 5. | Требования к организации рабочего места |  |  |  |
|  | Лабораторно – практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | 1. | Ремонта и юстировка весовых величин |  |  |  |
| Тема 1.2. Технология ремонта вычислительных, пишущих и регистрирующих машин. | Содержание |  |  | 4 | 3 |
|  | 1. | Общие сведения. Оборудование и приспособления для ремонта. |  |  |  |
|  | 2. | Методы и правила проверки после ремонта |  |  |  |
|  | 3. | Порядок проверки работоспособности электронных вычислительных машин по матрицам. |  |  |  |
|  | 4. | Организация рабочего места и ТБ труда. |  |  |  |
|  | Лабораторно – практические занятия |  |  | 4 |  |
|  | 1. | Разборка и сборка основных узлов вычислительных машин |  |  |  |
|  | 2. | Упражнения в определении неисправности пишущих машин |  |  |  |
| Тема 1.3 Технология ремонта оптико – механических приборов. | Содержание |  |  | 4 | 3 |
|  | 1 | Неисправности и диагностика оптико – механических приборов |  |  |  |
|  | 2 | Основные этапы ремонта приборов. |  |  |  |
|  | 3 | Виды и назначение смазок |  |  |  |
|  | 4 | Специальные инструменты для ремонта |  |  |  |
|  | 5 | Технология ремонта и юстировка приборов |  |  |  |
|  | 6 | Сборка приборов. Последовательность операций. |  |  |  |
|  | 7 | Организация рабочего места и ТБ труда. |  |  |  |
|  | Лабораторно – практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | 1. | Проверка работоспособности оптико механических приборов |  |  |  |
| Тема 1.4 Ремонт электроизмерительных приборов |  | Содержание |  | 6 | 3 |
|  | 1. | Приборы и аппаратура, используемые при ремонте электроизмерительных приборов. |  |  |  |
|  | 2. | Основные неисправности и методы их устранения |  |  |  |
|  | 3. | Изгиб и скручивание спиральных пружинок. Навивка и правка спиральных пружинок |  |  |  |
|  | 4. | Балансировка подвижной системы прибора |  |  |  |
|  | 5. | Методы ремонта и восстановление магнитных систем приборов |  |  |  |
|  | 6. | Порядок сборки приборов |  |  |  |
|  |  | Лабораторно – практические занятия |  | 4 |  |
|  | 1. | Снятие характеристики работы и градуировка автоматических потенциометров |  |  |  |
|  | 2. | Включение в электрические схемы электроизмерительных приборов |  |  |  |
|  | 3. | Проверка работоспособности гальванометра |  |  |  |
| Тема 1.5 Технология ремонта тепло измерительных приборов | Содержание |  |  | 6 | 3 |
|  | 1. | Ремонт манометрических приборов |  |  |  |
|  | 2. | Основные неисправности и методы ремонта термопар и термометров сопротивления |  |  |  |
|  | 3. | Особенности ремонта платиновых термометров сопротивления |  |  |  |
|  | 4. | Ремонт вторичных регистрирующих и показывающих приборов |  |  |  |
|  | 5. | Восстановление и ремонт логометров и милливольтметров |  |  |  |
|  | 6. | Основные неисправности и методы их устранения мембранных приборов |  |  |  |
|  | 7. | Организация рабочего места и ТБ труда |  |  |  |
|  |  | Лабораторно – практические занятия |  | 4 |  |
|  | 1. | Проверка технического манометра по образцу |  |  |  |
|  | 2. | Сборка и настройка электрической схемы мембранного расходомера |  |  |  |
|  | 3. | Настройка газоанализатора по поверочным газовым схемам |  |  |  |
| Тема 1.6 Технология ремонта устройств элементов автоматики | Содержание |  |  | 6 | 3 |
|  | 1. | Способы ремонта и настройки электромеханических промежуточных, сигнальных реле и реле времени |  |  |  |
|  | 2. | Ремонт и проверка работоспособности логических элементов и блоков |  |  |  |
|  | 3. | Ремонт релейных и логических схем технологической сигнализации и аварийного отключения оборудования |  |  |  |
|  | 4. | Ремонт и наладка систем автоматического регулирования |  |  |  |
|  | 5. | Ремонт пневматических регуляторов |  |  |  |
|  | 6. | Методика поиска и устранения неисправностей устройств и элементов в схемах автоматического регулирования |  |  |  |
|  | 7. | Ремонт пневматических исполнительных механизмов |  |  |  |
|  | 8. | Ремонт электрических исполнительных механизмов |  |  |  |
|  | 9. | Технология настройки электрической схемы автоматического регулирования |  |  |  |
|  | Лабораторно – практические занятия |  |  | 4 |  |
|  | 1. | Настройка технологического сигнализатора любого типа |  |  |  |
|  | 2. | Настройка работы электронного и пневматического регулятора |  |  |  |
|  | 3. | Настройка электрического и пневматического исполнительного механизма |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |  |  |  | 20 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Технология ремонта весовых устройств Технология ремонта вычислительных, пишущих и регистрирующих машин. Технология ремонта оптико – механических приборов. Ремонт электроизмерительных приборов Технология ремонта устройств элементов автоматики |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ ТО и настройка рычажных весов Разборка и сборка самопишущего логометра Регулировка инструментальных и универсальных микромкопов Обнаружение и устранение неисправностей в ампер – вольт и омметрах Разборка и сборка , ремонт термометрического термометра Обнаружение и устранение неисправностей в омметрах Ремонт расходомеров Ремонт, наладка и поверка приборов для измерения уровня Ремонт термокондуктометрических газоанализаторов Регулировка электро контактных преобразователей |  |  |  | 72 |  |
| Производственная практика (по профилю специальности) не предусмотрено |  |  |  | * |  |
| Раздел ПМ 2. Причины и устранение неисправностей приборов средней сложности |  |  |  | 142 |  |
| МДК 03.01 Сборка, ремонт, регулировки контрольно – измерительных приборов и систем автоматики |  |  |  | 50 |  |
| Тема 2.1. Износ и смазывание механизмов КИП и аппаратуры автоматики | Содержание |  |  | 14 | 3 |
|  | 1. | Причины аварийных износов |  |  |  |
|  | 2. | Механические и электрические неисправности , вызванные перегрузкой КИП и А |  |  |  |
|  | 3. | Механический износ при трении |  |  |  |
|  | 4. | Тепловой и коррозионный износ |  |  |  |
|  | 5. | Сухое и жидкое трение |  |  |  |
|  | 6. | Антикоррозионная смазка деталей |  |  |  |
|  | 7. | Герметизация корпусов и механизмов приборов и аппаратуры автоматики |  |  |  |
|  | Лабораторно – практические занятия |  |  | 6 |  |
|  | 1. |  | Определение видов износа и типа разрушения различных типовых деталей КИП и А |  |  |
| Тема 2.2. Способы восстановления и упрочнения деталей | Содержание |  |  | 20 | 3 |
|  | 1. |  | Подготовка к восстановлению изношенных деталей КИП и А |  |  |
|  | 2. |  | Восстановление изношенных деталей |  |  |
|  | 3. |  | Восстановление треснувшихся и поломанных деталей |  |  |
|  | 4. |  | Восстановление изношенных и поломанных деталей сваркой |  |  |
|  | 5. |  | Виброконтактная наладка |  |  |
|  | 6. |  | Восстановление резьбовых соединений. Кадмирование |  |  |
|  | 7. |  | Упрочнение поверхности деталей КИП |  |  |
|  | 8. |  | Применение клеев при восстановлении деталей и ремонте КИП |  |  |
|  | 9. |  | Требование к организации рабочего места ТБ труда |  |  |
|  | Лабораторно – практические занятия |  |  | 10 |  |
|  | 1 |  | Восстановление изношенных и поломанных деталей контактной сваркой |  |  |
|  | 2 |  | Восстановление изношенных и поломанных деталей точечной сваркой |  |  |
|  | 3 |  | Восстановление резьбовых соединений с помощью токарных инструментов |  |  |
|  | 4 |  | Упрочнение поверхности деталей КИП термической и термо – химической обработкой |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |  |  |  | 20 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма Износ и смазывание механизмов КИП и аппаратуры автоматики Способы восстановления и упрочнения деталей |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ Определение видов износа и типа разрушения различных типовых деталей КИП и А Восстановление изношенных и поломанных деталей контактной сваркой Восстановление изношенных и поломанных деталей точечной сваркой Восстановление резьбовых соединений с помощью токарных инструментов Упрочнение поверхности деталей КИП термической и термо – химической обработкой |  |  |  | 72 |  |
| Производственная практика (по профилю специальности) не предусмотрено |  |  |  | * |  |
| Раздел ПМ 3. Испытания отремонтированных контрольно – измерительных приборов и систем автоматики. |  |  |  | 66 |  |
| МДК 03.01 Сборка, ремонт, регулировки контрольно – измерительных приборов и систем автоматики |  |  |  | 20 |  |
| Тема 3.1 Проверка и испытание КИП и систем автоматики | Содержание |  |  | 8 | 3 |
|  | 1. |  | Испытание и сдача приборов для измерения температуры |  |  |
|  | 2. |  | Испытание и сдача приборов для измерения давления |  |  |
|  | 3. |  | Испытание и сдача приборов для измерения расхода |  |  |
|  | 4. |  | Испытание и сдача приборов для измерения трубных проводок |  |  |
|  | 5. |  | Испытание и сдача приборов для измерения волоконно – оптических линий связи |  |  |
|  | 6. |  | Требования ТБ труда |  |  |
|  | Лабораторно – практические занятия |  |  | 12 |  |
|  | 1 |  | Испытание на прочность и плотность трубных проводок гидравлическим путем |  |  |
|  | 2 |  | Испытание на прочность и плотность трубных проводок пневматическим путем |  |  |
|  | 3 |  | Испытание на прочность и плотность пластмассовых труб |  |  |
|  |  |  | Испытание электрических проводок |  |  |
|  |  |  | Монтаж щитков и щитов |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |  |  |  | 10 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Проверка и испытание КИП и систем автоматики |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ Проверка и испытание КИП и систем автоматики |  |  |  | 36 |  |
| Примерная тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено |  |  |  | * |  |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (не предусмотрено) |  |  |  | * |  |
| Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю Виды работ ТО и настройка рычажных весов Разборка и сборка самопишущего логометра Регулировка инструментальных и универсальных микроскопов Обнаружение и устранение неисправностей в ампер – вольт и омметрах Разборка и сборка , ремонт термометрического термометра Обнаружение и устранение неисправностей в омметрах Ремонт расходомеров Ремонт, наладка и поверка приборов для измерения уровня Ремонт термокондуктометрических газоанализаторов Регулировка электро контактных преобразователей Определение видов износа и типа разрушения различных типовых деталей КИП и А Восстановление изношенных и поломанных деталей контактной сваркой Восстановление изношенных и поломанных деталей точечной сваркой Восстановление резьбовых соединений с помощью токарных инструментов Упрочнение поверхности деталей КИП термической и термо – химической обработкой Проверка и испытание КИП и систем автоматики |  |  |  | 72 |  |
| Всего |  |  |  | 422 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

# 4. условия реализации  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов

- Инженерная графика

- Основы промышленной электроники

- Основы взаимозаменяемости

- Метрология

- Материаловедения

- Информационные технологии

- Безопасность жизнедеятельности

- Средства измерений и контрольно – измерительных приборов

- Экономика отрасли и организации;

мастерских

- Электромонтажные

- Слесарные

- Механообрабатывающие;

лабораторий

- Автоматизации производства

- Электротехники и электроники

- Технологии наладки и регулировки контрольно – измерительных приборов и автоматики.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- Оборудование, мебель, инвентарь;

- Технические средства обучения;

- Наглядные пособия;

- Дидактические материалы.

Технические средства обучения:

- Компьютер

- Мультимедийный проектор.

- Мультимедийные средства обучения.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

1. Доска классная трехсекционная.

2. Рабочий стол преподавателя.

3. Комплект столов и стульев ученический.

4. Стол для демонстрации наглядных пособий.

5. Шкаф для хранения наглядных пособий.

6. Экран

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

лаборатория контрольно – измерительных приборов и средств автоматики

Оборудование, мебель, инвентарь:

- Доска классная трехсекционная.

- Рабочий стол преподавателя.

- Комплект рабочих столов-стендов.

- Стенды для демонстрации наглядных пособий.

- Шкафы для хранения материалов и оборудований.

- Экран.

Технические средства обучения:

- Компьютер

- Мультимедийный проектор.

- Мультимедийные средства обучения.

- Телевизор

- ДВД проигрыватель

Оборудование и инструмент для выполнения работ по темам:

      - учебные стенды

      - стол слесарный

      - электродвигатели

      - уголок пожарной безопасности

      - плакаты по КИП и А и по ТБ

      - набор инструментов

      - контрольно – измерительные приборы

      - Расходные материалы (припой, олово, канифоль, провода и кабели различных сечений, дюбели, зажимы, шурупы, лампы (накаливания, люминесцентные, энергосберегающие, ДРЛ), лотки, короба).

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

| Наименование | Автор | Издательство | Год издания |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтаж приборов и систем автоматизации | МЛ Каминский | ВШ | 2000 |
| Контрольно измерительные приборы и инструменты | СА Зайцев | Академия | 2003 |
| Обеспечение безопасности с ПЭВМ | Маньков | академ. | 2009 |
| Автоматизация производства (металлообработка) | Шандров Б.В. | акад. ирпо | 2002 |
| Основы автоматизации производства | Пантелеев в.Н. | академ. | 2010 |
| Основы автоматических управлений | Шишмарев | акад. | 2010 |
| Основы автоматики | Загинайлов | акад. | 2010 |
| Методы и средства измерений | ГГ Раннев | Академия | 2010 |
| Средства измерений | ВЮ Шишмарев | Академия | 2012 |
| Контрольно-измерительные приборы и инструменты | СА Зайцев | Академия | 2011 |
| Допуски и технические измерения. Лабораторно практические работы | Т.А.Багдасаров | Академия | 2015 |
| Допуски и технические измерения. Контрольные материалы | Т.А.Багдасаров | Академия | 2015 |
| Допуски и посадки | ВИ Анухин | Питер Пресс | 2012 |

1. Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система. htttp://e.lanbook.com

2. Издательство ЮРАЙТ – библиотечно-электронная система http://biblio-online.ru

3.BOOK.ru	Издательство	КноРус	–	библиотечно-электронная	система www.book/ru/

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Программа профессионального модуля ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных федеральным государственным образовательным стандартом.

При организации образовательного процесса, в условиях реализации компетентностного подхода,  предусматривается использование активных форм проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов.

Освоению данного профессионального модуля предшествовали следующие учебные дисциплины: электроматериаловедение, электротехника, техническое черчение, автоматизация производства, охрана труда, основы экономики, общая технология электромонтажных работ, безопасность жизнедеятельности и физическая культура.

Производственное обучение реализуется в рамках данного профессионального модуля рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

# - педагогические кадры, имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

-инженерно-педагогические кадры, имеющие профессиональную квалификацию на 1–2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом по данной профессии. Опыт  деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального  цикла,  эти преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

| наименование дисциплины в соответствии с учебным планом | Фамилия, имя, отчество, должность по штатному расписанию | Какое образовательное учреждение окончил, специальность (направление подготовки) по документу об образовании | Ученая степень, ученое (почетное) звание, квалификационная категория | Стаж педагогической работы | Сведения о повышении квалификации | Условия привлечения к педагогической деятельности (штатный работник, внутренний совместитель, внешний совместитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПМ.03 Сборка, ремонт, регулировка контрольно – измерительных приборов и систем автоматики | Корнилова Любовь Руслановна преподаватель | ### Ср-спец. ОВТК, 2000, техник-электрик Высш. ЯГУ ФТИ, 2007, технолог по обработке драг. камней и металлов | Высшая | О. – 15 П. – 15 д.у. – 11 | Курсы: Межд. Акад. Трезвости – удост., 2009 АУ ДПО «ИНТ РС(Я)» - 2011 АУ ДПО «Институт новых технологий РС(Я)», 2014 | штатный |

# 5.Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Коды проверяемых компетенций | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| У1. выполнять слесарные операции по изготовлению конструкций и деталей; | - Верное выполнение слесарных операций по изготовлению конструкций и деталей |
| У2. определять причины неисправности, составлять техническую документацию; | - Верное определение причины неисправности - Верное составление технической документации |
| У3. проводить монтаж и демонтаж линии, средств изоляции и грозозащиты, ответвлений, заземляющих спусков и контуров заземления; | - Верное выполнение монтажа и демонтажа линии - Верное выполнение монтажа и демонтажа средств изоляции и грозозащиты - Верное выполнение монтажа и демонтажа заземляющих спусков и контуров заземления |
| У4. проводить проверки высоковольтной линии электропередачи с выемкой проводов и тросов из зажимов, детальную проверку подвесной арматуры; | - Верное проведение проверки высоковольтной линии электропередачи с выемкой проводов и тросов из зажимов, детальную проверку подвесной арматуры; |
| У5. проводить обследование линии электропередачи; | - Грамотное обследование линии электропередач |
| У6. оформлять технической документации; | - Грамотное оформление технической документации |
| У7. выполнять заготовку, установку деревянных опор, проводить проверку на загнивание деревянных опор, антисептирование древесины опор; | - Верное выполнение заготовки опор - Верная установка опор - Верное проведение проверки загнивания опор - Верное проведение антисептирования древесины опор |
| У8. выполнять ремонт фундамента опор, проводить проверку ржавления, очистку и окраску металлических опор; | - Верное выполнение технологических работ по ремонту фундамента опор - Верное проведение проверки ржавления опор - Верное выполнение технологических работ по очистке и окраске металлических опор |
| У9. проводить проверку ржавления металлических траверс, железобетонных опор; | - Верное выполнение технологических работ по проверке ржавления металлических траверс и железобетонных работ |
| У10. оформлять результаты обследования и составления технической документации; | - Грамотное оформление результатов обследования и составления технической документации |
| У11. выполнять перемещение грузов, натягивание проводов и тросов при помощи грузоподъемных механизмов и специальных приспособлений, проверять исправность такелажного оборудования; | - Верное выполнение технологических работ по перемещению грузов, натягиванию проводов и тросов при помощи грузоподъемных механизмов и специальных приспособлений - Грамотная проверка исправности такелажного оборудования; |
| З.1. основные характеристики воздушных линий электропередачи и их классификацию; | - Верное определение основных характеристик воздушных линий электропередачи и их классификацию; |
| З.2. конструкцию проводов и тросов; | - Грамотная трактовка конструкции проводов и троссов |
| З.3. конструкцию изоляторов, их технические данные, способы отбраковки; | - Грамотная трактовка конструкции изоляторов - Верное знание технических данных и способов отбраковки изоляторов |
| З.4. конструкции сцепной арматуры, поддерживающих и натяжных зажимов; | - Грамотная трактовка конструкции сцепной арматуры - Грамотная трактовка конструкции натяжных зажимов |
| З.5. устройство защитной арматуры; | - Грамотная трактовка устройств защитной арматуры |
| З.6. дефекты, возникающие в арматуре, разрядниках, молниеотводах на линиях электропередачи и способы их устранения; | - Верное определение дефектов возникающих в арматуре, разрядниках, молниеотводах на линиях электропередачи и способы их устранения; |
| З.7. приемы работ по безопасности при проведении верхолазных работ; | - Верное определение приемов работ по безопасности при проведении верхолазных работ |
| З.8. способы проведения верховой проверки, типы и конструкции натяжной, сцепной арматуры, детали крепления проводов, тросов и изоляторов; | - Грамотная трактовка конструкции сцепной арматуры - Грамотная трактовка конструкции натяжных зажимов - Верное определение способов проведения верховой проверки |
| З.9. требования, предъявляемые к обслуживаемому оборудованию; | - Верное знание требований, предъявляемые к обслуживаемому оборудованию |
| З.10. конструкцию и классификацию опор; | - Грамотная трактовка конструкций опор - Верная классификация опор |
| З.11. технические требования к деревянным опорам; | - Верное перечисление технических требований к деревянным опорам |
| З.12. допуски при сборке деревянных опор; | - Верное знание допусков при сборке деревянных опор |
| З.13. методы проверки на загнивание деревянных опор; | - Аргументированное определение методов проверки на загнивание деревянных опор |
| З.14. технологию антисептирования древесины опор; | - Верная трактовка технологии выполнения антисептирования древесины опор |
| З.15. инструменты, применяемые при замерах опор; | - Верное перечисление инструментов применяемых при замерах опор |
| З.16. требования, предъявляемые к фундаментам опор; | - Верное перечисление требований предъявляемых к фундаментам опор |
| З.17. технические условия на производство и приемку строительных и монтажных работ при сооружении фундаментов; | - Верное знание технических условий на производство и приемку строительных и монтажных работ при сооружении фундаментов |
| З.18. марки сталей, применяющихся при изготовлении металлических опор; | - Верная трактовка марок сталей применяющихся при изготовлении металлических опор |
| З.19. конструкцию и требования, предъявляемые к грузоподъемным машинам и механизмам, устройствам и приспособлениям; | - Верная трактовка конструкций грузоподъемных машин и механизмов - Верное перечисление требований, предъявляемых к грузоподъемным машинам и механизмам, устройствам и приспособлениям; |
| З.20. способы крепления грузов. | - Верное перечисление способов крепления грузов - Аргументированное применение способов крепления грузов |

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 3.1 Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно – измерительных приборов средней сложности и средств автоматики | - Правильность использования инструмента и приспособлений по назначению - Своевременное обнаружение и устранение дефектов при выполнении настройки и регулировании. - Точность соблюдения технологического процесса при регулировки контрольно-измерительных приборов и инструментов. - Правильность выполнения сборки типовых соединений, применяемых в контрольно-измерительных приборах и автоматике - Соблюдение ТБ и ПБ при выполнении работ - Рациональное распределение времени на все этапы работ |
| ПК 3.2 Определить причины и устранять неисправности приборов средней сложности | - Определение видов износа и типа разрушения различных типовых деталей КИП и А - Соблюдение технологии восстановления изношенных и поломанных деталей контактной сваркой - Соблюдение технологии восстановления изношенных и поломанных деталей точечной сваркой - Соблюдение технологии восстановления резьбовых соединений с помощью токарных инструментов - Соблюдение ТБ и ПБ при выполнении работ - Рациональное распределение времени на все этапы работ |
| ПК 3.3 Проводить испытания отремонтированных контрольно – измерительных приборов и систем автоматики. | - Соответствие технологии испытания отремонтированных контрольно – измерительных приборов и систем автоматики с ПУЭ - Соблюдение ТБ и ПБ при выполнении работ - Рациональное распределение времени на все этапы работ |

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется положительная оценка – 1 балл.

За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется отрицательная оценка – 0 баллов.

| Коды проверяемых компетенций | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности. | - Адекватная самооценка процесса и результата учебной и профессиональной деятельности; - Осведомленность о различных аспектах своей будущей профессии; - Участие в профессионально – значимых мероприятиях (НПК, конкурсах по профилю специальности и др.); - Повышение готовности к осуществлению профессиональной деятельности; |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - Обоснованность выбора вида типовых методов и способов выполнения профессиональных задач; - Адекватная самооценка уровня и эффективности организации собственной деятельности по защите информации; - Соответствие подготовленного плана собственной деятельности по защите информации требуемым критериям; - Рациональное распределение времени на все этапы решения задачи; - Совпадение результатов самоанализа и экспертного анализа эффективности организации собственной деятельности по защите информации; |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - Обоснованность выбора метода решения профессиональных задач в стандартных и нестандартных ситуациях; - Использование оптимальных, эффективных методов решения профессиональных задач; - Принятие решения за короткий промежуток времени |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - Обоснованность выбора метода поиска, анализа и оценки информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; - Грамотное использование оптимальных, эффективных методов поиска, анализа и оценки информации; - Нахождение необходимой информации за короткий промежуток времени |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - Обоснованность выбора информационно-коммуникационных технологий для совершенствования профессиональной деятельности; - Соответствие требованиям использования информационно-коммуникационных технологий; - Эффективное и грамотное использование информационно-коммуникационных технологий для совершенствования профессиональной деятельности; |
| ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - Обоснованность выбора структуры плана профессионального и личностного развития; - Соответствие подготовленного плана ожидаемым результатам; - Рациональное распределение времени на все этапы самообразования, повышения квалификации; - Участие в профессионально – значимых мероприятиях (НПК, конкурсах по профилю специальности и др.); |

За правильное раскрытие сути раздела реферата выставляется положительная оценка – 1-5 баллов, в зависимости от уровня выполнения.

Если суть раздела не раскрыта, выставляется отрицательная оценка – 0 баллов..

Уровень оценки компетенций производится суммированием количества ответов «да» в процентном соотношении от общего количества ответов.

Шкала оценки образовательных достижений

| Процент результативности (сумма баллов) | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | оценка компетенций обучающихся | .оценка уровня освоения дисциплин; |
| 90 ÷ 100 | высокий | отлично |
| 70 ÷ 89 | повышенный | хорошо |
| 50 ÷ 69 | пороговый | удовлетворительно |
| менее 50 | допороговый | неудовлетворительно |

Разработчики:

ГАПОУ РС(Я)  «ЯПТ им. Т.Г. Десяткина»

(место работы)

Преподаватель спецдисциплин   ___________Л.Р. Корнилова

(занимаемая должность)                              (инициалы, фамилия)

*