|  | Министерство образования и науки Республики Саха(Якутия) |
| --- | --- |
|  | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский промышленный техникум имени Т.Г. Десяткина» |

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УПР _________________ М.И. Филиппов «_____» __________ 20 ___ г. |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 02. Монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии

08.01.14 Монтажник санитарно - технических, вентиляционных систем и оборудования

Квалификации  выпускника:

Монтажник санитарно- технических систем и оборудования- 3,4 разряд

Электрогазосварщик - 3, 4 разряд

2018

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.14  Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 28.02.2018 г. № 142

Организация-разработчик: ГАПОУ РС(Я) «Якутский промышленный техникум им. Т.Г. Десяткина.»

Разработчик:

Олесов Д.М., мастер производственного обучения, преподаватель спецдисциплин по профессии «Монтажник санитарно - технических, вентиляционных систем и оборудования» ГАПОУ РС (Я) ЯПТ им. Т.Г. Десяткина.

| РАССМОТРЕНО на заседании предметно-цикловой комиссии строителей Протокол № ___ от ________ 2018 г. Председатель ПЦК ________________ | ОДОБРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО Методическим советом ГАПОУ РС(Я) ЯПТ Протокол № ___ от ________ 2018 г. Председатель МС ___________________ Филиппов М.И. |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| # 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 7 |
| # 4 условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 16 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 18 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 02.

Монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации.

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС по профессии СПО: 08.01.14 Монтажник санитарно - технических, вентиляционных систем и оборудования в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации. и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации.

ПК 2.2 Осуществлять подбор и проверку оборудования, инструмента, приспособлений и фасонных частей, необходимых при выполнении монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации.

ПК 2.3 Выполнять монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации.

ПК 2.4 Выполнять испытания и регулировку смонтированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации.

Программа профессионального модуля может быть использована дополнительно профессиональном образовании и профессиональной подготовки при освоения рабочей профессии: «Монтажник санитарно – технических, вентиляционных систем и оборудования»

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт в:

- сортировке прямых и фасонных частей воздуховодов, транспортировке деталей и узлов воздуховодов;

- выполнении слесарных работ;

- выполнении укрупнительной сборки узлов при помощи ручных и механизированных инструментов;

- установке креплений;

- заделке кронштейнов;

- сборке фланцевых и бесфланцевых соединений воздуховодов, вентиляционных деталей и оборудования при помощи электрического и пневматического инструмента;

- установке оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации.

уметь:

- разбираться в проектной и нормативно-технической документации;

- использовать ручной и механизированный инструмент и приспособления при монтаже систем и оборудования вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации;

- выполнять укрупненную сборку узлов и деталей систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации;

- выполнять монтаж воздуховодов, вентиляционного оборудования,	оборудования систем кондиционирования, аспирации и пневмотранспорта;

- проводить испытания и регулировку аэродинамических и гидравлических характеристик систем кондиционирования, аспирации и пневмотранспорта.

знать:

- основные детали и узлы систем и оборудования вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации и их назначение;

- виды и назначение основной проектной и технической документации для производства монтажных работ;

- правила выполнения слесарных работ при монтаже систем и оборудования вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации;

- назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента и приспособлений;

- правила строповки и перемещения грузов;

- способы соединения вентиляционных деталей и способы укрупнительной сборки узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации;

- технологию, последовательность подготовительных работ и особенности монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации;

- правила пуска, регулирования отдельных элементов и системы в целом;

- правила безопасной эксплуатации монтажного оборудования;

- санитарные нормы и правила проведения монтажных работ;

- требования охраны труда.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 254 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 74 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 74 часа;

учебной практики – 108 часов;

производственной практики – 72 часа.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1 | Выполнять подготовительные работы при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации. |
| ПК 2.2 | Осуществлять подбор и проверку оборудования, инструмента, приспособлений и фасонных частей, необходимых при выполнении монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации. |
| ПК 2.3 | Выполнять монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации. |
| ПК 2.4 | Выполнять испытания и регулировку смонтированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации. |
| ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| ОК 2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 9 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02.  Монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации.

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| ПК 2.1. | Раздел 1. Выполнение подготовительных работ при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | 38 | 14 | 10 | 24 | - |
| ПК 2.2. | Раздел 2. Выполнение укрупнительной сборки вентиляционного оборудования, воздуховодов | 28 | 16 | 2 | 12 | - |
| ПК 2.3. | Раздел 3. Выполнение монтажа вентиляционного оборудования и воздуховодов | 54 | 30 | 12 | 24 | - |
| ПК 2.4. | Раздел 4. Выполнение технического обслуживания, эксплуатации и ремонта вентиляционных систем | 62 | 14 | 8 | 48 | - |
|  | Производственная практика, часов | 72 |  |  |  | 72 |
|  | Всего: | 254 | 74 | 40 | 108 | 72 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ 02):

Монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации.

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Выполнение подготовительных работ при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |  |  |  |  |  | 38 |  |
| МДК.02.01. Монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |  |  |  |  |  | 14 |  |
| Тема 1.1. Подготовительные работы перед монтажом вентиляционных систем, систем кондиционирования воздуха и систем аспирации | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  | Начальный этап подготовки. Ознакомление с рабочим проектом. Разработка ППР, монтажного проекта (монтажные схемы, эскизы ненормализованных деталей, чертежи совмещения с другими коммуникациями, указания о сборке деталей в транспортабельные блоки). |  |  |  | 2 |
|  | 2. |  | Выполнение общестроительных работ. Монтаж стен, междуэтажных перекрытий, строительных конструкций вентиляционных камер, устройство полов и фундаментов в местах установки оборудования, монтаж кронштейнов и опор, нанесение на стены вспомогательных отметок – отметки покрытия пола плюс 500 мм. Оштукатуривание стен в местах прокладки воздуховодов и установки оборудования. Обеспечение возможности включения электроинструментов, электросварочных аппаратов на расстоянии не более 50 м один от другого. Выполнение мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ. |  |  |  | 2 |
|  | 3. |  | Строповка и перемещение грузов. Правила строповки и перемещения грузов. |  |  |  | 2 |
|  | 4. |  | Готовность объекта к монтажу. Оформление акта готовности и подписание его представителями генерального подрядчика и организацией, производящей монтажные работы. |  |  |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 10 |  |
|  | 1. |  | Чтение схем вентиляции монтажного проекта. |  |  |  |  |
|  | 2. |  | Подготовка к работе оборудования, инструментов, приспособлений. |  |  |  |  |
|  | 3. |  | Составление технологической карты выполнения подготовительных работ перед монтажом вентиляционных систем, систем кондиционирования воздуха и систем аспирации. |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ: - подбор материалов и инструментов для слесарно-монтажных работ; - выполнение слесарных работ; - установка фланцев на воздуховодах; - комплектование воздуховодов и фасонных деталей средствами крепления. |  |  |  |  |  | 24 |  |
| Раздел 2. Выполнение укрупнительной сборки вентиляционного оборудования, воздуховодов |  |  |  |  |  | 28 |  |
| МДК.02.01. Монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |  |  |  |  |  | 16 |  |
| Тема 2.1 Централизованная заготовка унифицированных узлов и деталей систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |  |  | Содержание учебного материала |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 1. |  | Место заготовки и укрупненной сборки – заводы и ЦЗМ. Цель укрупненной сборки – удешевление и сокращение сроков монтажа. Укрупненные узлы длиной 25…30 м (из прямых и фасонных частей). Узлы размерами 12х24 м для монтажа на высоте. Требования к укрупненным блокам. Способы маркировки деталей. |  | 2 |
|  |  |  | 2. |  | Первая группа узлов и деталей (стандартизированные элементы) – дефлекторы, шиберы, вытяжные и приточные решетки, приточные насадки, виброоснования, крепления, фланцы и пр. |  | 2 |
|  |  |  | 3. |  | Вторая группа узлов и деталей – воздуховоды, фасонные части, гибкие вставки, нестандартные крепления и пр. |  | 2 |
|  |  |  | 4. |  | Способы монтажа с применением укрупнительной сборки. Прокладка воздуховодов под перекрытием зданий, на наружных стенах, эстакадах, в межферменном пространстве. Монтаж узлов вертикальных воздуховодов. |  | 2 |
|  |  |  | Практические занятия |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 1. |  | Изготовление маркировочного знака с соблюдением размеров согласно нормам. |  |  |
|  |  |  | 2. |  | Выполнение соединения «Одинарный лежачий фалец» на листовом металле. |  |  |
|  |  |  | 3. |  | Составление технологической карты выполнения укрупненного узла из прямых и фасонных деталей воздуховодов круглого или прямоугольного сечения. |  |  |
|  |  |  |  |  | Контрольная работа №1 тема 1.1 и 2.1 | 2 |  |
| Учебная практика Виды работ: - выполнение укрупненного узла из прямых и фасонных деталей воздуховодов круглого и прямоугольного сечения при помощи ручных и механизированных инструментов |  |  |  |  |  | 12 |  |
| Раздел 3. Выполнение монтажа вентиляционного оборудования и воздуховодов |  |  |  |  |  | 54 |  |
| МДК.02.01. Монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |  |  |  |  |  | 30 |  |
| Тема 3.1 Устройство систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |  | Содержание учебного материала |  |  |  | 8 |  |
|  |  | 1. |  | Устройство систем вентиляции. Назначение и классификация систем вентиляции. Конструктивные особенности естественной и механической вентиляции. Оборудование вентиляционных систем и его размещение. |  | 4 | 2 |
|  |  | 2. |  | Устройство систем кондиционирования. Назначение и принцип работы систем кондиционирования воздуха. Классификация систем кондиционирования воздуха. Способы охлаждения, нагревания, осушения и увлажнения воздуха. |  |  | 2 |
|  |  | 3. |  | Конструктивные особенности центральных систем кондиционирования воздуха и местных, автономных систем кондиционирования. Зарубежные системы климатического контроля (воздушные, воздушно-водяные, водяные, системы непосредственного охлаждения). |  |  | 2 |
|  |  | 4. |  | Устройство систем пневмотранспорта. Определение. Область применения пневмотранспорта. Принцип работы. Схемы и оборудование наружных пневмотранспортных установок. |  |  | 2 |
|  |  | 5. |  | Устройство систем аспирации. Определение. Принцип работы. Виды пылей. Устройство аспирационных систем. (Пылеприемники, воздуховоды, пылеуловители, вентиляторы, регулирующие устройства, элементы автоматизации) |  |  | 2 |
|  |  | Практические занятия |  |  |  | 4 |  |
|  |  | 1. |  | Чтение схем систем вентиляции. |  |  |  |
|  |  | 2. |  | Чтение схем систем кондиционирования. |  |  |  |
|  |  | 3. |  | Чтение схем систем пневмотранспорта и аспирации. |  |  |  |
| Тема 3.2 Правила монтажно-сборочных работ согласно СНиП |  | Содержание учебного материала |  |  |  | 6 |  |
|  |  | 1. |  | Вентиляция и кондиционирование. Порядок монтажа воздуховодов и технологического оборудования. Порядок монтажа воздуховодов при транспортировании увлажненного воздуха. Установка прокладок между фланцами. Применение герметизирующих материалов. Порядок установки крепежных деталей. |  | 4 | 2 |
|  |  | 2. |  | Крепление воздуховодов. Соответствие рабочей документации. Соблюдение расстояний между креплениями (в зависимости от диаметра воздуховода). Порядок крепления хомутов на воздуховодах. Предел отклонений. Правила: крепления воздуховодов, установки гибких вставок. Правила крепления раструбных воздуховодов. Правило транспортировки и складирования асбестоцементных коробов. Монтаж раструбных и муфтовых воздуховодов. Правило монтажа воздуховодов из полимерных материалов. |  |  | 2 |
|  |  | 3. |  | Правила монтажа вентиляторов с электродвигателями. Монтаж радиальных вентиляторов на жестком основании и на металлоконструкциях. Соблюдение зазора между кромкой переднего диска рабочего колеса и кромкой входного патрубка. Установка электродвигателя. Защита всасывающих отверстий вентиляторов. Натягивание фильтрующего материала на фильтрах. |  |  | 2 |
|  |  | 4. |  | Установка кондиционеров. Соблюдение горизонтальности. Отсутствие вмятин, перекосов и наклонов. |  |  | 2 |
|  |  | Практические занятия |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 1. |  | Составление технологической карты сбора узлов системы вентиляции с установкой прокладки, крепежных деталей. |  |  |  |
|  |  | 2. |  | Составление технологической карты монтажа воздуховодов. |  |  |  |
| Тема 3.3 Порядок монтажа и проведение испытаний систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  | Содержание учебного материала |  |  |  | 6 |  |
|  |  | 1. |  | Способы ведения работ. В соответствии с проектом, строительными нормами и правилами (СНиП), ППР, правила безопасности с соблюдением противопожарных и санитарных требований (последовательный, параллельный, поточный). Работа групп подготовки производства (разработка монтажных чертежей; производство натурных замеров; оформление заказов на изделия, детали и узлы; координация заказов на воздуховоды). Создание отдельных бригад по монтажу систем вентиляции. |  | 4 | 2 |
|  |  | 2. |  | Состав ППР. Последовательность операций монтажа оборудования и воздуховодов. Применение современных приемов монтажа. Машины и оборудование, применяемые для монтажа воздуховодов. Календарный план производства монтажных работ с определением сроков и графиков движения рабочей силы. Технологические карты особо сложных узлов и систем. Схемы подъема грузов. Выкопировка из генплана с нанесением транспортных путей. Места расположения кранов, площадок для хранения воздуховодов и оборудования. График поставки изделий и заготовок. Заказы на изготовление воздуховодов и прочих изделий. Утверждение главным инженером, согласование с генеральным подрядчиком и дирекцией строящегося предприятия. |  |  | 2 |
|  |  | 3. |  | Испытания. Проверка соответствия фактического исполнения систем вентиляции и кондиционирования воздуха проекту и требованиям раздела 4 СНиП 3.05.01-85. Проверка на герметичность. Акт освидетельствования скрытых работ. Испытание (обкатка на холостом ходу) и составление акта индивидуального испытания оборудования. Проверка равномерности прогрева теплообменных аппаратов. Регулировка до достижения проектных параметров. Проверка действия вытяжных систем естественной вентиляции. Оформление паспорта на вентиляционные системы. Допускаемые отклонения показателей воздуха (10%). При комплексном опробовании: опробование одновременно работающих систем; опробование систем защиты, блокировки, сигнализации и управления оборудования; замеры уровней звукового давления в расчетных точках. |  |  | 2 |
|  |  | Практические занятия |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 1. |  | Приемы монтажа воздуховодов, вентиляторов, калориферов, фильтров, клапанов. |  |  |  |
|  |  | 2. |  | Заполнение акта индивидуального испытания, паспорта вентиляционной системы (приложения 1, 2 СНиП 3.05.01-85) |  |  |  |
| Тема 3.4. Приборы измерения и контроля, используемые в системах отопления, вентиляции и кондиционирования |  | Содержание учебного материала |  |  |  | 4 |  |
|  |  | 1. |  | Классификация контрольно-измерительных приборов: по основным измеряемым параметрам (температура, влажность, давление, расход); по назначению (общепромышленные, лабораторные, образцовые). |  | 2 | 2 |
|  |  | 2. |  | Приборы для измерения температуры (термометры жидкостные, термопреобразователи, пирометры излучения). |  |  | 2 |
|  |  | 3. |  | Приборы для измерения давления (барометры, манометры, мановакуумметры, вакуумметры U- образные манометры, пневмометрическая трубка). |  |  | 2 |
|  |  | 4. |  | Приборы для измерения расходов газов и жидкостей, скоростей воздуха (чашечные анемометры, кататермометр, термоанемометр, и др.). Механические расходомеры. |  |  | 2 |
|  |  | 5. |  | Приборы для измерения влажности воздуха (психрометр, термовлагомеры и датчики влажности, автоматические гигрометры). |  |  | 2 |
|  |  | 6. |  | Приборы и средства контроля наличия вредных веществ и пыли в воздухе Хроматографы, индикаторы, переносные универсальные газоанализаторы, фотометр. Приборы контроля запыленности (ПКЗВ-906), автоматизированная система контроля чистоты воздуха и газов (АСКЧВГ). Приборы для измерения тепловых потерь (ИТП-6, актинометр) |  |  | 2 |
|  |  | Практические занятия |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 1. |  | Выполнение замеров температуры, давления, влажности, скорости воздуха в системах отопления, вентиляции и кондиционирования. |  |  |  |
| Тема 3.5. Мероприятия по охране труда при монтаже и эксплуатации систем и оборудования вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |  | Содержание учебного материала |  |  |  | 6 |  |
|  |  | 1. |  | Правила ведения верхолазных работ. Возраст (не моложе 18 и не старше 60). Индивидуальные средства защиты (каски, предохранительные пояса). Использование грузоподъемных средств. Удостоверения на такелажные, стропальные работы. |  | 2 | 2 |
|  |  | Практические занятия |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 1. |  | Использование индивидуальных средств защиты: касок, предохранительного монтажного пояса. |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольная работа №2 раздел 3 |  | 2 |  |
| Учебная практика Виды работ: - разметка и установка средств креплений; - выполнение монтажа воздуховодов и вентиляционного оборудования (вентиляторы, калориферы, воздушные клапаны и заслонки и т.д.); - использование контрольно-измерительных приборов; - выполнение технологических приемов пусконаладочных работ |  |  |  |  |  | 24 |  |
| Раздел 4. Выполнение технического обслуживания, эксплуатации и ремонта вентиляционных систем |  |  |  |  |  | 62 |  |
| МДК.02.01. Монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |  |  |  |  |  | 14 |  |
| Тема 4.1. Порядок проведения испытаний систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации |  | Содержание учебного материала |  |  |  | 14 |  |
|  |  | 1. |  | Общие положения по испытанию и вводу в эксплуатацию систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации. Соблюдение нормативных температурно-влажностных параметров воздушной среды у потребителей, проектного воздухообмена в помещениях. |  | 4 | 2 |
|  |  | 2. |  | Эксплуатация систем вентиляции, воздушного отопления, кондиционирования. Периодичность осмотров и испытание на эффективность работы установок и соответствие их паспортным и проектным данным. (не реже 1 раз в 2 года). Процесс испытаний (производительность, полный и статический напор вентиляторов, частота вращения вентиляторов и электродвигателей; установленная мощность и фактическая нагрузка электродвигателей; распределение объемов воздуха и напоры по отдельным ответвлениям воздуховодов, а также в концевых точках всех участков; температура и относительная влажность приточного и удаляемого воздуха; производительность калориферов по теплоте; температура обратной сетевой воды после калориферов при расчетном расходе и температуре сетевой воды в подающем трубопроводе, соответствующей температурному графику; гидравлическое сопротивление калориферов при расчетном расходе теплоносителя; температура и влажность воздуха до и после увлажнительных камер; коэффициент улавливания пыли фильтров; наличие подсоса или утечки воздуха в отдельных элементах установки (воздуховодах, фланцах, камерах, фильтрах и т.п.) |  |  | 2 |
|  |  | 3. |  | Виды работ в процессе эксплуатации. Осмотр оборудования систем, приборов автоматического регулирования, КИПиА, арматуры, конденсатоотводчиков. Проверка исправности КИПиА, приборов автоматического регулирования по графику. Ведение ежедневного контроля за температурой, давлением теплоносителя, воздуха до и после калорифера, температурой воздуха помещений в контрольных точках с записью в оперативном журнале. Проверка исправностей запорно-регулирующей арматуры, замена прокладок фланцевых соединений. Замена масла в масляном фильтре, очистка фильтрующего материала или его замена. Очистка калорифера пневматическим способом (сжатым воздухом), а при слежавшейся пыли – гидропневматическим способом или продувкой паром. Очистка перед отопительным сезоном. Очистка внутренних частей воздуховодов. Очистка защитных сеток на жалюзи забора наружного воздуха перед вентилятором. Испытание на прочность и плотность калориферов систем вентиляции. |  |  | 2 |
|  |  | Практические занятия |  |  |  | 8 |  |
|  |  | 1. |  | Балансировка рабочего колеса вентилятора. |  |  |  |
|  |  | 2. |  | Замеры скорости воздуха в воздуховоде. |  |  |  |
|  |  | 3. |  | Составление технологической карты очистки калориферов от пыли. |  |  |  |
|  |  | 4. |  | Эксплуатация систем вентиляции, воздушного отопления, кондиционирования. |  |  |  |
|  |  |  |  | Контрольная работа №3 раздел 4 |  | 2 |  |
| Учебная практика Виды работ: - проведения ремонтных и эксплуатационных работ (фильтры, клапаны и т.д.); - проведение пневматических испытаний санитарно-технических систем. Пределы испытательных давлений. Время проведения испытаний; - замеры и контроль параметров воздуха и воды в системах вентиляции, кондиционирования воздуха и пневмотранспорта; - обнаружение неисправностей и замена оборудования (вентиляторов, калориферов, гибких вставок, воздуховодов и т.д.); - ремонт клапанов и задвижек; - замена масла в масляных фильтрах систем вентиляции; - ремонт кондиционеров. |  |  |  |  |  | 48 |  |
| Производственная практика итоговая по модулю Виды работ: - сортировка прямых и фасонных частей воздуховодов, болтов и гаек; - транспортировка деталей и узлов воздуховодов; - выполнение слесарных работ по профессии; - натягивание сетки по стержням и крючьям рамок, ячеек масляных фильтров и каркасов насадок; - выполнение укрупнительная сборки узлов при помощи ручных и механизированных инструментов; - установка креплений; - установка и заделка кронштейнов; - сборка фланцевых и бесфланцевых соединений вентиляционных деталей и оборудования при помощи электрического и пневматического инструмента. |  |  |  |  |  | 72 |  |
| Всего: |  |  |  |  |  | 254 |  |

# 4. условия реализации  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов:

электротехники, черчения, охраны труда, безопасности жизнедеятельности, газосварочных работ, монтажа санитарно-технических систем и оборудования, монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации;

мастерских:

слесарная,

монтажная,

газосварочных работ (электрогазосварочных работ, наружных трубопроводов);

лабораторий:

строительных материалов,

электротехники,

сварочная.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий по профессии «Монтаж санитарно-технических систем и оборудования»;

–плакаты самоходных машин;

- плакаты ;

- раздаточные карточки.

Технические средства обучения:

- Компьютер с лицензионным программным обеспечением.

- Мультимедийный проектор.

- Малоамперный дуговой тренажёр сварщика

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

| Монтажник санитарно-технических вентиляционных систем и оборудования | диск | корпорация Диполь | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Санитарно – техническое оборудование зданий | Ю.М. Варфоломеев В.А. Орлов | инфра-М | 2015 |
| Монтаж систем вентиляции и кондиционирование воздуха | ВИ краснов | инфра-М | 2013 |

Дополнительные источники:

| Монтаж санитарно-технических систем и оборудования | Орлов К.С. | академия | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| слесарь - сантехник | Барабанский В.А. | совр. Школа | 2009 |
| Современный квартирный сантехник | Миллер | М.бхв-с | 2011 |
| Полный справочник сантехника | НВ Белов | харвест | 2011 |

“электронная библиотека Национальной библиотеки РС (Я)” в образовательной организации. Договор № 79 от 20.04.18

- www.fcior.edu.ru(Информационные, тренировочные и контрольные

материалы);

-www.school-collection.edu.ru (Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов).

  - Общие требования к организации образовательного процесса

Программа профессионального модуля ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных федеральным государственным образовательным стандартом.

При организации образовательного процесса, в условиях реализации компетентностного подхода, предусматривается использование активных форм проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций.

Освоению денного профессионального модуля предшествовали следующие общепрофессиональные учебные дисциплины:

Основы строительного производства

Строительное черчение

Электротехника

Материаловедение

Безопасность жизнедеятельности и физическая культура.

Производственное обучение реализуется в рамках данного профессионального модуля рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями.

- 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

- - педагогические кадры, имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

-инженерно-педагогические кадры, имеющие профессиональную квалификацию на 1–2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом по данной профессии. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального  цикла,  эти преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

| МДК 01.01. Монтаж санитарно-технических систем и оборудования | Олесов Денис Михайлович | -Мастер производственного обучения- техник 2013 г -Электрогазосарщик 4 разряда -высшее, СВФУ, ФТИ, 2018 г. | штатный |
| --- | --- | --- | --- |
| УП.01.01. Учебная практика | Олесов Денис Михайлович | -Мастер производственного обучения- техник 2013 г -Электрогазосарщик 4 разряда -высшее, СВФУ, ФТИ, 2018 г. | штатный |

- 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Выполнять подготовительные работы при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации. | Подбор приспособлений и инструментов выполняемым видам работ | Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик Оценка результатов выполнения практической работы |
|  | Выполнение слесарной обработки материалов в соответствии требованиям строительных норм и правил (СНиП) | Письменный экзамен Экспертная оценка на практическом занятии Практический экзамен Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик |
|  | Выполнение соединений воздуховодов из различных материалов в соответствии с требованиями строительных норм и правил (СНиП) | Письменный экзамен Экспертная оценка на практическом занятии Практический экзамен Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик |
|  | Подбор необходимой документации для производства работ в соответствии с характером выполняемых работ и требованиями ГОСТ | Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик |
|  | Выполнение переноса оборудования с проекта осей на место монтажа в соответствии с технологическими требованиями | Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик Оценка результатов выполнения практической работы |
|  | Чтение схем вентиляции из монтажного проекта согласно требованиям ЕСКД | Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик Оценка результатов выполнения практической работы |
|  | Разнесение приборов и оборудования к месту их монтажа в соответствии с технологическими требованиями | Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик Оценка результатов выполнения практической работы |
|  | Выполнение отделки участков стен в местах установки санитарно-технических приборов в соответствии с технологическими требованиями | Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик |
|  | Разметка мест установки креплений и их установка в соответствии с технологическими требованиями | Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик Оценка результатов выполнения практической работы |
|  | Выполнение работ по пробивке отверстий для прокладки воздуховодов согласно проекту | Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик Оценка результатов выполнения практической работы |
| 2.2. Осуществлять подбор и проверку оборудования, инструмента, приспособлений и фасонных частей, необходимых при выполнении монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации. | Организация рабочего места в соответствии с выполняемыми видами работ | Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик |
|  | Выполнение укрупненной сборки в соответствии с ППР или исходя из конкретных условий монтажа | Письменный экзамен Экспертная оценка на практическом занятии Практический экзамен Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик |
|  | Транспортировка и установка блоков в проектное положение в соответствии с их размерами и массой и технологическими требованиями | Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик |
|  | Сохранение необходимой жесткости и прочности блока при подъеме и установке в соответствии с технологическими требованиями | Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик |
|  | Включение в состав блоков всех необходимых деталей (фланцы, прокладочные материалы, средства крепления) в соответствии с рабочими чертежами | Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик Оценка результатов выполнения практической работы |
|  | Установка фланцев на воздуховодах в соответствии с технологической документацией | Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик Оценка результатов выполнения практической работы |
|  | Комплектование воздуховодов и фасонных деталей средствами крепления в соответствии с технологическими требованиями | Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик Оценка результатов выполнения практической работы |
|  | Подбор материалов и инструментов для слесарно-монтажных работ выполняемым видам работ | Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик Оценка результатов выполнения практической работы |
|  | Подача блоков воздуховодов со сборочной площадки к месту монтажа в порядке очередности их монтажа и в соответствии с технологическими требованиями | Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик |
| 2.3. Выполнять монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации. | Соблюдение техники безопасности при выполнении монтажных работ согласно требованиям строительных норм и правил (СНиП) | Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик Оценка результатов выполнения практической работы |
|  | Чтение вентиляционных чертежей в соответствии с их условными обозначениями | Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик Оценка результатов выполнения практической работы |
|  | Выполнение монтажа воздуховодов в соответствии с технологической последовательностью | Письменный экзамен Экспертная оценка на практическом занятии Практический экзамен Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик |
|  | Установка различных видов оборудования в соответствии с требованиями проекта и технологической последовательностью | Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик |
|  | Определение очередности производства работ в условиях монтажа в соответствии с требованиями проекта и технологической последовательностью | Экспертная оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик Оценка результатов выполнения практической работы |
|  | Проведение испытаний с замерами параметров воздуха в соответствии с требованиями строительных норм и правил (СНиП) | Экспертная оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик Оценка результатов выполнения практической работы |
| 2.4. Выполнять испытания и регулировку смонтированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации. | Проведение замеров параметров воздуха в системах вентиляции в соответствии с требованиями строительных норм и правил (СНиП) | Экспертная оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик Оценка результатов выполнения практической работы |
|  | Определение неисправностей в работе вентиляционных систем исходя из конкретных условий их работы | Экспертная оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик Оценка результатов выполнения практической работы |
|  | Выполнение замены воздуховодов в соответствии с технологической последовательностью | Экспертная оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик Оценка результатов выполнения практической работы |
|  | Выполнение очистки калориферов в соответствии с технологической последовательностью | Экспертная оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик Оценка результатов выполнения практической работы |
|  | Выполнение замены масла и тканей в фильтрах воздуха в соответствии с технологической последовательностью | Экспертная оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик Оценка результатов выполнения практической работы |
|  | Выполнение замены гибких вставок в соответствии с технологической последовательностью | Экспертная оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. | Обоснование, выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области информационных систем; | интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
|  | Оценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач |  |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | Получение необходимой информации по дисциплинам и профессиональным модулям; | Тестирование; подготовка рефератов, докладов, эссе |
|  | Поиск необходимой информации с использованием различных источников, включая электронные. |  |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | Самостоятельный профессионально-ориентированный выбор тематики творческих и проектных работ (курсовых, рефератов, докладов.) | Результаты защиты проектных работ и презентации творческих работ (открытые защиты творческих и проектных работ); сдача квалификационных экзаменов и зачетов по программам ДПО; контроль графика выполнения индивидуальной самостоятельной работы обучающегося. |
|  | Обучение на курсах дополнительной профессиональной подготовки |  |
|  | Организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля; |  |
|  | Составление резюме |  |
| ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Разработка проектов в командах | Защита проектов командой; наблюдение и оценка роли обучающихся в группе. |
|  | Участие во внеаудиторной деятельности по специальности |  |
|  | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и руководителями практик в ходе обучения и практики; |  |
|  | Умение работать в группе; |  |
|  | Наличие лидерских качеств; |  |
|  | Участие в студенческом самоуправлении; |  |
|  | Участие в спортивно – и культурно – массовых мероприятиях; |  |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Письменная и устная речь на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста | Экспертная оценка результатов учебной работы студентов. Наблюдение. Оценка письменных работ ( рефератов) докладов и т.д. |
|  | Соблюдение правил русского языка |  |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Соблюдение экологических норм | Экспертная оценка результатов учебной и внеучебной работы |
|  | Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий |  |
| ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | Оформление результатов самостоятельной работы и проектной деятельности с использованием ИКТ. | Экспертная оценка результатов учебной и внеучебной работы. Наблюдение |

Разработчик:

Мастер  производственного обучения						Олесов Д.М.