|  | Министерство образования и науки Республики Саха(Якутия) |
| --- | --- |
|  | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский промышленный техникум им Т.Г. Десяткина» |

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УПР _________________ М.И. Филиппов «_____» __________ 20 ___ г. |
| --- | --- |

ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01. МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК И ОБОРУДОВАНИЯ

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии

08.01.18. Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

Квалификации:

Электромонтажник по освещению и осветительным сетям,

Электромонтажник по кабельным сетям

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии среднего профессионального образования 08.01.18   Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

Организация-разработчик: ГАПОУ РС(Я)  «Якутский промышленный техникум им Т.Г.Десяткина»

Разработчики:

Хаметова Н.В.,  преподаватель спецдисциплин профессии «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования»

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,

Ермакова Н.С., мастер производственного обучения профессии «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования»

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,

| РАССМОТРЕНО на заседании предметно- цикловой комиссии энергетиков Протокол № ___ от ________ 2019 г. Председатель ПЦК ________________ Гоголев И.В. | ОДОБРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО Методическим советом ГАПОУ РС(Я) ЯПТ Протокол № ___ от ________ 2019 г. Председатель МС ___________________ Филиппов М.И. |
| --- | --- |

# СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

4 условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

1. паспорт ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01. Монтаж осветительных электропроводок и оборудования

название  профессионального модуля

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по профессии среднего профессионального образования (далее - СПО) 08.01.18  Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

код			название

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

ВД 01. Монтаж осветительных электропроводок и оборудования

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме

проводок во взрывоопасных зонах)

2. ПК 1.2. Устанавливать светильники всех видов, различные     электроустановочные

изделия и аппараты.

3. ПК 1.3. Контролировать качество выполненных работ.

4. ПК 1.4. Производить ремонт осветительных сетей и оборудования

Программа профессионального модуля может быть использована в ДПО. Краткосрочные курсы. По профессии: «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям». Срок обучения – 5 месяцев.

на базе среднего (полного) общего образования

опыт работы не обязателен

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт в:

- выполнении монтажа электропроводок на изолированных опорах,

непосредственно по строительным конструкциям, на лотках, на струнах, в трубах, под штукатуркой, в каналах, в коробах;

- установке светильников с лампами накаливания, газоразрядных

источников света, патронов, выключателей и переключателей, розеток, предохранителей, автоматических выключателей, светорегуляторов и других электроустановочных изделий и аппаратов;

- приемо-сдаточных испытаниях монтажа осветительной сети, измерении параметров и оценке качества монтажа осветительного оборудования;

- демонтаже и несложном ремонте осветительной сети, светильников, электроустановочных изделий и аппаратов;

выполнения текущего технического обслуживания домовых силовых и слаботочных систем;

уметь:

- составлять несложные многолинейные схемы осветительной сети;

- прокладывать временные осветительные проводки;

- производить расчет сечений проводов, других параметров электрических цепей;

- производить измерение параметров электрических цепей;

- использовать электрические принципиальные и монтажные схемы;

- подсоединять и крепить светильники с источниками света различных типов;

- производить крепление и монтаж электроустановочных изделий,

различных приборов и аппаратов;

- производить расчет и выбор устройств защиты;

- производить заземление и зануление осветительных приборов;

- производить сдачу осветительной сети в эксплуатацию после монтажа;

- пользоваться приборами для измерения параметров осветительной сети;

- находить место повреждения электропроводки;

- определять неисправные электроустановочные изделия, приборы и

аппараты;

- производить демонтаж, несложный ремонт элементов осветительной

сети и оборудования, либо их замену;

- пользоваться приборами, инструментами и приспособлениями.

знать:

- типы электропроводок и технологию их выполнения;

- схемы управления электрическим освещением;

- организацию освещения жилых, административных, общественных и промышленных зданий;

- устройство, правила зарядки и установки светильников всех видов;

- способы крепления и правила подключения электроустановочных

изделий, других приборов и аппаратов;

- типы источников света, их характеристики;

- типы осветительных электроустановочных изделий, приборов и

аппаратов, их устройство и характеристики;

- правила заземления и зануления осветительных приборов;

- критерии оценки качества электромонтажных работ;

- приборы для измерения параметров электрической сети;

- порядок сдачи-приемки осветительной сети;

- типичные неисправности осветительной сети и оборудования;

- методы и технические средства нахождения места повреждения

электропроводки;

- правила чтения электрических  принципиальных и монтажных схем

- правила охраны труда  при монтаже осветительных электропроводок и оборудования;

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 693 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –186 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –174 часов;

самостоятельной работы обучающегося –12 часов;

учебной практики –468 часов.

производственной практики –180 часов

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности:

«Монтаж осветительных электропроводок и оборудования» ,

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Монтаж осветительных электропроводок и оборудования |
| ПК 1.1. | Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах). |
| ПК 1.2. | Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и аппараты. |
| ПК 1.3. | Контролировать качество выполненных работ. |
| ПК 1.4. | Производить ремонт осветительных сетей и оборудования. |

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| ОК 11. | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01.

«Монтаж осветительных электропроводок и оборудования» .

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 1.1 | Раздел 1. Технология монтажа электропроводок. | 292 | 76 | 28 | - | 216 | - |
| ПК 1.2 | Раздел 2. Технология монтажа установок электрического освещения. | 204 | 60 | 30 | - | 144 | - |
| ПК 1.3;1.4 | Раздел 3: Организация технического обслуживания и ремонта электроустановок и контроль их состояния. | 158 | 38 | 22 | 12 | 108 | - |
|  | Производственная практика, часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) | 180 |  | 180 |
|  | Всего: | 834 | 174 | 80 | 12 | 468 | 180 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю

ПМ 01 «Монтаж осветительных электропроводок и оборудования» .

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся | Объем в часах |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1. Технология монтажа электропроводок | 292 |
| МДК 01.01 Монтаж осветительных электропроводок и оборудования | 76 |
| Тема 1.1. Подготовка трасс электропроводок | Содержание | 14 |
|  | Классификация электропроводок. Разметка трасс и мест установки крепежных деталей. Пробивные работы. Крепежные работы. Соединение и оконцовка жил проводов. Контроль качества соединений |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |
|  | составление технологической карты : Разметка мест установки коммутационных аппаратов и светильников. составление технологической карты : Соединение жил опрессовкой в гильзах. составление технологической карты : Соединение, ответвление и оконцевание жил пайкой составление технологической карты : Присоединение алюминиевых жил проводов и кабелей к контактным выводам | 8 |
| Тема 1.2. Монтаж электропроводок. | Содержание | 62 |
|  | 1. Технология монтажа открытых электропроводок. |  |
|  | 2.Понятие открытых электропроводок. |  |
|  | 3. Прокладка электропроводки по различным поверхностям. |  |
|  | 4. Выполнение проводки: плоскими проводами; на изоляторах; защищёнными кабелями и трубчатыми проводами; на лотках по строительным конструкциям, на струнах; в коробах; в металлорукавах. |  |
|  | 5. Понятие тросовых электропроводок. |  |
|  | 6. Технология монтажа тросовых электропроводок. Методы монтажа. |  |
|  | 7. Предварительная заготовка и обработка несущего троса. |  |
|  | 8. Классический метод монтажа электропроводки: установка и заделка закладных частей деталей и крепежных конструкций. |  |
|  | 9. Снятие изоляции с концов жил проводов и кабелей. |  |
|  | 10. Оконцевание жил, проводов и кабелей. |  |
|  | 11. Технология монтажа электропроводок в трубах. |  |
|  | 12. Электропроводка в пластмассовых, винипластовых, стальных водо-, газопроводных; стальных тонкостенных изоляционных трубах. |  |
|  | 13. Индустриальный метод монтажа электропроводки: размотка и проверка тросовой проводки; разбивка на отдельные участки и узлы и сборка готовой продукции на месте. |  |
|  | 14. Технология монтажа скрытых электропроводок. Понятие скрытых электропроводок. |  |
|  | 15. Методы монтажа скрытых электропроводок. |  |
|  | 16.Технология монтажа электропроводок в трубах. Методы монтажа. |  |
|  | 17. Технология монтажа заземления и зануления. |  |
|  | 18. Виды заземления и зануления. |  |
|  | 19. Естественные и искусственные заземлители |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 20 |
|  | Тема «Разработка технологической карты монтажа электропроводок плоскими проводами» |  |
|  | Тема «Монтаж открытых электропроводок плоскими проводами» |  |
|  | Тема «Разработка технологической карты монтажа тросовых электропроводок» |  |
|  | Тема «Разработка технологической карты монтажа электропроводок в трубах» |  |
|  | Тема «Поиск трасс скрытых электропроводок» |  |
|  | Тема «Сборка и проверка работоспособности электропроводок» |  |
|  | Тема «Выбор марок проводов и кабелей для монтажа электропроводок» |  |
|  | Тема «Расчет сечения проводов по допустимому нагреву электрическим током» |  |
|  | Тема «Способы соединения жил проводов» |  |
|  | Тема «Ознакомление с электротехническими лотками» |  |
|  | Тема «Изучение конструкций электроустановочных изделий» |  |
|  | Тема «Изучение элементов трубных электропроводок» |  |
|  | Тема «Изучение конструкции тросовой проводки» |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ Измерение габаритных размеров заготовок и готовых деталей различными инструментами. Плоскостная разметка. Резка металла ножовкой, ножницами. Правка и гибка металла. Опиливание металла. Сверление отверстий в металле. Нарезание резьбы. Подготовка трасс электропроводок. Разметка трасс электропроводок. Крепежные работы. Соединение и оконцевание проводов и кабелей. Монтаж электропроводок проводами и небронированными кабелями различных марок. Прокладка проводов в стальных и пластмассовых трубах. Монтаж тросовой электропроводки. Монтаж скрытой электропроводки. Монтаж открытой электропроводки. | 216 |
| Раздел 2. Технология монтажа установок электрического освещения. | 204 |
| МДК 01.01 Монтаж осветительных электропроводок и оборудования | 60 |
| Тема 2.1 . Монтаж светильников различных типов и электроустановочной аппаратуры. | Содержание | 60 |
|  | 1. Источники света, их характеристики и область применения. | 30 |
|  | 2. Организация освещения жилых, административных и общественных зданий. |  |
|  | 3. Назначение наружного освещения. |  |
|  | 4. Устройство и монтаж различных типов источников света. |  |
|  | 5. Устройство и правила зарядки светильников всех видов. |  |
|  | 6. Изучение и составление принципиальных и однолинейных электрических схем. |  |
|  | 7. Схемы управления электрическим освещением. |  |
|  | 8. Электроустановочные изделия и аппараты. |  |
|  | 9. Назначение и принцип действия электрических выключателей и переключателей. |  |
|  | 10. Назначение и принцип действия электрических розеток |  |
|  | 11. Назначение и принцип действия электрических розеток для наружных и внутренних электропроводок. |  |
|  | 12. Аппараты защиты электрической сети. |  |
|  | 13. Назначение и принцип действия автоматического выключателя. |  |
|  | 14. Назначение и принцип действияустройства защитного отключения (УЗО) и дифференциального автомата. |  |
|  | 15. Назначение и принцип действия установочных предохранителей. |  |
|  | 16. Назначение и принцип действия светорегуляторов. |  |
|  | 17. Способы монтажа и правила подключения электроустановочных изделий, приборов и аппаратов. |  |
|  | В том числе, практических занятий | 30 |
|  | Тема «Ознакомление с конструкциями электрических источников света» |  |
|  | Тема «Монтаж осветительных электроустановок» |  |
|  | Тема «Зарядка светильников» |  |
|  | Тема «Схемы включения ламп накаливания» |  |
|  | Тема «Схемы включения люминесцентных ламп» |  |
|  | Тема «Автоматический выключатель» |  |
|  | Тема «Плавкий предохранитель» |  |
|  | Тема «Плавкие вставки предохранителей» |  |
|  | Тема «Устройство защитного отключения» |  |
| Учебная практика раздела2 Виды работ Монтаж светильников на: крюках, шпильках, цепочках, перфорированных полосах, кронштейнах. Зарядка и установка светильников с лампами накаливания. Зарядка и установка светильников с люминесцентными лампами. Крепление светильников к настенным и подвесным осветительным шинопроводам, в подвесных потолках, на тросах. Присоединение светильников к проводам групповой сети. Монтаж электроустановочных изделий и аппаратов. Установка выключателей, переключателей, штепсельных розеток, звонков, кнопок, настенных и потолочных светильников, счетчиков, автоматических выключателей, УЗО. | 144 |
| Раздел 3 Организация технического обслуживания и ремонта электроустановок и контроль их состояния. | 158 |
| МДК 01.01 Монтаж осветительных электропроводок и оборудования | 38 |
| Тема 3.1. Нахождение и устранение неисправностей в осветительных сетях | Содержание | 32 |
|  | 1. Типичные неисправности в электропроводке и способы их устранения. | 10 |
|  | 2. Методы и технические средства нахождения места повреждения в электропроводки. |  |
|  | 3. Организация демонтажа и ремонта осветительных сетей. |  |
|  | 4. Ревизия и ремонт электроустановочных изделий. |  |
|  | 5. Охрана труда при демонтаже и ремонте осветительных сетей. |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 22 |
|  | Тема «Неисправности люминесцентных светильников» |  |
|  | Тема «Неисправности светильников с лампами накаливания» |  |
|  | Тема «Повреждения в электропроводке» |  |
|  | Тема «Расчет сечения проводов по допустимой потере напряжения» |  |
|  | Тема «Составление технологической карты» |  |
|  | Тема «Составление технологической карты неисправностей светильников» |  |
|  | Тема «Ремонт осветительных сетей» |  |
|  | Тема «Ремонт электроустановочных изделий. Составление технологической карты осветительных сетей» |  |
| Тема 3.2. Оценка качества электромонтажных работ. | Содержание | 6 |
|  | 1. Общие сведения о качестве электромонтажных работ. Контроль качества электромонтажных работ. | 6 |
|  | 2. Нормативная и техническая документация на производство электромонтажных работ. |  |
|  | 3. Метрологическая служба и её задачи. |  |
|  | 4. Порядок сдачи-приемки осветительной сети. |  |
|  | 5. Виды приемо-сдаточных документов. |  |
|  | 6. Пути повышения качества электромонтажных работ. |  |
|  | Самостоятельная работа: написать реферат , подготовка к дифференцированному зачету | 12 |
| Учебная практика раздела 3 Виды работ Проверка надежности выполнения контактных соединений, крепления электроустановочных изделий, конструктивных элементов. Прозвонка проводов и кабелей. Выявление и устранение неисправностей в осветительных сетях с соблюдением требований ПУЭ. Проверка сопротивления изоляции токопроводящих частей. Организация и проведение ремонта осветительных сетей и электрооборудования. | 108 |
| Производственная практика итоговая по модулю Виды работ Монтаж открытых электропроводок по различным строительным конструкциям. Монтаж скрытых электропроводок в каналах строительных конструкций. Монтаж тросовых электропроводок и электропроводок на струнах. Монтаж электропроводок в пластмассовых и металлических трубах. Монтаж осветительных групповых щитков. Монтаж распределительных, осветительных и магистральных шинопроводов. Монтаж светильников всех видов. Монтаж заземления. Контроль качества выполненных работ. Проверка под напряжением, прозвонка открытых и скрытых электропроводок. Поверка сопротивления изоляции токопроводящих частей. Демонтаж осветительной сети и осветительного оборудования. Ремонта осветительных сетей и осветительного электрооборудования. | 180 |
| Всего | 834 |

# 4. условия реализации  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Кабинет Технологии электромонтажных работ, оснащенный

оборудованием:

- рабочие места на 25-30 обучающихся;

- автоматизированное рабочее место преподавателя;

- учебно-методический комплекс по МДК 01.01.

техническими средствами:

- персональный компьютер, с программным обеспечением общего пользования с антивирусной защитой;

- многофункциональное устройство;

- программное обеспечение: компьютерные обучающие, контролирующие и профессиональные программы.

- теле-аудиоаппаратура и учебные электронные материалы (диски, видео, фото, слайды (мультимедиа презентации) по темам МДК 01.01.).

Лаборатория «Технологии электромонтажных работ», оснащенная:

-рабочие места преподавателя и обучающихся;;

-технические средства обучения:

-мультимедийный компьютер, мультимедийный проектор, экран

-лабораторные стенды для выполнения лабораторных работ.

Мастерские «Слесарная», «Электромонтажная» оснащенные в соответствии с п. 6.2.2. Примерной программы по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования.

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.2.3 Примерной программы по 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

| Технология электромонтажных работ | В.М. Нестеренко | академия | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Библия электрика ПУЭ МПОТ ПТЭ | ИР Русаков | Норматика | 2014 |
| Монтаж техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования | диск | Корпорация Диполь | 2015 |
| Сборка монтаж регилировка и ремонт электрооборудования | диск | Корпорация Диполь | 2013 |

Дополнительные источники:

- Сибикин Ю.Д.,  Справочник электромонтажника. 2010 ИЦ  «Академия»

- Сибикин Ю.Д., Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 2. 2010 ИЦ «Академия»

- Сибикин Ю.Д., Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 1 2010 ИЦ «Академия»

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий 2010 ИЦ «Академия»

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ.2011, Москва «Высшая школа».

ЭБС:

- Договор 101/НЭБ/ 3689 о подключении к НЭБ и о предоставлении доступа к объектам НЭБ г.Москва от 25.04.2018 г. до 25.04.2023 г. («национальная электронная библиотека «- ФГБОУ «Российская государственная библиотека» РГБ.

- Договор №79 об использовании информационной системы «Электронная библиотека Национальной библиотеки РС(Я)» в образовательной организации» от 20 апреля 2018 г. ( в течение 1 года).

# Общие требования к организации образовательного процесса

Программа профессионального модуля ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных федеральным государственным образовательным стандартом.

При организации образовательного процесса, в условиях реализации компетентностного подхода,  предусматривается использование активных форм проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций.

Освоению денного профессионального модуля предшествовали следующие учебные дисциплины: электроматериаловедение, электротехника, техническое черчение, автоматизация производства, охрана труда, основы экономики, общая технология электромонтажных работ, безопасность жизнедеятельности и физическая культура.

Производственное обучение реализуется в рамках данного профессионального модуля рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

# - педагогические кадры, имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

-инженерно-педагогические кадры, имеющие профессиональную квалификацию на 1–2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом по данной профессии. Опыт  деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального  цикла,  эти преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

| наименование дисциплины в соответствии с учебным планом | Фамилия, имя, отчество, должность по штатному расписанию | Какое образовательное учреждение окончил, специальность (направление подготовки) по документу об образовании | Ученая степень, ученое (почетное) звание, квалификационная категория | Стаж педагогической работы | Сведения о повышении квалификации | Условия привлечения к педагогической деятельности (штатный работник, внутренний совместитель, внешний совместитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПМ.01. Монтаж осветительных электропроводок и оборудования | Хаметова Нина Валентиновна преподаватель | Магнитогорский педагогический институт Преподаватель общетехнических дисциплин. | Отличник профобразования РС (Я) Высш.катег | О. – 28 П. – 26 д.у. – 26 | АУ ДПО «Институт новых технологий РС(Я)», 2014 ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан» 2014 г Стажировка в АО «Якутская энергоремонтная компания» по направлению Электроэнергетика | штатный |
| УП.01.01. Учебная практика | Ермакова Наталья Сергеевна мастер п/о | Ср-спец. ОВТК, 2000, техник-электрик Высш. ЯГУ, ПИ, 2005 Преподаватель технологии | Отличник профобразования РС (Я) | О. – 25 П. – 19 д.у. – 19 | АУ ДПО «Институт новых технологий РС(Я)», 2013 АУ ДПО «Институт новых технологий РС(Я)», 2014 ЯИПК, 2016 | штатный |

# Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах). | Демонстрация навыков подготовки инструментов, материалов, оборудования и рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда; Демонстрация умений чтения электрических принципиальных и монтажных схем; Демонстрация умений выполнять монтаж открытых и скрытых электропроводок в соответствии с технологией электромонтажных работ | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках, при выполнении лабораторных и практических работ: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 1.2. Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и аппараты. | Демонстрация навыков подготовки инструментов, материалов, оборудования и рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда; Демонстрация умений выполнять монтаж светильников всех видов, различных электроустановочных изделий и аппаратов в соответствии с требованиями технической документации; Демонстрация умений выполнять операции по заземлению и занулению осветительных приборов. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках, при выполнении лабораторных и практических работ: оценка процесса оценка результатов |
| ПК1.3. Контролировать качество выполненных работ. | Демонстрация навыков подготовки инструментов, материалов, оборудования и приспособлений для выполнения контроля качества монтажных работ в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; Демонстрация умений выполнять работы по контролю качества и надёжности монтажа осветительной сети; Демонстрация умений выполнять приемо-сдаточные испытания осветительной сети перед сдачей в эксплуатацию. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках, при выполнении лабораторных и практических работ: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 1.4. Производить ремонт осветительных сетей и оборудования. | Демонстрация навыков подготовки инструментов, материалов, оборудования и приспособлений для выполнения монтажных и ремонтных работ в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; Демонстрация умений выполнять работы по определению причин неисправностей осветительных сетей; Демонстрация умений выполнять демонтаж и несложный ремонт осветительных сетей и оборудования в соответствии с требованиями нормативно-технической документации | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках, при выполнении лабораторных и практических работ: оценка процесса оценка результатов |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Код компетенции | Формулировка компетенции | Умения, знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска |
|  |  | Знания: номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | Умения: описывать значимость своей профессии |
|  |  | Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии |
|  |  | Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии |
|  |  | Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии); средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение |
|  |  | Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности |
| ОК 11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования |
|  |  | Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты |

Шкала оценки образовательных достижений

| Процент результативности (сумма баллов) | Оценка уровня подготовки |
| --- | --- |
|  | оценка компетенций обучающихся | .оценка уровня освоения дисциплин; |
| 90 %÷ 100% | высокий | отлично |
| 70% ÷ 89% | повышенный | хорошо |
| 50% ÷ 69% | пороговый | удовлетворительно |
| менее 50% | допороговый | неудовлетворительно |

Разработчики:

ГАПОУ РС(Я)  «ЯПТ им Т.Г. Десяткина»

(место работы)

Преподаватель  		______________________  	Н.В. Хаметова

(занимаемая должность)                                            (инициалы, фамилия)