|  | Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха(Якутия) |
| --- | --- |
|  | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский промышленный техникум им. Т.Г. Десяткина» |

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УПР _________________ М.И. Филиппов «_____» __________ 20 ___ г. |
| --- | --- |

ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03. Монтаж распределительных устройств и

вторичных цепей

08.01.18. Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

Квалификация:

Электромонтажник по кабельным сетям  3, 4 разряд

Электромонтажник по освещению и осветительным сетям  3, 4 разряд

2018 г.

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии среднего профессионального образования 08.01.18   Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

наименование специальности (профессии)

Организация-разработчик: ГАПОУ РС(Я)  «Якутский промышленный техникум им. Т.Г. Десяткина»

Разработчики:

Корнилова Л.Р.,  преподаватель спецдисциплин профессии «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования»

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,

Ермакова Н.С., мастер производственного обучения профессии «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования»

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,

| РАССМОТРЕНО на заседании предметно- цикловой комиссии энергетиков Протокол № ___ от ________ 2018 г. Председатель ПЦК ________________ Гоголев И.В. | ОДОБРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО Методическим советом ГАПОУ РС(Я) ЯПТ Протокол № ___ от ________ 2018 г. Председатель МС ___________________ Филиппов М.И. |
| --- | --- |

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| # 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 8 |
| # 4 условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 16 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 20 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Монтаж распределительных устройств и

вторичных цепей

название  профессионального модуля

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС профессии (профессиям) НПО

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования.

код			название

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 3.1. Производить подготовительные работы.

ПК 3.2. Выполнять различные типы соединительных электропроводок.

ПК 3.3. Устанавливать и подключать распределительные устройства.

ПК 3.4. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей.

ПК 3.5. Проверять  качество  и  надежность  монтажа распределительных устройств и вторичных цепей.

ПК 3.6. Производить  ремонт  распределительных  устройств  и вторичных цепей

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке при освоении профессии Электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям

На базе :основного общего образования

Без   требования к стажу работы

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- выполнения внутри- и межблочных соединительных электропроводок различных типов;

- участия в установке и подключении щитов, шкафов, ящиков, вводных и осветительных коробок для шинопроводов и другого аналогичного

- оборудования;

- установки и подключения приборов и аппаратов дистанционного, автоматического управления, устройств сигнализации, релейной защиты и автоматики, электроизмерительных приборов, приборов и аппаратов регулирования и контроля;

- участия в приемо-сдаточных испытаниях монтажа вторичных устройств, измерения параметров и оценке качества монтажных работ и надежности контактных соединений;

- демонтажа и несложного ремонта распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей;

уметь:

- использовать техническую документацию на подготовку и производство электромонтажных работ;

- производить работы по монтажу электропроводок вторичных цепей различными способами;

- пользоваться проектной документацией;

- составлять простые электрические принципиальные и монтажные схемы;

- использовать индустриальные методы монтажа вторичных цепей;

- пользоваться инструментом для электромонтажных работ;

- производить установку и крепление распределительных устройств, производить электрическое подключение распределительных устройств;

- использовать при монтаже электрические принципиальные и монтажные схемы, другую проектную документацию;

- использовать при монтаже инструменты, механизмы и приспособления;

- производить настройку и регулировку устройств защиты и автоматики;

- оценивать качество электромонтажных работ и надежность контактных соединений;

- производить приемо-сдаточные испытания монтажа вторичных цепей и распределительных устройств;

- пользоваться приборами для измерения параметров электрических цепей;

- устанавливать причину неисправности распределительных устройств и вторичных цепей;

- производить демонтаж неисправных участков цепей, оборудования, приборов и аппаратов;

- производить несложный ремонт элементов распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей;

- пользоваться при ремонте электрическими принципиальными и монтажными схемами;

знать:

- состав и содержание технической документации на производство электромонтажных работ;

- типы проводов и кабелей, используемых при монтаже вторичных цепей, технологию выполнения

- монтажа электропроводок вторичных цепей различными способами;

- требования к выполнению монтажа вторичных цепей;

- типы и конструкцию, технологию монтажа распределительных устройств, техническую документацию для производства электромонтажных работ;

условные обозначения элементов вторичных цепей на электрических принципиальных и монтажных схемах;

- общие требования к установке приборов и аппаратов вторичных цепей;

- типы, устройство и принцип действия приборов и аппаратов вторичных цепей, технологию монтажа приборов и аппаратов вторичных цепей;

- методику настройки и регулировки устройств защиты и автоматики;

- критерии оценки качества электромонтажных работ;

- порядок сдачи-приемки распределительных устройств и вторичных цепей;

- объем и нормы приемосдаточных испытаний;

- состав и оформление приемосдаточных документов;

- типовые неисправности электрических проводок, распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей;

- методы обнаружения неисправных приборов и аппаратов;

- типы и методику применения контрольно-измерительных приборов;

- правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем;

- правила техники безопасности при монтаже распределительных устройств и вторичных цепей

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –89 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов;

практические занятия- 36 часов

самостоятельной работы обучающегося – 19 часа;

консультация – 4 часов

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1. | Производить подготовительные работы. |
| ПК 3.2. | Выполнять различные типы соединительных электропроводок. |
| ПК 3.3. | Устанавливать и подключать распределительные устройства |
| ПК 3.4. | Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей. |
| ПК 3.5. | Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных цепей. |
| ПК 3.6. | Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей |
| ОК 1.1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 1.2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 1.3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 1.4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 1.5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 1.6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 1.7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля  ПМ.03 Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Консультации | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПК 3.1., 3.2, 3.4 | Раздел 1. Монтаж электропроводок вторичных цепей | 92 | 42 | 26 | 1 | 7 | 42 | - |
| ПК 3.3., | Раздел 2. Распределительные устройства. | 68 | 12 | 6 | 1 | 6 | 48 | - |
| ПК 3.5, 3.6. | Раздел 3. Организация технического обслуживания распределительных устройств и вторичных цепей | 73 | 12 | 4 | 1 | 6 | 54 | - |
|  | Производственная практика, часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) К | 106 |  |  |  |  |  | 106 |
|  | Всего: | 339 | 66 | 36 | 3 | 19 | 144 | 106 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.03)

Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) |  |  |  |  |  |  | Объем часов | Уровень освоения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |
| Раздел ПМ 1. Монтаж электропроводок вторичных цепей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.03.01. Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Организация работ по монтажу аппаратуры, проводов и кабелей вторичных цепей | Содержание |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  | Общие сведения. Подготовительные работы; Порядок выполнения электромонтажных и наладочных работ; инструменты, приспособления и механизмы; организация рабочего места монтажа | 4 | 2 |  |  |
| Тема 1.2. электрические схемы вторичных цепей | Содержание |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Типы схем и условные обозначения; принципиальные схемы; токовые схемы; схемы напряжения; монтажные схемы; чтение схем. | 4 | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Составление схем вторичных цепей | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Чтение схем вторичных цепей | 2 |  |  |  |
| Тема 1.3. Монтаж панелей, щитов, пультов и аппаратов. | Содержание |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Общие требования к монтажу; монтаж панелей, щитов и пультов управления, защиты и сигнализации; монтаж аппаратуры и приборов вторичных устройств: выключателей, переключателей, , рубильников, предохранителей, светосигнальной арматуры, автоматических выключателей и пускателей; наборные зажимы; монтаж. | 4 | 2 |  |  |
|  | Практические работы |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Изучение характеристик автоматических выключателей и предохранителей по справочникам | 2 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Изучение характеристик переключателей, рубильников, пускателей. | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | Составление инструкционных карт: «Монтаж предохранителей» | 2 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  | Составление инструкционных карт: «Монтаж автоматических выключателей» | 2 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  | Составление инструкционных карт: «Монтаж пускателей» | 2 |  |  |  |
| Тема 1.4. Монтаж проводов вторичных сетей | Содержание |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Общие требования к монтажу проводов вторичных сетей | 2 | 2 |  |  |
|  | Практические работы |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Составление инструкционных карт: « Монтаж проводов потоками» | 2 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Составление инструкционных карт: « Монтаж проводов пучками» | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | Составление инструкционных карт: «Прокладка проводов способом «напрямую» | 2 |  |  |  |
| Тема 1.5. Монтаж контрольных кабелей | Содержание |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Общие требования к монтажу контрольных кабелей . | 4 | 2 |  |  |
|  | Практические работы |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Составление инструкционных карт: «Монтаж концевых заделок контрольных кабелей» | 2 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  | Составление инструкционных карт: «Присоединение контрольных к выводам аппаратов и приборов» |  | 2 |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  | Составление инструкционных карт: «Прокладка контрольных кабелей в туннелях и каналах» |  | 2 |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Инструктажи на производстве Требования техники безопасности при работе с инструментами. Провода. Кабели. Правила безопасности при монтаже вторичных цепей; Схемы питающих и групповых сетей общественных и жилых зданий. Буквенные обозначения элементов вторичных цепей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ Составление протоколов по ТБ и ППБ. Установка и подключение аппаратов защиты. Установка и подключение аппаратов управления. Установка и крепление щитов и пультов. Установка и крепление щитков. Подключение и монтаж щитов и пультов. Выявление и устранение неисправностей во вторичных цепях. Обслуживание контрольных кабелей в щитках и пультах |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |
| Производственная практика концентрированная |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Раздел ПМ 2. Распределительные устройства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.03.01. Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Технология монтажа распределительных устройств напряжением до 1 кВ | Содержание |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | Общие требования к установке приборов, аппаратов, конструкций распределительных устройств; коммутационная модульная и защитная аппаратура; аппаратура управления; низковольтные комплектные усройства; токопроводы; шинопроводы; |  |  | 6 | 2 |  |  |
|  | Практические работы |  |  |  |  |  |  | 6 2 |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | Составление инструкционных карт: «Монтаж распределительных устройств в электропомещениях». |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  | Составление инструкционных карт: «Монтаж шинопроводов» |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | Составление инструкционных карт: «Технология монтажа аппаратов и распределительных устройств в электропомещениях, производственных помещениях» |  |  | 2 |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Правила безопасности при монтаже распределительных устройств. Устройство коммутационной аппаратуры. Устройство защитной аппаратуры. Осветительные щитки. Групповые щитки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ Составление протоколов по ТБ и ППБ. Установка распределительного устройства в трансформаторной подстанции. Установка аппаратов защиты и управления в распределительном устройстве. Установка и крепление проводов и контрольных кабелей в распределительном устройстве. Обслуживание и ремонтные работы распределительного устройства. Вывешивание предупреждающих, запрещающих и т.п. знаков и плакатов. Наглядное составление схем в распределительном устройстве. |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |
| Производственная практика концентрированная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел ПМ 3. Организация технического обслуживания распределительных устройств и вторичных цепей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.03.01. Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.1 Эксплуатация распределительных устройств и вторичных сетей | Содержание |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 1 | Проверка и испытание аппаратуры и проводов вторичных цепей электроустановок Техническое обслуживание и ремонт пускорегулирующей аппаратуры и распределительных устройств |  |  |  |  |  | 6 | 2 |  |  |
|  | Практические работы |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 1 | Составление инструкционных карт: «Производство измерений с помощью приборов». |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 2 | Составление инструкционных карт: «Выявление неисправностей пускорегулирующей аппаратуры» |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Эксплуатационный надзор за распределительными устройствами; Противопожарные мероприятия Техника безопасности при ремонтных работах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ Обслуживание измерительной аппаратуры. Снятие данные с измерительной аппаратуры, с внесением в протоколы. Подготовительные работы по обслуживанию распределительных устройств. Установка и подключение аппаратов защиты и управления. Выявление и устранение неисправностей в аппаратах защиты и управления. Обслуживание и ремонтные работы в распределительных устройствах Составление схем по ремонту и эксплуатации распределительных устройств. Маркировка контрольных кабелей и проводов в распределительных устройствах. Выявление и устранение неисправностей в аппаратах защиты и управления. Прозвонка, выявление неисправностей в проводах и контрольных кабелях. |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |
| Производственная практика по модулю Виды работ Составление протоколов по ТБ и ППБ. Подготовительные работы по вторичным цепям Установка и подключение щитов и пультов. Обслуживание измерительной аппаратуры. Снятие данные с измерительной аппаратуры, с внесением в протоколы. Подготовительные работы по обслуживанию распределительных устройств. Установка и подключение аппаратов защиты и управления. Выявление и устранение неисправностей в аппаратах защиты и управления. Обслуживание и ремонтные работы в распределительных устройствах Составление схем по ремонту и эксплуатации распределительных устройств. Маркировка контрольных кабелей и проводов в распределительных устройствах. Выявление и устранение неисправностей в аппаратах защиты и управления. Прозвонка, выявление неисправностей в проводах и контрольных кабелях. |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  | 358 |  |  |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

# 4. условия реализации  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов:

- Черчения - Электротехники - Электроматериаловедения - Технологии электромонтажных работ - Основ экономики - Автоматизации производства - Основ военной подготовки ,безопасности жизнедеятельности

Мастерских:

- Слесарных работ Лабораторий: - Электромонтажная

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов общепрофессиональных дисциплин:

Оборудование, мебель, инвентарь:

- Доска классная трехсекционная.

- Рабочий стол преподавателя.

- Комплект столов и стульев ученический.

- Шкаф для хранения наглядных пособий.

Технические средства обучения

- Компьютер

Наглядные пособия:

1. Планшеты:

- Устройство электрического двигателя.

- Провода и кабели.

- Электроизмерительные приборы.

- Аппараты защиты и управления.

- Осветительные электроустановочные устройства.

- Ступенчатая разделка силового кабеля.

- Электрическая цепь с подключением автоматического выключателя.

- Профили проката черных металлов.

- Комплекты плакатов

- Монтаж электропроводок.

- Электробезопасность.

- Инструменты и приспособления

- Образцы крепежных изделий

- Образцы электроустановочных изделий

- Образцы аппаратов защиты и управления

Дидактические материалы.

- Тексты  контрольных работ по темам.

- Карты-задания по темам

- Задания для ЛПЗ.

- Информационные листы по темам

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

Лаборатория электромонтажных работ

Оборудование, мебель, инвентарь:

- Доска классная трехсекционная.

- Рабочий стол преподавателя-2 шт.

- Комплект рабочих столов-стендов.

- Стенды для демонстрации наглядных пособий.

- Шкафы для хранения материалов и оборудований.

- Экран.

Технические средства обучения:

- Компьютер

- Мультимедийный проектор.

- Мультимедийные средства обучения.

- Телевизор

- ДВД проигрыватель

Оборудование и инструмент для выполнения работ по темам:

- Рабочий стол- стенд для открытой электропроводки- 17 шт.

- Рабочий полигон для скрытой электропроводки

- Стенд ТБ и ППБ

- Стенд по монтажу электродвигателей

- Стенд: «Типы соединений»

- Стенд по осветительной арматуре

- Стенд по оконцовке и соединению проводов и кабелей.

- Стенд по видам освещения

- Стенд по креплениям

- Перфораторы

- Электрическая дрель

- Бороздорез

- Паяльный набор

- Шлифовальная машинка

- Набор инструментов электромонтажника (пассатижи, наборы отверток, тестер, отвес, защитная маска, спецодежда).

- Защитные резиновые коврики -17 шт.

- Опора, пояс, когти, каска

- Расходные материалы (припой, олово, канифоль, провода и кабели различных сечений, дюбели, зажимы, шурупы, лампы (накаливания, люминесцентные, энергосберегающие, ДРЛ), лотки, короба).

- Аппараты защиты и управления (предохранители, УЗО, автоматические выключатели, электросчетчики (1 и 3-х фазные)).

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

- в соответствии с содержанием работ в рамках производственной практики

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

- Сибикин Ю.Д.,  Справочник электромонтажника. 2010 ИЦ  «Академия»

- Сибикин Ю.Д., Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 2. 2010 ИЦ «Академия»

- Сибикин Ю.Д., Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 1 2010 ИЦ «Академия»

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий 2010 ИЦ «Академия»

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ.2011, Москва «Высшая школа».

1. Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система. htttp://e.lanbook.com

2. Издательство ЮРАЙТ – библиотечно-электронная система http://biblio-online.ru

3.BOOK.ru	Издательство	КноРус	–	библиотечно-электронная	система www.book/ru/

# Общие требования к организации образовательного процесса

Программа профессионального модуля ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных федеральным государственным образовательным стандартом.

При организации образовательного процесса, в условиях реализации компетентностного подхода,  предусматривается использование активных форм проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций.

Освоению денного профессионального модуля предшествовали следующие учебные дисциплины: электроматериаловедение, электротехника, техническое черчение, автоматизация производства, охрана труда, основы экономики, общая технология электромонтажных работ, безопасность жизнедеятельности и физическая культура.

Производственное обучение реализуется в рамках данного профессионального модуля рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

# - педагогические кадры, имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

-инженерно-педагогические кадры, имеющие профессиональную квалификацию на 1–2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом по данной профессии. Опыт  деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального  цикла,  эти преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

| наименование дисциплины в соответствии с учебным планом | Фамилия, имя, отчество, должность по штатному расписанию | Какое образовательное учреждение окончил, специальность (направление подготовки) по документу об образовании | Ученая степень, ученое (почетное) звание, квалификационная категория | Стаж педагогической работы | Сведения о повышении квалификации | Условия привлечения к педагогической деятельности (штатный работник, внутренний совместитель, внешний совместитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПМ.03. Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей | Корнилова Любовь Руслановна | ### Ср-спец. ОВТК, 2000, техник-электрик Высш. ЯГУ ФТИ, 2007, технолог по обработке драг. камней и металлов | Высшая | О. – 15 П. – 15 д.у. – 11 | Курсы: Межд. Акад. Трезвости – удост., 2009 АУ ДПО «ИНТ РС(Я)» - 2011 АУ ДПО «Институт новых технологий РС(Я)», 2014 | штатный |

# Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата |  |
| --- | --- | --- |
| У1. выполнять слесарные операции по изготовлению конструкций и деталей; | - Верное выполнение слесарных операций по изготовлению конструкций и деталей |  |
| У2. определять причины неисправности, составлять техническую документацию; | - Верное определение причины неисправности - Верное составление технической документации |  |
| У3. проводить монтаж и демонтаж линии, средств изоляции и грозозащиты, ответвлений, заземляющих спусков и контуров заземления; | - Верное выполнение монтажа и демонтажа линии - Верное выполнение монтажа и демонтажа средств изоляции и грозозащиты - Верное выполнение монтажа и демонтажа заземляющих спусков и контуров заземления |  |
| У4. проводить проверки высоковольтной линии электропередачи с выемкой проводов и тросов из зажимов, детальную проверку подвесной арматуры; | - Верное проведение проверки высоковольтной линии электропередачи с выемкой проводов и тросов из зажимов, детальную проверку подвесной арматуры; |  |
| У5. проводить обследование линии электропередачи; | - Грамотное обследование линии электропередач |  |
| У6. оформлять технической документации; | - Грамотное оформление технической документации |  |
| У7. выполнять заготовку, установку деревянных опор, проводить проверку на загнивание деревянных опор, антисептирование древесины опор; | - Верное выполнение заготовки опор - Верная установка опор - Верное проведение проверки загнивания опор - Верное проведение антисептирования древесины опор |  |
| У8. выполнять ремонт фундамента опор, проводить проверку ржавления, очистку и окраску металлических опор; | - Верное выполнение технологических работ по ремонту фундамента опор - Верное проведение проверки ржавления опор - Верное выполнение технологических работ по очистке и окраске металлических опор |  |
| У9. проводить проверку ржавления металлических траверс, железобетонных опор; | - Верное выполнение технологических работ по проверке ржавления металлических траверс и железобетонных работ |  |
| У10. оформлять результаты обследования и составления технической документации; | - Грамотное оформление результатов обследования и составления технической документации |  |
| У11. выполнять перемещение грузов, натягивание проводов и тросов при помощи грузоподъемных механизмов и специальных приспособлений, проверять исправность такелажного оборудования; | - Верное выполнение технологических работ по перемещению грузов, натягиванию проводов и тросов при помощи грузоподъемных механизмов и специальных приспособлений - Грамотная проверка исправности такелажного оборудования; |  |
| З.1. основные характеристики воздушных линий электропередачи и их классификацию; | - Верное определение основных характеристик воздушных линий электропередачи и их классификацию; |  |
| З.2. конструкцию проводов и тросов; | - Грамотная трактовка конструкции проводов и троссов |  |
| З.3. конструкцию изоляторов, их технические данные, способы отбраковки; | - Грамотная трактовка конструкции изоляторов - Верное знание технических данных и способов отбраковки изоляторов |  |
| З.4. конструкции сцепной арматуры, поддерживающих и натяжных зажимов; | - Грамотная трактовка конструкции сцепной арматуры - Грамотная трактовка конструкции натяжных зажимов |  |
| З.5. устройство защитной арматуры; | - Грамотная трактовка устройств защитной арматуры |  |
| З.6. дефекты, возникающие в арматуре, разрядниках, молниеотводах на линиях электропередачи и способы их устранения; | - Верное определение дефектов возникающих в арматуре, разрядниках, молниеотводах на линиях электропередачи и способы их устранения; |  |
| З.7. приемы работ по безопасности при проведении верхолазных работ; | - Верное определение приемов работ по безопасности при проведении верхолазных работ |  |
| З.8. способы проведения верховой проверки, типы и конструкции натяжной, сцепной арматуры, детали крепления проводов, тросов и изоляторов; | - Грамотная трактовка конструкции сцепной арматуры - Грамотная трактовка конструкции натяжных зажимов - Верное определение способов проведения верховой проверки |  |
| З.9. требования, предъявляемые к обслуживаемому оборудованию; | - Верное знание требований, предъявляемые к обслуживаемому оборудованию |  |
| З.10. конструкцию и классификацию опор; | - Грамотная трактовка конструкций опор - Верная классификация опор |  |
| З.11. технические требования к деревянным опорам; | - Верное перечисление технических требований к деревянным опорам |  |
| З.12. допуски при сборке деревянных опор; | - Верное знание допусков при сборке деревянных опор |  |
| З.13. методы проверки на загнивание деревянных опор; | - Аргументированное определение методов проверки на загнивание деревянных опор |  |
| З.14. технологию антисептирования древесины опор; | - Верная трактовка технологии выполнения антисептирования древесины опор |  |
| З.15. инструменты, применяемые при замерах опор; | - Верное перечисление инструментов применяемых при замерах опор |  |
| З.16. требования, предъявляемые к фундаментам опор; | - Верное перечисление требований предъявляемых к фундаментам опор |  |
| З.17. технические условия на производство и приемку строительных и монтажных работ при сооружении фундаментов; | - Верное знание технических условий на производство и приемку строительных и монтажных работ при сооружении фундаментов |  |
| З.18. марки сталей, применяющихся при изготовлении металлических опор; | - Верная трактовка марок сталей применяющихся при изготовлении металлических опор |  |
| З.19. конструкцию и требования, предъявляемые к грузоподъемным машинам и механизмам, устройствам и приспособлениям; | - Верная трактовка конструкций грузоподъемных машин и механизмов - Верное перечисление требований, предъявляемых к грузоподъемным машинам и механизмам, устройствам и приспособлениям; |  |
| З.20. способы крепления грузов. | - Верное перечисление способов крепления грузов - Аргументированное применение способов крепления грузов |  |

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 3.1. Производить подготовительные работы. | - - обоснованное комплектование материалов и оборудования для проведения подготовительных работ; - - выполнение технологического процесса подготовительных работ в соответствие с «Правилами устройства и технической эксплуатации электроустановок»; - - качественное выполнение подготовительных работ в соответствии с установленными нормативами; - - выполнение подготовительных работ в соответствии с нормами времени ЕНиР; - - выполнение требований инструкций, правил охраны труда и правильная организация рабочего места при подготовительных работах в соответствии с «Правилами устройства и технической эксплуатации электроустановок» и с «Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок»; |
| ПК 3.2. Выполнять различные типы соединительных электропроводок. | - - обоснованное комплектование материалов и оборудования для выполнения различных типов соединительных электропроводок; - - выполнение технологического процесса различных типов соединительных электропроводок в соответствии с «Правилами устройства и технической эксплуатации электроустановок»; - - качественное выполнение различных типов соединительных электропроводок в соответствии с установленным нормативом; - - выполнение различных типов соединительных электропроводок в соответствии с нормами времени ЕНиР; - - выполнение требований инструкций, правил охраны труда и правильная организация рабочего места при выполнении различных типов соединительных электропроводок в соответствии с «Правилами устройства и технической эксплуатации электроустановок» и с «Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок»; |
| ПК 3.3. Устанавливать и подключать распределительные устройства. | - - обоснованное комплектование материалов и оборудования для установки и подключения распределительных устройств; - - выполнение технологического процесса установки и подключения распределительных устройств в соответствии с «Правилами устройства и технической эксплуатации электроустановок»; - - качественная установка и подключение распределительных устройств в соответствии с установленным нормативом; - - установка и подключение распределительных устройств в соответствии с нормами времени ЕНиР; - - выполнение требований инструкций, правил охраны труда и правильная организация рабочего места при установке и подключении распределительных устройств в соответствии с «Правилами устройства и технической эксплуатации электроустановок» и с «Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок»; |
| ПК 3.4. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей. | - - обоснованное комплектование материалов и оборудования для установки и подключения приборов и аппаратов вторичных цепей; - - выполнение технологического процесса установки и подключения приборов и аппаратов вторичных цепей в соответствии с «Правилами устройства и технической эксплуатации электроустановок»; - - качественная установка и подключение приборов и аппаратов вторичных цепей в соответствии с установленным нормативом; - - установка и подключение приборов и аппаратов вторичных цепей в соответствии с нормами времени ЕНиР; - - выполнение требований инструкций, правил охраны труда и правильная организация рабочего места при установке и подключении приборов и аппаратов вторичных цепей «Правилами устройства и технической эксплуатации электроустановок» и с «Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок»; |
| ПК 3.5. Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных цепей. | - - точность чтения монтажных схем установки распределительных устройств; - - результативность подключения приборов и аппаратов вторичных цепей; - - обоснованный выбор приборов для проведения контроля; |
| ПК 3.6. Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей | - - точность и аргументированность определения необходимого ремонта распределительных устройств и вторичных цепей; - - обоснованное комплектование материалов и оборудования для ремонта распределительных устройств и вторичных цепей; - - выполнение ремонта распределительных устройств и вторичных цепей в соответствии с установленным технологическим процессом; - - ремонт распределительных устройств и вторичных цепей в соответствии с требованиями СНиП; - - выполнение ремонта распределительных устройств и вторичных цепей в соответствии с нормами времени ЕНиР; - - выполнение требований инструкций, правил охраны труда и правильная организация рабочего |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Коды проверяемых компетенций | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - Адекватная самооценка процесса и результата учебной и профессиональной деятельности; - Осведомленность о различных аспектах своей будущей профессии; - Участие в профессионально – значимых мероприятиях (НПК, конкурсах по профилю специальности и др.); - Повышение готовности к осуществлению профессиональной деятельности; |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - Обоснованность выбора вида типовых методов и способов выполнения профессиональных задач; - Адекватная самооценка уровня и эффективности организации собственной деятельности - Соответствие подготовленного плана собственной деятельности требуемым критериям; - Рациональное распределение времени на все этапы решения задачи; - Совпадение результатов самоанализа и экспертного анализа эффективности организации собственной деятельности по защите информации; |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - Обоснованность анализа рабочей ситуации; - Адекватная самооценка уровня и эффективности осуществления текущего и итогового контроля, оценка и коррекция собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. - Соответствие подготовленного плана собственной деятельности требуемым критериям; |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - Обоснованность выбора метода поиска, анализа и оценки информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач; - Грамотное использование оптимальных, эффективных методов поиска, анализа и оценки информации; - Нахождение необходимой информации за короткий промежуток времени |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - Обоснованность выбора информационно-коммуникационных технологий для совершенствования профессиональной деятельности; - Соответствие требованиям использования информационно-коммуникационных технологий; - Эффективное и грамотное использование информационно-коммуникационных технологий для совершенствования профессиональной деятельности; |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | - Грамотное содержательное взаимодействие со специалистами, коллегами в коллективе и команде - Готовность к работе в коллективе и команде |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей | - Готовность нести воинскую обязанность, применяя полученные профессиональные знания (для юношей) - Быть готовым несению воинской обязанности, с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |

Шкала оценки образовательных достижений

| Процент результативности (сумма баллов) | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | оценка компетенций обучающихся | .оценка уровня освоения дисциплин; |
| 90 %÷ 100% | высокий | отлично |
| 70% ÷ 89% | повышенный | хорошо |
| 50% ÷ 69% | пороговый | удовлетворительно |
| менее 50% | допороговый | неудовлетворительно |

Разработчики:

ГАПОУ РС(Я)  «ЯПТ им. Т.Г. Десяткина»

(место работы)

Преподаватель  ______________________ Л.Р. Корнилова

(занимаемая должность)                                            (инициалы, фамилия)

Мастер  п/о _______________________ Н.С.Ермакова

(занимаемая должность)                                      (инициалы, фамилия)