|  | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| --- | --- |
|  | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский промышленный техникум им. Т.Г. Десяткина» |

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УПР _________________ М.И. Филиппов «_____» __________ 20 ___ г. |
| --- | --- |

Рабочая  ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬнОГО МОДУЛЯ

ПМ.04  РЕМОНТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

по профессии 13.01.03 Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций

Программа профессионального модуля ПМ.04.  Ремонт электрооборудования электрических станций  разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии

13.01.03 «Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от  2 августа 2013 г. №734.

Организация разработчик: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  РС(Я) «Якутский промышленный техникум им. Т.Г. Десяткина».

Разработчики: мастер производственного обучения Прокопьев Л.К.

| РАССМОТРЕНО на заседании предметно-цикловой комиссии энергетиков Протокол № ___ от ________ 2020 г. Председатель ПЦК ________________Корнилова Л.Р. | ОДОБРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО Методическим советом ГАПОУ РС(Я) ЯПТ Протокол № ___ от ________ 2020 г. Председатель МС ___________________Филиппов М.И. |
| --- | --- |

- СОДЕРЖАНИЕ

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО                         4

МОДУЛЯ

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО                     6

МОДУЛЯ

- СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ                                      9

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ                                              13

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                       14

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  (ВИДА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

- паспорт ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04  «Ремонт электрооборудования электрических станций»

Программа профессионального модуля (далее примерная программа) – является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по  профессии:

13.01.03  «Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций».

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

«Ремонт электрооборудования электрических станций» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 4.1. Выполнять ремонт, монтаж, демонтаж, регулировку и наладку электрооборудования и аппаратуры напряжением до 35 кВ открытых и закрытых распределительных устройств гидроэлектростанций.

ПК 4.2. Выполнять технический осмотр и ремонт силовых двухобмоточных трансформаторов мощностью до 40000 кВА напряжением до 110 кВ и измерительных трансформаторов напряжением до 35 кВ, реакторов.

ПК 4.3. Выполнять текущие и капитальные ремонты гидрогенераторов и их возбудителей, преобразователей.

ПК 4.4. Выполнять эксплуатационно-ремонтное обслуживание маслоочистительной аппаратуры гидроэлектростанции.

Программа профессионального модуля может быть использована в профессии «Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций», в профессиональной подготовке незанятого населения, по профессиональной подготовке, в повышении квалификации по рабочим профессиям. При наличии среднего и полного образования. Опыт работы не требуется.

  - Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- разборки, замены неисправных деталей, армировки, вакуумсушки, заливки трансформаторным маслом негерметичных маслонаполненных вводов напряжением до 110 кВ;

- соединения медных, алюминиевых проводов методом прессовки и обжатия;

- выполнения сложных слесарных операций с обработкой по 7 - 10 квалитетам (2 - 3 класс точности) с подгонкой и доводкой;

- осмотра и ремонта измерительных трансформаторов напряжением 35 кВ, силовых трансформаторов мощностью до 40000 кВ напряжением 110 кВ;

- работ по ремонту гидрогенераторов и их возбудителей, преобразователей;

- работы по очистке и регенерации масел;

уметь:

- ремонтировать оборудование с частичной заменой элементов, проводить монтаж и демонтаж оборудования, профилактику, регулировку и наладку электрооборудования и аппаратуры открытых и закрытых распределительных устройств гидроэлектростанций (ГЭС) напряжением до 35 кВ, кабельных линий, вводных устройств кабельной аппаратуры напряжением до 35 кВ, ревизию реакторов, дугогасящих катушек, силовых трансформаторов без выемки и керна;

- измерять изоляцию натяжных гирлянд открытых распределительных устройств;

- ремонтировать компрессорные установки;

проводить технический осмотр и ремонт силовых двухобмоточных трансформаторов мощностью до 40000 кВА напряжением до 110 кВ, измерительных трансформаторов напряжением до 35 кВ, печных и сварочных (сухих и масляных) трансформаторов мощностью до 6300 кВА напряжением до 35 кВ;

- выполнять текущий и капитальный ремонты по типовой номенклатуре гидрогенераторов и их возбудителей, преобразователей;

составлять эскизы, чертежи и схемы на простые узлы электрических машин;

- ремонтировать и обслуживать маслоочистительную аппаратуру гидроэлектростанций;

знать:

- элементы конструкции электротехнического оборудования гидроэлектростанций;

- наиболее характерные повреждения, способы их выявления и устранения;

- приемы работ и последовательность операций при разборке, ремонте и сборке электротехнического оборудования распределительных устройств (РУ) напряжением до 110 кВ;

- приемы работ при ремонте, монтаже и демонтаже силовых кабелей и соединительных муфт напряжением до 35 кВ;

- основные сведения о профилактических испытаниях электрооборудования, методах их проведения и испытательной аппаратуре;

- назначение и конструкции кабельной аппаратуры и вводных устройств силовых кабелей напряжением до 110 кВ, соединительных, стопорных и концевых муфт различных конструкций для наружных и внутренних установок;

- технологический процесс прокладки кабелей на трассе действующих кабелей;

- назначение термосифонных и воздушных фильтров и простых устройств азотной защиты масляных трансформаторов, масляных реакторов;

конструктивные особенности ремонтируемого оборудования;

приемы работ и последовательность операций при ремонтах гидрогенераторов и их возбудителей;

- конструктивные особенности гидрогенераторов и их возбудителей;

устройство маслоочистительной аппаратуры: центрифуги, фильтр-пресса.

1.3  Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Всего – 395 часов , в том числе:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 179 час, включая:   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 122 часов; самостоятельной работы обучающегося – 56 часа;

Консультации – 1 час;

учебной и производственной практики – 216 часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Ремонт электрооборудования электрических станций, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 4.1. | Выполнять ремонт, монтаж, демонтаж, регулировку и наладку электрооборудования и аппаратуры напряжением до 35 кВ открытых и закрытых распределительных устройств гидроэлектростанций. |
| ПК 4.2. | Выполнять технический осмотр и ремонт силовых двухобмоточных трансформаторов мощностью до 40000 кВА напряжением до 110 кВ и измерительных трансформаторов напряжением до 35 кВ, реакторов. |
| ПК 4.3. | Выполнять текущие и капитальные ремонты гидрогенераторов и их возбудителей, преобразователей. |
| ПК 4.4. | Выполнять эксплуатационно-ремонтное обслуживание маслоочистительной аппаратуры гидроэлектростанции. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5 | Использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 4.1-4.4 | МДК 04.01. Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций | 179 | 122 | 56 | - | 56 | - |  |  |
|  | Производственная(учебная) практика (по профилю специальности) | 216 |  |  |  |  |  | 108 | 108 |
|  | Всего: | 376 | 110 | 54 | - | 50 |  | 108 | 108 |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Раздел ПМ 04 Ремонт электрооборудования электрических станций |  |  |  | 179 |  |
| МДК 04.01 Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций |  |  |  | 122 |  |
| Тема 1 Общие сведения об электроустановках | Содержание |  |  | 5 1 1 1 1 1 |  |
|  | 1 | Потребители электрической энергии |  |  |  |
|  | 2 | Годовой график продолжительности нагрузок |  |  | 2 |
|  | 3 | Суточные графики нагрузки районных подстанций и электростанций |  |  |  |
|  | 4 | Энергосистемы |  |  |  |
|  | 5 | Режимы работы нейтралей в электроустановках |  |  |  |
| Тема 2 Основное электрооборудования электрических станций и подстанций | Содержание |  |  | 3 1 1 1 |  |
|  | 1 |  | Синхронные генераторы |  | 2 |
|  | 2 |  | Силовые трансформаторы и автотрансформаторы |  |  |
|  | 3 |  | Синхронные и статические компенсаторы |  |  |
|  | Лабораторная работа |  |  | 30 |  |
|  | 1 |  | Исследование процесса синхронизации натурного синхронного генератора с сетью и регулирования его активной и реактивной мощностей |  |  |
|  | 2 |  | Снятие характеристики синхронного генератора |  |  |
|  | 3 |  | Исследование работы синхронного генератора в режиме синхронного компенсатора |  |  |
| Тема 3 Короткие замыкания в электрических установках | Содержание |  |  | 10 2 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |
|  | 1 |  | Виды, причины и последствия коротких замыканий |  | 2 |
|  | 2 |  | Буквенные обозначения физических велечин |  |  |
|  | 3 |  | Трехфазное короткое замыкание |  |  |
|  | 4 |  | Методы расчета тока трехфазного короткого замыкания |  |  |
|  | 5 |  | Особенности расчета токов короткого замыкания в системе собственных нужд электрических станций |  |  |
|  | 6 |  | Несимметричные короткие замыкания |  |  |
|  | 7 |  | Электродинамическое действие токов короткого замыкания |  |  |
|  | 8 |  | Термические действия токов короткого замыкания |  |  |
|  | 9 |  | Методы ограничения токов короткого замыкания |  |  |
|  | Лабораторная работа |  |  | 8 |  |
|  | 1 |  | Исследование влияние вида и длительности короткого замыкания на динамическую устойчивость синхронного генератора в режиме параллельной работы с сетью |  |  |
| Тема 4 Электрические аппараты и токоведущие части | Содержание |  |  | 12 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |
|  | 1 |  | Расчетные условия для выбора проводников и аппаратов по продолжительным режимам работы |  | 2 |
|  | 2 |  | Шины распределительных устройств и силовые кабели |  |  |
|  | 3 |  | Гашение электрической дуги |  |  |
|  | 4 |  | Коммутационные аппараты до 1 кВ |  |  |
|  | 5 |  | Коммутационные аппараты выше 1 кВ |  |  |
|  | 6 |  | Выключатели высокого напряжения |  |  |
|  | 7 |  | Система измерений на электростанциях и подстанциях |  |  |
|  | 8 |  | Измерительные трансформаторы тока |  |  |
|  | 9 |  | Измерительные трансформаторы напряжения |  |  |
|  | 10 |  | Выбор измерительных трансформаторов |  |  |
|  | Лабораторная работа |  |  | 8 |  |
|  | 1 |  | Исследование влияния длины линии электропередачи на величину потерь электрической энергии в распределительной сети |  |  |
| Тема 5 Главные схемы электростанций и подстанций | Содержание |  |  | 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |  |
|  | 1 |  | Общие сведения о схемах электроустановок |  | 2 |
|  | 2 |  | Схемы электрических соединений на стороне 6-10 кВ |  |  |
|  | 3 |  | Схемы электрических соединений на стороне 35 кВ и выше |  |  |
|  | 4 |  | Главные схемы КЭС |  |  |
|  | 5 |  | Главные схемы АЭС |  |  |
|  | 6 |  | Главные схемы ТЭЦ |  |  |
|  | 7 |  | Главные схемы ГЭС и ГАЭС |  |  |
|  | 8 |  | Главные схемы подстанций |  |  |
|  | 9 |  | Схемы электроснабжения собственных нужд ТЭС |  |  |
|  | 10 |  | Схемы электроснабжения собственных нужд АЭС |  |  |
|  | 11 |  | Схемы электроснабжения собственных нужд ГЭС |  |  |
|  | 12 |  | Схемы электроснабжения собственных нужд подстанций |  |  |
| Тема 6 Конструкция распределительных устройств | Содержание |  |  | 12 2 2 2 2 2 2 |  |
|  | 1 |  | Закрытые распределительные устройства |  | 2 |
|  | 2 |  | Комплектные распределительные устройства высокого напряжения |  |  |
|  | 3 |  | Открытые распределительные устройства |  |  |
|  | 4 |  | Размещение распределительных устройств на территории электростанций и подстанций |  |  |
|  | 5 |  | Конструкции соединений между генераторами, силовыми трансформаторами и ЗРУ 6-10 кВ |  |  |
|  | 6 |  | Распределительные щиты и щиты управления |  |  |
|  | Лабораторная работа |  |  | 10 |  |
|  | 1 |  | Исследование влияния напряжения линии электропередачи на величину потерь электрической энергии в распределительной сети |  |  |
| Самостоятельная работа Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к защите. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: - Содержание и планирование работ по техническому обслуживанию - Организация работ по техническому обслуживанию. - Техническая диагностика оборудования. Способы определения работоспособности электроборудования. - Изоляция силовых трансформаторов и автотрансформаторов высокого напряжения. Конструктивные особенности изоляции трансформаторов разных номинальных напряжений. - Обслуживание электрооборудования распределительных устройств выше 1000В. - Требования к распределительным устройствам. Оборудование РУ. Технические параметры. - Технология монтажа электроустановочных устройств. - Эксплуатационная документация при приеме оборудования. Причины определения работоспособности и ремонтопригодности оборудования, выведенного из работы. |  |  |  | 56 |  |
| Учебная практика - ремонтировать оборудование с частичной заменой элементов, проводить монтаж и демонтаж оборудования, профилактику, регулировку и наладку электрооборудования и аппаратуры открытых и закрытых распределительных устройств гидроэлектростанций (ГЭС) напряжением до 35 кВ, кабельных линий, вводных устройств кабельной аппаратуры напряжением до 35 кВ, ревизию реакторов, дугогасящих катушек, силовых трансформаторов без выемки и керна; - измерять изоляцию натяжных гирлянд открытых распределительных устройств; - ремонтировать компрессорные установки; проводить технический осмотр и ремонт силовых двухобмоточных трансформаторов мощностью до 40000 кВА напряжением до 110 кВ, измерительных трансформаторов напряжением до 35 кВ, печных и сварочных (сухих и масляных) трансформаторов мощностью до 6300 кВА напряжением до 35 кВ; - выполнять текущий и капитальный ремонты по типовой номенклатуре гидрогенераторов и их возбудителей, преобразователей; составлять эскизы, чертежи и схемы на простые узлы электрических машин; - ремонтировать и обслуживать маслоочистительную аппаратуру гидроэлектростанций; |  |  |  | 108 |  |
| Производственная практика - разборки, замены неисправных деталей, армировки, вакуумсушки, заливки трансформаторным маслом негерметичных маслонаполненных вводов напряжением до 110 кВ; - соединения медных, алюминиевых проводов методом прессовки и обжатия; - выполнения сложных слесарных операций с обработкой по 7 - 10 квалитетам (2 - 3 класс точности) с подгонкой и доводкой; - осмотра и ремонта измерительных трансформаторов напряжением 35 кВ, силовых трансформаторов мощностью до 40000 кВ напряжением 110 кВ; - работ по ремонту гидрогенераторов и их возбудителей, преобразователей; - работы по очистке и регенерации масел; |  |  |  | 108 |  |
| Всего |  |  |  | 395 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов:

- технического черчения;

- технической механики;

- материаловедения;

- охраны труда;

- безопасности жизнедеятельности

Лабораторий:

- электротехники;

- ремонта электрооборудования электрических станций и распределительных устройств;

Мастерские:

слесарно-механическая;

электромонтажная.

Полигоны:

электрооборудования электрических станций и подстанций.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета охраны труда:

- методические указания по выполнению практических работ;

- технические паспорта и каталоги средств диагностики;

- методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов;

- плакаты, средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током, документация по технике безопасности;

- диски с учебными фильмами, фотографиями.

Технические средства обучения: обучающие и тестирующие программы, мультимедийная установка, DVD проектор, интерактивная доска с программным обеспечением.

Оборудование лаборатории эксплуатации  и ремонта электрооборудования электрических станций, сетей и систем и рабочих мест лаборатории:

-   комплект учебно-методической документации;

- лабораторные стенды и установки для  измерения сопротивления электрооборудования, измерения сопротивления заземляющего устройства, измерения переходного сопротивления контактов, определения места повреждения в кабельной линии, определения распределения напряжения по гирлянде изоляторов измерения емкости, коэффициента абсорбции изоляции, тангенса угла диэлектрических потерь жидкого диэлектрика,  вводов трансформаторов и коммутационных аппаратов;

- испытательные установки повышенного напряжения;

-  установки постоянного и переменного тока для определения пробивного напряжения твердых диэлектриков, образцы диэлектриков;

-   средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током, документация  по технике безопасности;

-нормативная документация.

Рабочие места по количеству обучающихся, с учетом выполнения работ  бригадным методом по 3-4 человека.

Оборудование полигона электрооборудования электрических станций, сетей и систем и рабочих мест лаборатории:

-   комплект учебно-методической документации;

-  действующие коммутационные аппараты: разъединители внутренней и наружной установки, короткозамыкатель, отделитель, выключатели масляные с электромагнитным и ручным приводом, выключатели электромагнитный и вакуумный;

- промышленные образцы электрооборудования: предохранители напряжением выше 1 кВ, ограничители перенапряжений, вентильный разрядник;

- промышленные образцы измерительных трансформаторов тока и напряжения;

-  макеты воздушных и электрогазовых выключателей;

- каталоги, плакаты, планшеты и нормативная документация;

- средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током, документацией по технике безопасности;

- приборы и устройства для определения уровня освещенности поверхности, прозвонки жил кабеля и их маркировки.

Рабочие места по количеству обучающихся, с учетом выполнения работ  бригадным методом по 3-4 человека.

Оборудование электромонтажной мастерской и рабочих мест мастерской:

- коммутационные аппараты до 1000В (предохранители, рубильники, пакетные переключатели, кнопочные станции, контакторы   и  магнитные   пускатели, автоматические выключатели);

- стенды-тренажеры для выполнения электромонтажных работ;

- образцы проводов и кабелей;

- осветительные установки различного вида;

- сварочная установка;

- распределительные щиты;

- электромонтажный инструмент и приспособления;

- средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током, документация по технике безопасности.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

- основное электрооборудование электрических станций и сетей;

- воздушные  и  кабельные  линии  электропередачи  распределительных сетей;

- такелажная  оснастка для подъема и перемещения узлов и деталей оборудования;

- установки для прокладки и установки муфт силовых кабелей.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Правила устройства электроустановок (Все действующие разделы) Кронус 2014г

- Электрооборудование электрических станций и подстанций. Рожкова ЛД Академия 2010г

- Технология электромонтажных работ. Нестеренко ВМ. Академия. 2012г

- Технология электромонтажных работ Сибикин Ю Д Форум. 2014г

- Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. - Книга 2-ая Сибикин ЮД. Академия. 2011г

- Монтаж. Техническая эксплуатация и ремонт Электрического и электромеханического оборудования - Электронный учебник (Диск) Диполь 2015г

- Справочник электромонтера. Москаленко ВВ Академия. 2005г

- Справочник электромонтажника Сибикин ЮД Академия 2003г .

- Контрольно измерительные приборы и инструменты СА Зайцев Академия 2011г

- Монтаж приборов и систем автоматизации МЛ Каминский Академия 2000г

- Справочник молодого слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2001г

- Автоматизация производства БВ Шандров Академия 2002г

- Эксплуатация электрооборудования и устройства автоматики Дайнеко Инфра-М 2015г

- Средства измерения ВЮ Шишмарев Академия 2012г

- Информационно-измерительная техника и электроника. Раннев ГР Академия 2009г

- Справочник молодого слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2009г

- Электроснабжение объектов. Конюхова ЕА. Мастерство. 2001г

- Электроснабжение промышленных и гражданских зданий. Сибикин Ю Д. Академия 2006г

- Электрический привод. Кацман М М. Академия. 2005г

- Правила устройства электроустановок (учеб-практичес. пособие) Бодрухин СС. Кронус 2014г

- Аппараты защиты в электрических сетях низкого напряжения. Шеховцов ВП. Форум 2014г

- Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. Книга 2-рая Сибикин Ю Д Академия. 2011г

- Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Акимова НА. Академия. 2012г

- Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем Киреева ЭА Академия 2016г

- Облуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей. Макаров ЕФ Академия 2009г

- Техническое облуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. Сибикин ЮД. Сибикин МЮ. ПрофОбрИздат 2003г

Интернет-источники:

1. Асинхронные электродвигатели. Архипцев Ю.Ф.: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.diagram.com.ua/library/bem/. Дата обращения: 01.03.2013.

2. "Справочник по электрическим машинам"(часть1).

М.М.Кацман, 2005г. Учебное пособие для студентов энергетических специальностей: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.electrocentr.info/down/o-18.html.Дата обращения: 01.03.2013.

3.  Асинхронные двигатели серии 4А" Кравчик А.Э.,Шлаф М.М., Афонин В.И., Соболенская Е.А. Справочник.:портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.electrocentr.info/down/view/electroliterature-2.html.Дата обращения: 01.03.2013.

5.  Аппараты электрические низковольтные. Автоматические выключатели, пускатели, контакторы, предохранители, реле, аппараты защиты: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.electrocentr.info/down/view/gost.html.Дата обращения: 01.03.2013.

6.  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://electromaster.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=367.Дата обращения: 01.03.2011.

7.  Правила и Нормы, Руководящие документы и материалы (РД) используемые на объектах электроэнергетики, при эксплуатации электроустановок и электрооборудования. ПУЭ, ПТЭЭ, ПТБ, МПОТ, правила эксплуатации электроустановок, нормы испытаний электрооборудования, нормы электроснабжения: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.electrocentr.info/down/. Дата обращения: 01.03.2013.

8. Типовые инструкции, инструкции по обслуживанию, эксплуатации, ремонту и испытаниям электрооборудования, электроустановок. Должностные инструкции персонала электроэнергетических иэлектротехнических предприятий: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.electrocentr.info/down/. Дата обращения: 01.03.2013.

9. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ СТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.vbix.ru/podstancyy/index.html. Дата обращения: 01.03.2013.

10.Организация и планирование ремонтных работ - Обслуживание и ремонт электрооборудования подстанций и распределительных устройств: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://forca.ru/knigi/oborudovanie/obsluzhivanie-i-remont-elektrooborudovaniya-podstancii-i-raspredelitelnyh-ustroistv_6.html.Дата обращения: 01.03.2011.

11.Название: Методы и средства диагностики оборудования высокого напряжения: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.infanata.org/tags.Дата обращения: 01.03.2013.

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Условия проведения занятий:

При организации учебных занятий в целях реализации компетентностного подхода должны применяться активные  и интерактивные формы и методы обучения (деловые и ролевые игры, разбора конкретных ситуаций и т.п.), партнерские взаимоотношения преподавателя с обучающимися, обучающихся между собой; использование средств для повышения мотивации к обучению.

Для повышения эффективности образовательного процесса целесообразно проводить лабораторные работы и практические занятия с обучающимися в количестве не более 15 человек.

Проведение занятий должно обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного обучения.

Обучающийся должен учиться сам, а преподаватель обязан осуществлять управление его учением: мотивировать, организовывать, координировать, консультировать, контролироватьего учебно-познавательную деятельность.

Часть занятий может быть проведена на базе предприятий социальных партнеров.

Условия организации учебной практики:

Учебная практика проводится на базе образовательного учреждения (ОУ) в электромонтажной мастерской. Целесообразно проведение практики в подгруппах не более 15 человек. Руководство подгруппами осуществляет мастер производственного обучения.

Условия организации производственной практики:

Производственная практика (по профилю специальности) является итоговой по модулю,  проводиться концентрированно, после изучения теоретического материала, выполнения всех лабораторных работ и практических заданий.

Практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Перед выходом на практику обучающиеся должны быть ознакомлены с целями, задачами практики, основными формами отчетных документов по итогам практики. Во время прохождения практики руководитель практики от ОУ осуществляет связь с работодателями и контролирует условия прохождения практики.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

Условия консультационной помощи обучающимся:

Консультационная помощь может осуществляться за счет проведения индивидуальных и групповых консультаций. Самостоятельная внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением (учебными элементами, методическими рекомендациями и т.п.) Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.

Каждый обучающийся должен быть обеспечен доступом к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню модуля.

Для освоения данного профессионального модуля должно предшествовать изучение следующих общепрофессиональных дисциплин: «Техническая механика», «Электротехника и электроника», «Материаловедение».

Освоение данного профессионального модуля должно осуществляться одновременно с профессиональным модулем «Контроль и управление технологическими процессами производства, передачи и распределения электроэнергии в электроэнергетических системах».

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): должны иметь среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Инженерно-педагогический состав: опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года..

# Мастера: должны иметь квалификацию по профессии рабочего на 1-2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) |  | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 4.1. Выполнять ремонт, монтаж, демонтаж, регулировку и наладку электрооборудования и аппаратуры напряжением до 35 кВ открытых и закрытых распределительных устройств гидроэлектростанций. | Умение оценивать объём работ и составлять подробный перечень необходимых мероприятий по поддержанию электрооборудования в работоспособном состоянии Правильно проводить ремонт, монтаж, демонтаж, регулировку и наладку электрооборудования и аппаратуры напряжением до 35 кВ открытых и закрытых распределительных устройств гидроэлектростанций. |  | Лабораторные работы Устный опрос по контрольным вопросам лекции |
| ПК 4.2. Выполнять технический осмотр и ремонт силовых двухобмоточных трансформаторов мощностью до 40000 кВА напряжением до 110 кВ и измерительных трансформаторов напряжением до 35 кВ, реакторов. | Умение правильно выполнять технические осмотр и производить ремонт электрического оборудования напряжением до 110 кВ |  | Лабораторные работы Устный опрос по контрольным вопросам лекции |
| ПК 4.3. Выполнять текущие и капитальные ремонты гидрогенераторов и их возбудителей, преобразователей | Умение выполнять ремонты гидрогенераторов и их деталей |  | Лабораторные работы Устный опрос по контрольным вопросам лекции |
| ПК 4.4. Выполнять эксплуатационно-ремонтное обслуживание маслоочистительной аппаратуры гидроэлектростанции. | Умение в обслуживании и ремонте маслоочистительных аппаратур станции |  | Лабораторные работы Устный опрос по контрольным вопросам лекции |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК .1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | -Способность применять знания на практике -Понимание сущности и социальной значимости будущей профессии -Качественное выполнение профессиональной деятельности | Практическое занятие с учебными пособиями в аудитории, в библиотеке |
| ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | -Рациональное планирование времени в рамках полученного задания, выбор наиболее рациональных способов деятельности, инструментов контрольно-измерительных приборов, материалов. | Экспертное наблюдение в процессе учебно-производственной практики |
| ОК.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | -Оценка и коррекция собственной деятельности. -Анализ своей работы, составление отчетов по выполненным работам, рекомендации по улучшению организации работы. | Практическое занятие |
| ОК .4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | -Способность извлекать и анализировать информацию и применять для выполнении профессиональных задач. | Практическое занятие с учебными пособиями в аудитории, в библиотеке |
| ОК .5 Использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | -Понимание области применения различных компьютерных программ в профессиональной деятельности. | Работа в читальном зале библиотеки, в Интернет-ресурсах. |
| ОК .6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | -Способность работать в команде. -Понимание общих целей. -Межличностные навыки. | Экспертное наблюдение в процессе учебно-производственной практики |

Разработчики:

| ГАПОУ РС(Я) ЯПТ | __________________ | _______________ |
| --- | --- | --- |
| (место работы) | (занимаемая должность) | (инициалы, фамилия) |