|  | Министерство образования и науки Республики Саха(Якутия) |
| --- | --- |
|  | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский промышленный техникум имени Т.Г. Десяткина» |

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УПР _________________ М.И. Филиппов «_____» __________ 20 ___ г. |
| --- | --- |

АДАПТИРОВАННАЯ  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01. Выполнение работ по ремонту, монтажу и эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения и отопления систем ЖКХ

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии

08.01.29Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства

Квалификация  выпускника: Мастер инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства

2023

Адаптированная рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии08.01.29Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства

Организация-разработчик: ГАПОУ РС(Я) «Якутский промышленный техникум имени Т.Г. Десяткина»

Разработчик:

Хаметов В.Р., мастер производственного обучения, преподаватель спецдисциплин по профессии  «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» ГАПОУ РС (Я) ЯПТ имени Т.Г. Десяткина.

| РАССМОТРЕНО на заседании предметно-цикловой комиссии строителей Протокол № ___ от ________ 20___ г. Председатель ПЦК ________________ | ОДОБРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО Методическим советом ГАПОУ РС(Я) ЯПТ Протокол № ___ от ________ 20___г. Председатель МС ___________________ Филиппов М.И. |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 7 |
| 4 условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 16 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 19 |

1. паспорт Адаптированной  ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01

Выполнение работ по ремонту, монтажу и эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения и отопления систем ЖКХ

1.1. Область применения адаптированной  программы

Адаптированная программа профессионального модуля (далее программа) – является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС по профессии СПО: 08.01.29Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):Выполнение работ по ремонту, монтажу и эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения и отопления систем ЖКХ (ПК):

ПК 1.1 Выполнять ремонт и монтаж систем водоснабжения, водоотведенияи отопления

ПК 1.2 Выполнять эксплуатацию системы водоснабжения, водоотведенияи отопления

Программа профессионального модуля может быть использованавдополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке при освоении  рабочей профессии:  «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства».

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- подготовки объекта к ремонту и монтажу систем водоснабжения, водоотведения и отопления в соответствии с проектом производства работ, стандартами рабочего места и охраны труда;

- выполнения подготовительных работ при монтаже и ремонте систем водоснабжения, водоотведения и отопления;

- подготовки основных и вспомогательных материалов для ремонта и монтажа систем водоснабжения, водоотведения и отопления;

- проведения работ по ремонту и монтажу оборудования систем водоснабжения, водоотведения иотопления зданий и сооружений жилищно-коммунального хозяйства;

- проведения работ по эксплуатации оборудования систем водоснабжения, водоотведения иотопления зданий и сооружений жилищно-коммунального хозяйства;

- совершении действий в критических ситуациях при эксплуатации оборудования систем водоснабжения, водоотведения иотопленияжилищно-коммунального хозяйства

уметь:

- оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда;

- определять исправность средств индивидуальной защиты;

- читать и выполнять чертежи, эскизы и схемы систем водоснабжения, водоотведения и отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- подбирать материалы, инструменты и оборудование для монтажа и ремонта;

- проводить техническое обслуживание оборудования систем водоснабжения, водоотведения и отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- осуществлять монтаж и ремонт систем водоснабжения, водоотведения и отопления санитарно-технического оборудования с использованием ручного и механизированного инструмента, приспособлений и материалов;

- проводить испытания отремонтированных систем и оборудования жилищно-коммунального хозяйства;

- проводить плановый осмотр оборудования систем водоснабжения, водоотведения и отопленияжилищно-коммунального хозяйства;

- заполнять техническую документацию по результатам осмотра;

- выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе санитарно-технических систем;

- выполнять гидравлическое испытание системы отопления, водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода;

- подготавливать внутридомовые системы водоснабжения, отопления в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода к сезонной эксплуатации; выполнять консервацию внутридомовых систем;

- определять причины и устранять неисправности оборудования систем водоснабжения, водоотведения и отопленияжилищно-коммунального хозяйства;

- проводить испытания отремонтированных систем и оборудования жилищно-коммунального хозяйства;

- использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при выполнении ремонтных работ.

знать:

- требования по охране труда при проведении работ по ремонту и монтажу систем водоснабжения, водоотведения и отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- виды и основные правила построения чертежей, эскизов и схем систем водоснабжения, водоотведения и отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- проектной технической документации для выполнения монтажных работ системы водоснабжения,водоотведения, отопления;

- виды, назначения, устройства и принципов работы систем водоснабжения, водоотведения и отопления;

- сущность, технологии и содержание монтажа и ремонта оборудования систем водоснабжения, водоотведения и отопления;

- приемы и методы минимизации издержек на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

- основы «бережливого производства», повышающих качество и производительность труда на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

- компьютерные системы управления обслуживанием и ремонтом;

- методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов систем водоснабжения, водоотведения и отопления;

- виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество);

- сущность и содержание технического обслуживания оборудования систем водоснабжения, водоотведения и отопления;

- виды технического обслуживания: текущее (внутрисменное) обслуживание, профилактические осмотры, периодические осмотры, надзор;

- правила заполнения технической документации;

- основные понятия систем автоматического управления и регулирования;

- устройство и правила эксплуатации применяемых инструментов, приспособлений;

  - порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования систем водоснабжения, водоотведения и отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение адаптированной программы профессионального модуля:

всего – 366 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 158 часов;

учебной практики - 108 часов;

производственной практики – 72часа.

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по ремонту, монтажу и эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения и отопления систем ЖКХ, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

ПК 1.1 Выполнять ремонт и монтаж систем водоснабжения, водоотведенияи отопления

ПК 1.2 Выполнять эксплуатацию системы водоснабжения, водоотведенияи отопления

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 03Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой ифинансовой грамотности в различных жизненных ситуациях

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК 06Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Кодыпрофессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  | экзамен по модулю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | самостоятельная работа | консультации | промежуточная аттестация | учебная | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |  |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабараторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 1.1. ПК 1.2. | Раздел 1.Технология ремонта, монтажа и эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения и отопления систем ЖКХ | 288 | 158 | 98 | 18 | 2 | 2 | 108 |  |  |
|  | Производственная практика, | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |  |
|  | консультации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | экзамен по модулю | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | Всего: | 366 | 180 |  |  |  |  | 180 |  | 6 |

3.2. Содержание обучения по, профессиональному модулю (оборудования)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Технология ремонта, монтажа и эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения и отопления систем ЖКХ |  |  |  |  |  | 288 |  |
| МДК. 01.01. Технология ремонта, монтажа и эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения и отопления систем ЖКХ |  |  |  |  |  | 180 |  |
| Тема 1.1. Слесарная обработка материалов и заготовок | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 22 |  |
|  | 1. |  |  | Виды и назначение санитарно-технических материалов и оборудования. Разметка материалов. Инструменты, используемые для разметки: чертилки, керны, линейки, угольники, транспортиры, циркули, штангенциркули. Хранение разметочного инструмента. |  | 8 | 2 |
|  | 2. |  |  | Рубка и резка материалов Вертикальная и горизонтальная рубка. Припуски. Ручная и механическая резка Правка и гибка металла. Опиливание металла. Гибка холодная и горячая. Разновидности напильников Шабрение и притирка. Сверление, зенкование, развертывание. Инструменты: сверла, дрели, зенковки, сверлильные станки. Нарезание резьбы. Виды резьбы: наружная (болты, винты, шпильки); внутренняя (гайка, муфта, радиаторная секция); цилиндрическая, коническая.Инструменты для нарезания резьбы (плашки, клуппы-воротки, метчики |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 14 |  |
|  | 1. |  |  |  | Научная организация труда слесаря |  |  |
|  | 2. |  |  |  | Разметка плоскостная |  |  |
|  | 3. |  |  |  | Рубка и резка материалов |  |  |
|  | 4. |  |  |  | Правка и гибка металла |  |  |
|  | 5. |  |  |  | Опиливание металла. |  |  |
|  | 6. |  |  |  | Пайка мягкими припоями |  |  |
|  | 7. |  |  |  | Склеивание заготовок |  |  |
| Тема 1.2. Материалы и оборудование систем холодного водоснабжения | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 24 |  |
|  | 1. |  |  | Общие сведения о трубах. Виды труб по способу изготовления: шовные, бесшовные. Разъемные (резьбовые, фланцевые, бугельные) и неразъемные (сварные) соединения. |  | 4 |  |
|  | 2. |  |  | Типы арматуры: водоразборная (краны, смесители), запорнаявентили,шаровыекраны,задвижки,затворы),регулировочная(регуляторыдавленияирасхода),предохранительная(обратныйипредохранительныйклапан) |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 20 |  |
|  | 1. |  |  | Подбор материалов и оборудования для систем холодного водоснабжения |  |  |  |
|  | 2. |  |  | Расчет расходных материалов при ремонте и монтаже отдельных узлов системы водоснабжения |  |  |  |
|  | 3. |  |  | Соединение стальных труб |  |  |  |
|  | 4. |  |  | Соединение пластмассовых труб |  |  |  |
|  | 5. |  |  | Изучение устройства водоразборной арматуры |  |  |  |
|  | 6. |  |  | Изучение устройства регулировочной арматуры |  |  |  |
|  | 7. |  |  | Изучение устройства предохранительной арматуры |  |  |  |
| Тема 1.3. Техническое обслуживание системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 14 |  |
|  | 1. |  |  | Виды осмотров систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с заданием и видом осмотра (в рамках ТО, регламентных и профилактических работ и т.д.). Оформление документации по результатам осмотра |  | 8 | 2 |
|  | 2. |  |  | Типичные неисправности: основные виды и классификация, признаки неисправности систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйствадиагностика по внешним признакам диагностика по показаниями приборов, по параметрам |  |  |  |
|  | 3. |  |  | Возможные причины потерь при эксплуатации систем водоснабжения. Требования охраны труда при диагностике и проведении работ по техническому обслуживанию систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | 4. |  |  | Подготовка системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации;выполнение консервации внутридомовых системводоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 1. |  |  | Определение неисправностей системы водоснабжения |  |  |  |
|  | 2. |  |  | Составление технического задания на подготовку системы холодного водоснабжения к сезонной эксплуатации |  |  |  |
| Тема 1.4 Технология ремонта и монтажа отдельных узлови оборудования системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 26 |  |
|  | 1. |  |  | Сущность и назначение ремонтаоборудования системы водоснабжения. Виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество) |  | 8 |  |
|  | 2. |  |  | Технология проведения работ поремонту и монтажу систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |  |  |  |
|  | 3. |  |  | Охрана труда при проведении ремонтных и монтажных работ систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства. Организация рабочего места |  |  |  |
|  | 4. |  |  | Инструмент, материалы при проведении ремонтных и монтажных работ систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 18 |  |
|  | 1. | Работа с нормативно технической документацией: ГОСТ24444-87 «Технологическое оборудование», СП 73.13330-12 «Внутренние санитарно-технические работы» |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Организация рабочего места при выполнении монтажных работ |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Выбор материалов, инструментов для ремонтных и монтажных работ |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Выполнение монтажных работ |  |  |  |  |  |
|  | 5. | Выполнение ремонтных работ и проведение гидравлических испытаний |  |  |  |  |  |
| Тема 1.5. Системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 18 |  |
|  | 1. |  |  | Виды, назначение, устройство, принцип работы системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства. Внутренние водостоки |  | 8 | 2 |
|  | 2. |  |  | Материалы и оборудование,применяемое при выполнении работ по техническому обслуживанию системы водоотведения (канализации), внутреннихводостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства. Способы проверки функциональности оборудования; виды, назначение, принцип действия, требования к качеству оборудования; определение исправности оборудования по типичным признакам; системы контроля технического состояния |  |  |  |
|  | 3. |  |  | Трассировка и устройство водоотводящей сети. Неисправности в водоотведении (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; технология и техника устранения протечек системы водоснабжения |  |  |  |
|  | 4. |  |  | Эксплуатационные параметры состояния оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства по степени нарушения работоспособности, нормативная база технической эксплуатации |  |  |  |
|  | 5. |  |  | Виды осмотров системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства, оформление документации по результатам осмотра |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 10 |  |
|  | 1. |  |  | Разработка графиков технического обслуживания систем водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов. |  |  |  |
|  | 2 |  |  | Нанесение элементов водоотводящей сети на планы и разрезы здания. |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Проектирование сетей внутренней канализации |  |  |  |
|  | 4 |  |  | Определение признаков неисправности при эксплуатации системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов |  |  |  |
|  | 5 |  |  | Комплектование типизированных узлов систем отопления |  |  |  |
| Тема 1.6 Технология ремонта и монтажа отдельных узлови оборудования системы водоотведения (канализации), внутреннихводостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 12 |  |
|  | 1. |  |  | Виды ремонта: текущий, капитальный (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество) |  | 8 | 2 |
|  | 2. |  |  | Технология и техника проведения работ поремонту и монтажу системы водоотведения (канализации), внутреннихводостоков, санитарно-технических приборов; методы проведения ремонтаи монтажа. Устранения протечек. Правила по охране труда при проведении работ по ремонту и монтажу системы водоотведения (канализации), внутреннихводостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | 3. |  |  | Организация рабочего места при производстве ремонтных и монтажных работ |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  | Проведение гидравлических испытаний системы водоотведения (канализации), внутреннихводостоков, санитарно-технических приборов |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Разработка мероприятий по подготовке оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов к работе после текущего и капитального ремонта |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.7 Техническая эксплуатация системы отопления и горячего водоснабжения | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 22 |  |
|  | 1. |  |  | Требования, предъявляемые к системам отопления: правила и порядок эксплуатации внутренних систем отопления с теплоносителем, нормативная документация, основные требования к эксплуатации, чертежи |  | 8 | 2 |
|  | 2. |  |  | Классификация систем отопления: месту расположения нагревательного оборудования; виду используемого теплоносителя; по типу применяемого оборудования и конструкции; по месту расположения нагревательного агрегата |  |  |  |
|  | 3. |  |  | Нагревательные приборы в системе отопления: виды, классификация, материалы изготовления, основные характеристики, расчет и подбор |  |  |  |
|  | 4. |  |  | Техническая эксплуатация систем отопления: оценка технического состояния систем отопления; мероприятия по эксплуатации систем центрального отопления; приборы учета тепла; пуск и регулировка систем отопления; установка терморегуляторов на радиаторы;основные неисправности отопительных систем; текущий и капитальный ремонт систем отопления |  |  |  |
|  | 5. |  |  | Системы горячего водоснабжения: внутренние системы горячего водоснабжения; общая схема горячего водоснабжения; основные элементы; схемы сетей; конструирование систем горячего водоснабжения; оборудование систем горячего водоснабжения |  |  |  |
|  | 6. |  |  | Техническая эксплуатация систем водоснабжения: обеспечение долговечности системы; проведение текущего и капитального ремонта; оценка работы системы горячего водоснабжения; режимы их эксплуатации; обслуживание и профилактика сетей |  |  |  |
|  | 7. |  |  | Материалы и оборудование, применяемое при выполнении работ по техническому обслуживанию системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно–коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | 8. |  |  | Подготовка системы отопления и горячего водоснабжения, к сезонной эксплуатации;выполнение консервации внутридомовых системотопления и горячего водоснабжения |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 14 |  |
|  | 1. |  |  | Определение признаков неисправности при эксплуатации оборудования системы отопления и горячего водоснабжения |  |  |  |
|  | 2. |  |  | Разработка мероприятий по подготовке оборудования системыотопления и горячего водоснабжения к работе в осеннее – зимний период |  |  |  |
|  | 3. |  |  | Работа с эксплуатационной технической документацией |  |  |  |
|  | 4. |  |  | Разработка мероприятий по подготовке оборудования системы отопления и горячего водоснабжения к работе после текущего и капитального ремонта |  |  |  |
|  | 5. |  |  | Изучение условных обозначений санитарно-технических систем на схемах |  |  |  |
|  | 6. |  |  | Изучение схем горячего водоснабжения |  |  |  |
|  | 7. |  |  | Способы и схемы размещения инженерных сетей |  |  |  |
| Тема1.8 Технология монтажа и ремонта системыотопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 20 |  |
|  | 1. |  |  | Виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество) |  | 8 | 2 |
|  | 2. |  |  | Технология и техника проведения работ по ремонту и монтажу системы отопления и горячего водоснабжения: оборудования, материалы, инструменты |  |  |  |
|  | 3. |  |  | Методы проведения ремонта и монтажа |  |  |  |
|  | 4. |  |  | Расчет материалов, оборудования необходимых при проведении ремонта и монтажа. |  |  |  |
|  | 5. |  |  | Требования охраны труда при производстве ремонтных и монтажных работ системы отопления и горячего водоснабжения |  |  |  |
|  | 6. |  |  | Организация рабочего места при производстве ремонтных и монтажных работ системыотопления и горячего водоснабжения; применение инструментов |  |  |  |
|  | 7. |  |  | Нормативные документы на испытание и готовность к работе оборудования системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства. Проведение гидравлических испытаний |  |  |  |
|  | 8. |  |  | Технология монтажных работ: монтаж системы центрального отопления; монтаж системы горячего водоснабжения; пусконаладочные работы |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 12 |  |
|  | 1. |  |  | Расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов системы отопления |  |  |  |
|  | 2. |  |  | Определение признаков неисправностипри эксплуатацииинструментов при проведении работ по ремонту и монтажу системыотопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | 3. |  |  | Гидравлические испытания системы отопления |  |  |  |
|  | 4. |  |  | Выполнение монтажных работ системы отопления |  |  |  |
|  | 5. |  |  | Монтаж полотенцесушителя |  |  |  |
| Самостоятельная работа | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 18 |  |
| Учебная практика Виды работ: - Выполнение основных слесарных работ. - Выполнение диагностики и замена участков трубопроводов,запорно-регулирующей, водоразборной арматуры, контрольно-измерительных приборов, оборудованиясистем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода,внутренних пожарных кранов. - Выполнение диагностики и технического обслуживания труб канализации, внутреннихводостоков, санитарно-технических приборов. - Монтаж водоснабжения, канализации, внутреннихводостоков, санитарно-технических приборов. - Выполнение замены поврежденных участков трубопроводов,неисправной запорно-регулирующей, водоразборной арматуры систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода. Проведение испытаний систем водоснабжения, канализации, оборудования, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства - Выполнение монтажныхработсистемы отопления. - Выполнение монтажных работ системы горячего водоснабжения. - Выполнение ремонта и технического обслуживания системыи отдельных элементов отопления и горячего водоснабжения. - Выполнение замены поврежденных участков. - Проведение различных видов испытаний отремонтированных систем и оборудования отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства. 11Заполнение нормативных документовпосле ремонтных, монтажных работ. |  |  |  |  |  | 108 |  |
| Производственная практика итоговая по модулю - Виды работ: - Выполнение работ по эксплуатации оборудования систем водоснабжения, водоотведения жилищно–коммунального хозяйства. - Выполнение действий в критических ситуациях при эксплуатации оборудования систем водоснабжения, водоотведения сетей жилищно-коммунального хозяйства. - Выполнение работа по технической эксплуатации оборудования систем отопления и горячего водоснабженияжилищно–коммунального хозяйства. - Выполнение ремонтных работоборудования систем водоснабжения, водоотведенияжилищно-коммунального хозяйства. - Выполнение ремонтных работ систем отопленияжилищно-коммунального хозяйства. - Оформление регламентной документации |  |  |  |  |  | 72 |  |
| консультации |  |  |  |  |  | 2 |  |
| промежуточная аттестация |  |  |  |  |  | 2 |  |
| экзамен по модулю |  |  |  |  |  | 6 |  |
| Всего: |  |  |  |  |  | 366 |  |

4. условия реализации  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Кабинет«Технологии санитарно-технических работ» оснащенный оборудованием:

- автоматизированное рабочее место преподавателя;

- рабочие места обучающихся;

- интерактивный комплекс;

- демонстрационные учебные комплексы:

системы водоотведения,

системы водоснабжения,

системы отопления,

комплекты навесного оборудования.

Оснащение мастерских

Мастерская «Слесарная»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| IСпециализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | верстаки слесарные с тисками |  |
|  | сверлильный станок |  |
|  | заточный станок |  |
|  | плита разметочная |  |
|  | слесарный инструмент (по количеству обучающихся): кернер, угломер, угольник, молоток, зубило, комплект напильников, набор сверл, ножницы по металлу, ножовки по металлу, наборы мечиков и плашек |  |

Мастерская «Сантехника и отопление»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Рабочий пост: выполнен из ЛДСП для многократной установки санитарно-технического оборудования и закрепления трубопроводов. Состоит из двух перпендикулярно расположенных стен: длина 2400 мм глубина 1200 мм, высота 1500 мм, пол 70 мм. |  |
| 2 | Верстак слесарный металлический с выдвижными ящиками 1380*670*840 мм, толщина столешницы 40мм, каркас |  |
| 3 | Лестница-стремянка двусторонняя |  |
| 4 | Ящик для хранения инструмента |  |
| 5 | Подвесной унитаз |  |
| 6 | Модуль для установки унитаза (h=1120) |  |
| 7 | Панель смыва пластик белый |  |
| 8 | Монтажная пластина для фитингов для установки в профиль |  |
| 9 | Гигиенический душ |  |
| 10 | Душевой шланг |  |
| 11 | Насос циркуляционный |  |
| 12 | Радиатор стальной с нижним подключением евроконус 3/4" осевое расстояние 50мм с креплением на стену |  |
| 13 | Радиатор алюминиевый/биметалический 4 секции осевое 500мм |  |
| 14 | Автоматический редуктор подпитки с визуализацией настраиваемого давления на выходе, с манометром |  |
| 15 | Редуктор воздушный с фильтром 1/2" |  |
| 16 | Ручной опрессовочный насос – компрессор |  |
| 17 | СИЗ |  |
| 18 | Комплект ручных инструментов для расширения труб и запрессовки втулок |  |
| 19 | Ножницы для резки труб |  |
| 20 | Калибратор для труб |  |
| 21 | Параллельные тиски |  |
| 22 | Ручное гибочное устройство |  |
| 23 | Переносная газовая горелка |  |
| 24 | Огнеупорный коврик |  |
| 25 | Ручной резьбонарезной клупп |  |
| 26 | Фаскосниматель для нержавеющих труб |  |
| 27 | Пресс-машина с пресс-губками 15, 22, 28 мм |  |
| 28 | Набор рожковых ключей |  |
| 29 | Комплект трубных ключей |  |
| 30 | Комплект разводных ключей |  |
| 31 | Ударный инструмент (молоток) |  |
| 32 | Плоскогубцы комбинированные |  |
| 33 | Комплект отверток |  |
| 34 | Контрольно-измерительный инструмент: рулетка, линейка с угольником, уровень пузырьковый |  |
| 35 | Комплект инструментов для раструбной сварки полипропилена: сварочный аппарат, труборез |  |
| 36 | Комплект инструментов для пайки меди: горелка, труборез, гратосниматель |  |
| 37 | Трубогиб для металлополимерных труб |  |
| 38 | Ножовка по металлу |  |
| 39 | Набор напильников |  |
| 40 | Дрель аккумуляторная |  |
| 41 | Набор свёрл |  |
| 42 | Трубные тиски |  |
| 43 | Резьбонарезной инструмент |  |
| 44 | Трубогиб для труб из цветных металлов и тонкостенных стальных труб различных диаметров |  |
| 45 | Пресс-клещи с набором насадок для металлополимерной трубы |  |
| 46 | Расширительный бак |  |
| 47 | Устройство для прочистки канализации |  |

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

| Монтажник санитарно-технических вентиляционных систем и оборудования | диск | корпорация Диполь | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение | ЮВ Воронов | инфра-М | 2019 |
| Водоподготовка | БН Фрог | АСВ | 2019 |
| Санитарно – техническое оборудование зданий | Ю.М Варфоломеев В.А. Орлов | инфра-М | 2019 |

Дополнительные источники:

| Монтаж санитарно-технических систем и оборудования | Орлов К.С. | академия | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| слесарь - сантехник | Барабанский В.А. | совр. Школа | 2009 |
| Современный квартирный сантехник | Миллер | М.бхв-с | 2011 |
| Сантехник. Новый строительный справочник | А.А. Фетодов И.А. Амуленко | феникс | 2010 |
| Строительство и реконструкция инженерных сетей и сооружений | В.А. Орлов | Академия | 2010 |
| Полный справочник сантехника | НВ Белов | харвест | 2011 |

“электронная библиотека Национальной библиотеки РС (Я)” в образовательной  организации. Договор № 79 от 20.04.18

- www.fcior.edu.ru(Информационные, тренировочные и контрольные материалы);

-www.school-collection.edu.ru(Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов).

4.3Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение программы профессионального модуля базируется на изучении общепрофессиональных дисциплин.При изучении модуля с обучающимися проводятся консультации индивидуальные и групповые.

Учебная практика проводится после изучения каждогораздела.Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального модуля являетсяосвоение междисциплинарного курса и успешное прохождение  учебной практики.Производственная практика является обязательным разделом профессионального модуля.  Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. Реализация программы модуля предполагает итоговую (концентрированную) производственную практику. Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Программа профессионального модуля обеспечивается учебно-методической документацией по междисциплинарным курсам модуля.  Внеаудиторная работа сопровождается методическими рекомендациями по выполнению самостоятельной работы и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Реализация программы модуля обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, укомплектованным  печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы поданному модулю, изданной за последние 5 лет, официальными, справочно-библиографическими и периодическими изданиями.

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет, получают возможность оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями и организациями

При проведении практических занятий в зависимости от сложности изучаемой темы и технических условий возможно деление учебной группы на подгруппы численностью не менее 8 человек.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего или среднего профессионального образования, соответствующего профилю модуля и профессии Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла.Преподаватели  должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой.

Инженерно-педагогический состав:наличиесреднего специального или высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля.

Мастера производственного обучениядолжны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников и должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять ремонт и монтаж систем водоснабжения, водоотведенияи отопления | Выполнение ремонтных и монтажных работсистем водоснабжения, водоотведения и отопления в соответствии с требованиями стандартов рабочего места,охраны труда и безопасности | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов видов работпоучебной и производственной практикам |
| ПК 1.2.Выполнять обслуживание системы водоснабжения, водоотведенияи отопления | Выполнение работ в соответствии с установленными требованиями с соблюдением правил охраны труда, санитарными нормами: организация рабочего места; Выполнениедиагностики работоспособности системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов видов работпоучебной и производственной практикам |
| ОК 01.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Решение профессиональных задач в период выполнения работ впрофессиональной деятельности | Экспертное наблюдение и оценивание выполненияпрактических работ |
| ОК 02.Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Применение современных средств поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Экспертное наблюдение и оценивание выполненияпрактических работ |
| ОК 03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Планирование профессионального и личностного развития, предпринимательской деятельности в профессиональной сфере, использование знаний по финансовой грамотности | Экспертное наблюдение и оценивание выполненияпрактических работ |
| ОК 04.Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Выполнение работы в команде | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов видов работпоучебной и производственной практикам |
| ОК 05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Осуществление устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской Федерации в период выполнения профессиональной деятельности | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов видов работпоучебной и производственной практикам |
| ОК 06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Демонстрацияосознанного поведения на основе традиционных общечеловеческих ценностей; применениестандартов антикоррупционного поведения | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов видов работпоучебной и производственной практикам |
| ОК 07.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Применение основ ресурсосбережения, принципов бережливого производства, сохранение окружающей среды, | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов видов работпоучебной и производственной практикам |
| ОК 08.Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Применение средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов видов работпоучебной и производственной практикам |
| ОК 9.Пользоваться про0фессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Использование профессиональной документации на государственном и иностранном языках | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка результатов видов работ по учебной и производственной практикам |

Разработчик:

Мастер  производственного обучения						Хаметов В.Р.

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.