# Приложение 1

# Программы профессиональных модулей

Приложение 1.4

к ОП по профессии

08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

|  | Министерство образования и науки Республики Саха(Якутия) |
| --- | --- |
|  | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский промышленный техникум имени Т.Г. Десяткина» |

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УПР _________________ М.И. Филиппов «_____» __________ 20 ___ г. |
| --- | --- |

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии

08.01.31. Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования хозяйства

Квалификация: Электромонтажник

2023

1. Целью учебной практики является:

научить студентов

- Производить монтаж по осветительным сетям;

- Составлять и читать схемы.

- Производить расчет по выбору электропроводки.

- Выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту осветительной арматуры.

- Выполнять работы по техническому обслуживанию оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания и ремонта.

- Проводить ремонт, наладку, регулировку и замену отдельных узлов и деталей.

- Проводить профилактические осмотры узлов, агрегатов, оборудования.

- Выявлять причины несложных неисправностей узлов агрегатов оборудования и  устранять их.

- Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные детали  и  оборудование.

2. Задачей учебной практики является:

научить студентов

- Самостоятельно производить расчет по установке осветительного оборудования.

- Выполнять демонтаж старой электропроводки.

- Выполнять технологические операции по монтажу открытой электропроводки.

- Выполнять технологические операции по монтажу скрытой электропроводки.

- Выполнять  работы  средней  сложности  по  периодическому  техническому обслуживанию  электропроводок.

- Выявлять  несложные   неисправности оборудования и самостоятельно  выполнят слесарные работы по их устранению;

- Под  руководством специалиста более  высокой  квалификации  выполнять  работы по подготовке, установке на хранение  и снятию с хранения оборудования и инструментов.

- Оформлять первичную документацию.

- Пользоваться нормативно- технической  и технологической документацией.

- Проводить техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования с применением современных контрольно- измерительных приборов,  инструментов  и средств  технического оснащения;

- Выявлять и устранять причины несложных неисправностей оборудования в  производственных условиях;

- Осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и ремонта оборудования.

- Выполнять работы с соблюдением требований безопасности;

- Соблюдать экологическую безопасность производства

3. Место учебной практики в структуре ППКРС

Учебная электромонтажная лаборатория, слесарный цех, токарный цех, сварочный цех. Учебная  практика  проводится после теоретического обучения ПМ 01 Монтаж электропроводок всех видов. При изучении следующих предметов в кабинетах:

- Черчения

- Электротехники

- Электроматериаловедения

- Технологии электромонтажных работ

- Основ экономики

- Автоматизации производства

- Безопасности жизнедеятельности

4. Формы проведения учебной практики:

Учебная практика в мастерских техникума

по монтажу и демонтажу скрытой электропроводки, учебная электромонтажная лаборатория, слесарный цех, учебный полигон.

5. Место и время проведения учебной практики:

-вучебных мастерских:  слесарная, электромонтажная, учебный полигон.

-в лабораториях: Электромонтажная, производственные базы и предприятия по договорам.

В соответствии расписания занятий ГАПОУ РС (Я) «Якутский промышленный техникум им. Т.Г. Десяткина».

6. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения учебной практики:

профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1 Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах)

ПК 1.2 Контролировать качество выполненных работ.

ПК 1.3 Производить ремонт электропроводок всех видов

Для освоения профессиональных компетенций необходимо иметь практический опыт:

- выполнения открытых электропроводок на изолированных опорах, непосредственно по строительным конструкциям, на лотках, на струнах;

скрытых электропроводок в трубах, под штукатуркой, в каналах, в коробах;

- установки светильников с лампами накаливания, газоразрядных источников света, патронов, выключателей и переключателей, розеток,

предохранителей, автоматических выключателей, светорегуляторов и других электроустановочных изделий и аппаратов;

- участия в приемо-сдаточных испытаниях монтажа осветительной сети, измерений параметров и оценки качества монтажа осветительного оборудования;

- демонтажа и несложного ремонта осветительной сети, светильников, электроустановочных изделий и аппаратов.

уметь:

- составлять несложные многолинейные схемы осветительной сети;

- прокладывать временные осветительные проводки;

- производить расчет сечений проводов, других параметров электрических цепей;

- производить измерение параметров электрических цепей;

- использовать электрические принципиальные и монтажные схемы;

- подсоединять и крепить светильники с источниками света различных типов;

- производить крепление и монтаж установочных, электроустановочных изделий, различных приборов и аппаратов;

- производить расчет и выбор устройств защиты;

- производить заземление и зануление осветительных приборов;

- производить сдачу осветительной сети в эксплуатацию после монтажа;

- пользоваться приборами для измерения параметров осветительной сети;

- находить место повреждения электропроводки;

- определять неисправные электроустановочные изделия, приборы и аппараты;

- производить демонтаж, несложный ремонт элементов осветительной сети и оборудования, либо их замену;

- пользоваться приборами, инструментами и приспособлениями;

знать:

- типы электропроводок и технологию их выполнения;

- схемы управления электрическим освещением;

- организацию освещения жилых, административных и общественных зданий;

- устройство, правила зарядки и установки светильников всех видов;

- способы крепления и правила подключения электроустановочных изделий, других приборов и аппаратов;

- типы источников света, их характеристики;

- типы осветительных электроустановочных изделий, приборов и аппаратов, их устройство и характеристики;

- правила заземления и зануления осветительных приборов;

- критерии оценки качества электромонтажных работ;

- приборы для измерения параметров электрической сети;

- порядок сдачи-приемки осветительной сети;

- типичные неисправности осветительной сети и оборудования;

- методы и технические средства нахождения места повреждения электропроводки;

- правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем;

- правила техники безопасности при монтаже осветительных электропроводок и оборудования.

Выпускник, освоивший ПКРС СПО, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

| ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| --- | --- |
| ОК 2 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач |
| ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных |
| ОК 4 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. |
| ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; |
| ОК 9 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности |  |
| --- | --- |
| Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала | ЛР13 |
| Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием информационных технологий; | ЛР14 |
| Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии | ЛР15 |
| Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства; | ЛР 16 |
| Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. | ЛР 17 |

7. Структура и содержание учебной практики:

Общая трудоемкость учебной практики составляет 144часа.

| № п/п | Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на практике включая самостоятельную работу студентов | Трудоемкость (в часах) | Формы текущего контроля |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел ПМ 01Монтаж электропроводок всех видов |  |  |
|  | 1 курс = 144 часов |  |  |
| 1 | Изучение составляющих в осветительной арматуре (для ламп накаливания, энергосберегающих, люминесцентных, ДРЛ и т.д.). Набор инструментов электромонтажника- ознакомление | 6 | Защита отчета |
| 2 | Сборка разного типа соединений (последовательное, параллельное, смешанное) с расчетом по потере. | 6 | Защита отчета |
| 3 | Монтаж разных типов выключателей (разных фирм) | 6 | Защита отчета |
| 4 | Пробивные работы. Выполнение гнезд, отверстий и борозд (вручную, электроинструментом). | 6 | Защита отчета |
| 5 | Крепежные работы. Установка и крепление в отверстиях, гнездах и бороздах. | 6 | Защита отчета |
| 6 | Монтаж электропроводок на лотках и в коробах. Изгибание и повороты лотков и коробов. | 6 | Защита отчета |
| 7 | Монтаж электропроводок плоскими проводами. С изгибом и разрезанием разделительной полосы. | 6 | Защита отчета |
| 8 | Монтаж электропроводок в трубах. | 6 | Защита отчета |
| 9 | Применение спец.инструмента для металлических и пластмассовых труб. | 6 | Защита отчета |
| 10 | Монтаж тросовых электропроводок. Натяжка троса, его крепление. | 6 | Защита отчета |
| 11 | Выполнение электромонтажных работ с помощью ручного инструмента. | 6 | Защита отчета |
| 12 | Соединение проводов в ответвительной коробке, не содержащей зажимов. | 6 | Защита отчета |
| 13 | Монтаж открытой электропроводки проводами марок ПВ, АППВ, ППВ. | 6 | Защита отчета |
| 14 | Установка и крепление электропроводки на лотках и короб | 6 | Защита отчета |
| 15 | Монтаж электропроводки в кабель каналах | 6 | Защита отчета |
| 16 | Прозвонка, отключение и демонтаж проводки | 6 | Защита отчета |
| 17 | Выявление и устранение неисправностей в сети проводки | 6 | Защита отчета |
| 18 | Прозвонка, снятие напряжений в распределительных коробках | 6 | Защита отчета |
| 19 | Самостоятельный расчет на сопротивление проводов, расчет затрат и составление схем. Выбор | 6 | Защита отчета |
| 20 | Монтаж по расчету на учебном полигоне. Выбор материалов, изделий и инструментов | 6 | Защита отчета |
| 21 | Расчет сечений проводов и других параметров электросетей | 6 | Защита отчета |
| 22 | Составление несложных многолинейных схем | 6 | Защита отчета |
| 23 | Самостоятельное составление и чтение схем монтажа электропроводок | 6 | Защита отчета |
| 24 | Демонтаж и монтаж электропроводок | 6 | Защита отчета |
|  | Итоговый контроль |  | Дифференцированный зачёт |
|  | Всего | 144 |  |

8. Образовательные, научно технологии, используемые на учебной практике

коллективный, индивидуальный способ обучения

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной практике

- Квалификационная характеристика электромонтажника

- Гигиена труда

- Производственная санитария

- Профилактика травматизма

- Шероховатость поверхности

- Допуски и посадки

- Технические средства измерения

- Слесарные и слесарно–сборочные работы

- Такелажные работы

- Сведения из технической механики.

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)

Составление и защита отчета, собеседование.

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики

Основная литература:

| № | Автор | Наименование учебно-методической литературы | Год издания | Издательство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Черничкин М.Ю | «Большая энциклопедия электрика» | 2017 | М., «ЭКСМО» |
| 2 | Прошин В.М. | Электротехника | 2017 | ОИЦ «Академия» |
| 3 | Григорьева С.В. | Общая технология электромонтажных работ | 2017 | ОИЦ «Академия» |
| 4 | Игумнов С.Г. | Стропальщик. Грузоподъемные краны и грузозахватные приспособления | 2013 | ОИЦ «Академия» |
| 5 | Коротков В.П., Короткова Л.Н. | Электроинструменты для обработки камня, бетона и плитки | 2016 | ООО Роберт Бош |
| 6 | Коротков В.П., Короткова Л.Н. | Электроинструменты для металлообработки | 2016 | ООО Роберт Бош |
| 7 | Сулейманов М.К | Выполнение стропальных работ | 2016 | ОИЦ «Академия» |
| 8 | Сулейманов М.К | Стропальные и такелажные работы в строительстве и промышленности | 2013 | ОИЦ «Академия» |
| 9 | Журавлева Л.В | Основы электроматериаловедения | 2016 | ОИЦ «Академия» |
| 10 | Нестеренко В.М. Мысьянов А.М. | Технология электромонтажных работ | 2017 | ОИЦ «Академия» |
| 11 | Сибикин Ю.Д. | Справочник электромонтажника | 2014 | ОИЦ «Академия» |
| 12 | Сибикин Ю.Д. | Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. | 2017 | ОИЦ «Академия» |
| 13 | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. | Электробезопасность приэксплуатацииэлектроустановок промышленныхпредприятий | 2015 | ОИЦ «Академия» |
| 14 | Покровский Б.С. | Основы слесарных и сборочных работ | 2015 | ОИЦ «Академия» |
| 15 | Синилов В.Г. | Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации | 2015 | ОИЦ «Академия» |
| 16 | Сулейманов М.К. | Технология стропальных работ. Плакаты. Иллюстрированное учебное пособие | 2014 | ОИЦ «Академия» |
| 17 | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. | Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий | 2015 | ПрофОбрИздат |
| 18 | Акимова Н.А. и др. | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования | 2015 | Мастерство |
| 19 | Москаленко В.В. | Справочник электромонтера: Справочник | 2014 | ОИЦ «Академия» |

Интернет-ресурс:

«Контрольно-измерительные приборы» «Автоматика»

http://5ballov.qip.ru/referats/preview/104826

http://www.kontel.ru/article_32.html

http://www.dipaul.ru/catalog/pribor/

http://www.kotloved.ru/zagizn6.html

http://gazovye-kotly.termo-mir.ru/avtomatika/

http://www.bem-

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики

учебная мастерская:

слесарный цех

токарный цех

сварочный цех

лаборатория электромонтажных работ

полигон учебный

Программа составлена в соответствии с требованиями  ФГОС СПО

Автор (ы)

Мастер производственного обучения по профессии: «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования»___________________ Волкова К.А.

Программа одобрена на заседании ПЦК «Энергетиков»

протокол № ________ «_____»_____________ 20__ г.

Председатель ПЦК:_______________________Волкова К.А.