|  | Министерство образования и науки Республики Саха(Я) |
| --- | --- |
|  | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский промышленный техникум им.Т.Г.Десяткина» |

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УПР _________________ М.И. Филиппов «_____» __________ 20 ___ г. |
| --- | --- |

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ПМ.1. Ремонт и обслуживание автоматики и средств измерений электростанций

МДК 1.1.  Техническое обслуживание  и ремонт автоматики и средств  измерений электростанций

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии

13.01.03. Электрослесарь  по ремонту оборудования электростанций.

Квалификация выпускника:

Электрослесарь по ремонту электрических машин 3 разряда

Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 3 разряда.

Якутск, 2023

Адаптированная рабочая программа профессионального модуля МДК 1.1.  Техническое обслуживание автоматики  и средств  измерений электростанций  разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального образования по профессии 13.01.03. Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций.

Организация - разработчик:

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение РС (Я)  «Якутский промышленный техникум им.Т.Г.Десяткина» (ГАПОУ РС (Я) «ЯПТ»)

Разработчик:

Сухомясова Варвара Прокопьевна,  преподаватель  спецдисциплин профессии «Электрослесарь  по ремонту оборудования электростанций»

« ГАПОУ РС (Я) ЯПТ им.Т.Г.Десяткина»

| РАССМОТРЕНО на заседании предметно-цикловой комиссии энергетиков Протокол № ___ от ________ 2023 г. Председатель ПЦК ________________ | ОДОБРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО Методическим советом ГАПОУ РС(Я) ЯПТ Протокол № ___ от ________ 2023 г. Председатель МС ___________________Филиппов М.И. |
| --- | --- |

.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ АДАПТИРОВАННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 7 |
| 4 условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 10 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 14 |

1. паспорт АДАПТИРОВАННОЙ рабочей ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  ПМ.01

Ремонт и обслуживание автоматики и средств измерений электростанций.

  - Область применения программы

Адаптированная программа профессионального модуля является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего профессионального образования по профессии:

13.01.03. Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

- Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Определять и устранять дефекты средств измерений тепло технического контроля, авто регулирования и управления.

ПК 1.2. Выполнять ремонт, монтаж, регулирование, испытание, юстировку и сдачу в государственную поверку электромагнитных, электродинамических и других средств измерений

ПК 1.3. Выполнять настройку и наладку устройств  релейных схем защит и автоматики технологического оборудования

Адаптированная рабочая программа профессионального модуля может быть использована:

- в профессиональной подготовке по профессиям рабочих:

13. 01. 05.  «Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей»

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- выполнения переключений;

- определения технического состояния электрооборудования;

- осмотра, определения и ликвидации дефектов и повреждений электрооборудования;

- сдачи и приемки из ремонта электрооборудования;

уметь:

- выполнять осмотр, проверять работоспособность, определять повреждения и оценивать техническое состояние электрооборудования;

- обеспечивать бесперебойную работу электрооборудования станций, сетей;

- выполнять работы по монтажу и демонтажу электрооборудования;

- проводить испытания и наладку электрооборудования;

- восстанавливать электроснабжение потребителей;

- составлять технические отчеты по обслуживанию электрооборудования;

- проводить контроль качества ремонтных работ;

- проводить испытания отремонтированного электрооборудования;

- знать:

- назначение, конструкцию, технические параметры и принцип работы электрооборудования;

- способы определения работоспособности оборудования;

- основные виды неисправностей  электрооборудования; безопасные методы работ на электрооборудовании;

- средства, приспособления для монтажа и демонтажа электрооборудования;

- сроки испытаний защитных средств и приспособлений; особенности принципов работы нового оборудования;

- способы определения работоспособности и ремонтопригодности оборудования выведенного из работы;

- причины возникновения и способы устранения опасности для персонала, выполняющего ремонтные работы;

- мероприятия по восстановлению электроснабжения потребителей электроэнергии;

- оборудование и оснастку для проведения мероприятий по восстановлению электроснабжения;

- правила оформления технической документации в процессе обслуживания электрооборудования;

приспособления, инструменты, аппаратуру и средства измерений применяемые при обслуживании электрооборудования.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего –246часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –69 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часа;

самостоятельной работы обучающегося – 20 часов;

консультации – 0 час;

учебной и производственной практики – 108 часа.

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности

Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1 | ПК 1.1. Определять и устранять дефекты средств измерений теплотехнического контроля, авторегулирования и управления. Проводить техническое обслуживание электрооборудования |
| ПК 2 | ПК 1.2. Выполнять ремонт, монтаж, регулирование, испытание, юстировку и сдачу в государственную поверку электромагнитных, электродинамических и других средств измерений. |
| ПК 3 | ПК 1.3. Выполнять настройку и наладку устройств релейных схем защит и автоматики технологического оборудования. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

Освоение дисциплины направлено на достижение личностных езультатов:

| Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. | ЛР 13 |
| --- | --- |
| Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности. | ЛР 14 |
| Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. | ЛР 15 |
| Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. | ЛР 16 |
| Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной организации. | ЛР 17 |
| Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их достижение. | ЛР 18 |
| Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий ценность непрерывного образования, | ЛР 19 |
| Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. | ЛР 20 |
| Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством | ЛР 21 |

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план адаптированно-профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 1 | Раздел 1.Применение основного электрооборудования электрических станций и сетей | 8 | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - |
| ПК 1 | Раздел 2.Применение коммутационных аппаратов и измерительных трансформаторов на электростанциях и в электрических сетях | 10 | 4 | 6 | - | 4 | - |  | - |
| ПК 1-2 | Раздел 3. Техническое обслуживание и профилактические осмотры электрооборудования | 10 | 4 | 6 | - | 4 | - | - | - |
| ПК 3 | Раздел 4. Монтаж и демонтаж электрооборудования | 10 | 4 | 6 | - | 4 | - |  | - |
| ПК 4 ПК 5 ПК 6 | Раздел 5. Пусконаладочные и послеремонтные испытания электрооборудования | 10 | 4 | 6 | - | 4 | - | - | - |
| ПК 1 – 6 | Производственная практика (по профилю специальности) | 108 |  |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Всего: | 246 |  |  | - |  | - |  | 108 |

3.2. Содержание обучения по адаптированно-профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | № занятия |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Применение основного электрооборудования электрических станций и сетей |  |  |  |  | 8 |  |
| МДК 01.01 Техническая обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Машины постоянного тока. |  |  | Содержание |  |  |  |
|  | 1-2. |  | Генераторы постоянного тока. Классификация по способу возбуждения. Уравнение генераторного режима. Энергетическая диаграмма. Характеристики генераторов независимого возбуждения. Условия самовозбуждения генераторов. |  | 2 | 2 |
|  |  |  | Назначение, принцип действия синхронных генераторов. Явно полюсные и неявнополюсные синхронные генераторы, их основные конструктивные элементы. Способы охлаждения синхронных генераторов. Системы возбуждения синхронных генераторов. Требования, предъявляемые к системам возбуждения. |  |  | 2 |
| Тема 1.2. Асинхронные двигатели. |  |  | Содержание |  |  |  |
|  | 3-4 |  | Асинхронные двигатели с фазным и короткозамкнутым ротором. Конструкция, область применения. Работа трансформатора в режиме нагрузки Конструкция трехфазного силового трансформатора. Назначение, принцип действия трансформатора |  | 2 | 2 |
| Тема 1.3. Изоляция электрических машин и трансформаторов. |  |  | Содержание |  |  |  |
|  | 5-6 |  | Классы изоляции по нагревостойкости. Изоляция электрических машин. Требования, предъявляемые к изоляции электрических машин. Новые разработки изоляции электрических машин высокого напряжения. |  | 2 | 2 |
|  |  |  | СРС. Используя Internet подготовит материал по перспективным электроизоляционным материалам , применяемых при изготовлении трансформаторов и автотрансформаторов. СРС. |  | 2 |  |
|  | 7-8 |  | Лабораторная работа Определение видов изоляции по предложенным образцам. Лабораторная работа Определение коэффициента трансформации трансформатора. |  | 2 | 2 |
| Раздел 2. Применение коммутационных аппаратов и измерительных трансформаторов на электростанциях и электрических сетях. |  |  |  |  |  |  |
| МДК 01.01. Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций , сетей и систем |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1 Электрические аппараты напряжением выше 1000 В. Внутренняя и внешняя Изоляция аппаратов. |  |  | Содержание |  | 10 |  |
|  | 9-10 |  | Способы гашения дуги переменного тока в электрических аппаратах напряжением выше 1 кВ. Гашение дуги постоянного тока. Назначение, типы и конструкции разъединителей для наружной и внутренней установки. Назначение, типы и конструкции отделителей и короткозамыкателей. |  | 2 |  |
|  |  |  | Выключатели нагрузки, их назначение, типы и конструкции, область применения. Типы, конструктивные особенности, принцип действия и область применения предохранителей напряжением выше 1000 В. Типы, конструкции, достоинства, недостатки и область применения воздушных выключателей. |  |  |  |
|  |  |  | СРС. Проведение операций с разъединителями внутренней установки с использованием привода. СРС Типы, конструкции, достоинства, недостатки и область применения вакуумных выключателей. |  | 2 |  |
|  | 11-12 |  | Лабораторная работа. Внутренняя и внешняя изоляция электрических аппаратов. Приводы коммутационных аппаратов . |  | 2 |  |
|  | 13-14 |  | Лабораторная работа. Изучение конструкции выключателей нагрузки. |  | 2 |  |
|  |  |  | СРС. Определение конструктивных частей и параметров воздушных выключателей помакета и схемам. СРС. Типы, конструкции, достоинства, недостатки и область применения электромагнитных выключателей. |  | 2 |  |
| Тема 2.2 Назначение, типы и конструкции измерительных трансформаторов тока и напряжения. Изоляция измерительных трансформаторов. | 15-16 17-18 |  | Содержание |  |  |  |
|  |  |  | Назначение, типы и конструкции измерительных трансформаторов тока. Назначение, типы и конструкции измерительных трансформаторов тока. Определение конструктивных частей трансформаторов тока по промышленным образцам и каталогам. Определение конструктивных частей трансформаторов напряжения по промышленным образцам и каталогам. |  | 2 | 2 |
|  |  |  | Лабораторная работа Изоляция измерительных трансформаторов. |  | 2 | 2 |
| Учебная практика Виды работ - Ревизия предохранителей, рубильников, пакетных переключателей и кнопок управления. - Выбор сечения плавких вставок в зависимости от тока потребителей. - Ревизия контакторов и магнитных пускателей. Чистка и регулирование прижатия силовых и вспомогательных контактов, определение дефектов в магнитной системе. - Составление схемы управления асинхронным электродвигателем с использованием магнитного пускателя. Сборка схемы на стенде и проверка ее подачей напряжения. Частичная разборка автоматических выключателей. Ревизия дугогасительного устройства и контактной системы. Проверка работы автоматического выключателя под напряжением. |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3.Техническое обслуживание и профилактические осмотры электрооборудования |  |  |  |  |  |  |
| МДК 01.01. Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.1. Приспособления, инструменты, аппаратура и средства измерений для проведения технического обслуживания электрооборудования |  |  |  | Содержание | 10 |  |
|  | 19-20 |  |  | Приспособления и инструменты, применяемые при техническом обслуживании электрооборудования. Нагрев проводников и контактов. Допустимые температуры нагрева и превышение температур. Тепловое старение изоляции. | 2 | 2 |
|  | 21-22 |  |  | Лабораторная работа. Измерение сопротивления петли «фаза-нуль», | 2 | 2 |
|  | 23-24 |  |  | Лабораторная работа.Измерение переходного сопротивления контактов, оценка результатов состояния контактов. | 2 | 2 |
|  |  |  |  | СРС. Средства измерения температур нагрева и превышения температур СРС. Измерения сопротивления петли «фаза-нуль», переходного сопротивления контактов. | 4 |  |
| Тема 3.2. Профилактические осмотры электрооборудования |  |  |  | Содержание |  |  |
|  | 25-26 |  |  | Объем и периодичность проведения осмотров электрооборудования на электростанциях. Объем и периодичность проведения осмотров электрооборудования на подстанциях. Объем и периодичность проведения осмотров электрооборудования в электрических сетях. Неисправности основного электрооборудования. Анализ результатов осмотров и решение вопроса о работоспособности электрооборудования по внешним признакам. Меры безопасности при обслуживании электрических машин, силовых трансформаторов и автотрансформаторов, оборудования распределительных устройств, воздушных и кабельных линий. Средства защиты и приспособления, используемые при осмотрах и обслуживании электрооборудования. | 2 | 3 |
|  | 27-28 |  |  | Лабораторная работа. Выявление неисправностей асинхронного электродвигателя. | 2 | 2 |
|  |  |  |  | СРС Составление опорных конспектов по теме"Требования безопасности при выполнении работ по обслуживанию аккумуляторных батарей." СРС Требования безопасности при выполнении работ с применением переносного электроинструмента ( написание реферата) |  |  |
| Раздел 4. Монтаж и демонтаж электрооборудования |  |  |  |  | 10 |  |
| МДК 01.01. Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4.1. Монтажные инструменты, приспособления и механизмы |  |  |  | Содержание | 4 |  |
|  | 29-30 |  |  | Электрифицированный и пневматический инструмент. Специальные инструменты и приспособления для монтажа проводов и кабелей. Маслоочистительная аппаратура. Опрессовочные агрегаты. Агрегаты и приспособления для монтажа заземления. Подъемно-транспортное и такелажное оборудование: канаты, стропы, траверсы, захватные приспособления, блоки и полиспасты, лебедки и тали. Порядок использования подъемно-транспортных машин и механизмов. | 2 | 3 |
| Тема 4.2. Монтаж электрических машин и трансформаторов |  |  |  | Содержание |  |  |
|  | 31-32 |  |  | Инженерная подготовка монтажа электрического оборудования. Проверка фундаментов под монтаж. Монтаж трансформаторов. Электрические источники света. Осветительная аппаратура. Технология монтажа светильников общего применения, взрывозащитных светильников, щитков освещения. . | 2 | 1 |
|  | 33-34 |  |  | Лабораторная работа. Выполнение монтажа и демонтажа асинхронного двигателя небольшой мощности. | 2 |  |
|  | 35-36 |  |  | Лабораторная работа. Выполнение монтажа и демонтажа силового трансформатора небольшой мощности. | 2 |  |
|  | 37-38 |  |  | Лабораторная работа. Прозвонка жил кабеля и их маркировка. | 2 |  |
|  |  |  |  | СРС. Технология монтажа электроустановочных устройств. СРС. Технология монтажа электропроводок: виды электропроводок, монтаж открытых и скрытых электропроводок |  |  |
|  | Учебная практика Виды работ 1. Оконцевание и соединение жил проводов и кабелей, контактное соединение шин. 2. Сварка в электромонтажном производстве. 3. Монтаж электроустановочных устройств. 4. Монтаж осветительных установок. 5. Монтаж внутренних электрических сетей. 6. Монтаж и демонтаж распределительных щитов. |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Пусконаладочные и послеремонтные испытания электрооборудования |  |  |  |  |  |  |
| МДК 01.0 2. Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем |  |  |  |  |  |  |
| Тема 5.1. Методы оценки возможности включения нового электрооборудования в работу |  | Содержание |  |  | 10 |  |
|  | 39-40 | Методы оценки состояния механической части электрооборудования Измерения и испытания, определяющие состояние магнитной системы Измерения и испытания, определяющие состояние токоведущих частей, и контактных соединений Измерения и испытания, определяющие состояния изоляции: измерение сопротивления изоляции и коэффициента абсорбции, определение тока утечки. Измерения и испытания, определяющие состояния изоляции: метод «емкость-время», емкостно-частотный метод. Измерения и испытания, определяющие состояния изоляции: измерение тангенса угла диэлектрических потерь, испытания изоляции повышенным напряжением |  |  | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 41-42 | Лабораторная работа. Измерение коэффициента абсорбции изоляции силового трансформатора. |  |  | 2 | 2 |
| Тема 5.2. Испытания электрооборудования |  | Содержание |  |  |  |  |
|  | 43-44 | Последовательность наладочных работ без подачи напряжения . Последовательность наладочных работ с подачей напряжения . Последовательность наладочных работ после окончания монтажа. Объем и нормы испытаний электрооборудования при вводе в эксплуатацию, в межремонтный период и послеремонтные испытания: электрических машин и силовых трансформаторов, трансформаторного масла. Объем и нормы испытаний электрооборудования при вводе в эксплуатацию, в межремонтный период и послеремонтные испытания: измерительных трансформаторов. Объем и нормы испытаний электрооборудования при вводе в эксплуатацию, в межремонтный период и послеремонтные испытания: коммутационных аппаратов. Составление актов при сдаче оборудования в ремонт и при приемке из ремонта. Объем и нормы испытаний заземляющих устройств, аккумуляторных батарей. Объем и нормы испытаний воздушных и кабельных линий. |  |  | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 45-46 | Лабораторная работа №40. Измерение сопротивления заземляющего устройства |  |  | 2 |  |
|  |  | СРС. Выбор объема и норм испытания заданного электрооборудования при вводе в эксплуатацию СРС. Выбор объема и норм испытания заданного электрооборудования при приемке из ремонта |  |  |  |  |
|  | 47-48. | Практическая работа № 26. Заполнение протоколов по результатам испытаний и измерений |  |  | 2 |  |
| Итого |  |  |  |  | 48 | 20 |
|  | Производственная практика(по профилю специальности)итоговая по модулю Виды работ - Контроль технического состояния основного электрооборудования электрических станций и сетей. - Участие в осмотре оборудования распределительных пунктов (РП), трансформаторных подстанций (ТП), воздушных и кабельных линий электропередачи распределительных сетей. - Подбор необходимой такелажной оснастки для подъема и перемещения узлов и деталей оборудования; работы с помощью грузоподъемных машин и механизмов, специальных приспособлений. - Разборка и сборка простых деталей и узлов электрических машин, силовых кабелей напряжением до 3 кВ, силовых сухих и масляных трансформаторов мощностью до 1000 кВА напряжением до 10 кВ. - Обрезка и заделка концов кабельной линии. - Раскатка и прокладка кабеля, демонтаж и монтаж кабельных линий, вводных устройств кабельной аппаратуры напряжением до 35 кВ, концевых и соединительных муфт. - Выполнение необходимых регулировок и пуско-наладочных работ. - Составление актов послеремонтных испытаний электрооборудования. |  |  |  |  |  |

4.  условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие

учебного кабинета:

-  охраны труда;

мастерской:

- электромонтажной;

лабораторий:

- электрооборудования электрических станций, сетей и систем;

- эксплуатации и ремонта электрических станций, сетей и систем;

- электрических машин и трансформаторов;

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета охраны труда:

- методические указания по выполнению практических работ;

- технические паспорта и каталоги средств диагностики;

- методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов;

- плакаты, средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током, документация по технике безопасности;

- диски с учебными фильмами, фотографиями.

Технические средства обучения: обучающие и тестирующие программы, мультимедийная установка, DVD проектор, интерактивная доска с программным обеспечением.

Оборудование лаборатории эксплуатации  и ремонта электрооборудования электрических станций, сетей и систем и рабочих мест лаборатории:

-   комплект учебно-методической документации;

- лабораторные стенды и установки для  измерения сопротивления электрооборудования, измерения сопротивления заземляющего устройства, измерения переходного сопротивления контактов, определения места повреждения в кабельной линии, определения распределения напряжения по гирлянде изоляторов, измерения емкости, коэффициента абсорбции изоляции, тангенса угла диэлектрических потерь жидкого диэлектрика,  вводов трансформаторов и коммутационных аппаратов;

- испытательные установки повышенного напряжения;

-  установки постоянного и переменного тока для определения пробивного напряжения твердых диэлектриков, образцы диэлектриков;

-   средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током, документация  по технике безопасности;

-нормативная документация.

Рабочие места по количеству обучающихся, с учетом выполнения работ  бригадным методом по 3-4 человека.

Оборудование лаборатории электрооборудования электрических станций, сетей и систем и рабочих мест лаборатории:

-   комплект учебно-методической документации;

-  действующие коммутационные аппараты: разъединители внутренней и наружной установки, короткозамыкатель, отделитель, выключатели масляные с электромагнитным и ручным приводом, выключатели электромагнитный и вакуумный;

- промышленные образцы электрооборудования: предохранители напряжением выше 1 кВ, ограничители перенапряжений, вентильный разрядник;

- промышленные образцы измерительных трансформаторов тока и напряжения;

-  макеты воздушных и элегазовых выключателей  ;

- каталоги, плакаты, планшеты и нормативная документация;

- средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током, документацией по технике безопасности;

- приборы и устройства для определения уровня освещенности поверхности, прозвонки жил кабеля и их маркировки.

Рабочие места по количеству обучающихся, с учетом выполнения работ  бригадным методом по 3-4 человека.

Оборудование лаборатории электрических машин и трансформаторов и рабочих мест лаборатории:

-   комплект учебно-методической документации;

- лабораторные стенды для проведения исследований  генераторов постоянного тока параллельного и смешанного возбуждения, двигателей постоянного тока параллельного и смешанного возбуждения, трехфазного синхронного генератора и синхронного двигателя, асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором;

лабораторный стенд для определения коэффициента трансформации и групп соединения обмоток трансформатора;

-    макеты, каталоги и промышленные образцы электрооборудования;

- плакаты, планшеты и нормативная документация;

-   средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током,

документация  по технике безопасности.

Рабочие места по количеству обучающихся, с учетом выполнения работ  бригадами по 3-4 человека.

Оборудование электромонтажной мастерской и рабочих мест мастерской:

- коммутационные аппараты до 1000В (предохранители, рубильники, пакетные переключатели, кнопочные станции, контакторы   и  магнитные   пускатели, автоматические выключатели);

- стенды-тренажеры для выполнения электромонтажных работ;

- образцы проводов и кабелей;

- осветительные установки различного вида;

- сварочная установка;

- распределительные щиты;

- электромонтажный инструмент и приспособления;

- средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током, документация по технике безопасности.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

- основное электрооборудование электрических станций и сетей;

- воздушные  и  кабельные  линии  электропередачи  распределительных сетей;

- такелажная  оснастка для подъема и перемещения узлов и деталей оборудования;

- установки для прокладки и установки муфтсиловых кабелей.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

ЭБС:

- Договор 101/НЭБ/ 3689 о подключении к НЭБ и о предоставлении доступа к объектам НЭБ г.Москва от 25.04.2018 г. до 25.04.2023 г. («национальная электронная библиотека «- ФГБОУ «Российская государственная библиотека» РГБ.

- Договор №79 об использовании информационной системы «Электронная библиотека Национальной библиотеки РС(Я)» в образовательной организации» от 20 апреля 2018 г.

- Правила устройства электроустановок (Все действующие разделы) Кронус 2014г

- Электрооборудование электрических станций и подстанций. Рожкова ЛД Академия 2010г

- Технология электромонтажных работ. Нестеренко ВМ. Академия. 2012г

- Технология электромонтажных работ Сибикин Ю Д Форум. 2014г

- Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. - Книга 2-ая Сибикин ЮД. Академия. 2011г

- Монтаж. Техническая эксплуатация и ремонт Электрического и электромеханического оборудования - Электронный учебник (Диск) Диполь 2015г

- Справочник электромонтера. Москаленко ВВ Академия. 2005г

- Справочник электромонтажника Сибикин ЮД Академия 2003г .

- Контрольно измерительные приборы и инструменты СА Зайцев Академия 2011г

- Монтаж приборов и систем автоматизации МЛ Каминский Академия 2000г

- Справочник молодого слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2001г

- Автоматизация производства БВ Шандров Академия 2002г

- Эксплуатация электрооборудования и устройства автоматики Дайнеко Инфра-М 2015г

- Средства измерения ВЮ Шишмарев Академия 2012г

- Информационно-измерительная техника и электроника. Раннев ГР Академия 2009г

- Справочник молодого слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2009г

- Электроснабжение объектов. Конюхова ЕА. Мастерство. 2001г

- Электроснабжение промышленных и гражданских зданий. Сибикин Ю Д. Академия 2006г

- Электрический привод. Кацман М М. Академия. 2005г

- Правила устройства электроустановок (учеб-практичес. пособие) Бодрухин СС. Кронус 2014г

- Аппараты защиты в электрических сетях низкого напряжения. Шеховцов ВП. Форум 2014г

- Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. Книга 2-рая Сибикин Ю Д Академия. 2011г

- Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Акимова НА. Академия. 2012г

- Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем Киреева ЭА Академия 2016г

- Облуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей. Макаров ЕФ Академия 2009г

- Техническое облуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. Сибикин ЮД. Сибикин МЮ. ПрофОбрИздат 2003г

Интернет-источники:

www.e.lanbook.com (Доступ к коллекции"Инженерно-техническиенауки -

Издательство Лань"  ЭБС "Издательства Лань");

1. Асинхронные электродвигатели. Архипцев Ю.Ф.: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.diagram.com.ua/library/bem/. Дата обращения: 01.03.2013.

2. "Справочник по электрическим машинам"(часть1).

М.М.Кацман, 2005г. Учебное пособие для студентов энергетических специальностей: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.electrocentr.info/down/o-18.html.Дата обращения: 01.03.2013.

3.  Асинхронные двигатели серии 4А" Кравчик А.Э.,Шлаф М.М., Афонин В.И., Соболенская Е.А. Справочник.:портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.electrocentr.info/down/view/electroliterature-2.html.Дата обращения: 01.03.2013.

5.  Аппараты электрические низковольтные. Автоматические выключатели, пускатели, контакторы, предохранители, реле, аппараты защиты: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.electrocentr.info/down/view/gost.html.Дата обращения: 01.03.2013.

6.  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://electromaster.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=367.Дата обращения: 01.03.2011.

7.  Правила и Нормы, Руководящие документы и материалы (РД) используемые на объектах электроэнергетики, при эксплуатации электроустановок и электрооборудования. ПУЭ, ПТЭЭ, ПТБ, МПОТ, правила эксплуатации электроустановок, нормы испытаний электрооборудования, нормы электроснабжения: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.electrocentr.info/down/. Дата обращения: 01.03.2013.

8. Типовые инструкции, инструкции по обслуживанию, эксплуатации, ремонту и испытаниям электрооборудования, электроустановок. Должностные инструкции персонала электроэнергетических иэлектротехнических предприятий: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.electrocentr.info/down/. Дата обращения: 01.03.2013.

9. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ СТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.vbix.ru/podstancyy/index.html. Дата обращения: 01.03.2013.

10. В.В. Базуткинин,  В.Л. Ларионов, Ю.С. Пинталь

ТЕХНИКА ВЫСОКИХ НАПРЯЖЕНИЙ: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://gr306325.ucoz.ru/load/tekhnika_vysokikh_naprjazhenij/53-1-0-111.Дата обращения: 01.03.2013.

10. Степанчук К.Ф., Тиняков Н.А.   Техника высоких напряжений: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.mirknig.com/knigi/professii/1181193783-texnika-vysokix-napryazhenij.html.Дата обращения: 01.03.2013.

11.Организация и планирование ремонтных работ - Обслуживание и ремонт электрооборудования подстанций и распределительных устройств: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://forca.ru/knigi/oborudovanie/obsluzhivanie-i-remont-elektrooborudovaniya-podstancii-i-raspredelitelnyh-ustroistv_6.html.Дата обращения: 01.03.2011.

12.Название: Методы и средства диагностики оборудования высокого напряжения: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.infanata.org/tags.Дата обращения: 01.03.2013.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса.

Условия проведения занятий:

При организации учебных занятий в целях реализации компетентностного подхода должны применяться активные  и интерактивные формы и методы обучения (деловые и ролевые игры, разбора конкретных ситуаций и т.п.), партнерские взаимоотношения преподавателя с обучающимися, обучающихся между собой; использование средств для повышения мотивации к обучению.

Для повышения эффективности образовательного процесса целесообразно проводить лабораторные работы и практические занятия с обучающимися в количестве не более 15 человек.

Проведение занятий должно обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного обучения.

Обучающийся должен учиться сам, а преподаватель обязан осуществлять управление его учением: мотивировать, организовывать, координировать, консультировать, контролировать его учебно-познавательную деятельность.

Часть занятий может быть проведена на базе предприятий социальных партнеров.

Условия организации учебной практики:

Учебная практика проводится на базе образовательного учреждения (ОУ) в электромонтажной мастерской. Целесообразно проведение практики в подгруппах не более 15 человек. Руководство подгруппами осуществляет мастер производственного обучения.

Условия организации производственной практики:

Производственная практика (по профилю специальности) является итоговой по модулю,  проводиться концентрированно, после изучения теоретического материала, выполнения всех лабораторных работ и практических заданий.

Практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Перед выходом на практику обучающиеся должны быть ознакомлены с целями, задачами практики, основными формами отчетных документов по итогам практики. Во время прохождения практики руководитель практики от ОУ осуществляет связь с работодателями и контролирует условия прохождения практики.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

Условия консультационной помощи обучающимся:

Консультационная помощь может осуществляться за счет проведения индивидуальных и групповых консультаций. Самостоятельная внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением (учебными элементами, методическими рекомендациями и т.п.) Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.

Каждый обучающийся должен быть обеспечен доступом к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню модуля.

Для освоения данного профессионального модуля должно предшествовать изучение следующих общепрофессиональных дисциплин: «Техническая механика», «Электротехника и электроника», «Материаловедение».

Освоение данного профессионального модуля должно осуществляться одновременно с профессиональным модулем «Контроль и управление технологическими процессами производства, передачи и распределения электроэнергии в электроэнергетических системах».

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю профессионального модуля «Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: преподаватели междисциплинарных курсов, а также преподаватели общепрофессиональных дисциплин «Электротехника и электроника», «Материаловедение», «Охрана труда» с высшим профессиональным образованием.

Инженерно-педагогический составдолжен иметьопыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, и должен проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

Мастера: наличие профильного профессионального образования, с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

- Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 1.1. Определять и устранять дефекты средств измерений теплотехнического контроля, авторегулирования и управления. | - Изложение конструктивных элементов, изоляции, технических параметров основного электро-оборудования электрических станций и сетей в соответствии с техническим паспортом; - изложение конструктивных элементов, технических параметров и изоляции коммутационных аппаратов напряжением выше 1000 Вв соответствии с техническим паспортом; - проведение опробования коммутационных аппаратов напряжением выше 1000Вв соответствии с технологической картой; - изложение конструктивных элементов, технических параметров и изоляции измерительных трансформаторов в соответствии с техническим паспортом; - выбор видов технического обслуживания электрооборудования в соответствии с нормативной документацией; - составление перечня работ проводимых в порядке технического обслуживания электрооборудования в соответствии с нормативной документацией; - осуществление контроля технического состояния основного электрооборудования электрических станций и сетей в соответствии с нормативной документацией. |
| ПК 1.2. Выполнять ремонт, монтаж, регулирование, испытание, юстировку и сдачу в государственную поверку электромагнитных, электродинамических и других средств измерений. | - Составление графиков проведения осмотров в соответствии с нормативно - технической документацией; - полнота анализа результатов осмотров и решение вопроса о работоспособности электрооборудования по внешним признакам; - точность диагностики неисправностей основного электрооборудования по результатам осмотров; - проведение ремонта, монтажа, регулировки, испытания, юстировки и сдачи в государственную поверку электромагнитных, электродинамических и других средств измерений. в соответствии с технологическими картами; - выбор безопасных методов работы и средств защиты при осмотре и техническом обслуживании электрооборудования в соответствии с нормативными документами; - выбор сроков проведения испытаний защитных средств и приспособлений в соответствии с нормативными документами. |
| ПК 1.3. Выполнять настройку и наладку устройств релейных схем защит и автоматики технологического оборудования. | - Выбор инструментов, приспособлений и аппаратов для настройки и наладки устройств релейных схем защит и автоматики технологического оборудования с технологическими картами; - правильность составления порядка выполнения операций настройку и наладку устройств релейных схем защит и автоматики технологического оборудования ; |

Шкала оценки образовательных достижений.

| Процент результативности (сумма баллов) | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | оценка компетенций обучающихся | оценка уровня освоения дисциплин; |
| 90 ÷ 100 | высокий | отлично |
| 70 ÷ 89 | повышенный | хорошо |
| 50 ÷ 69 | пороговый | удовлетворительно |
| менее 50 | допороговый | неудовлетворительно |

Разработал :  преподаватель спец.дисциплин «Электрослесарь  по ремонту оборудования

электростанций»: _______________________ В.П.Сухомясова

- ТЕМАТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

| РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ТЕМА | ТЕМАТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ | КОЛ – ВО ЧАСОВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 20 |
| Тема 1. Машины постоянного тока | "Тахогенераторы" | 2 |
| Тема 2. Синхронные машины. | Переходные процессы в синхронных генераторах. | 2 |
| Тема 3.Асинхронные двигатели. | "Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей." | 2 |
| Тема 4. Силовые трансформаторы и автотрансформаторы. | "Параллельная работа трансформаторов при разных коэффициентах трансформации" | 2 |
| Тема 5. Изоляция электрических машин и трансформаторов . | Используя Internet подготовит материал по перспективным электроизоляционным материалам , применяемых при изготовлении трансформаторов и автотрансформаторов | 2 |
| Тема 6. Условия безопасного проведения работ при осмотрах и техническом обслуживании электрооборудования . | "Требования безопасности при выполнении работ по обслуживанию аккумуляторных батарей." | 2 |
|  | Требования безопасности при выполнении работ с применением переносного электроинструмента | 2 |
|  | "Требования безопасности при выполнении работ в охранной зоне ВЛ с применением грузоподъемных машин, механизмов" | 2 |