|  | Министерство образования и науки Республики Саха(Якутия) |
| --- | --- |
|  | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский промышленный техникум им. Т.Г. Десяткина» |

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УПР _________________ М.И. Филиппов «_____» __________ 20 ___ г. |
| --- | --- |

АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.06. Ремонт и испытания такелажного оборудования и оснастки

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии

13.01.03. Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций

Квалификация:

Электрослесарь по ремонту электрических машин

Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций

Якутск

Адаптированная программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности (специальностям) среднего профессионального образования (далее - СПО)  13.01.03. Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций

коднаименование специальности (профессии)

Организация-разработчик: ГАПОУ «Якутский промышленный техникумим. Т.Г. Десяткина»

Разработчики:

Хаметова Н.В  –преподаватель дисциплин общепрофессионального цикла

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,

| РАССМОТРЕНО на заседании предметно-цикловой комиссии энергетиков Протокол № ___ от ________ 20__- г. Председатель ПЦК ________________________________. | ОДОБРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО Методическим советом ГАПОУ РС(Я) ЯПТ им. Т.Г. Десяткина Протокол № ___ от ________ 20__ г. Председатель МС ___________________ Филиппов М.И. |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 7 |
| 4 условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 10 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 14 |

1. паспорт АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.06. Ремонт и испытания такелажного оборудования и оснастки

название  профессионального модуля

1.1. Область применения адаптированной программы

Адаптированная программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО

13.01.03. Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций

код			название

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Ремонт и испытания такелажного оборудования и оснастки.

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 6.1. Выполнять ремонт восстановление и сборку узлов грузоподъемных машин и механизмов

ПК 6.2. Выполнять такелажные работы

ПК 6.3.Проводить испытания такелажного оборудования и оснастки

Программа профессионального модуля может быть использована в ДПО. Краткосрочные курсы  по профессии Ремонт и испытания такелажного оборудования и оснастки.

Срок обучения – 5 месяцев на базе среднего (полного) общего образования.

Опыт работы не обязателен

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- капитального ремонта редуктора с заменой червячных пар и цилиндрических зубчатых колес;

- изготовления стропов, заделки сгонов и коушей;

- сращивания металлических тросов и канатов;

- определения массы и центра тяжести поднимаемых и перемещаемых изделий, конструкцийи сооружений;

уметь:

- разбирать и собирать, ремонтировать и регулировать узлы и механизмы грузоподъемных машин;

- проводить испытания узлов и механизмов грузоподъемных машин;

- выполнять вертикальное и горизонтальное перемещение узлов и деталей для сборки, разборки и установки на проектную отметку или фундамент машин, механизмов и станков;

- выполнять установку, монтаж и демонтаж блоков, талей, якорей, мачт и полиспастов;

- проводить подбор и испытание тросов, канатов, цепей и специальных приспособлений;

знать:

- устройство грузоподъемных машин и механизмов и такелажных

- средств;

- конструктивные особенности специального инструмента, приспособлений и оборудования для ремонта;

- правила испытания узлов и механизмов грузоподъемных машин и такелажных средств;

- правила подъема и перемещения оборудования машин, механизмов, станков и изделий;

- способы испытания такелажного оборудования и оснастки

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего –80часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося– 44часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–32часа;

самостоятельной работы обучающегося– 12часа;

учебной практики 36 часов (1 неделя)

производственной практики –0часов (0 недель).

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности:

«Ремонт и испытания такелажного оборудования и оснастки.»,

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 6.1. | Выполнять ремонт восстановление и сборку узлов грузоподъемных машин и механизмов |
| ПК 6.2. | Выполнять такелажные работы |
| ПК 6.3. | Проводить испытания такелажного оборудования и оснастки |
| ОК1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

ПМ.06. Ремонт и испытания такелажного оборудования и оснастки

| Кодыпрофессиональныхкомпетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 6.1.-ПК6.3 | Раздел 1..Выполнение такелажных работ | 80 | 32 | 12 | 12 | 36 |  |
| ПК 6.1.-ПК6.3 | Производственная практика, часов(если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | Всего: | 80 | 32 | 12 | 12 | 36 | 0 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю

ПМ.06. Ремонт и испытания такелажного оборудования и оснастки

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел ПМ 1 Выполнение такелажных работ |  |  | 80 |  |
| МДК 6.1. Выполнение такелажных работ |  |  | 44 |  |
| Тема 1.1. Основы такелажных работ | Содержание |  | 8 |  |
|  | 1. | Механизмы и приспособления для такелажных работ. Пеньковые, стальные и капроновые канаты. Конструкция. Допустимые нагрузки. Выбор канатов, правила их эксплуатации. Узлы и петли. Нормы отбраковки канатов. Крепление стальных канатов зажимами. Хранение. Стропы, траверсы, блоки, полиспасты, лебедки, тали ручные и электрифицированные. Технические характеристики, грузоподъемность, правила выполнения такелажных работ, требования безопасности.. | 8 | 2 |
| Тема 1.2 Конструкция, назначение, области применениягрузоподъемных машин и механизмов и такелажных средств; | Содержание |  | 12 |  |
|  |  | Устройство грузоподъемных машин и механизмов и такелажных средств; конструктивные особенности специального инструмента, приспособлений и оборудования для ремонта | 6 | 2 |
|  | Практические занятия |  | 6 |  |
|  | 1 | Изучение правил безопасности при выполнении такелажных работ; |  |  |
|  | 2 | Составление сравнительной таблицы Характеристики строп |  |  |
|  | 3 | Изучение сигнальных знаков |  |  |
| Тема 1.3. Правила испытания узлов и механизмов грузоподъемных машин и такелажных средств | Содержание |  | 12 |  |
|  | 1 | Правила испытания узлов и механизмов грузоподъемных машин и такелажных средств; правила подъема и перемещения оборудования машин, механизмов, станков и изделий; способы испытания такелажного оборудования и оснастки | 6 | 2 |
|  |  | Практические занятия | 6 |  |
|  | 1 | Браковка строп |  |  |
|  | 2 | Изучение схем строповки грузов |  |  |
|  | 2 | составление технологической карты подъема и перемещения грузов; |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении Раздела ПМ 1. Самостоятельная работа с конспектом занятий, учебной и экономической литературой, средствами массовой информации. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. Выполнение рефератов и презентаций. |  |  | 12 |  |
| Учебная практика Виды работ: - капитальный ремонт редуктора с заменой червячных пар и цилиндрических зубчатых колес; - изготовление стропов, заделка сгонов и коушей; - сращивания металлических тросов и канатов; - определения массы и центра тяжести поднимаемых и перемещаемых изделий, конструкций и сооружений; |  |  | 36 |  |
| Производственная практика (итоговая по модулю). нет |  |  | 0 |  |
| итого |  |  | 80 |  |

4. условия реализации  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов:

технического черчения;

электротехники;

технической механики;

материаловедения;

охраны труда;

безопасности жизнедеятельности.

Лабораторий:

электротехники

ремонта электрооборудования электрических станций и распределительных устройств;

ремонта электрических машин;

Мастерских:

слесарная;

электромонтажная.

Полигоны :

Электрооборудования станций и подстанций

Спортивный комплекс:

спортивный зал;

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.

Залы:

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;

актовый зал.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов общепрофессиональных дисциплин:

Оборудование, мебель, инвентарь:

- Доска классная трехсекционная.

- Рабочий стол преподавателя.

- Комплект столов и стульев ученический.

- Шкаф для хранения наглядных пособий.

Технические средства обучения

- Компьютер

Наглядные пособия:

Плакаты

Дидактические материалы.

- Тексты  контрольных работ по темам.

- Карты-задания по темам

- Задания для ЛПЗ.

- Информационные листы по темам

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

Лаборатория электромонтажных работ

Оборудование, мебель, инвентарь:

- Доска классная трехсекционная.

- Рабочий стол преподавателя-2 шт.

- Комплект рабочих столов-стендов.

- Стенды для демонстрации наглядных пособий.

- Шкафы для хранения материалов и оборудований.

- Экран.

Технические средства обучения:

- Компьютер

- Мультимедийный проектор.

- Мультимедийные средства обучения.

Оборудование и инструмент для выполнения работ по темам:

По нормативам

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

- в соответствии с содержанием работ в рамках производственной практики.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Основная литература:

- Сибикин Ю.Д.,  Электроснабжение промыщленных и гражданских зданий. 2019 ИЦ  «Академия»

- Кацман М.М. Электрический привод. 2019 ИЦ  «Академия»

- Коннюхова Е.А. Электроснабжение объектов 2019 ИЦ  «Академия»

Дополнительные источники:

- Путин В. И. Безопасность работ и охрана труда стропальщиков. — М.: НПО ОБТ, 2000.

- Путин В. И. Иллюстрированное пособие стропальщика. — М.: Соуэло, 1998.

- Сулейманов М. К. Пособие по подготовке стропальщиков. — Нижнекамск: ИПЦ ОАО «Нижнекамскнефтехим», 2001

- Демин В. С, Иванов Н. И. Такелажные работы. — 2-е изд., испр. — М.: Стройиздат, 1989.

- Сибикин Ю.Д.,  Справочник электромонтажника. 2012 ИЦ  «Академия»

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. 2012, Москва ПрофОбрИздат.

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий 2012 ИЦ «Академия»

- Акимова НА.   Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования.                                                                                Академия.    2012г

ЭБС:

- Договор 101/НЭБ/ 3689 о подключении к НЭБ и о предоставлении доступа к объектам НЭБ г.Москва от 25.04.2018 г. до 25.04.2023 г. («национальная электронная библиотека «- ФГБОУ «Российская государственная библиотека» РГБ.

- Договор №79 об использовании информационной системы «Электронная библиотека Национальной библиотеки РС(Я)» в образовательной организации» от 20 апреля 2018 г. ( в течение 1 года).

  - Общие требования к организации образовательного процесса

Программа профессионального модуля ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных федеральным государственным образовательным стандартом.

При организации образовательного процесса, в условиях реализации компетентностного подхода,  предусматривается использование активных форм проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций.

Освоению данного профессионального модуля предшествовали следующие учебные дисциплины: Основы технической механики и слесарных работ, электротехника, техническое черчение, охрана труда, основы экономики, общая технология электромонтажных работ, безопасность жизнедеятельности и физическая культура.

Производственное обучение реализуется в рамках данного профессионального модуля концентрированно

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

- педагогические кадры, имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

-инженерно-педагогические кадры, имеющие профессиональную квалификацию на 1–2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом по данной профессии. Опыт  деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального  цикла,  эти преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

| наименование дисциплины в соответствии с учебным планом | Фамилия, имя, отчество, должность по штатному расписанию | Какое образовательное учреждение окончил, специальность (направление подготовки) по документу об образовании | Ученая степень, ученое (почетное) звание, квалификационная категория | Стаж педагогической работы | Сведения о повышении квалификации | Условия привлечения к педагогической деятельности (штатный работник, внутренний совместитель, внешний совместитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МДК6.1 Выполнение такелажных работ | Хаметова Нина Валентиновна преподаватель | Магнитогорский педагогический институт Преподаватель общетехнических дисциплин. | -Отличник Профессионального образования РС(Я) -Почетный работник воспитания и просвещения РФ -Ветеран профессионального образования РС(Я) Высш.катег | О. – 32 П. – 30 д.у. – 30 | «Информационные и коммуникационные технологии в СПО» «Организация учебного процесса в дистанционном формате» «Охрана труда для руководителей и специалистов организаций и предприятий» Сертификат о прохождении стажировки в АО «Якутская энергоремонтная компания» по направлению Электроэнергетика «Организация системы наставничества в СПО» | штатный |

- Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные ПК) | Показатели оценки (критерии, отглагольные существительные) | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 6.1. Выполнять ремонт восстановление и сборку узлов грузоподъемных машин и механизмов | - Выполнение капитального ремонта редуктора с заменой червячных пар и цилиндрических зубчатых колес; - изготовление стропов, заделки сгонов и коушей; - сращивание металлических тросов и канатов; - определение массы и центра тяжести поднимаемых и перемещаемых изделий, конструкций и сооружений; - разборка и сборка, ремонт и регулировка узлов и механизмов грузоподъемных машин; | Отчет по практике; дифференцированный зачет по МДК; тестирование, контрольная работа, устный опрос, практические работы |
| ПК 6.2. Выполнять такелажные работы | - выполнение установки, монтажа и демонтажа блоков, талей, якорей, мачт и полиспастов; - выполнение вертикального и горизонтального перемещение узлов и деталей для сборки, разборки и установки на проектную отметку или фундамент машин, механизмов и станков; - соблюдение ТБ | Отчет по практике; дифференцированный зачет по МДК; тестирование, контрольная работа, устный опрос, практические работы |
| ПК 6.3. Проводить испытания такелажного оборудования и оснастки | - проведение подбора и испытания тросов, канатов, цепей и специальных приспособлений; - проведение испытания узлов и механизмов грузоподъемных машин; - соблюдение ТБ | Отчет по практике; дифференцированный зачет по МДК; тестирование, контрольная работа, устный опрос, практические работы |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - обоснование выбора своей будущей профессии, ее преимущества и значимости на региональном рынке труда; - планирование повышения личной профессиональной квалификации. | Экспертное наблюдение и оценка на практических, лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик. Экспертное наблюдение и оценка на военизированных сборах. Участие в воспитательных мероприятиях, посвященных соответствующим датам, конкурсах, военно-патриотических играх |
| ОК2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - осуществление планирования и контроля профессиональной деятельности исходя из целей и задач, определенных руководителем; - выбор эффективных способов разрешения проблем при наличии альтернативы. |  |
| ОК3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - анализ рабочей ситуации, выбор средств реализации целей и задач; - оценивание достигнутых результатов и внесение корректив в деятельность на их основе. |  |
| ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - поиск, обработка информации из различных источников - определение существенного в содержании технических инструкций и регламентов; |  |
| ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - осуществление поиска, обработки и представления информации в различных форматах (таблицы, графики, диаграммы, текст и т.д.), в том числе - с использованием информационно-коммуникационных технологий. |  |
| ОК6Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | - участие в коллективной работе на основе распределения обязанностей и ответственности за решение профессионально-трудовых задач; - распределение обязанностей и согласование позиций в совместной деятельности по решению профессионально-трудовых задач. |  |
| ОК7Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности. |  |

Шкала оценки образовательных достижений

| Процент результативности (сумма баллов) | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | оценка компетенций обучающихся | .оценка уровня освоения дисциплин; |
| 90 %÷ 100% | высокий | отлично |
| 70% ÷ 89% | повышенный | хорошо |
| 50% ÷ 69% | пороговый | удовлетворительно |
| менее 50% | допороговый | неудовлетворительно |

Разработчики:

ГАПОУ РС(Я)  «ЯПТ им Т.Г. Десяткина»

(место работы)

Преподаватель  		______________________  	Н.В. Хаметова

(занимаемая должность)                                        	    (инициалы, фамилия)