|  | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| --- | --- |
|  | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский промышленный техникум им. Т.Г. Десяткина» |

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УР _________________ С.В. Иванова «_____» __________ 20 ___ г. |
| --- | --- |

АДАПТИРОВАННАЯ  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.10. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих                       по профессии 15.01.20. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

Квалификация:

Слесарь по контрольно – измерительным приборам и автоматике – 3,4 разряд.

Адаптированная программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.20. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

Организация-разработчик: ГАПОУ «Якутский промышленный техникум им. Т.Г. Десяткина»

Разработчики:

Корнилова Любовь Руслановна, Преподаватель  учебных дисциплин общепрофессионального цикла профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам»

| РАССМОТРЕНО на заседании предметно-цикловой комиссии энергетиков Протокол № ___ от ________ 2023 г. Председатель ПЦК _______________________________ | ОДОБРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО Методическим советом ГАПОУ РС(Я) ЯПТ им. Т.Г. Десяткина Протокол № ___ от ________ 2023 г. Председатель МС ___________________Филиппов М.И. |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| условия реализации АДАПТИРОВАННОЙ программы учебной дисциплины | 8 |
| Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 9 |

1. паспорт АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.10. Средства измерения

1.1. Область применения программы

Адаптированная программа  учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии  среднего профессионального образования (далее - СПО): 15.01.20 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл за счёт вариативной части.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Цель преподавания дисциплины «Средства измерения»: приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в области технической механики.

Задачи:

- Продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих специалистов;

- Развивать навыки выполнения сборочно-разборочных работ в соответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц.

- Научить использовать знания для выполнения трудовых функций.

- В результате изучения дисциплины студент должен освоить профессиональные компетенции:

| Код | Профессиональные компетенции |
| --- | --- |
| ПК 2.1. | Выполнять пайку различными припоями. |
| ПК 2.2. | Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их монтаж. |
| ПК 2.3. | Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики. |
| ПК 3.1. | Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики. |
| ПК 3.2. | Определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности. |
| ПК 3.3. | Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. |

- Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций:

| Код | Общие компетенции |
| --- | --- |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

- В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Уметь | - читать чертежи: - классифицировать приборы, - пользоваться контрольно-измерительными приборами |
| --- | --- |
| Знать | - место и значение измерений в науке и производстве, - классификацию приборов, - виды контрольно-измерительных приборов - единую государственную систему промышленных приборов и средств автоматизации |

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов,

в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа;

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 48 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 32 |
| в том числе: |  |
| лабораторные занятия | 16 |
| курсовая работа (проект) (не предусмотрено) | * |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 16 |
| в том числе: |  |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины:

ОП.10. Средства измерения

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) |  |  | Количество часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. | Общие сведения |  |  | 10 |  |
| Тема 1.1. Введение. | Содержание учебного материала |  |  | 1 | 1 |
|  | 1 |  | Задачи и структура предмета. Место и значение измерений в науке и производстве |  |  |
| Тема 1. 2. Классификация приборов | Содержание учебного материала |  |  | 1 |  |
|  | 1. |  | Классификация приборов по назначению, по наличию передачи показаний, по виду показаний, по измеряемым физико – химическим параметрам |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Классификация приборов по назначению, по наличию передачи показаний, по виду показаний, по измеряемым физико – химическим параметрам |  |  | 1 |  |
| Тема 1. 3. Основные сведения из метрологической терминологии | Содержание учебного материала |  |  | 1 | 2 |
|  | 1 |  | Датчик. Первичный измерительный преобразователь. Чувствительный элемент. Система измерения. Регулируемый объект. Регулируемая величина. Заданное значение. Регулирующий агент. Обратная связь. Входной и выходной сигналы. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Основные сведения из метрологической терминологии |  |  | 1 |  |
| Тема 1. 4. Условные обозначения приборов и средств автоматизации | Содержание учебного материала |  |  | 1 | 2 |
|  | 1. | Графические обозначения приборов, средств автоматизации и линий связи на схемах проектов. Принцип построения условного обозначения прибора. Принцип построения условного изображения прибора без указания с указанием места подключения. |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Условные обозначения приборов и средств автоматизации |  |  | 1 |  |
| Тема 1. 5. Единая государственная система промышленных приборов и средств автоматизации | Содержание учебного материала |  |  | 2 | 2 |
|  | 1. | Единая государственная система промышленных приборов и средств автоматизации |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Единая государственная система промышленных приборов и средств автоматизации |  |  | 1 |  |
| Раздел. 2 | Контрольно – измерительные приборы |  |  | 38 |  |
| Тема 2.1. измерение температуры | Содержание учебного материала Методы и средства измерения и контроля температуры. Контактное измерение температуры. Бесконтактное измерение температуры. |  |  | 2 | 2 |
|  | Лабораторные занятия Измерение температуры с помощью термометров расширения и манометрических термометров. |  |  | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Приборы для измерения температуры |  |  | 3 |  |
| Тема 2.2. измерение давления и вакуума | Содержание учебного материала Общие сведения. Методы и средства измерения и контроля давления. Жидкостные и деформационные средства измерения давления. Преобразователи давления. Вторичные регистрирующие приборы. Манометры с одно и многовитковой трубчатой пружиной. |  |  | 2 | 2 |
|  | Лабораторные занятия Измерение давления с помощью манометра |  |  | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Приборы для измерения давления и вакуума |  |  | 3 |  |
| Тема 2.3. измерение расхода и количества | Содержание учебного материала Методы измерения и контроля расхода и количества газов и жидкостей. Приборы для измерения расхода количества газов и жидкостей. |  |  | 2 | 2 |
|  | Лабораторные занятия Сборка и настройка электрической схемы мембранного расходомера |  |  | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Приборы для измерения расхода и количества |  |  | 3 |  |
| Тема 2. 4. Приборы для измерения уровня жидкостей | Содержание учебного материала Поплавковый, манометрический и емкостный методы измерения уровня жидкости. Ультра акустический и радиационный методы измерения уровня жидкости. |  |  | 4 | 2 |
|  | Лабораторные занятия Измерение и контроль уровня жидкости. |  |  | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Приборы для измерения уровня жидкостей |  |  | 4 |  |
| Примерная тематика курсовой работы (проекта) (не предусмотрены) |  |  |  | * |  |
| Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено |  |  |  | * |  |
| Всего: |  |  |  | 48 |  |

3. условия реализации программы учебной дисциплины

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Программа учебной дисциплины реализуется в  учебном кабинете № 112 «кабинет средств измерений и контрольно-измерительных приборов».

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся – 30 мест

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий по технической механике;

Технические средства обучения:

компьютер с лицензионным программным обеспечением;

мультимедийный проектор;

экран;

Дидактический материал:

карточки-задания

тестовые задания по темам.

Перечень рекомендуемых учебных изданий

| Наименование издания | Автор | Год издания | Издательство |
| --- | --- | --- | --- |
| Методика преподавания курса «основы автоматизации» | ГВ.Королев | ВШ | 1990 |
| Монтаж приборов и систем автоматизации | МЛ Каминский | ВШ | 2000 |
| Контрольно измерительные приборы и инструменты | СА Зайцев | Академия | 2003 |
| Контрольно-измерительные приборы в теплотехнических измерениях | С.М. Нубарян | харьков | 2006 |
| Методы и средства измерения и контроля | В.С. Секацкий Н.В.Мерзликина | Красноярск | 2007 |
| Обеспечение безопасности с ПЭВМ | Маньков | академ. | 2009 |
| Автоматизация производства (металлообработка) | Шандров Б.В. | акад. ирпо | 2002 |
| Основы автоматизации производства | Пантелеев в.Н. | академ. | 2010 |
| Основы автоматических управлений | Шишмарев | акад. | 2014 |
| Основы автоматики | Загинайлов | акад. | 2015 |
| Методы и средства измерений | ГГ Раннев | Академия | 2014 |
| Средства измерений | ВЮ Шишмарев | Академия | 2015 |
| Контрольно-измерительные приборы и инструменты | СА Зайцев | Академия | 2014 |

- Интернет-ресурсы

-   www.e.lanbook.com (Доступ к коллекции"Инженерно-техническиенауки -

Издательство Лань"  ЭБС "Издательства Лань");

Организация образовательного процесса

# Учебная дисциплина «Средства измерения»

включает разделы:

# статика

кинематика

динамика

Перед изучением раздела проводятся обзорные занятия. В процессе изучения предмета обучающимся следует привить навыки пользования учебниками, учебными пособиями, ГОСТами, справочниками, измерительными и слесарными инструментами. При изучении материала предмета используются современные интерактивные методы, технические средства обучения и наглядные пособия.

Кадровое обеспечение образовательного процесса

# Реализация примерной рабочей программы учебной дисциплины «Основы технической механики» должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими профессиональное высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и владеющими навыками работ.

Преподаватели, ведущие образовательную деятельность, должны регулярно, не менее 1 раза в 3 года, повышать свою квалификацию по профилю преподаваемой дисциплины, на курсах повышения квалификации или переподготовки.

| наименование дисциплины в соответствии с учебным планом | Фамилия, имя, отчество, должность по штатному расписанию | Какое образовательное учреждение окончил, специальность (направление подготовки) по документу об образовании | Ученая степень, ученое (почетное) звание, квалификационная категория | Стаж педагогической работы | Сведения о повышении квалификации | Условия привлечения к педагогической деятельности (штатный работник, внутренний совместитель, внешний совместитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОП.09 Средства измерения | Корнилова Любовь Руслановна преподаватель | ### Ср-спец. ОВТК, 2000, техник-электрик Высш. ЯГУ ФТИ, 2007, технолог по обработке драг. камней и металлов | первая | О. – 14 П. – 14 д.у. – 10 | Курсы: Межд. Акад. Трезвости – удост., 2009 АУ ДПО «ИНТ РС(Я)» - 2011 АУ ДПО «Институт новых технологий РС(Я)», 2014 ИРПО РС(Я) Преподаватель СПО, 2018 | штатный |

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной Дисциплины

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Обучение по учебной дисциплине завершается дифференцированным зачетом.

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы).

| Результаты (освоенные умения, усвоенные знания) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| Должен уметь: - читать чертежи, | - Верное определение условных обозначений - Грамотное чтение схем(чертежей) |
| - классифицировать приборы, | - Верная классификация КИПиА |
| - пользоваться контрольно-измерительными приборами | - Грамотное пользование КИП - Соблюдение ТБиПБ |
| Должен знать: - место и значение измерений в науке и производстве, | - Верное определение места и значения измерений в науке и производстве |
| - классификацию приборов, | - Верная классификация КИПиАпо различным видам |
| - виды контрольно-измерительных приборов | - Верное определение КИП и их назначений |
| -единую государственную систему промышленных приборов и средств автоматизации, | - Грамотное определение единой государственной системы промышленных приборов и средств автоматики |

| Коды проверяемых компетенций | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области работ с контрольно-измерительными приборами и автоматикой | - Адекватная самооценка процесса и результата учебной и профессиональной деятельности; - Осведомленность о различных аспектах своей будущей профессии; - Участие в профессионально – значимых мероприятиях (НПК, конкурсах по профилю специальности и др.); - Повышение готовности к осуществлению профессиональной деятельности; |
| ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - Обоснованность выбора вида типовых методов и способов выполнения профессиональных задач; - Адекватная самооценка уровня и эффективности организации собственной деятельности по защите информации; - Соответствие подготовленного плана собственной деятельности по защите информации требуемым критериям; - Рациональное распределение времени на все этапы решения задачи; |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | - Обоснованность выбора метода решения профессиональных задач в стандартных и нестандартных ситуациях; - Использование оптимальных, эффективных методов решения профессиональных задач; - Принятие решения за короткий промежуток времени. |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - Обоснованность выбора метода поиска, анализа и оценки информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; - Грамотное использование оптимальных, эффективных методов поиска, анализа и оценки информации; - Нахождение необходимой информации за короткий промежуток времени |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - Обоснованность выбора информационно-коммуникационных технологий для совершенствования профессиональной деятельности; - Соответствие требованиям использования информационно-коммуникационных технологий; - Эффективное и грамотное использование информационно-коммуникационных технологий для совершенствования профессиональной деятельности; |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | - грамотное распределение обязанностей и согласование позиций в совместной деятельности по решению профессионально-трудовых задач. - Способность работать в команде. - Понимание общих целей. |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности. |

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 2.1 Выполнять пайку различными припоям | - Соблюдение технологии выполнения пайки - Обоснованность выбора материалов и приёмов пайки; - Соблюдение ТБ и ПБ при выполнении работ - Рациональное распределение времени на все этапы работ |
| ПК 2.2 Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их монтаж | - Верное составление схемы соединений средней сложности - Соблюдение технологии монтажа схем средней сложности - Соблюдение ТБ и ПБ при выполнении работ - Рациональное распределение времени на все этапы работ |
| ПК 2.3 Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики. | - Соблюдение технологии монтажа контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики. - Соблюдение ТБ и ПБ при выполнении работ - Рациональное распределение времени на все этапы работ |

| ПК 3.1 Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно – измерительных приборов средней сложности и средств автоматики | - Правильность использования инструмента и приспособлений по назначению - Своевременное обнаружение и устранение дефектов при выполнении настройки и регулировании. - Точность соблюдения технологического процесса при регулировки контрольно-измерительных приборов и инструментов. - Правильность выполнения сборки типовых соединений, применяемых в контрольно-измерительных приборах и автоматике - Соблюдение ТБ и ПБ при выполнении работ - Рациональное распределение времени на все этапы работ |
| --- | --- |
| ПК 3.2 Определить причины и устранять неисправности приборов средней сложности | - Определение видов износа и типа разрушения различных типовых деталей КИП и А - Соблюдение технологии восстановления изношенных и поломанных деталей контактной сваркой - Соблюдение технологии восстановления изношенных и поломанных деталей точечной сваркой - Соблюдение технологии восстановления резьбовых соединений с помощью токарных инструментов - Соблюдение ТБ и ПБ при выполнении работ - Рациональное распределение времени на все этапы работ |
| ПК 3.3 Проводить испытания отремонтированных контрольно – измерительных приборов и систем автоматики. | - Соответствие технологии испытания отремонтированных контрольно – измерительных приборов и систем автоматики с ПУЭ - Соблюдение ТБ и ПБ при выполнении работ - Рациональное распределение времени на все этапы работ |

Шкала оценки образовательных достижений

| Процент результативности (сумма баллов) | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | оценка компетенций обучающихся | оценка уровня освоения дисциплин; |
| 90 ÷ 100 | высокий | отлично |
| 70 ÷ 89 | повышенный | хорошо |
| 50 ÷ 69 | пороговый | удовлетворительно |
| менее 50 | допороговый | неудовлетворительно |

Разработал:

Преподаватель учебных дисциплин общепрофессионального цикла                    Л.Р. Корнилова