|  | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| --- | --- |
|  | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский промышленный техникум им. Т.Г. Десяткина» |

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УПР _________________ Филиппов М.И. «_____» __________ 20 ___ г. |
| --- | --- |

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ С КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ И СРЕДСТВАМИ АВТОМАТИКИ

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих                 по профессии 15.01.20. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

Квалификация:

Слесарь по контрольно – измерительным приборам и автоматике

Адаптированная программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии среднего профессионального образования (далее - СПО)  15.01.20  Слесарь по контрольно – измерительным приборам и автоматике

Организация-разработчик: ГАПОУ «Якутский промышленный техникум им. Т.Г. Десяткина»

Разработчики:

Корнилова Любовь Руслановна, преподаватель спецдисциплин профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам»

| РАССМОТРЕНО на заседании предметно-цикловой комиссии энергетиков Протокол № ___ от ________ 2023 г. Председатель ПЦК ______________________________ | ОДОБРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО Методическим советом ГАПОУ РС(Я) ЯПТ имени Т. Г. Десяткина Протокол № ___ от ________ 2023 г. Председатель МС ___________________Филиппов М.И. |
| --- | --- |

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| # 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 7 |
| # 4 условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 13 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 17 |

1. паспорт АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Выполнение электромонтажных работ с контрольно – измерительными приборами и средствами автоматики

название  профессионального модуля

1.1. Область применения программы

Адаптированная программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по профессии среднего профессионального образования (далее - СПО)

15.01.20.  Слесарь по контрольно – измерительным приборам и автоматике

код			название

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Выполнение электромонтажных работ с контрольно – измерительными приборами и средствами автоматики

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

- ПК 2.1 Выполнять пайку различными припоями

- ПК 2.2 Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их монтаж

- ПК 2.3 Выполнять монтаж контрольно измерительных приборов средней сложности и средств автоматики

Программа профессионального модуля может быть использована в профессиональном образовании и профессиональной подготовки при освоении рабочей профессии 15.01.20.  Слесарь по контрольно – измерительным приборам и автоматике

среднее (полное) общее

указать уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее, профессиональное образование и др.

не предусмотрено

указать опыт работы: тип предприятия, должности, стаж и др.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

выполнения электромонтажных работ;

уметь:

выполнять пайку различными припоями;

лудить;

применять необходимые материалы, инструмент, оборудование;

применять нормы и правила электробезопасности;

знать:

основные виды, операции, назначение;

инструмент, оборудование и материалы, применяемые при электромонтажных работах;

назначение, физико-химические основы, методы пайки мягкими и твердыми припоями;

виды соединения проводов различных марок пайкой;

назначение, методы используемые материалы при лужении;

физиолого-гигиенические основы трудового процесса;

требования безопасности труда в организациях;

нормы и правила электробезопасности;

меры и средства защиты от поражения электрическим током.

Освоение дисциплины направлено на достижение личностных результатов:

| Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. | ЛР 13 |
| --- | --- |
| Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности. | ЛР 14 |
| Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. | ЛР 15 |
| Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. | ЛР 16 |
| Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной организации. | ЛР 17 |
| Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их достижение. | ЛР 18 |
| Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий ценность непрерывного образования, | ЛР 19 |
| Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. | ЛР 20 |
| Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством | ЛР 21 |

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего –446 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 230 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 160 часов;

практические занятия – 64часа

самостоятельной работы обучающегося – 69 часов

консультация – 1 час;

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Выполнение слесарных и слесарно – сборочных работ», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1 | Выполнять пайку различными припоями |
| ПК 2.2 | Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их монтаж |
| ПК 2.3 | Выполнять монтаж контрольно измерительных приборов средней сложности и средств автоматики |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную з0начимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимый для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных значений (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля:

ПМ.02.  Выполнение электромонтажных работ с контрольно – измерительными приборами и средствами автоматики

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МДК 2.1 ПК 2.1 – ПК 2.2 | Раздел 1. Электромонтажные работы | 154 | 70 | 28 | 30 | 54 | * |
| МДК 2.2 ПК 2.3 | Раздел 2. Монтаж контрольно -измерительных приборов и средств автоматики | 184 | 90 | 36 | 40 | 54 | * |
|  | Производственная практика, часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) | 108 |  |  |  |  | 108 |
|  | Всего: | 446 | 160 | 64 | 70 | 108 | 108 |

# Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

# ПМ.02 Выполнение электромонтажных работ с контрольно – измерительными приборами и средствами автоматики

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел ПМ 1 Электромонтажные работы |  |  | 154 |  |
| МДК 02.01 Технология электромонтажных работ |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Электромонтажные механизмы и инструменты, приспособления | Содержание |  | 8 | 3 |
|  | 1. | Гигиена труда. Производственная санитария и профилактика травматизма |  |  |
|  | 2. | Механизмы и инструменты для пробивных и крепежных работ |  |  |
|  | 3. | Инструменты и механизмы для соединения и оконцовки проводов и кабелей |  |  |
|  | 4. | Электромонтажные инвентарные приспособления |  |  |
|  | Лабораторно – практические занятия |  | 6 |  |
|  | 1. | Выполнение электромонтажных работ с помощью ручных инструментов |  |  |
|  | 2 | Выполнение электромонтажных работ с помощью электрифицированных инструментов |  |  |
| Тема 1.2. Электромонтажные материалы и изделия | Содержание |  | 10 | 3 |
|  | 1. | Провода и шнуры, кабели |  |  |
|  | 2. | Способы соединения проводов и кабелей |  |  |
|  | 3. | Концевые заделки проводов и кабелей |  |  |
|  | 4. | Металлы и трубы |  |  |
|  | 5. | Монтажные и электроустановочные изделия и детали |  |  |
|  | Лабораторно – практические занятия |  | 14 |  |
|  | 1. | Разделка проводов и кабелей |  |  |
|  | 2. | Соединение жил проводов и кабелей пайкой |  |  |
|  | 3. | Соединение жил проводов и кабелей опресовкой |  |  |
|  | 4. | Соединение жил проводов и кабелей сваркой |  |  |
|  | 5. | Соединение жил проводов и кабелей сжимами |  |  |
|  | 6. | Подбор проводов и кабелей для открытой проводки |  |  |
|  | 7. | Подбор проводов и кабелей для скрытой проводки |  |  |
| Тема 1.3 Основные сведения об электрическом освещении | Содержание |  | 12 | 3 |
|  | 1. | Источники света и светильники |  |  |
|  | 2. | Устройства для присоединения осветительных электроустановок |  |  |
|  | 3. | Схемы включения энергосберегающих ламп |  |  |
|  | 4. | Схемы включения люминесцентных ламп |  |  |
|  | 5. | Схемы включения ДРЛ |  |  |
|  | 6. | Расчет электрических сетей и электрического освещения |  |  |
|  | Лабораторно – практические занятия |  | 4 |  |
|  | 1. | Схемы включения энергосберегающих ламп |  |  |
|  | 2. | Расчет освещения учебных помещений |  |  |
| Тема 1.4 Технология монтажа электропроводок | Содержание |  | 12 | 3 |
|  | 1. | Классификация электропроводок |  |  |
|  | 2. | Монтаж открытых беструбных электропроводок |  |  |
|  | 3. | Монтаж открытых трубных электропроводок |  |  |
|  | 4. | Прокладка проводов и кабелей на лотках и коробах |  |  |
|  | 5. | Монтаж тросовых электропроводок |  |  |
|  | 6. | Монтаж скрытых электропроводок |  |  |
|  | 7. | Техника безопасности при монтаже электропроводок |  |  |
|  | Лабораторно – практические занятия |  | 4 |  |
|  | 1. | Соединение проводов в ответвительной коробке |  |  |
|  | 2. | Заделка крепежной детали |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |  |  | 30 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Электромонтажные механизмы и инструменты, приспособления Электромонтажные материалы и изделия Основные сведения об электрическом освещении Технология монтажа электропроводок Техника безопасности при электромонтажных работах |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ Пайка и лужение Заготовка и разделка проводов и кабелей Соединение проводов и кабелей Изготовление монтажных жгутов и шаблонов Монтаж светильников Выполнение электромонтажных работ с ручными инструментами Монтаж открытой электропроводки Монтаж скрытой электропроводки |  |  | 54 |  |
| Производственная практика (по профилю специальности) концентрированная |  |  |  |  |
| Раздел 1. Монтаж контрольно -измерительных приборов и средств автоматики |  |  | 184 |  |
| МДК 02.02 Технология проведения стандартных испытаний, метрологических поверок средств измерений и элементов систем автоматики |  |  | 90 |  |
| Тема 2.1 Основы метрологии | Содержание |  | 16 | 2 |
|  | 1. | Термины и определения |  |  |
|  | 2. | Физическая величина. Система единиц физических величин. |  |  |
|  | 3. | Воспроизведение и передача размеров физических величин |  |  |
|  | 4. | Основы теории измерения |  |  |
|  | 5. | Технический контроль |  |  |
|  | 6. | Средства измерения и контроля |  |  |
|  | 7. | Метрологические характеристики средств измерений и контроля |  |  |
|  | Лабораторно – практические занятия |  | 8 |  |
|  | 1. | Воспроизведение и передача размеров физических величин |  |  |
|  | 2. | Классификация средств измерений и контроля по определенным признакам |  |  |
| Тема 2.2. Выбор средств измерения | Содержание |  | 12 | 2 |
|  | 1 | Масштаб производства |  |  |
|  | 2 | Организационно – технические формы контроля |  |  |
|  | 3 | Конструктивные особенности объекта измерения и контроля |  |  |
|  | 4 | Экономические показатели |  |  |
|  | Лабораторно – практические занятия |  | 4 |  |
|  | 1. | Выбор средств измерения |  |  |
| Тема 2.3. Обеспечение единства измерений в Российской Федерации | Содержание |  | 6 | 2 |
|  | 1 | Правовые основы обеспечения единства измерений |  |  |
|  | 2 | Государственный метрологический контроль и надзор |  |  |
|  | 3 | Метрологическая служба РФ |  |  |
| Тема 2.4 Измерение и контроль весовых величин | Содержание |  | 8 | 3 |
|  | 1 | Классификация весов |  |  |
|  | 2 | Гири общего назначения |  |  |
|  | 3 | Гири специального назначения |  |  |
|  | Лабораторно – практические занятия |  | 10 |  |
|  | 1 | Определение массы тела с помощью механических весов |  |  |
|  | 2 | Определение массы тела с помощью электромеханических весов |  |  |
|  | 3 | Определение массы тела с помощью оптико - механических весов |  |  |
|  | 4 | Определение массы тела с помощью гирь |  |  |
| Тема 2.5 Измерение и контроль геометрических величин | Содержание |  | 12 | 2 |
|  | 1 | Плоскопараллельные концевые меры длины |  |  |
|  | 2 | Измерительные линейки, штанген инструменты и микрометрические инструменты |  |  |
|  | 3 | Средства измерения и контроля с механическим преобразованием |  |  |
|  | 4 | Средства измерения и контроля с оптическим и оптико - механическим преобразованием |  |  |
|  | 5 | Средства измерения и контроля с пневматическим преобразованием |  |  |
|  | 6 | Средства измерения и контроля с электрическим и электромеханическим преобразованием |  |  |
|  | 7 | Средства измерения и контроля с радиоактивным преобразованием |  |  |
|  | 8 | Контроль калибрами |  |  |
|  | Лабораторно – практические занятия |  | 14 |  |
|  | 1 | Измерение и контроль с помощью концевых мер длины |  |  |
|  | 2 | Измерение наружных поверхностей штангенинструментом и микрометром |  |  |
|  | 3 | Измерение внутренних поверхностей накладными средствами |  |  |
|  | 4 | Определение годности цилиндрических предельных калибр – коробок |  |  |
|  | 5 | Измерение и контроль линейных размеров с помощью средств с электрическим преобразованием |  |  |
|  | 6 | Контроль предельными калибрами партии деталей |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |  |  | 40 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Основы метрологии Выбор средств измерения Обеспечение единства измерений в Российской Федерации Обеспечение единства измерений в Российской Федерации |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ Воспроизведение и передача размеров физических величин Выбор средств измерения Измерение и контроль весовых величин Измерение и контроль геометрических величин |  |  | 54 |  |
| Производственная практика (по профилю специальности) не предусмотрено |  |  | * |  |
| Примерная тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено |  |  | * |  |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (если предусмотрено) |  |  | * |  |
| Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю Виды работ Пайка и лужение Заготовка и разделка проводов и кабелей Соединение проводов и кабелей Изготовление монтажных жгутов и шаблонов Монтаж светильников Выполнение электромонтажных работ с ручными инструментами Монтаж открытой электропроводки Монтаж скрытой электропроводки Воспроизведение и передача размеров физических величин Выбор средств измерения Измерение и контроль весовых величин Измерение и контроль геометрических величин |  |  | 108 |  |
| Всего: |  |  | 446 |  |

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

# 4. условия реализации  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов

- Инженерная графика

- Основы промышленной электроники

- Основы взаимозаменяемости

- Метрология

- Материаловедения

- Информационные технологии

- Безопасность жизнедеятельности

- Средства измерений и контрольно – измерительных приборов

- Экономика отрасли и организации;

мастерских

- Электромонтажные

- Слесарные

- Механообрабатывающие;

лабораторий

- Автоматизации производства

- Электротехники и электроники

- Технологии наладки и регулировки контрольно – измерительных приборов и автоматики.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- Оборудование, мебель, инвентарь;

- Технические средства обучения;

- Наглядные пособия;

- Дидактические материалы.

Технические средства обучения:

- Компьютер

- Мультимедийный проектор.

- Мультимедийные средства обучения.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

1. Доска классная трехсекционная.

2. Рабочий стол преподавателя.

3. Комплект столов и стульев ученический.

4. Стол для демонстрации наглядных пособий.

5. Шкаф для хранения наглядных пособий.

6. Экран

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

Лаборатория электромонтажных работ

Оборудование, мебель, инвентарь:

- Доска классная трехсекционная.

- Рабочий стол преподавателя-2 шт.

- Комплект рабочих столов-стендов.

- Стенды для демонстрации наглядных пособий.

- Шкафы для хранения материалов и оборудований.

- Экран.

Технические средства обучения:

- Компьютер

- Мультимедийный проектор.

- Мультимедийные средства обучения.

- Телевизор

- ДВД проигрыватель

Оборудование и инструмент для выполнения работ по темам:

- Рабочий стол- стенд для открытой электропроводки- 17 шт.

- Рабочий полигон для скрытой электропроводки

- Стенд ТБ и ППБ

- Стенд по монтажу электродвигателей

- Стенд: «Типы соединений»

- Стенд по осветительной арматуре

- Стенд по оконцовке и соединению проводов и кабелей.

- Стенд по видам освещения

- Стенд по креплениям

- Перфораторы

- Электрическая дрель

- Бороздорез

- Паяльный набор

- Шлифовальная машинка

- Набор инструментов электромонтажника (пассатижи, наборы отверток, тестер, отвес, защитная маска, спецодежда).

- Защитные резиновые коврики -17 шт.

- Опора, пояс, когти, каска

- Расходные материалы (припой, олово, канифоль, провода и кабели различных сечений, дюбели, зажимы, шурупы, лампы (накаливания, люминесцентные, энергосберегающие, ДРЛ), лотки, короба).

- Аппараты защиты и управления (предохранители, УЗО, автоматические выключатели, электросчетчики (1 и 3-х фазные)).

Лаборатория контрольно – измерительных приборов и средств автоматики

Оборудование, мебель, инвентарь:

- Доска классная трехсекционная.

- Рабочий стол преподавателя.

- Комплект рабочих столов-стендов.

- Стенды для демонстрации наглядных пособий.

- Шкафы для хранения материалов и оборудований.

- Экран.

Технические средства обучения:

- Компьютер

- Мультимедийный проектор.

- Мультимедийные средства обучения.

- Телевизор

- ДВД проигрыватель

Оборудование и инструмент для выполнения работ по темам:

      - учебные стенды

      - стол слесарный

      - электродвигатели

      - уголок пожарной безопасности

      - плакаты по КИП и А и по ТБ

      - набор инструментов

      - контрольно – измерительные приборы

      - Расходные материалы (припой, олово, канифоль, провода и кабели различных сечений, дюбели, зажимы, шурупы, лампы (накаливания, люминесцентные, энергосберегающие, ДРЛ), лотки, короба).

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий

| Наименование | Автор | Издательство | Год издания |
| --- | --- | --- | --- |
| Технология электромонтажных работ. | Нестеренко В. М. | Академия | 2012 |
| Технология электромонтажных работ | Сибикин Ю. Д. | Высшая шк | 2002 |
| Технология электромонтажных работ | Нестеренко В.М. | Академия | 2004 |
| Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий. | Сибикин Ю. Д. | Высшая шк | 2002 |
| Электробезопасность | Р.А.Кисаримов | Радио Софт | 2014 |
| Электробезопасность эксплуатации сельских электроустановок | МА Тарасов | Форум | 2014 |
| Библия электрика ПУЭ. МПОТ.ПТЭ. |  | Эксмо | 2014 |
| Настольная книга энергетика | А.И.Панфилов | Энерго сервис | 2013 |
| Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |  | Деан С-Петр | 2014 |
| Правила устройства электроустановок Вопросы и ответы | С.С.Бодрухин | Кронус | 2014 |
| Правила устройства электроустановок (все действующие разделы) |  | Кронус | 2014 |
| Электроснабжение | Ю.Д.Сибикин | Радио Софт | 2014 |
| Справочник электрика | Р.А.Кисаримов | Радио Софт | 2014 |
| Словарь справочник электромонтажника Терминологический словарь | А.Н.Бредихин | Радио Софт | 2014 |
| Справочник электромонтера по ремонту электрообор.промышл. предприятий | Ю.Д.Сибикин | Софт | 2014 |
| Справочник по электрооборудованию и электроснабжению | В.П.Шеховцев | Форум | 2014 |
| Справочник по эксплуатации электроустановок промышленных предприятий | Ю.Д.Сибикмн | Форум | 2014 |
| Универсальный справочник электрика | И.Никитко | Питер | 2014 |
| Альтернативные источники энергии | Ю.Д.Сибикин | Радио Софт | 2014 |
| Альтернативные источники энергии и энергосбережения | В.Германович | Наука и тех | 2014 |
| Энергосберегающие технологии в промышленности | А.М.Афонин | Форум | 2014 |
| Расчет и проектирование схем электроснабжения | В.П.Шеховцев | Форум | 2014 |
| Технология электромонтажных работ | Ю.Д.Сибикин | Форум | 2014 |
| Слесарь электромонтажник | А.Н.Бредихин | Радио Софт | 2014 |
| Слесарь электромонтажник (справочник) | АН Бредухин | Радио-софт | 2015 |
| Аппараты защиты в электрических сетях низкого напряжения | В.П.Шеховцев | Форум | 2014 |
| Электрические и электромеханическое оборудование | ВП Шеховцов | Форум | 2016 |
| Эксплуатация электрооборудования | ГП Ерошенко | Инфра-м | 2012 |
| Эксплуатация электрооборудования и устройств автоматик | ВА Дайнеко | Инфра | 2015 |
| Выбор и наладка электрооборудования (Справочник ) | ВК Варварин | Форум | 2015 |
| Выбор и наладка электрооборудования | ВК Варварин | Форум | 2015 |
| Монтаж наладка и эксплуатация электрооборудования | Н.В.Грунтович | Инфра-м | 2013 |
| Наладка электрооборудования (справочник) | Р.А.Кисаримов | Радио Софт | 2014 |
| Электрические схемы электроустановок | АВ Суворин | Феникс | 2015 |
| Надежность электрооборудования и систем электроснабжения | ТНВасильева | линиятелеком | 2015 |
| Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем | ЭА Киреева | Академия | 2016 |
| Основы автоматизации производства | Пантелеев в.Н. | академ. | 2010 |
| Основы автоматических управлений | Шишмарев | акад. | 2010 |
| Основы автоматики | Загинайлов | акад. | 2010 |
| Методы и средства измерений | ГГ Раннев | Академия | 2010 |
| Средства измерений | ВЮ Шишмарев | Академия | 2012 |
| Контрольно-измерительные приборы и инструменты | СА Зайцев | Академия | 2011 |

Дополнительные источники:

- Сибикин Ю.Д.,  Справочник электромонтажника. 2010 ИЦ  «Академия»

- Сибикин Ю.Д., Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 2. 2010 ИЦ «Академия»

- Сибикин Ю.Д., Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 1 2010 ИЦ «Академия»

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий 2010 ИЦ «Академия»

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ.2011, Москва «Высшая школа».

Интернет – ресурсы

1. Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система. htttp://e.lanbook.com

2. Издательство ЮРАЙТ – библиотечно-электронная система http://biblio-online.ru

3.BOOK.ru	Издательство	КноРус	–	библиотечно-электронная	система www.book/ru/

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Программа профессионального модуля ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных федеральным государственным образовательным стандартом.

При организации образовательного процесса, в условиях реализации компетентностного подхода,  предусматривается использование активных форм проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций.

Освоению данного профессионального модуля предшествовали следующие учебные дисциплины: электроматериаловедение, электротехника, техническое черчение, автоматизация производства, охрана труда, основы экономики, общая технология электромонтажных работ, безопасность жизнедеятельности и физическая культура.

Производственное обучение реализуется в рамках данного профессионального модуля рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

# - педагогические кадры, имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

-инженерно-педагогические кадры, имеющие профессиональную квалификацию на 1–2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом по данной профессии. Опыт  деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального  цикла,  эти преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

| наименование дисциплины в соответствии с учебным планом | Фамилия, имя, отчество, должность по штатному расписанию | Какое образовательное учреждение окончил, специальность (направление подготовки) по документу об образовании | Ученая степень, ученое (почетное) звание, квалификационная категория | Стаж педагогической работы | Сведения о повышении квалификации | Условия привлечения к педагогической деятельности (штатный работник, внутренний совместитель, внешний совместитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ПМ.02.Выполнение электромонтажных работ с контрольно – измерительными приборами и средствами автоматики | Корнилова Любовь Руслановна преподаватель | ### Ср-спец. ОВТК, 2000, техник-электрик Высш. ЯГУ ФТИ, 2007, технолог по обработке драг. камней и металлов | Высшая | О. – 14 П. – 14 д.у. – 11 | Курсы: Межд. Акад. Трезвости – удост., 2009 АУ ДПО «ИНТ РС(Я)» - 2011 АУ ДПО «Институт новых технологий РС(Я)», 2014 | штатный |

# 5.Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Оценка 0-1 балл |
| --- | --- | --- |
| уметь: выполнять пайку различными припоями; | - Соблюдение технологии выполнения пайки - Обоснованность выбора материалов и приёмов пайки; - Соблюдение ТБ и ПБ при выполнении работ - Рациональное распределение времени на все этапы работ |  |
| лудить; | - Соблюдение технологии выполнения лужения - Соблюдение ТБ и ПБ при выполнении работ - Рациональное распределение времени на все этапы работ |  |
| применять необходимые материалы, инструмент, оборудование; | - Обоснованность выбора материалов, инструмент и приёмов пайки; - Соблюдение ТБ и ПБ при выполнении работ - Рациональное распределение времени на все этапы работ |  |
| применять нормы и правила электробезопасности; | - Верное соблюдение норм и правил электробезопасности согласно с ПУЭ |  |
| знать: основные виды, операции, назначение; | - Верное перечисление видов и операций и их назначений |  |
| инструмент, оборудование и материалы, применяемые при электромонтажных работах; | - Верное перечисление инструментов, оборудований и материалов, применяемых при электромонтажных работах; |  |
| назначение, физико-химические основы, методы пайки мягкими и твердыми припоями; | - Верное знание назначений припоев - Верное знание физико-химических основ припоев - Верное трактовка методов пайки мягкими и твердыми припоями |  |
| виды соединения проводов различных марок пайкой; | - Верное знание видов соединения проводов различных марок пайкой |  |
| назначение, методы используемые материалы при лужении; | - Верное определение назначения лужения - Верное знание методов и материалов при лужении |  |
| физиолого-гигиенические основы трудового процесса; | - Верная трактовка физиолого-гигиенических основ - трудового процесса |  |
| требования безопасности труда в организациях; | - Верное перечисление требований безопасности труда в организациях |  |
| нормы и правила электробезопасности; | - Верное перечисление норм и правил электробезопасности согласно с ПУЭ |  |
| меры и средства защиты от поражения электрическим током. | - Верное перечисление мер и средств защиты от поражения электрическим током. - Верная трактовка их назначений. |  |

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Оценка (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 Выполнять пайку различными припоям | - Соблюдение технологии выполнения пайки - Обоснованность выбора материалов и приёмов пайки; - Соблюдение ТБ и ПБ при выполнении работ - Рациональное распределение времени на все этапы работ |  |
| ПК 2.2 Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их монтаж | - Верное составление схемы соединений средней сложности - Соблюдение технологии монтажа схем средней сложности - Соблюдение ТБ и ПБ при выполнении работ - Рациональное распределение времени на все этапы работ |  |
| ПК 2.3 Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики. | - Соблюдение технологии монтажа контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики. - Соблюдение ТБ и ПБ при выполнении работ - Рациональное распределение времени на все этапы работ |  |

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется положительная оценка – 1 балл.

За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется отрицательная оценка – 0 баллов.

| Коды проверяемых компетенций | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности. | - Адекватная самооценка процесса и результата учебной и профессиональной деятельности; - Осведомленность о различных аспектах своей будущей профессии; - Участие в профессионально – значимых мероприятиях (НПК, конкурсах по профилю специальности и др.); - Повышение готовности к осуществлению профессиональной деятельности; |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - Обоснованность выбора вида типовых методов и способов выполнения профессиональных задач; - Адекватная самооценка уровня и эффективности организации собственной деятельности по защите информации; - Соответствие подготовленного плана собственной деятельности по защите информации требуемым критериям; - Рациональное распределение времени на все этапы решения задачи; - Совпадение результатов самоанализа и экспертного анализа эффективности организации собственной деятельности по защите информации; |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - Обоснованность выбора метода решения профессиональных задач в стандартных и нестандартных ситуациях; - Использование оптимальных, эффективных методов решения профессиональных задач; - Принятие решения за короткий промежуток времени |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - Обоснованность выбора метода поиска, анализа и оценки информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; - Грамотное использование оптимальных, эффективных методов поиска, анализа и оценки информации; - Нахождение необходимой информации за короткий промежуток времени |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - Обоснованность выбора информационно-коммуникационных технологий для совершенствования профессиональной деятельности; - Соответствие требованиям использования информационно-коммуникационных технологий; - Эффективное и грамотное использование информационно-коммуникационных технологий для совершенствования профессиональной деятельности; |
| ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - Обоснованность выбора структуры плана профессионального и личностного развития; - Соответствие подготовленного плана ожидаемым результатам; - Рациональное распределение времени на все этапы самообразования, повышения квалификации; - Участие в профессионально – значимых мероприятиях (НПК, конкурсах по профилю специальности и др.); |

За правильное раскрытие сути раздела реферата выставляется положительная оценка – 1-5 баллов, в зависимости от уровня выполнения.

Если суть раздела не раскрыта, выставляется отрицательная оценка – 0 баллов..

Уровень оценки компетенций производится суммированием количества ответов «да» в процентном соотношении от общего количества ответов.

Шкала оценки образовательных достижений

| Процент результативности (сумма баллов) | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | оценка компетенций обучающихся | .оценка уровня освоения дисциплин; |
| 90 ÷ 100 | высокий | отлично |
| 70 ÷ 89 | повышенный | хорошо |
| 50 ÷ 69 | пороговый | удовлетворительно |
| менее 50 | допороговый | неудовлетворительно |

Разработчики:

ГАПОУ РС(Я)  «ЯПТ»      Преподаватель спецдисциплин  _____________ Л.Р. Корнилова

(место работы)                        (занимаемая должность)                       (инициалы, фамилия)

* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.