|  | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| --- | --- |
|  | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский промышленный техникум им. Т.Г. Десяткина» |

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УР _________________ С.В. Иванова «_____» __________ 2023 г. |
| --- | --- |

АДАПТИРОВАННАЯ  РАБОЧАЯ ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.07. ОСНОВЫ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии

43.01.07.   Слесарь  по  эксплуатации  и  ремонту  газового оборудования

Квалификации:

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования - 3 разряд;

Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов - 3 разряд

Адаптированная программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии среднего профессионального образования (далее СПО) 43.01.07.   Слесарь  по  эксплуатации  и  ремонту  газового оборудования, утвержденного приказом Министерством образования и науки Российской Федерации № 732, от 02 августа 2013 года.

Организация-разработчик:

ГАПОУ РС (Я) «Якутский промышленный техникум им. Т.Г. Десяткина»

Авторы:

Заровняев Петр Петрович, мастер п/о и преподаватель спец.дисциплин по профессии 43.01.07.     Слесарь  по  эксплуатации  и  ремонту  газового оборудования.

| РАССМОТРЕНО на заседании предметно-цикловой комиссии металлообработки Протокол № ___ от ________ 2023 г. Председатель ПЦК ________________Семенов В.В. | ОДОБРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО Методическим советом ГАПОУ РС(Я) ЯПТ Протокол № ___ от ________ 2023 г. Председатель МС ___________________Филиппов М.И. |
| --- | --- |

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| - ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| - СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| - условия реализации АДАПТИРОВАННОЙ программы учебной дисциплины | 10 |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 11 |

1. паспорт АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы газового хозяйства

1.1. Область применения адаптированной программы

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии   43.01.07.  Слесарь  по  эксплуатации  и  ремонту  газового оборудования.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Целью преподавания дисциплины  является изучениеорганизации и структуры газового хозяйства,  устройства и эксплуатации подземных газопроводов, газорегуляторных пунктов, газового оборудования жилых домов, коммунально-бытовых и промышленных предприятий.

Задачи:

- Изучить характеристики газов и методы определения характеристик газов. Расчет процесса горения.

- Изучить способы газоснабжения и расчет потребности в газе.

- Изучить устройство газовых сетей и основы их расчета.

- Изучить устройство приборов, применяемых в системах газораспределения.

- Изучить устройство газовых приборов и систем автоматики, применяемых в них.

- Изучить способы определения качества и расхода газа.

- Знать основы безопасной эксплуатации газового хозяйства

В результате изучения дисциплины студент должен освоить профессиональные компетенции:

| Коды | Компетенции |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Выполнять работы по разборке и сборке газовой арматуры и оборудования. |
| ПК 1.2. | Определять и анализировать параметры систем газоснабжения. |
| ПК 1.3. | Выполнять работы по ремонту систем газоснабжения жилых домов и коммунально-бытовых потребителей. |
| ПК 1.4. | Производить обслуживание оборудования котельных, ремонт приборов и аппаратов системы газоснабжения промышленных потребителей. |
| ПК 1.5. | Производить установку и техническое обслуживание бытовых газовых приборов и оборудования. |
| ПК 1.6. | Проводить работы по вводу в эксплуатацию и пуску газа в бытовые газовые приборы. |
| ПК 2.1. | Выполнять слесарные работы на действующих газопроводах. |
| ПК 2.2. | Выполнять слесарно-монтажные работы по присоединению вновь построенных газопроводов к действующим. |
| ПК 2.3. | Производить замеры давления газа на подземных газопроводах |
| ПК 2.4. | Производить поиск утечки газа методом бурения скважин на глубину залегания газопроводов. |
| ПК 2.5. | Производить ремонт подземных газопроводов и сооружений на них (гидрозатворов, компенсаторов, конденсатосборников, вентилей, кранов, задвижек). |
| ПК 2.6. | Вводить в эксплуатацию газорегуляторные пункты, обслуживать и ремонтировать их оборудование. |
| ПК 2.7. | Обслуживать дренажные, катодные, анодные и Обслуживать дренажные, катодные, анодные и протекторные защитные установки. |

Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций

| Коды | Компетенции |
| --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 5. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |

- Личностные результаты реализации программы воспитания

| Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) | Код личностных результатов реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. | ЛР 1 |
| Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. | ЛР 2 |
| Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. | ЛР 3 |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». | ЛР 4 |
| Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России. | ЛР 5 |
| Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. | ЛР 6 |
| Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. | ЛР 7 |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства. | ЛР 8 |
| Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. | ЛР 9 |
| Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой. | ЛР 10 |
| Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры. | ЛР 11 |
| Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. | ЛР 12 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности |  |
| Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса домашнего и коммунального хозяйства | ЛР 13 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации |  |
| Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса домашнего и коммунального хозяйства с учетом специфики Республики Саха (Якутия) | ЛР 14 |

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:

| знать | - виды нормативно-технической и производственной документации; - задачи эксплуатации газового хозяйства городов, поселков и населенных пунктов; - структуру и управление газовым хозяйством городов и населенных пунктов; - состав свойства и происхождение горючих газов, единицы изменения параметров газа, основные законы газового состояния; |
| --- | --- |
| уметь | применять знания основ газового хозяйства при изучении профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; |

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов;

самостоятельной работы обучающегося 33 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 99 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 66 |
| в том числе: |  |
| лабораторные занятия | - |
| практические занятия | 24 |
| контрольные работа | 1 |
| курсовая работа (проект) (не предусмотрено) | - |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 33 |
| в том числе: |  |
| самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не предусмотрено) Итоговый контроль в форме дифференцированного зачёта | - 2 |

| 2.2. Тематический план дисциплины: Основы газового хозяйства. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) | Количество часов | Уровень освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. | Основы газового хозяйства |  | 1-2 |
| Тема 1 Организационная структура и управление газовым хозяйством городов и населенных пунктов | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | Газовое хозяйство в условиях рыночной экономики. Задачи эксплуатации газового хозяйства. Структура и управление газовым хозяйством | 4 | 2 |
|  | Практические занятия:Газовое хозяйство в условиях рыночной экономики.Структура и управление газовым хозяйством (выполнение технической графики, решения типовых задач) | 2 |  |
|  | Контрольные работы на тему: | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся по теме: - Самостоятельная работа с конспектом занятий,учебной и практической литературой - Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. | 4 |  |
| Тема 2. Горючие газы и их свойства | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | Происхождение природных горючих газов. Состав горючих газов. Единица измерения параметров газа. Основные законы газового состояния. Влажность и кристаллогидраты углеводородных газов. | 6 | 2 |
|  | Лабораторные занятия: | - |  |
|  | Практические занятия:Состав горючих газов. Единица измерения параметров газа. (решение типовых задач) | 4 |  |
|  | Контрольные работы на тему: | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся по теме: - Самостоятельная работа с конспектом занятий,учебной и практической литературой - Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. | 4 |  |
| Тема 3. Использование газового топлива | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | Особенности газового топлива. Сгорание газового топлива. Условия воспламенения и горения газов. Продукты сгорания газа и контроль за процессом горения. Стабилизация газового пламени. Методы сжигания газа. Основные направления повышения газового топлива. Рациональное сжигание газа и защита воздушного бассейна. | 4 | 2 |
|  | Лабораторные занятия: | - |  |
|  | Практические занятия:Продукты сгорания газа и контроль за процессом горения. Стабилизация газового пламени. Методы сжигания газа.(выполнение технической графики, анализ) | 2 |  |
|  | Дифференцированный зачет по теме:Горючие газы и их свойства | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся по теме: Самостоятельная работа с конспектом занятий,учебной и практической литературой Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. | 4 |  |
| Тема 4.Газовые горелки | Содержание учебного материала | 6 | 2 |
|  | Классификация. Диффузионные горелки. Инжекционные горелки. Горелки с принудительной подачей воздуха. Комбинированные горелки. Автоматизация процессов сжигания газа | 6 |  |
|  | Лабораторные занятия: | - |  |
|  | Практические занятия:Диффузионные горелки. Инжекционные горелки. Горелки с принудительной подачей воздуха. Анализ, тестирования | 4 |  |
|  | Контрольные работы на тему: | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся по теме: - Самостоятельная работа с конспектом занятий,учебной и практической литературой - Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. | 4 |  |
| Тема 5.Подземные газопроводы | Содержание учебного материала | 6 | 2 |
|  | Добыча и транспортирование газа по магистральным газопроводам. Системы газораспределения городов. Устройство подземных газопроводов. Трубы и их соединения. Газовая арматура и оборудование. Приемка и ввод газопроводов в эксплуатацию. | 6 |  |
|  | Лабораторные занятия: | - |  |
|  | Практические занятия:Системы газораспределения городов. Устройство подземных газопроводов. Трубы и их соединения. Газовая арматура и оборудование. | 4 |  |
|  | Контрольные работы на тему: | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся по теме: - Самостоятельная работа с конспектом занятий,учебной и практической литературой - Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. | 4 |  |
| Тема 6. Эксплуатация подземных газопроводов | Содержание учебного материала | 6 | 2 |
|  | Режим работы систем газораспределения. Техническое обслуживание. Замер давления газа. Устранение закупорок. Поиски утечек газа и их устранение. Приборные методы контроля за техническим состоянием. Ремонтные работы. Подготовка систем газораспределения к работе в зимних условиях. | 6 |  |
|  | Лабораторные занятия: |  |  |
|  | Практические занятия:Режим работы систем газораспределения. Техническое обслуживание. Замер давления газа. | 2 |  |
|  | Контрольные работы на тему: |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся по теме: - Самостоятельная работа с конспектом занятий,учебной и практической литературой - Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. | 4 |  |
| Тема 7.Защита подземных газопроводов от коррозии | Содержание учебного материала | 6 | 2 |
|  | Сущность коррозионных процессов. Коррозионная активность грунтов и электрические измерения. Изоляционные покрытия. Проверка качества изоляции. Электрические методы зашиты. Обслуживание защитных установок | 6 |  |
|  | Лабораторные занятия: | - |  |
|  | Практические занятия: Сущность коррозионных процессов. Коррозионная активность грунтов и электрические измерения.Изоляционные покрытия. | 4 |  |
|  | Контрольные работы на тему: | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся по теме: - Самостоятельная работа с конспектом занятий, учебной и практической литературой - Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. | 6 |  |
| Тема 8.Устройство и эксплуатация газорегуляторных пунктов | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | Устройство газорегуляторных пунктов. Регуляторы давления. Предохранительные устройства регуляторов. Газовые фильтры. Контрольно-измерительные приборы. Ввод в эксплуатацию. Техническое обслуживание. Неисправности оборудования, способы их обнаружения и устранения. Правила безопасности при техническом обслуживании. Автоматизированные системы диспетчерского управления газовым хозяйством. | 6 | 2 |
|  | Практические занятия: Устройство газорегуляторных пунктов. Регуляторы давления. Предохранительные устройства регуляторов. Газовые фильтры. Контрольно-измерительные приборы. Ввод в эксплуатацию. Техническое обслуживание. | 6 |  |
|  | Контрольные работы на тему:Ввод в эксплуатацию ГРП, ГРУ | 1 |  |
|  | Дифференцированный зачет:Устройство и эксплуатация ГРП | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся по теме: - Самостоятельная работа с конспектом занятий, учебной и практической литературой - Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. | 6 |  |
| Примерная тематика курсовой работы (проекта) (не предусмотрены) |  |  |  |
| Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (не предусмотрены) |  |  |  |
| Всего: |  | 99 |  |

# 3. условия реализации АДАПТИРОВАННОЙ программы учебной дисциплины

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по материаловедению

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»;

- объемные модели металлической кристаллической решетки;

- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов);

- образцы неметаллических материалов.

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.

3.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий:

| Автор | Наименование издания | Год издания | Издательство |
| --- | --- | --- | --- |
| Брюханов О.Н., Кузнецов В.А | Газифицированные котельные агрегаты: Учебник | 2017 | ИНФРА-М |
| Кязимов К.Г., Гусев В.Е | Устройство и эксплуатация газового хозяйства: учебник для нач. проф. Образования /К.Г. Кязимов, В.Е. Гусев.-4-е изд., испр | 2017 | Издательский центр «Академия» |
| Кязимов К.Г | Справочник газовика: Справ. Пособие.-3-е изд., стер | 2016 | Изд. Центр «Академия» |
|  | Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. | 2008 | НЦ ЭНАС |

Электронно-библиотечная система: Договор об использовании информационной системы «Электронная библиотека Национальной библиотеки РС (Я)» №79 от 20.04.2018г.

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются  печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.

###### 3.3. Организация образовательного процесса

Учебная дисциплина «Основы газового хозяйства» включает 1 раздел «Основы газового хозяйства»;

Перед изучением раздела проводятся обзорные занятия. Оформление всех листов графических работ выполняется в строгом соответствии с  заданиями, ГОСТами. В процессе изучения предмета обучающимся следует привить навыки пользования учебниками, учебными пособиями, ГОСТами, справочниками, чертежными и измерительными инструментами, компьютерными программными комплексами. При изучении материала предмета используются современные интерактивные методы, технические средства обучения и наглядные пособия.

###### 3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация примерной рабочей программы учебной дисциплины «Основы газового хозяйства» должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими профессиональное высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины

Преподаватели, ведущие образовательную деятельность, должны регулярно, не менее 1 раза в 3 года, повышать свою квалификацию по профилю преподаваемой дисциплины, на курсах повышения квалификации или переподготовки.

| Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом | Фамилия, имя, отчество, должность по штатному расписанию | Какое образовательное учреждение окончил, специальность (направление подготовки) по документу об образовании | Ученая степень, ученое (почетное) звание, квалификационная категория | Стаж педагогической работы | Сведения о повышении квалификации | Условия привлечения к педагогической деятельности (штатный работник, внутренний совместитель, внешний совместитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОП.06. Технология слесарных работ | Заровняев Петр Петрович мастер ПО | Якутский Государственный Универститет им. М.К. Аммосова, 2006 г. «Производство строительных материалов и конструкций» - инженер-строитель. Диплом ВСВ №1958481 от 26.06.2006г | Высшая | О. – П. – д.у. – | АУ ДПО «Институт новых технологий РС(Я)», 2014 | штатный |

- Контроль и оценка результатов освоения учебной ДисциплИНЫ

Оценка качества освоения настоящей Программы включает в себя текущий контроль знаний в форме устных опросов на лекциях и практических занятиях, выполнения контрольных работ (в письменной форме) и самостоятельной работы (в письменной или устной форме);

Для текущего контроля разработан фонд оценочных средств, предназначенный для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. Фонд оценочных средств в ключает средства поэтапного контроля формирования компетенций:

вопросы для проведения устного опроса на лекциях и практических занятиях;

задания для самостоятельной работы (составление рефератов по темам примерной программы);

вопросы и задания к контрольной работе;

тесты для контроля знаний; практические занятия.

Результаты освоения выражаются в освоении:

Общих и профессиональных компетенций, определенных в программе.

| Коды проверяемых компетенций | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - Адекватная самооценка процесса и результата учебной и профессиональной деятельности; - Осведомленность о различных аспектах своей будущей профессии; - Участие в профессионально – значимых мероприятиях (НПК, конкурсах по профилю специальности и др.); - Повышение готовности к осуществлению профессиональной деятельности; |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - Обоснованность выбора вида типовых методов и способов выполнения профессиональных задач; - Адекватная самооценка уровня и эффективности организации собственной деятельности по основам газового хозяйства; - Соответствие подготовленного плана собственной деятельности по ремонту газового оборудования требуемым критериям; - Рациональное распределение времени на все этапы решения задачи; - Совпадение результатов самоанализа и экспертного анализа эффективности организации собственной деятельности по основам газового хозяйства; |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - Обоснованность выбора метода решения профессиональных задач в стандартных и нестандартных ситуациях; - Использование оптимальных, эффективных методов решения профессиональных задач; - Принятие решения за короткий промежуток времени |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - Обоснованность выбора метода поиска, анализа и оценки информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; - Грамотное использование оптимальных, эффективных методов поиска, анализа и оценки информации; - Нахождение необходимой информации за короткий промежуток времени |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - Обоснованность выбора информационно-коммуникационных технологий для совершенствования профессиональной деятельности; - Соответствие требованиям использования информационно-коммуникационных технологий; - Эффективное и грамотное использование информационно-коммуникационных технологий для совершенствования профессиональной деятельности; |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | - Принятие и реализация управленческих решений; - Принимать эффектные и грамотные методы управления конфликтами. - Применение в профессиональной деятельности приемы делового общения; |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | - Знание правовых, нормативных и организационных основ; - Знание основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности; - Знание основ военной службы и обороны государства; а также задач и основных мероприятий гражданской обороны; - - Знание способа защиты населения от оружия. - Организация и провождение мероприятия по защите работающих и населения; - Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией. |

| ПК 1.1. Выполнять работы по разборке и сборке газовой арматуры и оборудования. | - Обоснованность выбора метода работ по разборке и сборке газовой арматуры и оборудования - Грамотное использование принятых требований для выполнения работ по разборке и сборке газовой арматуры и оборудования - Соблюдение алгоритма выполнения работ по разборке и сборке газовой арматуры и оборудования - Рациональное распределение времени на все этапы выполнения работ по разборке и сборке газовой арматуры и оборудования |
| --- | --- |
| ПК 1.2. Определять и анализировать параметры систем газоснабжения. | - Обоснованность выбора метода определения и анализа параметров систем газоснабжения - Грамотное использование принятых требований для определения и анализа параметров систем газоснабжения - Соблюдение алгоритма определения и анализа параметров газоснабжения - Рациональное распределение времени на все этапы определения и анализа параметров газоснабжения |
| ПК 1.3. Выполнять работы по ремонту систем газоснабжения жилых домов и коммунально-бытовых потребителей. | - Обоснованность выбора метода выполнения работ по ремонту систем газоснабжения жилых домов и коммунально - бытовых потребителей - Грамотное использование принятых требований для выполнения работ по ремонту систем газоснабжения жилых домов и коммунально - бытовых потребителей - Соблюдение алгоритма выполнения работ по ремонту систем газоснабжения жилых домов и коммунально - бытовых потребителей - Рациональное распределение времени на все этапы выполения работ по ремонту систем газоснабжения жилых домов и коммунально - бытовых потребителей |
| ПК 1.4. Производить обслуживание оборудования котельных, ремонт приборов и аппаратов системы газоснабжения промышленных потребителей. | - Обоснованность выбора метода производства обслуживания оборудований котельных, ремонта приборов и аппаратов систем газоснабжения промышленных потребителей - Грамотное использование принятых требований для производства обслуживание оборудований и ремонта приборов и аппаратов систем газоснабжения - Соблюдение алгоритма производства обслуживания оборудования и ремонта приборов и аппаратов систем газоснабжения - Рациональное распределение времени на все этапы производства обслуживания оборудований котельных, ремонта приборов и аппаратов систем газоснабжения промышленных потребителей |
| ПК 1.5. Производить установку и техническое обслуживание бытовых газовых приборов и оборудования. | - Обоснованность выбора метода производства установки и технического обслуживания бытовых газовых приборов и оборудований - Грамотное использование принятых требований для производства установки и технического обслуживания бытовых газовых приборов и оборудований - Соблюдение алгоритма производства установки и технического обслуживания бытовых газовых приборов и оборудований - Рациональное распределение времени на все этапы производства установки и технического обслуживания бытовых газовых приборов и оборудований |
| ПК 1.6. Проводить работы по вводу в эксплуатацию и пуску газа в бытовые газовые приборы. | - Обоснованность выбора метода проведения работ по вводу в эксплуатацию и пуску газа в бытовые газовые приборы - Грамотное использование принятых требований для проведения работ по вводу в эксплуатацию и пуску газа в бытовые газовые приборы - Соблюдение алгоритма проведения работ по вводу в эксплуатацию и пуску газа в бытовые газовые приборы - Рациональное распределение времени на все этапы проведения работ по вводу в эксплуатацию и пуску газа в бытовые газовые приборы |
| ПК 2.1. Выполнять слесарные работы на действующих газопроводах. | - Обоснованность выбора метода выполнения слесарных работ на действующих газопроводах - Грамотное использование принятых требований для выполнения слесарных работ на действующих газопроводах - Соблюдение алгоритма выполнения слесарных работ на действующих газопроводах - Рациональное распределение времени на все этапы выполнения слесарных работ на действующих газопроводах |
| ПК 2.2. Выполнять слесарно-монтажные работы по присоединению вновь построенных газопроводов к действующим | - Обоснованность выбора метода выполнения слесарно-монтажных работ по присоединению вновь построенных газопроводов к действующим - Грамотное использование принятых требований для выполнения слесарно-монтажных работ по присоединению вновь построенных газопроводов к действующим - Соблюдение алгоритма выполнения слесарно-монтажных работ по присоединению вновь построенных газопроводов к действующим - Рациональное распределение времени на все этапы выполнения слесарно-монтажных работ по присоединению вновь построенных газопроводов к действующим |
| ПК 2.3. Производить замеры давления газа на подземных газопроводах | - Обоснованность выбора метода производства замера давления газа на подземных газопроводах - Грамотное использование принятых требований для производства замера давления газа на подземных газопроводах - Соблюдение алгоритма производства замера давления газа на подземных газопровода - Рациональное распределение времени на все этапы производства замера давления газа на подземных газопровода |
| ПК 2.4. Производить поиск утечки газа методом бурения скважин на глубину залегания газопроводов. | - Обоснованность выбора метода производства поиска утечки газа методов бурения скважин на глубину залегания газопроводов - Грамотное использование принятых требований для производства поиска утечки газа методов бурения скважин на глубину залегания газопроводов - Соблюдение алгоритма производства поиска утечки газа методов бурения скважин на глубину залегания газопроводов - Рациональное распределение времени на все этапы производства поиска утечки газа методов бурения скважин на глубину залегания газопроводов |
| ПК 2.5. Производить ремонт подземных газопроводов и сооружений на них (гидрозатворов, компенсаторов, конденсатосборников, вентилей, кранов, задвижек). | - Обоснованность выбора метода производства ремонта подземных газопроводов и сооружений на них - Грамотное использование принятых требований для производства ремонта подземных газопроводов и сооружений на них - Соблюдение алгоритма производства ремонта подземных газопроводов и сооружений на них - Рациональное распределение времени на все этапы производства ремонта подземных газопроводов и сооружений на них |
| ПК 2.6. Вводить в эксплуатацию газорегуляторные пункты, обслуживать и ремонтировать их оборудование. | - Обоснованность выбора метода ввода в эксплуатацию газорегуляторных пунктов, обслуживания и ремонта их оборудований - Грамотное использование принятых требований для ввода в эксплуатацию газорегуляторных пунктов, обслуживания и ремонта их оборудований - Соблюдение алгоритма ввода в эксплуатацию газорегуляторных пунктов, обслуживания и ремонта их оборудований - Рациональное распределение времени на все этапы ввода в эксплуатацию газорегуляторных пунктов, обслуживания и ремонта их оборудований |
| ПК 2.7. Обслуживать дренажные, катодные, анодные и протекторные защитные установки. | - Обоснованность выбора метода обслуживания дренажных, катодных, анодных и протекторных защитных установок - Грамотное использование принятых требований для обслуживания дренажных, катодных, анодных и протекторных защитных установок - Соблюдение алгоритма обслуживания дренажных, катодных, анодных и протекторных защитных установок - Рациональное распределения времени на все этапы обслуживания дренажных, катодных, анодных и протекторных защитных установок |

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ЗНАТЬ: задачи эксплуатации газового хозяйства городов, поселков и населенных пунктов; | - Верное определение сущности и понятия задач эксплуатации газового хозяйства городов, поселков и населенных пунктов; - Верная характеристика понятия задач эксплуатации газового хозяйства городов, поселков и населенных пунктов |
| структуру газового хозяйства городов и населенных пунктов и управление им; | - Верное определение структуры газового хозяйства городов и населенных пунктов - Грамотная трактовка управления структурой газового хозяйства городов и населенных пунктов |
| состав, свойства и происхождение горючих газов, единицы измерения параметров газа, основные законы газового состояния | - Верное указание состава , свойств и происхождения горючих газов; - Верное указание единиц измерения параметров газа; - Верное определение основных законов газового состояния. |
| УМЕТЬ: применять знания основ газового хозяйства при изучении профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; | - Верная классификация основных задач газового хозяйства; - Соответствие технологии применения основных правил и документов требованиям и стандартам сертификации РФ; - Рациональное распределение времени на все этапы решения практической задачи; |

Разработчик:

Преподаватель спец.дисциплин:________________________ Заровняев П.П.