|  | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| --- | --- |
|  | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский промышленный техникум им. Т.Г. Десяткина» |

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УПР _________________ Филиппов М.И. «_____» __________ 2023 г. |
| --- | --- |

АДАПТИРОВАННАЯ  РАБОЧАЯ ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01. ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (населения, коммунально-бытовых и промышленных организаций)

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих                         по профессии 43.01.07.   Слесарь  по  эксплуатации  и  ремонту  газового оборудования

Квалификации:

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования - 3 разряд;

Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов - 3 разряд

Адаптированная программа профессионального модуля ПМ.01 Обслуживание и ремонт газового оборудования систем газоснабжения потребителей разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии среднего профессионального образования (далее СПО) 43.01.07.   Слесарь  по  эксплуатации  и  ремонту  газового оборудования, утвержденного приказом Министерством образования и науки Российской Федерации № 732 от 02 августа 2013 года.

Организация-разработчик:

ГАПОУ РС (Я) «Якутский промышленный техникум им. Т.Г. Десяткина»

Авторы:

Заровняев Петр Петрович, мастер п/о и преподаватель спец.дисциплин по профессии 43.01.07  Слесарь  по  эксплуатации  и  ремонту  газового оборудования;

| РАССМОТРЕНО на заседании предметно-цикловой комиссии металлообработки Протокол № ___ от ________ 2023 г. Председатель ПЦК ________________Семенов В.В. | ОДОБРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО Методическим советом ГАПОУ РС(Я) ЯПТ Протокол № ___ от ________ 2023 г. Председатель МС ___________________Филиппов М.И. |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| # 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 7 |
| # 4 условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 15 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 18 |

1. паспорт АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01. Обслуживание и ремонт газового оборудования систем газоснабжения потребителей

1.1. Область применения программы

Адаптированная программа профессионального модуля – является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по  профессии  СПО 43.01.07.    Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Обслуживание и ремонт газового оборудования систем газоснабжения потребителей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Выполнять работы по разборке и сборке газовой арматуры и оборудования.

ПК 1.2. Определять и анализировать параметры систем газоснабжения

ПК 1.3. Выполнять работы по ремонту систем газоснабжения жилых домов и коммунально – бытовых потребителей.

ПК 1.4. Производить обслуживание оборудования котельных; ремонтировать приборы и аппараты системы газоснабжения промышленных потребителей.

ПК 1.5. Производить установку и техническое обслуживание бытовых газовых приборов и оборудования.

ПК 1.6. Проводить работы по вводу в эксплуатацию и пуску газа в бытовые газовые приборы.

Адаптированная программа профессионального модуля может быть использована в  дополнительном профессиональном образовании и профессиональной  подготовки при освоении рабочей профессии 43.01.07. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, 3 разряд.

Уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее, профессиональное образование и др.

Опыт работы: газовые предприятия, газовые заводы. Должность: слесарь газового оборудования.

- Личностные результаты реализации программы воспитания

| Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) | Код личностных результатов реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. | ЛР 1 |
| Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. | ЛР 2 |
| Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. | ЛР 3 |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». | ЛР 4 |
| Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России. | ЛР 5 |
| Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. | ЛР 6 |
| Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. | ЛР 7 |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства. | ЛР 8 |
| Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. | ЛР 9 |
| Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой. | ЛР 10 |
| Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры. | ЛР 11 |
| Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. | ЛР 12 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности |  |
| Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса домашнего и коммунального хозяйства | ЛР 13 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации |  |
| Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса домашнего и коммунального хозяйства с учетом специфики Республики Саха (Якутия) | ЛР 14 |

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- выполнения слесарных работ по ручной и механической обработке металлов и труб;

- разборки, притирки и сборки газовой арматуры и оборудования, определения давления, температуры, количества газа;

- выполнения работ, связанных с газоснабжением жилых домов и коммунально-бытовых потребителей, котельных и промышленных потребителей;

- установки современных бытовых газовых приборов и оборудования;

- пуска газа и ввода в эксплуатацию бытовых газовых приборов;

уметь:

- определять сортамент труб;

- определять соединительные части газопроводов и запорные устройства;-  испытывать трубы, соединительные части  трубопроводов и запорные устройства на прочность и плотность;

-выполнять работы по работы по ремонту, монтажу и демонтажу внутридомовых газопроводов, оборудования котельных и промышленных потребителей;

- производить подключение газовых приборов к сетям и пуск газа в газовые приборы;

- выполнять разнообразные газоопасные работы, связанные с опасными свойствами газового топлива (взрыв, удушье, отравление);

- пользоваться контрольно-измерительными приборами для определения параметров газоснабжения;

знать:

- классификацию труб для систем газоснабжения, сортамент, основные характеристики труб, методы испытания труб на прочность и плотность;

- соединительные части и материалы газопроводов (отводы, тройники, фланцы, муфты, заглушки, сгоны, прокладки и т.д.), их основные функции и характеристики;

- запорные устройства (краны, задвижки), их основные функции и характеристика;

- технологию выполнения слесарных работ (разметка, рубка, гибка, зенкерование, шабрение, сверление, развертывание, шлифовка, пайка, клепка, резка);

- устройство и работу контрольно-измерительных приборов (КИП) способы определения состояния оборудования по объективным диагностическим признакам;

- технические условия (ТУ) монтажа и демонтажа газовых приборов, правила приемки в эксплуатацию, технологический процесс опрессовки газопроводов и пуска газа и газовые приборы;

- свойства природного и сжиженного газа, методы сжигания газа и газогорелочные устройства.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего –  658 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 262 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 80 часов;

консультации – 2 ч.

учебной практики – 216 часов;

производственной практики –180 часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности обслуживание и ремонт газового оборудования систем газоснабжения потребителей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Выполнять работы по разборке и сборке газовой арматуры и оборудования. |
| ПК 1.2. | Определять и анализировать параметры систем газоснабжения. |
| ПК 1.3. | Выполнять работу по ремонту систем газоснабжения жилых домов и коммунально-бытовых потребителей. |
| ПК 1.4. | Производить обслуживание оборудования котельных; ремонтировать приборы и аппараты системы газоснабжения промышленных потребителей. |
| ПК 1.5. | Производить установку и техническое обслуживание бытовых газовых приборов и оборудования. |
| ПК 1.6. | Проводить работы по вводу в эксплуатацию и пуску газа в бытовые газовые приборы. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии и профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководствам, клиентами. |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01. Обслуживание и ремонт газового оборудования систем газоснабжения потребителей.

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 1.1.-ПК 1.2. | Раздел 1. Эксплуатация и ремонт газовых сетей. | 129 | 44 | 16 | 13 | 72 | * |
| ПК 1.3. | Раздел 2. Газовое оборудование промышленных, коммунальных и коммунально-бытовых предприятий. | 81 | 28 | 12 | 16 | 36 | * |
| ПК 1.4. | Раздел 3. Обслуживание оборудования котельных. | 76 | 26 | 16 | 14 | 36 | * |
| ПК 1.5.-ПК 1.6. | Раздел 4. Устройство и эксплуатация бытовой газовой аппаратуры. | 133 | 44 | 20 | 16 | 72 | * |
|  | Производственная практика | 180 |  |  |  |  | 180 |
|  |  |  |  |  |  |  | * |
|  | Всего: | 658 | 180 | 82 | 80 | 216 | 180 |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01. Обслуживание и ремонт газового оборудования систем газоснабжения потребителей.

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. ПМ. 01. Эксплуатация и ремонт газовых сетей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 |  |
| МДК.01.01.Технология обслуживание и ремонт газового оборудования систем газоснабжения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |
| Тема 1.1. Задачи, эксплуатация газового хозяйства | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  | 1. |  |  |  |  | Общие сведения о газовых сетях и газопроводах Состав газового хозяйства. Схемы газовых сетей. Классификация и назначение газопроводов. Классификация систем распределения газа. Условия прокладки газопроводов. Расположение газопроводов. Глубина заложения газопроводов. Материал газопроводов |  |  |  |  | 8 | 2 |
|  | 2. |  |  |  |  | Арматура и сооружения на газопроводах Запорная арматура. Конденсат сборники. Компенсаторы. Контрольные проводники. Регуляторы давления. Регуляторные пункты и установки. Предохранительные устройства регуляторных установок. |  |  |  |  | 4 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. | Определение соединительных частей газопроводов и запорных устройств. Решение типовых задач |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 2. | Схема одноступенчатой системы газоснабжения. Схема двухступенчатой системы газоснабжения. Выполнение технической графики оборудования. Расчет систем газоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 1.2. Системы газоснабжения | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |  | Контрольно-измерительные приборы Измерение давления. Измерение расхода газа. |  | 2 | 2 |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |  | Регуляторы давления и ГРП Регуляторы давления прямого действия. Пневматические регуляторы непрямого действия. Фильтры. Предохранительные запорные клапаны. Гидравлические предохранители, мембранные, рычажные и пружинные сбросные клапаны. Газорегуляторные пункты и установки. |  | 2 | 2 |
|  | 3. |  |  |  |  |  |  |  | Подготовительные и монтажные работы Механическая резка труб. Гнутье труб. Нарезание резьбы. Сборка газопроводов. Монтаж внутренних газопроводов. |  | 2 | 2 |
|  | 4. |  |  |  |  |  |  |  | Защита газопроводов от коррозии Защита газопроводов изоляцией. Проверка качества изоляционных покрытий. Электрическая защита газопроводов. |  | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |  | Определение сортамента труб. |  | 2 |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |  | Схема предохранительного запорного клапана. Схема пружинного сбросного клапана Рисование и анализ схемы оборудования Выполнение технической графики оборудования |  | 2 |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |  |  | Системы газоснабжения. Тестирование. |  | 2 |  |
| Тема 1.3. Устройство и эксплуатация газорегуляторных пунктов (ГРП) и газорегуляторных установок (ГРУ) | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  | Устройство газорегуляторных пунктов Регуляторы давления. Предохранительные устройства регуляторов. Газовые фильтры. Контрольно-измерительные приборы. |  |  | 4 | 2 |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию ГРП и ГРУ Техническое обслуживание. Неисправности оборудования, способы их обнаружения и устранения. Правила безопасности при техническом обслуживании. |  |  | 4 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 1. |  |  |  |  | Устройство регуляторов давления. Схема регуляторов давления прямого действия. Просмотр видеороликов по устройству ГРП (ГРУ), и анализ по деталям Измерение параметров газа |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 2 |  |  |  |  | Устройство газовых фильтров. Устройство контрольно-измерительных приборов |  |  |  |  | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.01. Самостоятельная работа с конспектом занятий, учебной и практической литературой Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы - Определение способов сжигание газового топлива, понятие и назначение. - Изучение сущности горючих газов и их свойства - Определение этапов формирования структуры и управление газовым хозяйством (по заданию преподавателя) - Технологические процессы обслуживания и ремонта газового оборудования (по заданию преподавателя) - Изучение сущности и различии понятий газовых горелок - Газораспределительные сети (по заданию преподавателя) - Техническая характеристика и диагностирование газопроводов (по заданию преподавателя) - Изучение инструменты и приспособления (по заданию преподавателя) - Общие понятия о коррозии (по заданию преподавателя) - Защита газопроводов в период строительства (по заданию преподавателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ: - Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. - Слесарные работы: механическая резка труб, гнутье труб, нарезание резьб. - Сборка газопроводов - Изоляция газопроводов - Технический осмотр газопроводов, проверка герметичности газопроводов и качества их изоляции. - Проверка давления в системах газоснабжения контрольно-измерительными приборами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |
| Производственная практика – (концентрированная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |
| Раздел 2. ПМ.01. Газовое оборудование промышленных, коммунальных и коммунально-бытовых предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 |  |
| МДК.01.01.Технология обслуживание и ремонт газового оборудования систем газоснабжения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |
| Тема 2.1. Устройство и эксплуатация газопроводов низкого давления | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  |  |  | Устройство и эксплуатация домовых газопроводов. Устройство домовых газопроводов. Эксплуатация домовых газопроводов и приборов. Нормы проектирования. Требования, предъявляемые к внутренним газопроводам |  |  |  |  |  | 4 | 2 |
|  | Практическое занятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  |  |  | Схема устройства бытовых газовых приборов. Выполнение технической графики оборудования. Решение типовых задач. |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 2. |  |  |  | Нормы проектирования. Анализ, геометрические решения |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 2.2. Газовое оборудование жилых домов, промышленных и коммунально-бытовых предприятий | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 1. |  |  | Газовое оборудование жилых домов Общие сведения. Бытовые газовые плиты. Дымоходы. Проточные водонагреватели. Емкостные водонагреватели. Аппараты отопительные, газовые бытовые с водяным контуром. Автоматические устройства газовой аппаратуры и приборов |  |  |  |  |  |  | 4 | 2 |
|  | 2. |  |  | Газовое оборудование промышленных и коммунально-бытовых предприятий Общие сведения. Газовые кипятильники. Пищеварочные котлы. Ресторанные плиты. Индивидуальные и групповые баллонные установки. Групповые резервуарные установки. |  |  |  |  |  |  | 4 | 2 |
|  | Практическое занятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  | Расчет внутридомового газопровода. Решение задач. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 2. |  | Требования, предъявляемые к внутренним газопроводам. Тестирование. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 2.3. Ввод в эксплуатацию и пуск газа в бытовые газовые приборы. | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  |  | Ввод в эксплуатацию и пуск газа в бытовые газовые приборы. Сдача и приемка в эксплуатацию смонтированного газового оборудования. Пуск газа в бытовые газовые приборы. |  |  |  |  |  |  | 4 | 2 |
|  | Практическое занятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  |  |  | Условия прокладки надземных газопроводов. Тестирование. |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 2. |  |  |  | Пуск газа в бытовые газовые приборы. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Консультация на тему: Ввод в эксплуатацию и пуск газа в бытовые газовые приборы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы - Изучения функции газонаполнительных станциях - Газовые стояки в жилых домах - Расчет естественный и искусственный испарение газа - Устройство и принцип работы отопительных котлов (по заданию преподавателя). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| Учебная практика Виды работ - Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. - Слесарные работы: механическая резка труб, гнутье труб, нарезание резьб. - Разборка, притирка и сборка газовой аппаратуры и оборудования - Проверка системы газопроводов на утечку газа соединительных частей и запорных устройств. - Упражнения по использованию контрольно-измерительных приборов для определения параметров газоснабжения. - Подключение газопроводов к бытовым газовым приборам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |
| Производственная практика – (концентрированная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3.ПМ. 01. Обслуживание оборудования котельных. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |
| МДК.01.01.Технология обслуживание и ремонт газового оборудования систем газоснабжения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |
| Тема 3.1. Газовое оборудование котельных | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  | Основные понятия о котельных установках. Назначение, классификация котельной установки. Основное и вспомогательное оборудование котельной установки. |  |  |  | 2 | 2 |
|  | 2. |  |  |  |  |  | Газоснабжение котельных Электроснабжение и электротехнические устройства. Отопление и вентиляция котельных. Устройство наружных и внутренних газопроводов котельной. |  |  |  | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  | Принципиальная схема котельной установки. Принципиальная тепловая схема производственной котельной. |  |  |  | 2 |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  | Схема и конструктивные элементы котлов. Конструкции газовых горелок |  |  |  | 2 |  |
| Тема 3.2. Конструкция котлов | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  | Водогрейные котлы Устройство и принцип работы водогрейных котлов. Чугунные секционные котлы. Стальные секционные котлы. Компоновка водотрубных котлов. Модернизация котлов типа КВ-ГМ и ПТВМ |  |  |  | 2 | 2 |
|  | 2. |  |  |  |  |  | Паровые котлы Устройство и принцип работы паровых котлов. Чугунные секционные паровые котлы. Вертикальные цилиндрические паровые котлы. Водотрубные паровые котлы. Сепарация и промывка пара. Конструкции водотрубных паровых котлов для работы на газе и мазуте. |  |  |  | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  | Тепловые схемы паровых и водогрейных газовых котельных. Расчет и анализ . |  |  |  | 2 |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  | Принципиальная тепловая схема производственно-отопительной котельной с паровыми котлами. Принципиальная тепловая схема подключения подогревателей сетевой воды к паровым котлам. Выполнение технической графики оборудования. Решение типовых задач. |  |  |  | 2 |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  | Принципиальная тепловая схема котельной с водогрейными котлами для закрытой системы теплоснабжения. Принципиальная тепловая схема котельной с водогрейными котлами для открытой системы теплоснабжения. Выполнение технической графики оборудования. Решение типовых задач. |  |  |  | 2 |  |
| Тема 3.3. Эксплуатация котельных агрегатов | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  | Основные правила обслуживания оборудования котельных Основные правила обслуживания котлов. Обслуживание и ремонт газопроводов. |  |  |  | 2 | 2 |
|  | 2. |  |  |  |  |  | Обслуживание газового оборудования котельных агрегатов. Обслуживание ГРП (ГРУ). |  |  |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  | Расчет дымовой трубы котельной с принудительной тягой. |  |  |  | 2 |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  | Определение расхода газа котельной на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий |  |  |  | 2 |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  | Определение себестоимости вырабатываемых теплоты и пара. |  |  |  | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы - Изучение терминов и определения в котельной технике (с использованием практическое пособия для слесаря). - Трубы и арматура для газопроводов котельной - Транспортабельные котельные установки - Сжигание газового топлива в котлах - Вспомогательное оборудование котельных установок - Приборы теплового контроля и автоматического регулирования котельной установки - Питательная вода для котлов и способы ее обработки - Эффективность работы газифицированных котельных агрегатов - Организация воздухообмена в котельной - Подбор дымососа для котельной с принудительной тягой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
| Учебная практика Виды работ Основные понятия об устройстве газовых котельных, ознакомление с его оборудованием Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. Обслуживание газового оборудования котлоагрегатов и промышленных печей. Упражнения по использованию приборов теплового контроля и автоматического регулирования котельной установки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |
| Производственная практика – (концентрированная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |
| Раздел ПМ 4. Устройство и эксплуатация бытовой газовой аппаратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 |  |
| МДК.01.01.Технология обслуживание и ремонт газового оборудования систем газоснабжения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |
| Тема 4.1. Устройство бытовой газовой аппаратуры | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  | Основные характеристики газовых приборов Устройство внутренних газопроводов. Бытовые газовые плиты. Проточные водонагреватели. Емкостные водонагреватели. |  |  |  | 2 | 2 |
|  | 2. |  |  |  |  |  | Бытовые газовые отопительные аппараты с водяным контуром. Автоматические устройства газовой аппаратуры и приборов. |  |  |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  |  |  | Устройство внутренних газопроводов. Решение задач. |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 2. |  |  |  | Основные характеристики газовых приборов. Тестирование. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Тема 4.2. Эксплуатация бытовой газовой аппаратуры | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  | 1. |  |  |  | Отвод продуктов сгорания Понятие о тяге. Устройство газоходов. Эксплуатация газоходов. Ввод в эксплуатацию и пуск газа в бытовые газовые приборы. |  |  |  |  |  | 4 | 2 |
|  | 2. |  |  |  | Эксплуатация и ремонт бытовой газовой аппаратуры. Организация технического обслуживания внутридомового газового оборудования. Работы выполняемые при техническом обслуживании бытовых газовых приборов. Методы производства основных технологических процессов технического обслуживания внутридомового газового оборудования. |  |  |  |  |  | 6 | 2 |
|  | 3. |  |  |  | Характерные неисправности бытовой газовой аппаратуры Обнаружение и устранение неисправностей бытовой газовой аппаратуры. Эксплуатация и ремонт водонагревателей АГВ-80 и АГВ-120. Характерные неполадки в работе автоматики безопасности отопительного аппарата АОГВ-15-1-У и способы их устранения |  |  |  |  |  | 4 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  | Устройство и принцип работы газовых кипятильников, пищеварочных котлов и ресторанных плит. |  |  |  | 2 |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  | Эксплуатация и ремонт бытовой газовой аппаратуры. |  |  |  | 4 |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  | Характерные неисправности бытовой газовой аппаратуры. |  |  |  | 4 |  |
| Тема 4.3. Техника безопасности при вводе газа в бытовые газовые приборы | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  | Правила безопасности при техническом обслуживании газовых приборов. Выполнение газоопасных работ. Производство аварийных работ. Защитные и предохранительные устройства Оказание помощи пострадавшим. |  |  |  | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  | Расчет внутридомового газопровода. Анализ, выполнения технической графики оборудования, решение типовых задач |  |  |  | 4 |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  | Схема автоматизации подачи газа на основную горелку. Выполнение технической графики оборудования. |  |  |  | 2 |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  | Поэтажный план и схема газовой сети жилого дома. Расчет расхода газа жилого дома. |  |  |  | 2 |  |
|  | Консультация на тему: Эксплуатация бытовой газовой аппаратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы - Дымоходы - Кухонное оборудование - Требования, предъявляемые к внутренним газопроводам - Требования к помещениям и газопотребляющим агрегатам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ - Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. - Монтаж и демонтаж бытовых газовых плит - Монтаж и демонтаж газовых водонагревателей - Проведение технического обслуживания бытовых газовых приборов коммунально-бытовых предприятий. - Устранение характерных неисправностей в газовом оборудовании коммунально-бытовых предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |
| Производственная практика – (концентрированная) - Ознакомление с Уставом предприятия. - Пройти инструктаж по технике безопасности на предприятии. - Слесарные работы: механическая резка труб, гнутье труб, нарезание резьб. - Ревизия газорегуляторных пунктов и установок: разборка, притирка и сборка газовой аппаратуры и оборудования. - Обслуживание и ремонт газорегуляторных пунктов и установок. - Обслуживание газового оборудования котлоагрегатов и промышленных печей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 658 |  |

# 4. условия реализации  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов:

- основ газового хозяйства,

- черчения,

- материаловедения,

- охраны труда,

- безопасности жизнедеятельности;

Мастерских

слесарная;

Лабораторий

лаборатория для подготовки слесарям по эксплуатации и ремонту газового оборудования;

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов:

общепрофессиональных дисциплин:

- Оборудование, мебель, инвентарь;

- Технические средства обучения;

- Наглядные пособия;

- Дидактические материалы.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

Мастерская слесарного дела

Оборудование, мебель, инвентарь:

- Доска классная трехсекционная.

- Рабочий стол преподавателя.

- Комплект столов и стульев ученический.

- Стол для демонстрации наглядных пособий.

- Шкаф для хранения наглядных пособий.

- Экран.

Технические средства обучения:

- Компьютер

- Мультимедийный проектор.

- Мультимедийные средства обучения.

Оборудование и инструмент для выполнения работ по темам:

1.	Разметка плоскостей поверхностей.

2.	Рубка, правка, гибка.

3.	Резка

4.	Опиливание.

5.	Сверление, зенкование и развертывание.

6.	Выполнение заклепочных соединений.

7.	Разметка пространственная

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

Лаборатория газового хозяйства.

- Оборудование, мебель, инвентарь;

- Технические средства обучения;

- Наглядные пособия;

- Дидактические материалы.

- Макет газорегуляторного  пункта.

- Регулятор давления РДУК.

- Предохранительно запорный клапан.

- Дифференциальные манометры для замера перепада давления.

- Входная, выходная задвижка, задвижка на байпасе.

- Обводная линия (байпас).

- Фильтр, импульсные трубки.

- Бытовые газовые плиты.

- Газовые горелки.

- Проточные, емкостные водонагреватели.

- Импортные газовые оборудования.

- Газоиндикаторы

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

в соответствии с содержанием работ в рамках производственной практики (ПМ 1)

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы:

Основные источники:

| Автор | Наименование издания | Год издания | Издательство |
| --- | --- | --- | --- |
| Брюханов О.Н., Кузнецов В.А. | Газифицированные котельные агрегаты: Учебник | 2017 | ИНФРА-М |
| Кязимов К.Г., Гусев В.Е. | Устройство и эксплуатация газового хозяйства: учебник для нач. проф. Образования | 2018 | Издательский центр «Академия» |
| Кязимов К.Г. | Справочник газовика: Справ. Пособие.-3-е изд., стер | 2016 | Изд. Центр «Академия», |

Дополнительные источники:

- Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. РД 08-200-98.-М.: Изд-во НЦ ЭНАС,2008

- Правила безопасности систем газораспределения  и газопотребления (ПБ 12-529-03).-М.:ГУП «Научно-технический центр по безопасности в промышленности Госгортехнадзора России»,2008

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются  печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.

Интернет-ресурсы:

Электронно-библиотечная система: Договор об использовании информационной

системы «Электронная библиотека Национальной библиотеки РС (Я)» №79 от

20.04.2018г.

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Программа профессионального модуля ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных федеральным государственным образовательным стандартом.

При организации образовательного процесса, в условиях реализации компетентностного подхода,  предусматривается использование активных форм проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций.

Учебная практика проводится на базе мастерской техникума концентрированно после теоретического обучения.

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

По результатам практики руководителями практики от организации и от техникума формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций.

По сложным темам разделов профессионального модуля оказывается консультационная помощь обучающимся.

Освоению данного профессионального модуля предшествовали следующие учебные дисциплины: Основы материаловедение, Основы электротехники, техническое черчение, охрана труда, основы экономики, технология работ, безопасность жизнедеятельности и физическая культура.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

- педагогические кадры, имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

- Инженерно-педагогический состав: инженерно-педагогические кадры, имеющие профессиональную квалификацию на 1–2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом по данной профессии.

# - Мастера: Опыт  деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального  цикла,  эти преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

| Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом | Фамилия, имя, отчество, должность по штатному расписанию | Какое образовательное учреждение окончил, специальность (направление подготовки) по документу об образовании | Ученая степень, ученое (почетное) звание, квалификационная категория | Стаж педагогической работы | Сведения о повышении квалификации | Условия привлечения к педагогической деятельности (штатный работник, внутренний совместитель, внешний совместитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОП.06. Технология слесарных работ | Заровняев Петр Петрович мастер ПО | Якутский Государственный Универститет им. М.К. Аммосова, 2006 г. «Производство строительных материалов и конструкций» - инженер-строитель. Диплом ВСВ №1958481 от 26.06.2006г | Высшая | О. – П. – д.у. – | АУ ДПО «Институт новых технологий РС(Я)», 2014 | штатный |

# Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

«Обслуживание и ремонт газового оборудования систем газоснабжения потребителей»

| Профессиональные компетенции |  |  |
| --- | --- | --- |
| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| ПК.1.1 Выполнять работы по разборке и сборке газовой арматуры и оборудования. | - выполнение установки и монтажа арматуры и газового оборудования, основных способов, этапов и последовательности их разборки и сборки; - определение типовых конструкции и видов компоновки арматуры и газового оборудования; - чтение схем обслуживаемых арматуры и газового оборудования; | Наблюдение. Тестирование. Оценка практического задания. Дифференцированный зачет по учебной практике, Дифференцированный зачет по производственной практике. Квалификационный экзамен |
| ПК 1.2 Определять и анализировать параметры систем газоснабжения. | - Выполнения способов сжигание газового топлива, понятие и назначение. - определение единиц измерения параметров газа, - демонстрация точности чтения чертежей средней степени сложности, | Наблюдение. Тестирование. Оценка практического задания. Дифференцированный зачет по учебной практике, Дифференцированный зачет по производственной практике. Квалификационный экзамен |
| ПК 1.3 Выполнять работу по ремонту систем газоснабжения жилых домов и коммунально-бытовых потребителей. | - построение принципиальных схем и чертежей газового оборудования и средств автоматики; - Определение соединительных частей и материалов газопроводов, запорные устройства и их характеристики; - Испытание трубы, соединительных частей и запорных устройств на прочность и плотность - Пользование контрольно-измерительными приборами для определения параметров газоснабжения | Наблюдение. Тестирование. Оценка практического задания. Дифференцированный зачет по учебной практике, Дифференцированный зачет по производственной практике. Квалификационный экзамен |
| ПК.1.4 Производить обслуживание оборудования котельных; ремонтировать приборы и аппараты системы газоснабжения промышленных потребителей. | - выбор приемов слесарной обработки деталей в соответствии с инструкционно-технологическими картами; - выбор слесарного инструмента в соответствии с назначением и условиями применения; - демонстрация приемов и последовательности операций слесарной обработки деталей; -выполнение сборки конструкции из деталей по чертежам и схемам; | Наблюдение. Тестирование. Оценка лабораторной работы и практического задания. Защита отчета по практике. Зачёт по разделу производственной практики. Зачёт производственной практики по профессиональному модулю. Комплексный экзамен по модулю |
| ПК.1.5 Производить установку и техническое обслуживание бытовых газовых приборов и оборудования. | - демонстрация методов диагностики неисправностей газового оборудования; - Подключение газопроводов к бытовым газовым приборам | Наблюдение. Тестирование. Оценка лабораторной работы и практического задания. Защита отчета по практике. Зачёт по разделу производственной практики. Зачёт производственной практики по профессиональному модулю. Комплексный экзамен по модулю |
| ПК.1.6 Проводить работы по вводу в эксплуатацию и пуску газа в бытовые газовые приборы. | - Организация технического обслуживания бытовых газовых приборов коммунально-бытовых предприятий - Устранение характерных неисправностей газовых оборудований коммунально-бытовых предприятий - демонстрация последовательности разборки и сборки механических и автоматических устройств газового оборудования. | Наблюдение. Тестирование. Оценка лабораторной работы и практического задания. Защита отчета по практике. Зачёт по разделу производственной практики. Зачёт производственной практики по профессиональному модулю. Комплексный экзамен по модулю |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - обоснование выбора своей будущей профессии, ее преимущества и значимости на региональном рынке труда; - планирование повышения личной профессиональной квалификации. | Наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ на учебной и производственной практиках |
| Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - осуществление планирования и контроля профессиональной деятельности исходя из целей и задач, определенных руководителем; - выбор эффективных способов разрешения проблем при наличии альтернативы. | Наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ на учебной и производственной практиках |
| Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - анализ рабочей ситуации, выбор средств реализации целей и задач; - оценивание достигнутых результатов и внесение корректив в деятельность на их основе. | Наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ на учебной и производственной практиках |
| Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - поиск, обработка информации из различных источников - определение существенного в содержании технических инструкций и регламентов; | Выполнение самостоятельной работы. Результативность в проектной и научно-исследовательской деятельности. |
| Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - осуществление поиска, обработки и представления информации в различных форматах (таблицы, графики, диаграммы, текст и т.д.), в том числе - с использованием информационно-коммуникационных технологий. | Наблюдение и оценка при выполнении работ с применением средств ИТ. |
| Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | - участие в коллективной работе на основе распределения обязанностей и ответственности за решение профессионально-трудовых задач; - распределение обязанностей и согласование позиций в совместной профессионально-трудовых задач. деятельности по решению | Наблюдение и оценка на групповых занятиях, при выполнении работ на учебной и производственной практиках. Участие в различных мероприятиях. Выполнение ответственных поручений. |
| Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности. | Оценка за участие в военизированных сборах, играх и конкурсах. Участие в военно-патриотических мероприятиях, посвященных соответствующим датам, |

Разработчик:

ГАПОУ РС(Я) ЯПТ мастер п/о                                     П.П. Заровняев

* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.