|  | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| --- | --- |
|  | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский промышленный техникум им. Т.Г. Десяткина» |

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УПР _________________ Филиппов М.И. «_____» __________ 2023 г. |
| --- | --- |

АДАПТИРОВАННАЯ  ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02. ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.07 Слесарь  по  эксплуатации  и  ремонту  газового оборудования

Квалификация:

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования - 3 разряд;

Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов - 3 разряд

Адаптированная программа профессионального модуля ПМ.02Обслуживание и ремонт подземных газопроводов и сооружений на них»разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии среднего профессионального образования (далее СПО) 43.01.07 Слесарь  по  эксплуатации  и  ремонту  газового оборудования, утвержденного приказом Министерством образования и науки Российской Федерации № 732, от 02 августа 2013 года.

Организация-разработчик:

ГАПОУ РС (Я) «Якутский промышленный техникум им. Т.Г. Десяткина»

Автор:

Заровняев Петр Петрович, мастер п/о и преподаватель спец.дисциплин по профессии 43.01.07 Слесарь  по  эксплуатации  и  ремонту  газового оборудования.

| РАССМОТРЕНО на заседании предметно-цикловой комиссии металлообработки Протокол № ___ от ________ 2023 г. Председатель ПЦК ________________Семенов В.В. | ОДОБРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО Методическим советом ГАПОУ РС(Я) ЯПТ Протокол № ___ от ________ 2023 г. Председатель МС ___________________Филиппов М.И. |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 3 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 8 |
| 4 условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 15 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 18 |

1. паспорт  АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02. Обслуживание и ремонт подземных газопроводов и сооружений на них

1.1. Область применения программы

Адаптированная программа профессионального модуля является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по  профессии СПО 43.01.07. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудованияв части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Обслуживание и ремонт подземных газопроводов и сооружений на них

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Выполнять слесарные работы на действующих газопроводах

ПК 2.2. Выполнять слесарно-монтажные работы по присоединению вновь построенных газопроводов к действующим.

ПК 2.3. Производить замеры давления газа на подземных газопроводах

ПК 2.4. Производить поиск утечки газа методом бурения скважин на глубину залегания газопроводов

ПК 2.5. Производить ремонт подземных газопроводов и сооружений на них (гидрозатворы, компенсаторы, конденсатосборники, вентили, краны, задвижки).

ПК 2.6. Вводить в эксплуатацию газорегуляторные пункты (ГРП), обслуживать и ремонтировать оборудование ГРП.

ПК 2.7.  Обслуживать дренажные, катодные, анодные и протекторные защитные установки.

Адаптированная программа профессионального модуля может быть использована дополнительно профессиональном образовании и профессиональной  подготовки при освоении рабочей профессии 43.01.07. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, разр.3

Уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее, профессиональное образование и др.

Опыт работы: газовые предприятия, газовые заводы. Должность: слесарь газового оборудования.

- Личностные результаты реализации программы воспитания

| Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) | Код личностных результатов реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. | ЛР 1 |
| Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. | ЛР 2 |
| Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. | ЛР 3 |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». | ЛР 4 |
| Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России. | ЛР 5 |
| Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. | ЛР 6 |
| Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. | ЛР 7 |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства. | ЛР 8 |
| Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. | ЛР 9 |
| Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой. | ЛР 10 |
| Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры. | ЛР 11 |
| Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. | ЛР 12 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности |  |
| Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса домашнего и коммунального хозяйства | ЛР 13 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации |  |
| Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса домашнего и коммунального хозяйства с учетом специфики Республики Саха (Якутия) | ЛР 14 |

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- выполнения слесарно-монтажных работ на подземных газопроводах (резка и врезка труб, сварка, склеивание полиэтиленовых труб, клепка, шлифовка, изоляция);

- работ по присоединению вновь построенных газопроводов к действующим;

- проведение замеров давления газа, поиска утечки газа на подземных газопроводов и сооружений на них;

- обслуживания защитных установок;

- ввода в эксплуатацию газорегуляторных пунктов;

- обслуживания и ремонта газового оборудования газорегуляторных пунктов (ГРП), перевода на байпас, снижения и регулирования давления, настройки регуляторов давления, предохранительно-запорных и сбросных клапанов,

замены кассеты в фильтрах газорегуляторных пунктов (ГРП), проверки по приборам давления газа до и после регулятора, перепада  давления на фильтре;

- контроля правильности сцепления рычагов и молоточка предохранительно-запорного клапана;

- смены картограмм регулирующих приборов;

уметь:

- выполнять  типовые слесарные операции по притирке материалов, пайке материалов, соединению изделий, пригоночные операции;

- производить подготовку и центровку труб под сварку;

- производить замеры давления газа на газопроводах;

- отбирать пробы газовоздушной смеси для контрольной проверки;

- производить бурение скважин на глубину залегания газопроводов;

- устранять утечки газа в арматуре и на газопроводах;

- осуществлять профилактический осмотр и ремонт газопроводов и сооружений на них;

- наносить и проверять качество изоляционных покрытий;

- вводить в эксплуатацию газорегуляторных пунктов;

- проверять состояние и ремонтировать газовое оборудование газорегуляторных пунктов: осуществлять осмотр технического состояния регуляторов давления, сбросных клапанов, вентилей, фильтров, предохранительно-запорных клапанов, контрольно-измерительных приборов (КИП);

- проверять ход и плотности закрытия задвижек, предохранительных клапанов;

- проверять плотность всех соединений и арматуры, производить очистку фильтра, смазку трущихся частей и перенабивку сальника;

- производить продувку импульсивных трубок;

- проверять параметры настройки запорных и сбросных клапанов;

- ремонтировать и заменять устаревшее и изношенное оборудование;

знать:

- технологический процесс подготовки и центровки труб под сварку, типы врезок на газопроводах, способы замера давления газа на газопроводах, правила пользования контрольно-измерительными приборами;

- правила бурения скважин и шурфов;

- правила обнаружения и устранения утечек газа;

- свойства горючих газов, условия образования взрывоопасной смеси, технологию осуществления профилактического осмотра и ремонта газопроводов и сооружений на них;

- правила нанесения противокоррозионной изоляции, основные сведения об электрозащитных установках на газопроводах;

- назначение, классификацию, принципиальные схемы газорегуляторных пунктов;

- устройство, технические характеристики, принцип обслуживания и ремонта оборудования газорегуляторных пунктов (ГРП), правила безопасности при эксплуатации и ремонте газорегуляторных установок.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 420 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося– 132 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 88 часов;

самостоятельной работы обучающегося– 42 часов;

учебной практики – 144часов;

производственной практики –144 часов.

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности обслуживание и ремонт газового оборудования систем газоснабжения потребителей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1. | Выполнять слесарные работы на действующих газопроводах. |
| ПК 2.2. | Выполнять слесарно-монтажные работы по присоединению вновь построенных газопроводов к действующим. |
| ПК2.3. | Производить замеры давления газа на подземных газопроводах |
| ПК 2.4. | Производить поиск утечки газа методом бурения скважин на глубину залегания газопроводов |
| ПК 2.5. | Производить ремонт подземных газопроводов и сооружений на них (гидрозатворы, компенсаторы, конденсатосборники, вентили, краны, задвижки) |
| ПК 2.6. | Вводить в эксплуатацию газорегуляторные пункты (ГРП), обслуживать и ремонтировать оборудование ГРП |
| ПК 2.7. | Обслуживать дренажные, катодные, анодные и протекторные защитные установки. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии и профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

ПМ.02. Обслуживание и ремонт подземных газопроводов и сооружений на них

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 2.1.-ПК 2.3. | Раздел 1. Слесарно-монтажные работы на подземных газопроводах | 88 | 28 | 12 | 12 | 48 | - |
| ПК 2.4.-ПК 2.5. | Раздел 2. Ремонт подземных газопроводов и сооружений на них | 86 | 24 | 14 | 14 | 48 | - |
| ПК 2.6. | Раздел 3. Ввод в эксплуатацию газорегуляторные пункты (ГРП) | 54 | 22 | 8 | 8 | 24 | - |
| ПК 2.7. | Раздел 4. Обслуживание защитных установок | 46 | 14 | 8 | 8 | 24 | - |
|  | Производственная практика | 144 |  |  |  |  | 144 |
|  | Всего: | 420 | 88 | 42 | 42 | 144 | 144 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02. Обслуживание и ремонт подземных газопроводов и сооружений на них

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  |  |  |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 4 |
| Раздел ПМ 1. Слесарно-монтажные работы на подземных газопроводах |  |  |  |  |  |  | 88 |  |
| МДК.02.01Технология обслуживания и ремонта подземных газопроводов и сооружений на них |  |  |  |  |  |  | 28 |  |
| Тема 1.1. Устройство и эксплуатация подземных газопроводов | Содержание |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 1. |  |  | Устройство подземных газопроводов Добыча и транспорт газа по магистральным газопроводам. Системы газоснабжения городов. Устройство подземных газопроводов. Трубы и их соединения. Газовая арматура и оборудование. Приемка и ввод газопроводов в эксплуатацию. |  |  | 4 | 2 |
|  | 2. |  |  | Эксплуатация подземных газопроводов. Режим работы систем газоснабжения. Техническое обслуживание подземных газопроводов. Замер давления газа в газопроводах. |  |  | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 1. |  |  | Устройство и эксплуатация подземных газопроводов. Тестирование. |  |  | 2 |  |
|  | 2. |  |  | Расчет сети высокого давления |  |  | 2 |  |
|  | 3. |  |  | Расчет сети низкого давления |  |  | 2 |  |
| Тема 1.2. Присоединение новых газопроводов к действующим сетям | Содержание |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 1. |  |  |  |  | Присоединение новых газопроводов к действующим сетям Присоединение к стальным газопроводам. Соединение концов газопроводов. Присоединение металлических газопроводов к неметаллическим. Присоединение к стальным газопроводам высокого и среднего давления без снижения давления.. | 6 | 2 |
|  | 2. |  |  |  |  | Переключение газопроводов. Снижение давления в газопроводах. Продувка газопроводов | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 1. |  |  |  |  | Схема соединения полиэтиленовых труб, полиэтиленовой трубы с металлической, концов газопроводов. Выполнение технической графики. Решение типовых задач. Переключение газопроводов. Решение задач | 4 |  |
|  | 2. |  |  |  |  | Маршрутная карта газопровода. Тестирование. Гидравлический расчет газопроводов. Решение задач | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы - Условия прокладки газопроводов, понятие и назначение (по заданию преподавателя) - Изучение сущности расположение газопроводов(по заданию преподавателя) - Изучение глубины заложения газопроводов(по заданию преподавателя) - Требования, предъявляемые к внутренним газопроводам(по заданию преподавателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ: Слесарные работы: - Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда - Выполнение слесарно-монтажных работ на подземных газопроводах: резка и врезка труб, сварка, труб, клепка, шлифовка, - Изоляция трубопроводов. - Технический осмотр газопроводов, проверка герметичности газопроводов и качества их изоляции. - Проверка давления в системах газоснабжения контрольно-измерительными приборами. - Устранение изменения давления в участке магистрального газопровода |  |  |  |  |  |  | 48 |  |
| Производственная практика – (концентрированная) |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Раздел ПМ 2 Ремонт подземных газопроводов и сооружений на них |  |  |  |  |  |  | 86 |  |
| МДК.02.01.Технология обслуживания и ремонта подземных газопроводов и сооружений на них |  |  |  |  |  |  | 24 |  |
| Тема 2.1. Надзор за газопроводами, их обслуживание и ремонт. | Содержание |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  | 1. | Надзор за газопроводами и их обслуживание Обход трасс газопроводов. Проверка колодцев. Проверка конденсатосборников и гидрозатворов. Наблюдение за производством работ по трассам газопроводов. |  |  |  |  | 2 | 2 |
|  | 2. | Ремонт газопроводов Буровой осмотр. Устранение утечек газа. Ремонт полиэтиленовых труб. Устранение неисправностей запорной арматуры. Устранение неисправностей конденсатосборников и гидрозатворов. Контроль давления. Устранение закупорок газопроводов |  |  |  |  | 4 | 2 |
|  | 3. | Профилактический осмотр и капитальный ремонт газопроводов. Шурфовой осмотр. Текущий ремонт. Замена отдельных участков газопроводов. Замена газовых колодцев. Ремонт мест повреждений изоляции. Ремонт и замена опор надземных газопроводов. Ремонт и замена компенсаторов. Механические повреждения газопроводов и сооружений на них. |  |  |  |  | 2 | 2 |
|  | 4. | Особенности эксплуатации газопроводов в зимнее время. Особенности эксплуатации газопроводов, пересекающих водные препятствия и искусственные сооружения. Переходы через водные преграды. Переходы через шоссейные и железные дороги. Пересечения с подземными сооружениями. |  |  |  |  | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  | 1. |  | Устройство для бурения скважин. Выполнение технической графики оборудования. |  |  |  | 2 |  |
|  | 2. |  | Устранение утечек газа. |  |  |  | 4 |  |
|  | 3. |  | Контроль давления. Буровой осмотр. Устранение утечек газа |  |  |  | 8 |  |
|  | Консультация на тему: Надзор за газопроводами, их обслуживание и ремонт |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ2. |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы - Повышение эффективности использования газа и мазута в энергетических установках - Газоснабжение и использование газа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ: Организация технического осмотра газового оборудования - Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда - Устранение утечек газа - Ремонт полиэтиленовых труб - Устранение неисправностей запорной арматуры - Устранение неисправностей гидрозатворов и конденсатосборников - Устранение закупорок газопроводов - Ремонт мест повреждений изоляции - Ремонт и замена опор надземных газопроводов. - Ремонт и замена компенсаторов. - Устранение механических повреждений газопроводов и сооружений на них. |  |  |  |  |  |  | 48 |  |
| Производственная практика – (концентрированная) |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Раздел ПМ 3.. Ввод в эксплуатацию газорегуляторных пунктов (ГРП) |  |  |  |  |  |  | 54 |  |
| МДК.02.01Технология обслуживания и ремонта подземных газопроводов и сооружений на них |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
| Тема 3.1. Устройство газорегуляторных пунктов (ГРП) | Содержание |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 1. |  |  |  | Газорегуляторные пункты. Газорегуляторные пункты блочные. Технологические схемы оборудования ГРП и ГРУ. |  | 2 | 2 |
|  | 2 |  |  |  | Регуляторы давления Классификация. Дроссельные устройства. Мембраны. Регуляторы РД-32М и РД-50М. Регулятор РДНК-400. Регулятор РДГД-20. Регулятор РДСК-50. Регулятор РДГ-80.Регулятор давления конструкции Казанцева (РДУК). Регулятор РДБК-1. |  | 2 | 2 |
|  | 3. |  |  |  | Предохранительные устройства регуляторов. Предохранительно-запорные клапаны низкого давления (ПКН) и высокого давления (ПКВ). Предохранительно-запорный клапан ПКК-40М. Сбросные предохранительные устройства. Гидравлический сбросной предохранитель (гидрозатвор). Предохранительно-сбросной клапан ПСК. Предохранительно-сбросной клапан ППК-4. |  | 2 | 2 |
|  | 4. |  |  |  | Газовые фильтры, контрольно-измерительные приборы. Дифманометр ДТ-50. Ротационные счетчики типа РГ. Поплавковыедифманометры. Сифонныедифманометры. |  | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 1. |  |  |  | Схема газовых сетей. Расчет газовых сетей. |  | 1 |  |
|  | 2. |  |  |  | Исполнительный план газопровода. Выполнение плана газопровода. Решение задач. |  | 1 |  |
| Тема 3.2. Ввод в эксплуатацию ГРП | Содержание |  |  |  |  |  | 4 | 2 |
|  | 1. |  |  |  | Техническое обслуживание Обход регуляторных пунктов. Техническое обслуживание оборудования. Плановая проверка состояния и работы оборудования ГРП. Текущий ремонт. |  | 2 |  |
|  | 2. |  |  |  | Неисправности оборудования, способы их обнаружения и устранения. Утечки газа. Неисправности ротационных счетчиков. Неисправности газовых фильтров. Неисправности задвижек. Неисправности предохранительно-запорных клапанов. Неисправности регуляторов давления типа РД. Неисправности регуляторов давления типов РДС и РДУК. |  | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 1. |  |  |  | Техническое обслуживание ГРП. Решение задач. |  | 1 |  |
|  | 2. |  |  |  | Устранение неисправности оборудования. Тестирование. |  | 1 |  |
| Тема 3.3. Правила безопасности при техническом обслуживании ГРП | Содержание |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 1. |  |  |  | Правила безопасности при техническом обслуживании ГРП Паспорт газорегуляторных пунктов. Инструкции по эксплуатации, технике безопасности и пожарной безопасности |  | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  |  |  | Схема оборудования газорегуляторного пункта. Выполнение технической графики оборудований газорегуляторного пункта. Решение задач. |  | 4 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ3. |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы - Изучение правила бурения скважин - Правила обнаружения и устранения утечек газа - Техническое обслуживание ГРП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ Ввод в эксплуатацию газорегуляторных пунктов: -Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. - Проверка состояния газового оборудования газорегуляторных пунктов. - Настройка технического состояния регуляторов давления, сбросных клапанов, вентилей, фильтров, предохранительно-запорных клапанов, контрольно-измерительных приборов. - Опресовка на герметичность оборудования ГРП |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |
| Производственная практика – (концентрированная) |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Раздел ПМ 4. Обслуживание защитных установок |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |
| МДК 02.01. Технология обслуживания и ремонта подземных газопроводов и сооружений на них |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
| Тема 4.1. Электрические методы защиты | Содержание |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 1. |  |  |  | Электрические методы защиты. Дренажная защита. Катодная защита. Протекторная защита. Электрическое секционирование газопроводов. Электрические перемычки на смежные металлические сооружения. Защита дополнительным заземлением. Влияние защиты. |  | 2 | 2 |  |
|  | 2. |  |  |  | Приемка и эксплуатация электрозащитных установок Обслуживание регуляторных пунктов. Неисправности оборудования регуляторных пунктов. |  | 4 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Практическое занятие |  | 8 |  |  |
|  | 1. |  |  |  | Выполнение схем дефектоскопа, искателя повреждения ИПИТ, универсального поляризованного дренажа, катодной защиты, протекторной защиты. |  | 2 |  |  |
|  | 2. |  |  |  | Защита газопроводов в период строительства. |  | 4 |  |  |
|  | 4. |  |  |  | Просмотр наглядного учебного материала по организации электрических методам защиты на проекторе. |  | 2 |  |  |
|  | Консультация на тему:Ввод в эксплуатацию ГРП |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ4. |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы - Изоляционные покрытия и их характеристики - Коррозионная активность грунтов и электрические измерения - Сущность коррозионных процессов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ - Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. - Проведение работ по обслуживанию защитных установок от коррозии и механических повреждений. |  |  |  |  |  |  | 24 |  |
| Производственная практика – (концентрированная) |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) итоговая по модулю – не предусмотрено |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Примерная тематика курсовых работ (проектов)–не предусмотрено |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Производственная практика (по профилю специальности)итоговая по модулю Виды работ: - Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда - Слесарные работы: механическая резка труб, гнутье труб, нарезание резьб. - Ревизия оборудования подземных газопроводов: очистка, разборка, притирка и сборка газовой аппаратуры и оборудования. - Обслуживание и ремонт установок защиты подземных газопроводов от коррозии и механических повреждений. |  |  |  |  |  |  | 144 |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  | 420 |  |

# 4. условия реализации  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов:

- основ газового хозяйства,

- черчения,

- материаловедения,

- охраны труда,

- безопасности жизнедеятельности;

Мастерских

слесарная;

Лабораторий

лаборатория для подготовки слесарям по эксплуатации и ремонту газового оборудования;

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов:

общепрофессиональных дисциплин:

- Оборудование, мебель, инвентарь;

- Технические средства обучения;

- Наглядные пособия;

- Дидактические материалы.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

Мастерская слесарного дела

Оборудование, мебель, инвентарь:

- Доска классная трехсекционная.

- Рабочий стол преподавателя.

- Комплект столов и стульев ученический.

- Стол для демонстрации наглядных пособий.

- Шкаф для хранения наглядных пособий.

- Экран.

Технические средства обучения:

- Компьютер

- Мультимедийный проектор.

- Мультимедийные средства обучения.

Оборудование и инструмент для выполнения работ по темам:

1.	Разметка плоскостей поверхностей.

2.	Рубка, правка, гибка.

3.	Резка

4.	Опиливание.

5.	Сверление, зенкование и развертывание.

6.	Выполнение заклепочных соединений.

7.	Разметка пространственная

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

Лаборатория газового хозяйства.

- Оборудование, мебель, инвентарь;

- Технические средства обучения;

- Наглядные пособия;

- Дидактические материалы.

- Макет газорегуляторного  пункта.

- Регулятор давления РДУК.

- Предохранительно запорный клапан.

- Дифференциальные манометры для замера перепада давления.

- Входная, выходная задвижка, задвижка на байпасе.

- Обводная линия (байпас).

- Фильтр, импульсные трубки.

- Бытовые газовые плиты.

- Газовые горелки.

- Проточные, емкостные водонагреватели.

- Импортные газовые оборудования.

- Газоиндикаторы

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

в соответствии с содержанием работ в рамках производственной практики (ПМ 2)

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

| Автор | Наименование издания | Год издания | Издательство |
| --- | --- | --- | --- |
| Брюханов О.Н., Кузнецов В.А. | Газифицированные котельные агрегаты: Учебник | 2018 | ИНФРА-М |
| Кязимов К.Г., Гусев В.Е. | Устройство и эксплуатация газового хозяйства: учебник для нач. проф. Образования | 2017 | Издательский центр «Академия» |
| Кязимов К.Г. | Справочник газовика: Справ. Пособие.-3-е изд., стер | 2016 | Изд. Центр «Академия», |

Дополнительные источники:

Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. РД 08-200-98.-М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2008

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются  печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.

Интернет-ресурс:      Электронно-библиотечная система: Договор об использовании информационной  системы «Электронная библиотека Национальной библиотеки РС (Я)» №79 от  20.04.2018г.

bibliotekar.ru› Газовое оборудование

RosTeplo.ru› Типовая инструкция

gasforum.ru› proekty-dokumentov /1342/ требования к домовому газовому оборудованию

gvozdik.ru› Документы› Правила безопасности в газовом хозяйстве

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Программа профессионального модуля ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных федеральным государственным образовательным стандартом.

При организации образовательного процесса, в условиях реализации компетентностного подхода,  предусматривается использование активных форм проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций.

Учебная практика проводится на базе мастерской техникума концентрированно после теоретического обучения.

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

По результатам практики руководителями практики от организации и от техникума формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика наобучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций.

По сложным темам разделов профессионального модуля оказывается консультационная помощь обучающимся.

Освоению данного профессионального модуля предшествовали следующие учебные дисциплины: Основы материаловедение, Основы электротехники, техническое черчение, охрана труда, основы экономики, технология работ, безопасность жизнедеятельности и физическая культура.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

- педагогические кадры, имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

- Инженерно-педагогический состав:инженерно-педагогические кадры, имеющие профессиональную квалификацию на 1–2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом по данной профессии.

# - Мастера: Опыт  деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального  цикла,  эти преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

| Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом | Фамилия, имя, отчество, должность по штатному расписанию | Какое образовательное учреждение окончил, специальность (направление подготовки) по документу об образовании | Ученая степень, ученое (почетное) звание, квалификационная категория | Стаж педагогической работы | Сведения о повышении квалификации | Условия привлечения к педагогической деятельности (штатный работник, внутренний совместитель, внешний совместитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОП.06. Технология слесарных работ | Заровняев Петр Петрович мастер ПО | Якутский Государственный Универститет им. М.К. Аммосова, 2006 г. «Производство строительных материалов и конструкций» - инженер-строитель. Диплом ВСВ №1958481 от 26.06.2006г | Высшая | О. – П. – д.у. – | АУ ДПО «Институт новых технологий РС(Я)», 2014 | штатный |

- Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

# «Обслуживание и ремонт подземных газопроводов и сооружений на них»

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Выполнять слесарные работы на действующих подземных газопроводах. | - выбор приемов слесарной обработки деталей в соответствии с инструкционно-технологическими картами; -выполнять типовые слесарные операции по притирке материалов, пайке материалов, соединению изделий, пригоночные операции; - производить подготовку и центровку труб под сварку; | Наблюдение. Тестирование. Оценка лабораторной работы и практического задания. Защита отчета по практике. Зачёт по разделу производственной практики. |
| ПК.2.2. Выполнять слесарно-монтажные работы по присоединению вновь построенных газопроводов к действующим. | - осуществлять профилактический осмотр и ремонт газопроводов и сооружений на них; - наносить и проверять качество изоляционных покрытий; - выбор слесарного инструмента в соответствии с назначением и условиями применения; - демонстрация приемов и последовательности операций слесарной обработки деталей; -выполнение сборки конструкции из деталей по чертежам и схемам; | Наблюдение. Тестирование. Оценка лабораторной работы и практического задания. Защита отчета по практике. Зачёт по разделу производственной практики. |
| ПК 2.3. Производить замеры давления газа на подземных газопроводах | - производить замеры давления газа на газопроводах; - обслуживания и ремонта газового оборудования газорегуляторных пунктов (ГРП), перевода на байпас, снижения и регулирования давления, настройки регуляторов давления, предохранительно-запорных и сбросных клапанов, | Наблюдение. Тестирование. Оценка лабораторной работы и практического задания. Защита отчета по практике. |
| ПК 2.4. Производить поиск утечки газа методом бурения скважин на глубину залегания газопроводов | -проверять состояние и ремонтировать газовое оборудование - устранять утечки газа в арматуре и на газопроводах; | Наблюдение. Тестирование. Оценка лабораторной работы и практического задания. Защита отчета по практике. Зачёт по разделу производственной практики. |
| ПК 2.5. Производить ремонт подземных газопроводов и сооружений на них (гидрозатворы, компенсаторы, конденсатосборники, вентили, краны, задвижки) | - демонстрация методов диагностики неисправностей газового оборудования; - проверять ход и плотности закрытия задвижек, предохранительных клапанов; проверять плотность всех соединений и арматуры, производить очистку фильтра, смазку трущихся частей и перенабивку сальника; - производить продувку импульсивных трубок; - проверять параметры настройки запорных и сбросных клапанов; - ремонтировать и заменять устаревшее и изношенное оборудование; | Наблюдение. Тестирование. Оценка лабораторной работы и практического задания. Защита отчета по практике. Зачёт по разделу производственной практики. |
| ПК 2.6. Вводить в эксплуатацию газорегуляторные пункты (ГРП), обслуживать и ремонтировать оборудование ГРП | - ввода в эксплуатацию газорегуляторных пунктов; - обслуживания и ремонта газового оборудования газорегуляторных пунктов (ГРП), перевода на байпас, снижения и регулирования давления, настройки регуляторов давления, предохранительно-запорных и сбросных клапанов, замены кассеты в фильтрах газорегуляторных пунктов (ГРП), проверки по приборам давления газа до и после регулятора, перепада давления на фильтре; - контроля правильности сцепления рычагов и молоточка редохранительно-запорного клапана; - смены картограмм регулирующих приборов; | Наблюдение. Тестирование. Оценка лабораторной работы и практического задания. Защита отчета по практике. Зачёт по разделу производственной практики. |
| ПК 2.7. Обслуживать дренажные, катодные, анодные и протекторные защитные установки. | - осуществлять профилактический осмотр и ремонт газопроводов и сооружений на них; - наносить и проверять качество изоляционных покрытий; | Наблюдение. Тестирование. Защита отчета по практике. Зачёт по разделу производственной практики. |
|  |  | Зачёт производственной практики по профессиональному модулю. Комплексный экзамен по модулю |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - обоснование выбора своей будущей профессии, ее преимущества и значимости на региональном рынке труда; - планирование повышения личной профессиональной квалификации. | Наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ на учебной и производственной практиках |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - осуществление планирования и контроля профессиональной деятельности исходя из целей и задач, определенных руководителем; - выбор эффективных способов разрешения проблем при наличии альтернативы. | Наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ на учебной и производственной практиках |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - анализ рабочей ситуации, выбор средств реализации целей и задач; - оценивание достигнутых результатов и внесение корректив в деятельность на их основе. | Наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ на учебной и производственной практиках |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - поиск, обработка информации из различных источников - определение существенного в содержании технических инструкций и регламентов; | Выполнение самостоятельной работы. Результативность в проектной и научно-исследовательской деятельности. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - осуществление поиска, обработки и представления информации в различных форматах (таблицы, графики, диаграммы, текст и т.д.), в том числе - с использованием информационно-коммуникационных технологий. | Наблюдение и оценка при выполнении работ с применением средств ИТ. |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | - участие в коллективной работе на основе распределения обязанностей и ответственности за решение профессионально-трудовых задач; - распределение обязанностей и согласование позиций в совместной профессионально-трудовых задач. деятельности по решению | Наблюдение и оценка на групповых занятиях, при выполнении работ на учебной и производственной практиках. Участие в различных мероприятиях. Выполнение ответственных поручений. |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности. | Оценка за участие в военизированных сборах, играх и конкурсах. Участие в военно-патриотических мероприятиях, посвященных соответствующим датам, |

Разработчики:

ГАПОУ РС(Я) ЯПТ, мастер п/о       П.П. Заровняев

* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.