|  | Министерство образования и науки Республики Саха(Якутия) |
| --- | --- |
|  | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский промышленный техникум им Т.Г. Десяткина» |

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УПР _________________ М.И. Филиппов «_____» __________ 20 ___ г. |
| --- | --- |

Адаптированная программа учебной практики

программы профессиональной подготовки рабочих

по профессии:18560  Слесарь- сантехник.

Квалификация  выпускника:

Слесарь-сантехник- 2, 3 разряд

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  РС (Я) «Якутский промышленный техникум им Т.Г. Десяткина».

Разработчики:

Хаметов Валерий Рустямович - мастер производственного обучения по профессии: «Монтажник санитарно - технических, вентиляционных систем  и оборудования»

| РАССМОТРЕНО на заседании предметно-цикловой комиссии строителей Протокол № ___ от ________ г. Председатель ПЦК ________________ |  |
| --- | --- |

1. Цели учебной практики являются:

- Виды и назначение санитарно- технических материалов и оборудования.

- Сортамент труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления.

- Назначение слесарных инструментов.

- Способы измерения диаметров труб, фитингов и арматуры.

- Виды основных деталей санитарно- технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов.

- Назначение, устройство и особенности для газоснабжения и водостоков.

- Способы сверления и пробивки отверстий.

- Правила обращения и транспортировки баллонов с кислородом и ацетиленом.

- Правила пользования механизированным инструментом.

2. Задачи учебной практики являются:

- Выполнение простейших работ при монтаже и ремонте систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков.

- Подготовка вспомогательного материала (льняную прядь, сурик, раствор и т.д.)

- Устанавливать прокладки.

- Комплектовать сгоны муфтами и контргайками.

- Устанавливать и снимать предохранительные пробки и заглушки на трубах.

- Транспортировать детали трубопровода, санитарно- технические приборы и другие грузы.

- Свертывать и собирать простые узлы.

- Сборка фланцевых соединений, разборка отдельных узлов и трубопроводов.

- Заменять манжеты у унитаза.

-  Установка ручного пресса для опрессовки систем.

3.Место учебной практики программы профессиональной подготовки рабочих

Учебная  практика  проводится после теоретического обучения ПМ 01 Выполнение работ по эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения, отопления. При изучении следующих предметов в кабинетах:

- Техническое черчения

- Электротехники

- материаловедения

- Основ экономики

- Охрана труда и техника безопасности

- безопасности жизнедеятельности.

- Основы психологии

4. Формы проведения учебной практики:

Учебный полигон, по монтажу и демонтажу трубопроводов в отопительной системе, учебный слесарный цех.

5. Место и время проведения учебной практики:

-вучебных мастерских:  слесарная, учебный полигон.

-в лабораториях: производственные базы и предприятия по договорам.

В соответствии расписания занятий ГАПОУ РС(Я) «Якутский прпомышленный техникум».

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной практики:

иметь практический опыт:

работ по эксплуатации оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления;

действий в критических ситуациях при эксплуатации оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления

уметь:

определять признаки неисправности

при эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения, отопления;

проводить плановый осмотр оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления;

выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе санитарно-технической системы, системы отопления;

знать:

сущность и содержание технической эксплуатации оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления;

правила рациональной эксплуатации оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления;

показатели технического уровня оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления;

нормативную базу технической эксплуатации;

основные этапы профилактических работ;

способы и средства выполнения профилактических работ;

правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента;

методы и средства испытаний;

технические документы на испытание и готовность к работе систем водоснабжения, водоотведения, отопления

7. Структура и содержание учебной практики:

Общая трудоемкость учебной практики составляет312часа.

ПМ 01.  Выполнение работ по эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения, отопления

| № п/п | Разделы (этапы) практики. Виды учебной работы, на практике включая самостоятельную работу студентов | Трудоемкость (в часах) | Формы текущего контроля |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1 Технология эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения здания | 72 |  |
|  | Обучение безопасным приемам работы в учебной мастерской | 6 | Наблюдение за ходом выполнения работ, за деятельностью обучающихся на учебной практике, Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик |
|  | Транспортировка и хранение арматуры. | 6 |  |
|  | Ревизия водоразборных кранов и запорных вентилей. | 6 |  |
|  | Ревизия задвижек | 12 |  |
|  | Проверка трубопроводов на отсутствие засоров и герметичность. | 6 |  |
|  | Устранение засоров. Прочистка стояка. | 6 |  |
|  | Определение неисправностей смывных бачков: утечка воды через перелив, донный клапан спуска воды, болтовые соединения бачка | 6 |  |
|  | Обслуживание унитазов . | 6 |  |
|  | Обслуживание моек, умывальников, ванн (медленное стекание воды). | 6 |  |
|  | Определение неисправностей при эксплуатации оборудования систем водоснабжения | 6 |  |
|  | Определение неисправностей при эксплуатации оборудования систем водоотведения здания | 6 |  |
|  | Раздел 2. Технология эксплуатации системы отопления здания | 72 |  |
| 1 | Техника безопасности при зксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей. | 6 | Наблюдение за ходом выполнения работ, за деятельностью обучающихся на учебной практике, Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик |
| 2 | Регулировка теплоносителей в узле ввода | 6 |  |
| 3 | Техническое обслуживание тепловых сетей | 18 |  |
| 4 | Ревизия трехходовых кранов | 6 |  |
| 5 | Плановый обход теплопроводов | 6 |  |
| 6 | Определение мест утечек систем отопления | 6 |  |
| 7 | Определение мест повреждений системы отоплений | 6 |  |
| 8 | Регулировка систем отопления | 6 |  |
| 9 | Опрессовка отопительных узлов и труб. | 6 |  |
| 10 | Контрольные испытания и приемка тепловых сетей | 6 |  |
|  |  | 144 |  |

ПМ 02. Выполнение ремонтных работ оборудования систем водоснабжения,

водоотведения, отопления.

| № п/п | Разделы (этапы) практики. Виды учебной работы, на практике включая самостоятельную работу студентов | Трудоем кость(в часах) | Формы текущего контроля |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1.Процессы слесарной обработки материалов и заготовок | 60 | Наблюдение за ходом выполнения работ, за деятельностью обучающихся на учебной практике, Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной практики |
| 1. | Вводное занятие. Охрана труда, пожарная безопасность | 6 |  |
| 2. | Плоскостная разметка | 6 |  |
| 3. | Правка металла | 6 |  |
| 4. | Рубка металла | 6 |  |
| 5. | Резка металла и труб | 6 |  |
| 6. | Опиливание металла | 12 |  |
| 7. | Сверление, зенкование, зенкерование и развертывание | 6 |  |
| 8. | Нарезание резьбы | 6 |  |
| 9. | Проверочная работа | 6 |  |
|  | Раздел 2. Технология соединения трубопроводов и санитарно - техническая арматура. | 42 |  |
| 9. | Гибка труб | 6 | Наблюдение за ходом выполнения работ, за деятельностью обучающихся на учебной практике, Оценка результатов выполнения производственных заданий |
| 10 | Соединение труб | 18 |  |
| 11 | Отбортовка и развальцовка труб | 6 |  |
| 12 | Резка металла и труб | 6 |  |
| 13 | Разборка, притирка и сборка арматуры | 6 |  |
|  | Раздел 3. Ремонт санитарно-технического оборудования и систем отопления | 66 |  |
| 14 | Техника безопасности при ремонте санитарно-технического оборудования и систем отопления | 6 | Наблюдение за ходом выполнения работ, за деятельностью обучающихся на учебной практике, Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной практики |
| 15 | Ремонт задвижек | 6 |  |
| 16 | Ремонт вентилей | 6 |  |
| 17 | Ремонт пробковых кранов | 6 |  |
| 18 | Ремонт водоразборных и туалетных кранов | 6 |  |
| 19 | ремонт полуавтоматических, поплавковых смывных кранов | 6 |  |
| 20 | Ремонт смесителей | 6 |  |
| 21 | Ремонт регулирующей арматуры | 6 |  |
| 22 | Ремонт грязевиков, воздухосборников, конденсатоотводчиков | 6 |  |
| 23 | Ремонт отопительных приборов | 12 |  |
|  |  | 168ч |  |

8. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) по ПМ 01

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Осуществлять эксплуатацию системы водоснабжения и водоотведения здания. | -определение признаков неисправности при эксплуатации оборудования систем водоснабжения, водоотведения; - проведение планового осмотра оборудования систем водоснабжения, водоотведения; -выполнение профилактических работ, способствующих эффективной работе санитарно-технической системы; -соблюдение техники безопасности при выполнении работ | Наблюдение за ходом выполнения работ, за деятельностью обучающихся на учебной практике, Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик Оценка результатов выполнения практической работы экзамен по модулю. Экспертная оценка. |
| Осуществлять эксплуатацию системы отопления здания. | -определениепризнаковнеисправности при эксплуатации оборудования систем отопления - проведение планового осмотра оборудования систем отопления; -выполнение профилактических работ, способствующих эффективной работе системы отопления; -соблюдение техники безопасности при выполнении работ |  |

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) по ПМ 02

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Осуществлять ремонт системы водоснабжения и водоотведения здания. | -определение причины неисправности оборудования систем водоснабжения, водоотведения; -устранение неисправности оборудования систем водоснабжения, водоотведения; -использование необходимых инструментов, приспособлений и материалов при выполнении ремонтных работ. -производство слесарных работы при ремонте; -соблюдение техники безопасности при выполнении работ | Наблюдение за ходом выполнения работ, за деятельностью обучающихся на учебной практике, Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик Оценка результатов выполнения практической работы экзамен по модулю. Экспертная оценка. экзамен по модулю. Экспертная оценка. |
| Осуществлять ремонт системы отопления здания. | -определение причины неисправности оборудования систем отопления -устранение неисправности оборудования систем отопления; -использование необходимых инструментов, приспособлений и материалов при выполнении ремонтных работ. -производство слесарных работы при ремонте; -соблюдение техники безопасности при выполнении работ |  |

9. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированностьпрофессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - обоснование выбора своей будущей профессии, ее преимущества и значимости на региональном рынке труда; - планирование повышения личной профессиональной квалификации. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - осуществление планирования и контроля профессиональной деятельности исходя из целей и задач, определенных руководителем; - выбор эффективных способов разрешения проблем при наличии альтернативы. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - анализ рабочей ситуации, выбор средств реализации целей и задач; - оценивание достигнутых результатов и внесение корректив в деятельность на их основе. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - поиск, обработка информации из различных источников - определение существенного в содержании технических инструкций и регламентов; | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик Участие в проектной деятельности и научно-исследовательской деятельности учреждения. |
| Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - осуществление поиска, обработки и представления информации в различных форматах (таблицы, графики, диаграммы, текст и т.д.), в том числе - с использованием информационно-коммуникационных технологий. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | - участие в коллективной работе на основе распределения обязанностей и ответственности за решение профессионально-трудовых задач; - распределение обязанностей и согласование позиций в совместной профессионально-трудовых задач. деятельности по решению | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности. | Участие в воспитательных мероприятиях, посвященных соответствующим датам, конкурсах, военно-патриотических играх |

10 . Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики

Основные источники:

| Монтажник санитарно-технических вентиляционных систем и оборудования | диск | корпорация Диполь | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение | ЮВ Воронов | инфра-М | 2019 |
| Водоподготовка | БН Фрог | АСВ | 2019 |
| Санитарно – техническое оборудование зданий | Ю.М Варфоломеев В.А. Орлов | инфра-М | 2020 |

Дополнительные источники:

| Монтаж санитарно-технических систем и оборудования | Орлов К.С. | академия | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| слесарь - сантехник | Барабанский В.А. | совр. Школа | 2009 |
| Современный квартирный сантехник | Миллер | М.бхв-с | 2011 |
| Сантехник. Новый строительный справочник | А.А. Фетодов И.А. Амуленко | феникс | 2010 |
| Строительство и реконструкция инженерных сетей и сооружений | В.А. Орлов | Академия | 2010 |
| Полный справочник сантехника | НВ Белов | харвест | 2011 |

в). Электронные интернет ресурсы:

http://www.santechniki.com/

http://www.mukhin.ru/

11. Материально-техническое обеспечение учебной практики ____________________

учебная мастерская: Слесарный цех

токарный цех

сварочный цех

Мастер производственногообучения по профессии: «Монтажник санитарно- технических систем и оборудования» _________________________В.Р. Хаметов