|  | Министерство образования и науки Республики Саха(Якутия) |
| --- | --- |
|  | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский промышленный техникум им Т.Г.Десяткина» |

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УР _________________ С.В. Иванова «_____» __________ 20 ___ г. |
| --- | --- |

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.06. Общая технология электромонтажных работ

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии

08.01.09  Слесарь по строительно-монтажным работам

Квалификации  выпускника:

Слесарь строительный, электрослесарь строительный

Адаптированная программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.09  Слесарь по строительно-монтажным работам от 22.12.2017 № 1246

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  РС (Я) «Якутский промышленный техникум им Т.Г. Десяткина».

Разработчики:

Хаметова Н.В., преподаватель учебных дисциплин общепрофессионального цикла по профессии 08.01.09  Слесарь по строительно-монтажным работам

| РАССМОТРЕНО на заседании предметно-цикловой комиссии строителей Протокол № ___ от ________ 20 г. Председатель ПЦК ________________ | ОДОБРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО Методическим советом ГАПОУ РС(Я) ЯПТ Протокол № ___ от ________ 20 г. Председатель МС ___________________ Филиппов М.И. |
| --- | --- |

# СОДЕРЖАНИЕ

# ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ»

# СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ»

# условия реализации АДАПТИРОВАННОЙ программы учебной дисциплины «ОБЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ»

# Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины «ОБЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ»

1. паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.06. Общая технология электромонтажных работ

1.1. Область применения программы

Адаптированная программа  учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего профессионального образования (далее – СПО):

08.01.09  Слесарь по строительно-монтажным работам

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих:

слесарь строительный;

электрослесарь строительный;

слесарь по сборке металлоклонструкций

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Цель преподавания дисциплины «Общая технология электромонтажных работ» - дать обучающимся теоретические  знания и практические  навыки в  области  технологии монтажа электропроводок  .

Задачи:

- Продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих специалистов;

- Развивать навыки пользования разнообразным электромонтажным инструментом.

- Научить использовать знания и умения  из области общей технологии электромонтажных работ для выполнения трудовых функций.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- организовывать электромонтажные работы, производить подготовительные работы;

- принимать сооружения под монтаж, комплектовать монтажные работы необходимым инструментами, оборудованием, заготовками, материалами;

- производить слесарные работы, пользоваться разнообразным электромонтажным инструментом, приспособлениями и оборудованием;

- устанавливать крепежные детали и опорные конструкции;

- выполнять сверлильные и пробивные работы;

- выполнять соединение жил проводов и кабелей различными способами;

- производить несложные электро - газосварочные работы;

- производить монтаж заземляющих устройств;

- применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ;

- оказывать первую помощь пострадавшим на производстве;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- правила  по охране труда и требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при монтаже электропроводок;

- технической документации на производство электромонтажных работ.

- организацию электромонтажных работ, состав и технологию выполнения подготовительных работ;

- правила приемки сооружений под монтаж, приемки и хранения инструмента, оборудования и материалов;

- общие сведения о газо- и электросварочном оборудовании;

- слесарные работы, такелажные и стропальные работы; назначение и устройство кабельных изделий;

- способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей;

- электромонтажный инструмент, приспособления и оборудование;

В результате изучения дисциплины студент должен освоить профессиональные компетенции:

ПК 1.1. Выполнение работ по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах), различных электроустановочных изделий

ПК 1.2. Установка светильников всех видов, различных электроустановочных изделий и аппаратов

ПК 1.3. Контролировать качество выполненных работ

ПК 1.4.Производить ремонт осветительных сетей и оборудования

ПК 2.1. Прокладывать кабельные линии различных видов.

ПК 2.2. Производить ремонт кабелей.

ПК 2.3. Проверять качество выполненных работ.

ПК 3.1.Производить подготовительные работы.

ПК 3.2. Выполнять различные типы соединительных электропроводок.

ПК 3.3. Устанавливать и подключать распределительные устройства.

ПК 3.4. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей.

ПК 3.5. Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных цепей.

ПК 3.6. Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей

Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций:

| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| --- | --- |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 74 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 70 |
| в том числе: |  |
| лабораторные занятия |  |
| практические занятия | 20 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 4 |
| консультации | - |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета |  |

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Общая технология электромонтажных работ»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Тема 1. Порядок подготовки и проведения электромонтажных работ | Общие сведения об электромонтажных работах. Получение и распределение электрической энергии Нормативные документы электромонтажника. Рабочая документация электромонтажника. Требования к зданиям и сооружениям , сдаваемым под электромонтаж. Индустриализация электромонтажных работ. Материалы и изделия, используемые при электромонтажных и ремонтных работах. Инструменты для пробивных и крепежных работ инструменты для соединения и оконцовки проводов и кабелей Приспособления и механизмы, используемые при электромонтажных и ремонтных работах. Сведения об электромонтажных изделиях. Контрольная работа |  | 36 30 | 2 |
|  | Практические работы |  | 6 |  |
|  | - Ознакомление со сборниками нормативных документов СНиП . |  |  |  |
|  | - Ознакомление со сборником ПУЭ. |  |  |  |
|  | 3.Составление технологических карт Выполнение пробивных работ ручным инструментом |  |  |  |
| Тема 2. Основы такелажных работ. | Общие требования к механизмам и приспособлениям для такелажных работ. Такелажная оснастка и строповка грузов. Грузоподъемные машины и механизмы. |  | 10 6 | 2 |
|  | Практические работы |  | 4 |  |
|  | Составление технологических карт по выполнению такелажных работ |  |  |  |
| # Тема 3. Слесарные работы | Типовые слесарные операции, применяемый инструмент и приспособления, рабочее место слесаря. Типовые соединения, применяемые в электроустановках. |  | 12 6 | 2 |
|  | Практические работы |  | 6 |  |
|  | - Составление технологических карт по выполнению слесарных работ |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа: реферат на тему Слесарные работы в профессии электромонтажника |  | 4 |  |
| Тема4. Общие сведения о газо- электросварочном оборудовани | Общие сведения о сварочных работах. Классификация сварных швов и соединения. Газоэлектросварочное оборудование. |  | 12 8 | 2 |
|  | практические работы. |  | 4 |  |
|  | - Составление технологической карты по выполнению сварочных работ. |  |  |  |
| Всего |  |  | 74 |  |

# 3. условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому   обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Технологии электромонтажных работ»,  электромонтажной лаборатории, слесарной мастерской, сварочной мастерской

рабочее место преподавателя;

посадочные места обучающихся – 30 мест;

комплект учебно-методической документации по общей технологии электромонтажных работ;

комплект учебно-наглядных средств обучения (модели, натурные объекты, электронные презентации, демонстрационные таблицы).

Технические средства обучения:

компьютеры с лицензионным программным обеспечением;

мультимедийный проектор;

экран.

Наглядные пособия:

1. Планшеты:

- Устройство электрического двигателя.

- Провода и кабели.

- Электроизмерительные приборы.

- Аппараты защиты и управления.

- Осветительные электроустановочные устройства.

- Ступенчатая разделка силового кабеля.

- Электрическая цепь с подключением автоматического выключателя.

- Профили проката черных металлов.

- Комплекты плакатов

- Монтаж электропроводок.

- Электробезопасность.

- Инструменты и приспособления

- Образцы крепежных изделий

- Образцы электроустановочных изделий

- Образцы аппаратов защиты и управления

Дидактические материалы.

- Тексты  контрольных работ по темам.

- Карты-задания по темам

- Задания для ЛПЗ.

- Информационные листы по темам

Для проведения лабораторных работ необходимы специализированные мастерские, обеспечивающие проведение всех  предусмотренных в программе лабораторных работ.

Проведение контроля подготовленности обучающихся к выполнению лабораторных и практических занятий, рубежного и промежуточного контроля уровня усвоения знаний по разделам дисциплины, а также предварительного итогового контроля уровня усвоения знаний за семестр рекомендуется проводить в компьютерном классе с использованием сертифицированных тестов и автоматизированной обработки результатов тестирования

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

| Наименование издания | Автор | Издательство | Год издания |
| --- | --- | --- | --- |
| технология электромонтажных работ | В.М. Нестеренко | академия | 2019 |

Дополнительные источники:

| Наименование издания | Автор | Издательство | Год издания |
| --- | --- | --- | --- |
| Слесарь электромонтахник | АН Бредихин | радио софт | 2014 |
| Словарь-справочник электромонтажника | АН Бредихин | радио софт | 2014 |
| Библия электрика ПУЭ МПОТ ПТЭ | ИР Русаков | норматика | 2014 |
| Источники электропитания | АВ Васильков | форум | 2014 |
| Энергосберегающие технологии в промышленности | АМ Афонин | форум | 2014 |
| Правила устройства электроустановок |  | кронус | 2014 |
| Слесарь электромонтахник | АН Бредихин | радио софт | 2014 |
| Словарь-справочник электромонтажника | АН Бредихин | радио софт | 2014 |
| Библия электрика ПУЭ МПОТ ПТЭ | ИР Русаков | норматика | 2014 |

Электронные учебно-методические комплексы:

- Договор 101/НЭБ/ 3689 о подключении к НЭБ и о предоставлении доступа к объектам НЭБ г.Москва от 25.04.2018 г. до 25.04.2023 г. («национальная электронная библиотека «- ФГБОУ «Российская государственная библиотека» РГБ.

- Договор №79 об использовании информационной системы «Электронная библиотека Нацилнальной библиотеки РС(Я)» в образовательной организации» от 20 апреля 2018 г.

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются  печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья

Организация образовательного процесса

Учебная дисциплина «Общая технология электромонтажных работ » включает разделы:

Тема 1. Порядок подготовки и проведения электромонтажных работ

Тема 2. Основы такелажных работ.

Тема 3. Слесарные работы

Тема 4.  Общие  сведения о газо- электросварочном оборудовани».

В процессе изучения предмета обучающимся следует привить навыки пользования учебниками, учебными пособиями, справочниками, компьютерными программными комплексами. При изучении материала предмета используются современные интерактивные методы, технические средства обучения и наглядные пособия.

Кадровое обеспечение образовательного процесса

- Реализация примерной рабочей программы учебной дисциплины «Общая технология электромонтажных работ » должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими профессиональное высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.

- Преподаватели, ведущие образовательную деятельность, должны регулярно, не менее 1 раза в 3 года, повышать свою квалификацию по профилю преподаваемой дисциплины, на курсах повышения квалификации или переподготовки.

| наименование дисциплины в соответствии с учебным планом | Фамилия, имя, отчество, должность по штатному расписанию | Какое образовательное учреждение окончил, специальность (направление подготовки) по документу об образовании | Ученая степень, ученое (почетное) звание, квалификационная категория | Стаж педагогической работы | Сведения о повышении квалификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОП.03. Основы электротехники | Хаметова Нина Валентиновна преподаватель | Магнитогорский педагогический институт Преподаватель общетехнических дисциплин. | Отличник профобразования РС (Я) Высш.катег | О. – 28 П. – 26 д.у. – 26 | «Профессиональная компетентность педагогического работника в условиях государственно-общественного управления», ГАОУ ДПО « Институт развития образования Республики Татарстан Стажировка в АО «Якутская энергоремонтная компания» по направлению Электроэнергетика «Разработка учебных планов основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям», ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития профессионального образования»- |

# 4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ освоения Дисциплины

Оценка качества освоения настоящей программы включает в себя:

-текущий контроль знаний в форме устных опросов на лекциях и практических занятиях, --выполнения контрольных работ (в письменной форме) и самостоятельной работы (в письменной или устной форме);

-итоговую аттестацию в форме  дифференцированного зачета.

Для текущего и промежуточного контроля образовательной организацией создаются фонды оценочных средств, предназначенных для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. Фонды оценочных средств включают средства поэтапного контроля формирования компетенций:

- вопросы для проведения устного опроса на лекциях и практических занятиях;

- задания для дифференцированного зачета

- тесты для контроля знаний; практические занятия

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: |  |  |
| правил по охране труда и требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при монтаже электропроводок; технической документации на производство электромонтажных работ. организации электромонтажных работ, состава и технологии выполнения подготовительных работ; правил приемки сооружений под монтажа, приемки и хранения инструмента, оборудования и материалов; общих сведений о газо- и электросварочном оборудовании; слесарных и такелажных работы; назначения и устройства кабельных изделий; способов соединения и оконцевания жил проводов и кабелей; электромонтажного инструмента, приспособлений и оборудования | Демонстрация знаний по охране труда и требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при монтаже электропроводок; Демонстрация знаний технической документации на производство электромонтажных работ Демонстрация знаний по газо- и электросварочному оборудованию Демонстрация знаний по слесарным и такелажным работам. Демонстрация знаний по кабельным изделиям. Демонстрация знаний по электромонтажному инструменту, приспособлениям и оборудованию | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся при - выполнении практических работ; - выполнении тестирования; - выполнении проверочных работ. - проведении промежуточной аттестации |
| Умения: |  |  |
| выполнять электромонтажные работы; принимать сооружения под монтаж, комплектовать монтажные работы необходимым инструментами, оборудованием, заготовками, материалами; производить слесарные работы, пользоваться разнообразным электромонтажным инструментом, приспособлениями и оборудованием; устанавливать крепежные детали и опорные конструкции; выполнять сверлильные и пробивные работы; выполнять соединение жил проводов и кабелей различными способами; производить несложные электро- и газосварочные работы; производить монтаж заземляющих устройств. применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ; оказывать первую помощь пострадавшим на производстве. | Демонстрация умений комплектовать монтажные работы необходимым инструментами, оборудованием, заготовками, материалами Демонстрация умений выполнять электромонтажные работы Демонстрация умений выполнять слесарные работы Демонстрация умений применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ Демонстрация умений оказывать первую помощь пострадавшим на производстве | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся при - выполнении практических работ; - выполнении тестирования; - выполнении проверочных работ. - проведении промежуточной аттестации |

| Основные виды деятельности | Код и наименование компетенции | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Монтаж электрического оборудования | ПК 3.1. Приемка монтируемого электрооборудования от заказчика | Практический опыт: -распаковке монтируемого электрооборудования и уборке упаковочного материала; - проверке комплектности электрооборудования, передаваемого заказчиком для монтажа |
|  |  | Умения: - пользоваться средствами для вскрытия упаковки монтируемого электрооборудования |
|  |  | Знания: - правила распаковки монтируемого электрооборудования; -правила приемки монтируемого электрооборудования от заказчика |
|  | ПК 3.2 Изготовление деталей для крепления электрооборудования, не требующих точных размеров, и установка деталей крепления электрооборудования | Практический опыт: - разметке деталей по шаблону; -изготовлении деталей для крепления электрооборудования |
|  |  | Умения: -пользоваться инструментом для нарезки резьбы вручную; -пользоваться электрифицированным ручным инструментом (шуруповерты, гайковерты). |
|  |  | Знания: -правила изготовления деталей для крепления электрооборудования; -сортаменты материалов, используемых для изготовления деталей крепления электрооборудования |
|  | ПК 3.3 Подготовка поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для прокладки кабелей и установки электрооборудования | Практический опыт: - креплении конструкций для монтажа электрооборудования к несущим конструкциям; -стяжке резьбовых соединений; -сверлении отверстий механизированным инструментом в стенах, перекрытиях; -пробивке (пропиле) борозд (штраб) в бетонных (кирпичных) конструкциях |
|  |  | Умения: - пользоваться ручным и ручным электрифицированным инструментом для сверления отверстий, пропила штраб в стенах, перекрытиях бетонных и кирпичных |
|  |  | Знания: -правила пользования электрифицированным инструментом; - требования охраны труда при работе на высоте; - правила установки деталей крепления |
|  | ПК 3.4 Монтаж силовой цепи в распределительных секциях со свободным допуском к месту установки, коммутация магнитных станций, щитков управления, аппаратов и приборов | Практический опыт: -резке защитных и маркировочных трубок и провода в размер на пневматических, механических и ручных ножницах по упору или образцу; изготовлении скоб, хомутиков и кабельных наконечников небольшого размера; -зачистке провода и установка кабельных наконечников; -изолировке проводников и маркировке кабеля; -коммутации магнитных станций, щитков управления, аппаратов и приборов согласно схеме размещения |
|  |  | Умения: -пользоваться пневматическими, механическими и ручными ножницами; - пользоваться ручным и электрифицированным инструментом для изготовления скоб, хомутиков и кабельных наконечников небольшого размера; - пользоваться ручным инструментом (гаечные ключи, отвертки); - соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
|  |  | Знания: - производственную инструкцию по подготовке кабельной продукции к монтажу; - правила монтажа простых схем по шаблону и образцу; -правила монтажа силовой цепи в распределительных секциях со свободным допуском к месту установки |
|  | ПК3.5Выполнение вспомогательных работ для монтажа кабельных сетей, осветительных приборов, распределительных устройств и вторичных цепей, оборудования сигнализации, блокировки, силовых сетей, электрических машин, оборудования по прокладке кабелей | Практический опыт: -резка кабеля напряжением до 10 кВ; - заделка проходов для всех видов кабельных проводок и шин заземления через стены и перекрытия; -соединение, оконцевание и присоединение жил кабелей; -резке защитных и маркировочных трубок и провода в размер на пневматических, механических и ручных ножницах по упору или образцу; изготовлении скоб, хомутиков и кабельных наконечников небольшого размера; -зачистке провода и установка кабельных наконечников; -изолировке проводников и маркировке кабеля: -сборке резьбовых соединений. |
|  |  | Умения: - читать рабочие чертежи, функциональные, структурные, электрические и монтажные схемы (в дальнейшем - схемы), спецификации, руководства по эксплуатации, паспорта, формуляры монтируемого электрооборудования; - пользоваться ручным инструментом (гаечные ключи, отвертки); -пользоваться электрифицированным ручным инструментом (шуруповерты, гайковерты) - соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
|  |  | Знания: -условные изображения на чертежах и схемах -правила резки кабеля напряжением до 10 кВ и временной заделки концов -правила заделки проходов -правила соединения жил кабелей -правила оконцевания жил кабелей -правила пробивки гнезд, отверстий и борозд по готовой разметке вручную; -наименование, назначение и способ применения простейшего слесарного и электромонтажного инструмента и приспособлений |
|  | ПК3.6. Выполнение работ по наладке объектов электроснабжения при испытаниях | Практический опыт: -подключении линий связи согласно монтажной схеме; |
|  |  | Умения: - читать рабочие чертежи, функциональные, структурные, электрические и монтажные схемы (в дальнейшем - схемы), спецификации, руководства по эксплуатации, паспорта, формуляры монтируемого электрооборудования; - пользоваться ручным и электрифицированным инструментом для зачистки провода и установки кабельных наконечников; - соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
|  |  | Знания: -условные изображения на чертежах и схемах; - требования охраны труда при работе на высоте |
|  | ПК3.7. Монтаж электросхем, в том числе особо сложных, опытных и экспериментальных | Практический опыт: -резке защитных и маркировочных трубок и провода в размер на пневматических, механических и ручных ножницах по упору или образцу; -резке и гибке электрических шин |
|  |  | Умения: - читать рабочие чертежи, функциональные, структурные, электрические и монтажные схемы (в дальнейшем - схемы), спецификации, руководства по эксплуатации, паспорта, формуляры монтируемого электрооборудования; - правила резки и гибки шин; - пользоваться ручным и электрифицированным инструментом для зачистки провода и установки кабельных наконечников; - соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
|  |  | Знания: -условные изображения на чертежах и схемах; - правила подготовки к монтажу кабельной продукции; - производственную инструкцию по подготовке кабельной продукции к монтажу; - требования охраны труда при работе на высоте |
|  | ПК3.8.Монтаж и наладка электрооборудования | Практический опыт: - установке силового электрооборудования согласно схеме размещения; -сборке резьбовых соединений |
|  |  | Умения: - читать рабочие чертежи, функциональные, структурные, электрические и монтажные схемы (в дальнейшем - схемы), спецификации, руководства по эксплуатации, паспорта, формуляры монтируемого электрооборудования; -пользоваться ручным и ручным электрифицированным инструментом при изготовлении деталей для крепления оборудования; - пользоваться ручным инструментом (гаечные ключи, отвертки); - соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
|  |  | Знания: - правила коммутации магнитных станций, щитков управления, аппаратов и приборов. -условные изображения на чертежах и схемах |
|  | ПК 3.9.Проверка соответствия проведенного монтажа и паяных соединений технической документации | Практический опыт: -проверка соответствия спаянной платы сборочному чертежу; - поиск мест непропайки и устранение неисправности |
|  |  | Умения: - читать рабочие чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений; - пользоваться ручным и механизированным инструментом для пайки радиодеталей и полупроводниковых приборов |
|  |  | Знания: -условные изображения на чертежах и схемах; - наименование, назначение и способ применения ручного и механизированного инструмента для пайки радиодеталей и полупроводниковых приборов; - правила проверки проведенного монтажа и паяных соединений в соответствии с технической документацией |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений

| Код компетенции | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска |
|  |  | Знания: номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации |
| ОК03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования |
| ОК04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений. |
|  |  | Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии; средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение |
|  |  | Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности |
|  |  | Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты |

Шкала оценки образовательных достижений

| Процент результативности (сумма баллов) | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | оценка компетенций обучающихся | .оценка уровня освоения дисциплин; |
| 90 %÷ 100% | высокий | отлично |
| 70% ÷ 89% | повышенный | хорошо |
| 50% ÷ 69% | пороговый | удовлетворительно |
| менее 50% | допороговый | неудовлетворительно |

Разработчики:

Преподаватель дисциплин общепрофессионального цикла___________________ Хаметова Н.В.,