|  | Министерство образования и науки Республики Саха(Якутия) |
| --- | --- |
|  | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский промышленный техникум им. Т.Г. Десяткина» |

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УПР _________________ М.И. Филиппов «_____» __________ 20 ___ г. |
| --- | --- |

АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02  Электрослесарные работы при монтаже электрического оборудования»

Квалификация: Слесарь строительный, электрослесарь строительный

2021г.

Адаптированная программа  учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии среднего профессионального образования 08.01.09 Слесарь по строительно-монтажным работам.

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  РС (Я) «Якутский промышленный техникум им. Т.Г. Десяткина».

Разработчики:

Корнилова Любовь Руслановна,  преподаватель дисциплин общепрофессионального цикла

| РАССМОТРЕНО на заседании предметно-цикловой комиссии энергетиков Протокол № ___ от ________ 2021 г. Председатель ПЦК ________________ Корнилова Л.Р. | ОДОБРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО Методическим советом ГАПОУ РС(Я) ЯПТ Протокол № ___ от ________ 2021 г. Председатель МС ___________________Филиппов М.И. |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 18 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 122 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Электрослесарные работы при монтаже электрического оборудования»

  - .Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения адаптированной программы  профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности выполнение слесарных работ на строительной площадке и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| ## Код | ## Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ## ОК 1. | ## Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ## ОК 2. | ## Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ## ОК 3. | ## Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ## ОК 4. | ## Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ## ОК 5. | ## Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ## ОК 6. | ## Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| ## ОК 7. | ## Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ## ОК 8. | ## Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ## ОК 9. | ## Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ## ОК 10. | ## Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ## ОК 11. | ## Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 3 | Монтаж электрического оборудования |
| ПК 2.1. | Приемка монтируемого электрооборудования от заказчика |
| ПК 2.2. | Изготовление деталей для крепления электрооборудования, не требующих точных размеров, и установка деталей крепления электрооборудования |
| ПК 2.3. | Подготовка поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для прокладки кабелей и установки электрооборудования |
| ПК 2.4. | Монтаж силовой цепи в распределительных секциях со свободным допуском к месту установки, коммутация магнитных станций, щитков управления, аппаратов и приборов |
| ПК 2.5. | Выполнение вспомогательных работ для монтажа кабельных сетей, осветительных приборов, распределительных устройств и вторичных цепей, оборудования сигнализации, блокировки, силовых сетей, электрических машин, оборудования, по прокладке кабелей |
| ПК 2.6. | Выполнение работ по наладке объектов электроснабжения при испытаниях |
| ПК 2.7. | Монтаж электросхем, в том числе особо сложных, опытных и экспериментальных |
| ПК 2.8. | Монтаж и наладка электрооборудования |
| ПК 2.9. | Проверка соответствия проведенного монтажа и паяных соединений технической документации. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | Распаковке монтируемого электрооборудования и уборке упаковочного материала; Проверке комплектности электрооборудования, передаваемого заказчиком для монтажа; Разметке деталей по шаблону; Изготовлении деталей для крепления электрооборудования; Креплении конструкций для монтажа электрооборудования к несущим конструкциям; Стяжке резьбовых соединений; Сверлении отверстий механизированным инструментом в стенах, перекрытиях; Пробивке (пропиле) борозд (штроб) в бетонных (кирпичных) конструкциях; Резке защитных и маркировочных трубок и провода в размер на пневматических, механических и ручных ножницах по упору или образцу; |
| --- | --- |
| Уметь | Читать рабочие чертежи, функциональные, структурные, электрические и монтажные схемы (в дальнейшем - схемы), спецификации, руководства по эксплуатации, паспорта, формуляры монтируемого электрооборудования; Пользоваться средствами для вскрытия упаковки монтируемого электрооборудования; Пользоваться инструментом для нарезки резьбы вручную; Пользоваться ручным и ручным электрифицированным инструментом при изготовлении деталей для крепления оборудования; Пользоваться ручным и ручным электрифицированным инструментом для сверления отверстий, пропила штроб в стенах, перекрытиях бетонных и кирпичных; Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ; Пользоваться пневматическими, механическими и ручными ножницами; Пользоваться ручным и электрифицированным инструментом для изготовления скоб, хомутиков и кабельных наконечников небольшого размера; Пользоваться ручным и электрифицированным инструментом для зачистки провода и установки кабельных наконечников; Пользоваться ручным инструментом (гаечные ключи, отвертки); пользоваться электрифицированным ручным инструментом (шуруповерты, гайковерты). |
| Знать | Условные изображения на чертежах и схемах; Правила распаковки монтируемого электрооборудования; Правила приемки монтируемого электрооборудования от заказчика; Правила изготовления деталей для крепления электрооборудования; Сортаменты материалов, используемых для изготовления деталей крепления электрооборудования; Правила пользования электрифицированным инструментом; Требования охраны труда при работе на высоте; Правила установки деталей крепления; Правила пробивки гнезд, отверстий и борозд по готовой разметке вручную; Правила подготовки к монтажу кабельной продукции; Правила монтажа простых схем по шаблону и образцу; Наименование, назначение и способ применения простейшего слесарного и электромонтажного инструмента и приспособлений; Производственную инструкцию по подготовке кабельной продукции к монтажу; Правила монтажа силовой цепи в распределительных секциях со свободным допуском к месту установки; Правила коммутации магнитных станций, щитков управления, аппаратов и приборов. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов - 920,

Из них   на освоение МДК-  260часов,

на практики - 612 часов,

в том числе учебную-  360 часа

производственную - 252 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  | Самостоятельная работа + консультации | Квалификационный экзамен |
|  |  |  | Обучение по МДК |  | Практики |  |  |  |
|  |  |  | Всего | В том числе Лабораторных и практических занятий | Учебная | Производственная |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОК1-ОК11 ПК 3.1.- ПК 3.9. | Раздел 1 Выполнение электрослесарных работ при монтаже электрооборудования | 668 | 260 | 102 | 360 | - | 40+2 | 6 |
| ОК1-ОК11 ПК 3.1.- ПК 3.9. | Производственная практика, часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) | 252 |  |  |  | 252 |  | - |
|  | Всего | 920 | 260 | 102 | 360 | 252 | 42 | 6 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ 02)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся | Объем в часах |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1. Выполнение электрослесарных работ при монтаже электрооборудования |  |  |
| МДК.03.01. Технология электрослесарных работ при монтаже и наладки электрических сетей, приборов, устройств, электрооборудования |  | 260 |
| Тема 1.1. Виды материалов, применяемых при изготовлении и сборке электроконструкций | Содержание | 12 |
|  | 1. Сортамент черных и цветных металлов |  |
|  | 2. Сортамент стальных и пластмассовых труб |  |
|  | 3. Электроизоляционные материалы |  |
|  | 4. Электрические провода и шнуры |  |
|  | 5. Электрические кабели. Их виды и назначение |  |
|  | 6. Виды шинопроводов. |  |
|  | 7. Метизы. Крепёжные изделия и детали для прокладки проводов и кабелей. |  |
|  | 8. Гильзы и наконечники |  |
|  | В том числе, практических занятий | 4 |
|  | 1.Практическое занятие: Определение вида проводов и кабелей по его маркировки | 2 |
|  | 2. Практическое занятие: Определение вида метиза и его назначение | 2 |
| Тема 1.2. Инструменты и оборудование для электрослесарных работ | Содержание | 10 |  |
|  | 1. Измерительные инструменты и приборы: штангенинструменты, измерительные линейки, чертилки, инструменты для проверки углов, одномерные инструменты (калибры, шаблоны и щупы), метр, рулетка, отвесы, гидростатический нивелир, уровни. |  |  |
|  | 2. Приборы для измерения сопротивления, тока, напряжения: мегаомметры, вольтметры, амперметры. |  |  |
|  | 3. Вспомогательный и режущий инструмент: слесарные молотки, кернер, зубило, ручные ножницы по металлу, маховые ножницы, ножницы с наклонными ножами (гильотинные), ручная ножовка, напильники, надфили, отвертки, гаечные ключи, |  |  |
|  | 4. Специализированный монтажный инструмент: плоскогубцы, круглогубцы, кусачки, ножи монтерские, ножницы секторные НС, клещи универсальные, инструмент МБ-1У, нож кабельный универсальный НКУ, пресс-клещи ПК-4, ручная дрель, ручной шиногиб, гидравлический пресс ПГР-20М1. |  |  |
|  | 5. Основные типы механизированного инструмента: электрического действия — электрогайковерты и электрошуруповерты, электросверлилки, перфораторы, шлифовальные и отрезные машинки, электронапильники, лобзики, резьбонарезатели, электроножницы; пневматического действия — гайковерты, механические отвертки, рубильные молотки, сверлильные и шлифовальные машины. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |
|  | 1. Практическое занятие: «Определение вида инструмента» | 2 |  |
|  | 2. Практическое занятие: «Правила работы с электрофицированным инструментом» | 2 |  |
| Тема 1.3. Разделка и оконцевание жил проводов и кабелей | Содержание | 8 |  |
|  | 1. Элементы силового кабеля, провода. |  |  |
|  | 2. Разделка провода (кабеля): определение размера токопроводящей жилы, вычисление площади поперечного сечения токоведущей жилы, определение длины разделки, наложение бандажей, удалению поясной изоляции, удаление оболочек, изгибание жил и удаление бортика у металлической оболочки, |  |  |
|  | 3. Пайка токоведущих жил проводов и кабелей: сущность и применение пайки, типы паяных соединений, инструмент для пайки, материалы для пайки. |  |  |
|  | 4. Оконцевание токопроводящей жилы: виды оконцевания жил проводов и кабелей |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |
|  | 1. Практическое занятие: «Разделка проводов и кабелей» | 2 |  |
|  | 2. Практическое занятие: «Оформление концов многопроволочных медных жил в кольцо с последующей пропайкой» | 2 |  |
|  | 3. Практическое занятие: «Оконцевание многопроволочных жил обжатием в кольцевых наконечниках» | 2 |  |
|  | 4. Практическое занятие: «Опрессовка однопроволочных алюминиевых жил в гильзах ГАО» | 2 |  |
| Тема 1.4. Контактные соединения при монтаже электропроводок | Содержание | 12 |  |
|  | 1. Электрический контакт, виды контактных соединений |  |  |
|  | 2. Контактные вводы электрооборудования |  |  |
|  | 3. Механические зажимы |  |  |
|  | 4. Присоединение жил проводов и кабелей к плоским выводам электрооборудования |  |  |
|  | 5. Неразборные контактные соединения |  |  |
|  | 6. Сварка контактных соединений: виды сварки |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |
|  | 1.Практическое занятие: «Присоединение жил проводов и кабелей к контактным выводам электрооборудования» | 2 |  |
|  | 2. Практическое занятие: «Соединение медных однопроволочных жил скруткой с последующей пропайкой» | 2 |  |
|  | 3. Практическое занятие: «Соединение однопроволочных алюминиевых жил пайкой двойной скрутки с желобом» | 2 |  |
| Тема 1.5. Электрослесарные работы при монтаже электрических двигателей | Содержание | 12 |  |
|  | 1.Виды и устройство электрических двигателей |  |  |
|  | 2. Разборка и сборка электродвигателя |  |  |
|  | 3. Установка и закрепление электродвигателя на салазках: сверление отверстий, заточка сверл, |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 10 |  |
|  | 1.Практическое занятие: «Установка асинхронного двигателя на опорное основание» | 4 |  |
|  | 2. Практическое занятие: «Сверление на станке. Заточка и заправка сверл» | 2 |  |
|  | 3. Практическое занятие: «Сверление ручными электрическими сверлильными машинами» | 4 |  |
| Тема 1.6. Электрослесарные работы при монтаже тросовых электропроводок | Содержание | 10 |  |
|  | 1.Тросовая электропроводка: назначение, достоинства, виды, элементы |  |  |
|  | 2.Чтение эскизов тросовой электропроводки |  |  |
|  | 3. Изготовление деталей для крепления проводки с применением ручного инструмента и приспособлений (разметка, резка, гибка, нарезание внутренней и наружной резьбы) |  |  |
|  | 4.Предварительная обработка стальной проволоки (правка, очистка, окраска, сушка) |  |  |
|  | 5.Подготовка узлов тросовой проводки(заготовка отрезков несущего троса, струн и оттяжки; оконцовывание провода; сборка концевого крепления) |  |  |
|  | 6. Разметка мест крепления анкеров, подвесок, светильников |  |  |
|  | 7.Технология крепления анкеров и тросов. Крепление троса к стенам. |  |  |
|  | 8.Технология крепления проводов и коробок к тросу |  |  |
|  | 9. Требования техники безопасности при работе на высоте. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |
|  | 1. Практическое занятие: «Изготовление натяжного устройства и анкера для крепления тросовой электропроводки» | 4 |  |
|  | 2. Практическое занятие: «Заготовка и предварительный монтаж тросовой электропроводки» | 4 |  |
| Тема 1.7. Электрослесарные работы при монтаже электропроводок в трубах | Содержание | 20 |  |
|  | 1.Трубная электропроводка: назначение, виды, материал |  |  |
|  | 2.Чтение эскизов трубных заготовок и схем электропроводки |  |  |
|  | 3. Способы крепления труб к опорным конструкциям. Применение перфорированных профилей и монтажных изделий для крепления труб |  |  |
|  | 4. Заготовка стальных труб: очистка, окраска неоцинкованных труб, сушка, мерная резка, снятие фасок, нарезание резьбы, изгибание, сборка, маркировка и складирование готовой продукции. |  |  |
|  | 5. Заготовке пластмассовых труб: разметка и резка труб, снятие фасок, нагрев труб для формовки раструбов, формовка раструбов, подготовка под сварку, комплектование и маркировку трубозаготовок. |  |  |
|  | 6. Соединение стальных труб между собой и с коробками |  |  |
|  | 7. Соединение пластмассовых труб между собой и с уголками |  |  |
|  | 8. Соединение заземляющих проводников с трубами |  |  |
|  | 9.Изготовление деталей для проводки с применением ручного инструмента и приспособлений (разметка, резка, гибка, нарезание внутренней и наружной резьбы) |  |  |
|  | 10.Технология монтажа элементов электропроводок в трубах. Требования к установке труб. |  |  |
|  | 11. Техника безопасности при заготовке труб |  |  |
|  | 12.Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 20 |  |
|  | 1. Практическое занятие: «Разрезание труб ножовкой» | 4 |  |
|  | 2. Практическое занятие: «Разрезание труб труборезом» | 4 |  |
|  | 3. Практическое занятие: «Гибка труб» | 4 |  |
|  | - Соединение стальных труб между собой и с коробками | 4 |  |
|  | - Соединение пластмассовых труб между собой и с уголками | 4 |  |
| Тема 1.8. Электрослесарные работы при монтаже открытой электропроводки | Содержание | 12 |  |
|  | 1.Электропроводка: назначение, применение, виды |  |  |
|  | 2. Требования к прокладке трасс открытой электропроводки. |  |  |
|  | 3. Разметку трасс и мест установки крепежных деталей |  |  |
|  | 4. Пробивка проходов и отверстий для установки крепежных деталей |  |  |
|  | 5. Крепежные работы по установке крепежных деталей в бетонных, кирпичных, шлакоблочных строительных конструкциях: крепление деталей к закладным частям |  |  |
|  | 6.Требования техники безопасности при пробивке отверстий |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |
|  | 1. Практическое занятие: «Подготовка электрослесарных работ при монтаже открытой электропроводки» | 2 |  |
|  | 2. Практическое занятие: «Выполнение электрослесарных работ при монтаже открытой электропроводки» | 2 |  |
| Тема 1.9. Электрослесарные работы при монтаже электропроводки в коробах | Содержание | 12 |  |
|  | 1. Кабель-каналы (короба): назначение, материал, виды, основные элементы |  |  |
|  | 2. Разметка трассы. Требования к расположению коробов и их размерам |  |  |
|  | 3.Заготовка кабель-каналов и аксессуаров к ним с применением ручного инструмента и приспособлений (разметка, резка, гибка, сверление) |  |  |
|  | 4. Крепление оснований кабель-каналов к поверхностям. Проход кабеля сквозь стену. |  |  |
|  | 5. Установка соединительных деталей и ответвительных коробок, коробок под электроустановочные изделия (выключатели, розетки); |  |  |
|  | 6. Укладка проводов и кабелей и закрывание кабель-каналов; |  |  |
|  | 7. Соединение проводов (жил кабелей) в коробках и монтаж электроустановочных изделий |  |  |
|  | 8. Требования техники безопасности при выполнении работ |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |
|  | 1. Практическое занятие: «Заготовка кабель-каналов (коробов)» | 2 |  |
|  | 2. Практическое занятие: «Установка кабель-каналов на опорные основания» | 2 |  |
|  | Соединение проводов (жил кабелей) в коробках и монтаж электроустановочных изделий | 2 |  |
| Тема 1.10. Электрослесарные работы при монтаже заземляющих устройств | Содержание | 12 |  |
|  | 1. Защитное заземление: назначение, виды, элементы заземляющего устройства, материал |  |  |
|  | 2. Соединение стержневого электрода-заземлителя с заземляющим проводником из круглой стали |  |  |
|  | 3. Соединение стержневого электрода-заземлителя с заземляющим проводником из листовой стали |  |  |
|  | 4. Соединение стержневого электрода-заземлителя с заземляющим проводником из полосовой стали с помощью планки |  |  |
|  | 5. Соединение электрода-заземлителя из угловой стали с заземляющим проводником из полосовой стали |  |  |
|  | 6. Изготовление деталей для заземления с применением ручного инструмента и приспособлений (разметка, резка, рубка) |  |  |
|  | 7. Крепление заземляющих проводников непосредственно к основанию |  |  |
|  | 8.Требования электробезопасности. Виды электротравм. Тяжесть поражения электрическим током. Средства защиты. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |
|  | 1. Практическое занятие: «Заготовка элементов заземляющего устройства рубкой» | 2 |  |
|  | 2. Практическое занятие: «Заготовка элементов заземляющего устройства резкой» | 2 |  |
| Тема 1.11. Электрослесарные работы при подготовке осветительных приборов к монтажу | Содержание | 14 |  |
|  | 1. Осветительный прибор: назначение, виды, основные элементы конструкции светильников |  |  |
|  | 2. Структура условного обозначения светильников |  |  |
|  | 3. Устройство проемов, ниш, каналов, борозд, гнезд и отверстий для установки электрооборудования и прокладки трасс электропроводок |  |  |
|  | 4. Заготовка, изготовление и комплектация закладных и крепежных деталей и конструкций |  |  |
|  | 5. Разметка на стенах и потолках трасс электропроводок и мест установки светильников, выключателей, штепсельных розеток и других приборов и аппаратов, щитов, щитков и других электроконструкций |  |  |
|  | 6. Установка закладных деталей и элементов электропроводок, электроконструкций (щитов, щитков и т. п.) |  |  |
|  | 7. Заготовка элементов электропроводок, отмеривание, резка и правка проводов и кабелей, обработка и подготовка концов жил, соединение жил проводов и кабелей по схемам, изолирование соединений, оконцевание жил проводов и кабелей, маркировка готовых элементов электропроводки, свертывание их в бухты |  |  |
|  | 8. Пробивка борозд, высверливание гнезд для установки коробок, крюков и других деталей скрытой электропроводки, пробивка проходов, борозд, гнезд для установки крепежных деталей, скоб, крюков и т. п |  |  |
|  | 9. Установка опорных конструкций, распределительных щитков, шкафов, пускорегулирующей аппаратуры и других приборов и аппаратов |  |  |
|  | 10.Установка ответвительных и других коробок под выключатели и розетки, арматурных крюков при скрытой проводке, а также труб, крепежных деталей, скоб, крюков, подрозетников – при открытой проводке |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |
|  | 1. Практическое занятие: «Изучение конструкции осветительного прибора» | 2 |  |
|  | 2. Практическое занятие: «Подготовка осветительного прибора к монтажу» | 2 |  |
|  | 3. Разметка на стенах и потолках трасс электропроводок и мест установки светильников, выключателей, штепсельных розеток и других приборов и аппаратов, щитов, щитков и других электроконструкций | 2 |  |
| Тема 1.12. Электрослесарные работы при монтаже пускозащитной аппаратуры | Содержание | 10 |  |
|  | 1. Электрические аппараты: назначение, виды, размещение |  |  |
|  | 2. Изготовление направляющих для крепления аппаратуры |  |  |
|  | 3. Крепление аппаратов на бетонных или кирпичных стенах, железобетонных и стальных колоннах |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |
|  | 1. Практическое занятие: «Установка электрических аппаратов в щите на монтажную панель» | 2 |  |
|  | 2. Практическое занятие: «Установка электрических аппаратов в щите (корпусе) на стандартных рейках» | 2 |  |
|  | 3. Практическое занятие: «Установка пускозащитной аппаратуры вне щитов на опорной поверхности» | 2 |  |
| Тема 1.13. Электрослесарные работы при монтаже средств автоматики | Содержание | 14 |  |
|  | 1. Систем автоматического управления (САУ): задачи |  |  |
|  | 2. Основные элементы САР: измерительный преобразователь, датчик, первичный измерительный преобразователь, измерительный прибор, термопара, термопреобразователи сопротивления (ТС), терморезисторы и позисторы, манометрические термометры и терморегуляторы |  |  |
|  | 3. Чтение монтажных чертежей установки прибора (ТМ), на отдельные узлы крепления установочных типовых конструкций, на изготовление установочных конструкций и чертежей закладных конструкций (ЗК). |  |  |
|  | 4. Закладные конструкции. Установка аппаратуры |  |  |
|  | 5. Гибкие соединения |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |
|  | Чтение монтажных чертежей | 2 |  |
|  | 1. Практическое занятие: «Установка датчика температуры на трубопроводе» | 2 |  |
|  | 2. Практическое занятие: «Установка регулятора температуры в шкафу Управления» | 4 |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Выполнение типовых контрольно-оценочных заданий при подготовке к текущему контролю, конкурсам профессионального мастерства (в форме тестов, карточек-заданий, и др.) Выполнение схем; Решение производственных задач; Чтение текста, составление плана текста; Конспектирование текста; Работа со справочниками; Работа с нормативными документами (ГОСТ); |  |  |  |
| Производственная практика Виды работ 1. Инструктаж по ТБ, ПБ на производстве, на рабочем месте. 2. Распаковка монтируемого электрооборудования и проверка комплектности 3. Резка, рубка и правка заготовок из круглой, полосовой и угловой стали с применением ручного инструмента и приспособлений. 4. Сверление и вырубка отверстий в деталях электроконструкций. 5.Изготовление электроконструкций, состоящих из двух-трех деталей. 6.Резка металлических и пластмассовых труб вручную. 7. Обработка мест сварки механизированным способом. 8.Правка, разметка и резка листовой и профильной стали, труб, шин на станках. 9.Раззенковка, нарезка резьбы на концах труб, изготовление раструбов. 10.Изгибание листовой, профильной стали, труб, шин всеми способами с выдержкой заданного радиуса кривизны. 11.Изготовление и сборка конструкций для троллеев, освещаемых знаков и указателей и крепление кабелей, кронштейнов под осветительную арматуру, освещаемых знаков и светофоров, конструкций для установки одиночных аппаратов, защитных кожухов, сетчатых ограждений, ограждений для производства работ на автомобильных дорогах и т.п. 12. Обработка изоляционных материалов. 13.Установка на конструкциях изоляторов, предохранителей на напряжение более 1 кВ, рубильников, сигнальных ламп и т.п. 14.Правка круглых и полосовых шин. |  |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ 1. Разделка проводов и кабелей 2. Оформление концов многопроволочных медных жил в кольцо с последующей пропайкой 3. Оконцевание многопроволочных жил обжатием в кольцевых наконечниках 4. Опрессовка однопроволочных алюминиевых жил в гильзах ГАО 5. Присоединение жил проводов и кабелей к контактным выводам электрооборудования 6. Соединение медных однопроволочных жил скруткой с последующей пропайкой 7. Изготовление деталей для проводки с применением ручного инструмента и приспособлений (разметка, резка, гибка, нарезание внутренней и наружной резьбы) 8. Заготовка стальных труб: очистка, окраска неоцинкованных труб, сушка, мерная резка, снятие фасок, нарезание резьбы, изгибание, сборка, маркировка и складирование готовой продукции 9. Заготовке пластмассовых труб: разметка и резка труб, снятие фасок, нагрев труб для формовки раструбов, формовка раструбов, подготовка под сварку, комплектование и маркировку трубозаготовок. 10. Соединение стальных труб между собой и с коробками 11. Соединение пластмассовых труб между собой и с уголками 12. Соединение заземляющих проводников с трубами 13. Установка асинхронного двигателя на опорное основание 14. Сверление на станке и ручными электрическими сверлильными машинами 15. Заготовка и предварительный монтаж тросовой электропроводки 16. Выполнение электрослесарных работ при монтаже открытой электропроводки 17. Заготовка кабель-каналов (коробов) 18. Установка кабель-каналов на опорные основания 19. Заготовка элементов заземляющего устройства рубкой и резкой 20. Подготовка осветительного прибора к монтажу 21. Установка электрических аппаратов в щите на монтажную панель 22. Установка пускозащитной аппаратуры вне щитов на опорной поверхности 23. Установка датчика температуры на трубопроводе 24. Установка регулятора температуры в шкафу управления Дифференцированный зачет |  | 216 |  |
| Всего |  | 984 |  |

4. условия реализации  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов :

- Черчения - Электротехники - Электроматериаловедения - Технологии электромонтажных работ - Основ экономики - Автоматизации производства - Основ военной подготовки ,безопасности жизнедеятельности

Мастерских:

- Слесарных работ Лабораторий: - Электромонтажная

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов общепрофессиональных дисциплин:

Оборудование, мебель, инвентарь:

- Доска классная трехсекционная.

- Рабочий стол преподавателя.

- Комплект столов и стульев ученический.

- Шкаф для хранения наглядных пособий.

Технические средства обучения

- Компьютер

Наглядные пособия:

1. Планшеты:

- Устройство электрического двигателя.

- Провода и кабели.

- Электроизмерительные приборы.

- Аппараты защиты и управления.

- Осветительные электроустановочные устройства.

- Ступенчатая разделка силового кабеля.

- Электрическая цепь с подключением автоматического выключателя.

- Профили проката черных металлов.

- Комплекты плакатов

- Монтаж электропроводок.

- Электробезопасность.

- Инструменты и приспособления

- Образцы крепежных изделий

- Образцы электроустановочных изделий

- Образцы аппаратов защиты и управления

- Электроизмерительные приборы

Дидактические материалы.

- Тексты  контрольных работ по темам.

- Карты-задания по темам

- Задания для ЛПЗ.

- Информационные листы по темам

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

Лаборатория электромонтажных работ

Оборудование, мебель, инвентарь:

- Доска классная трехсекционная.

- Рабочий стол преподавателя-2 шт.

- Комплект рабочих столов-стендов.

- Стенды для демонстрации наглядных пособий.

- Шкафы для хранения материалов и оборудований.

- Экран.

Технические средства обучения:

- Компьютер

- Мультимедийный проектор.

- Мультимедийные средства обучения.

- Телевизор

- ДВД проигрыватель

Оборудование и инструмент для выполнения работ по темам:

- Рабочий стол- стенд для открытой электропроводки- 17 шт.

- Рабочий полигон для скрытой электропроводки

- Стенд ТБ и ППБ

- Стенд по монтажу электродвигателей

- Стенд: «Типы соединений»

- Стенд по осветительной арматуре

- Стенд по оконцовке и соединению проводов и кабелей.

- Стенд по видам освещения

- Стенд по креплениям

- Перфораторы

- Электрическая дрель

- Бороздорез

- Паяльный набор

- Шлифовальная машинка

- Набор инструментов электромонтажника (пассатижи, наборы отверток, тестер, отвес, защитная маска, спецодежда).

- Защитные резиновые коврики -17 шт.

- Опора, пояс, когти, каска

- Расходные материалы (припой, олово, канифоль, провода и кабели различных сечений, дюбели, зажимы, шурупы, лампы (накаливания, люминесцентные, энергосберегающие, ДРЛ), лотки, короба).

- Аппараты защиты и управления (предохранители, УЗО, автоматические выключатели, электросчетчики (1 и 3-х фазные)).

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

- в соответствии с содержанием работ в рамках производственной практики.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий

| Наименование | Автор | Издательство | Год издания |
| --- | --- | --- | --- |
| Слесарные работы | -------- | Инфра | 2014 |
| Слесарные работы | АИ Долгих | Инфра | 2016 |
| Допуски и технические измерения. Лабораторно практические работы | Т.А.Багдасаров | Академия | 2015 |
| Электробезопасность | Р.А.Кисаримов | Радио Софт | 2014 |
| Электробезопасность эксплуатации сельских электроустановок | МА Тарасов | Форум | 2014 |
| Библия электрика ПУЭ. МПОТ.ПТЭ. |  | Эксмо | 2014 |
| Настольная книга энергетика | А.И.Панфилов | Энерго сервис | 2013 |
| Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |  | Деан С-Петр | 2014 |
| Правила устройства электроустановок Вопросы и ответы | С.С.Бодрухин | Кронус | 2014 |
| Правила устройства электроустановок (все действующие разделы) |  | Кронус | 2014 |
| Электроснабжение | Ю.Д.Сибикин | Радио Софт | 2014 |
| Справочник электрика | Р.А.Кисаримов | Радио Софт | 2014 |
| Словарь справочник электромонтажника Терминологический словарь | А.Н.Бредихин | Радио Софт | 2014 |
| Справочник электромонтера по ремонту электрообор.промышл. предприятий | Ю.Д.Сибикин | Софт | 2014 |
| Справочник по электрооборудованию и электроснабжению | В.П.Шеховцев | Форум | 2014 |
| Справочник по эксплуатации электроустановок промышленных предприятий | Ю.Д.Сибикмн | Форум | 2014 |
| Универсальный справочник электрика | И.Никитко | Питер | 2014 |
| Альтернативные источники энергии | Ю.Д.Сибикин | Радио Софт | 2014 |
| Альтернативные источники энергии и энергосбережения | В.Германович | Наука и тех | 2014 |
| Энергосберегающие технологии в промышленности | А.М.Афонин | Форум | 2014 |
| Расчет и проектирование схем электроснабжения | В.П.Шеховцев | Форум | 2014 |
| Технология электромонтажных работ | Ю.Д.Сибикин | Форум | 2014 |
| Слесарь электромонтажник | А.Н.Бредихин | Радио Софт | 2014 |
| Слесарь электромонтажник (справочник) | АН Бредухин | Радио-софт | 2015 |
| Аппараты защиты в электрических сетях низкого напряжения | В.П.Шеховцев | Форум | 2014 |
| Электрические и электромеханическое оборудование | ВП Шеховцов | Форум | 2016 |
| Эксплуатация электрооборудования | ГП Ерошенко | Инфра-м | 2012 |
| Эксплуатация электрооборудования и устройств автоматик | ВА Дайнеко | Инфра | 2015 |
| Выбор и наладка электрооборудования (Справочник ) | ВК Варварин | Форум | 2015 |
| Выбор и наладка электрооборудования | ВК Варварин | Форум | 2015 |
| Монтаж наладка и эксплуатация электрооборудования | Н.В.Грунтович | Инфра-м | 2013 |
| Наладка электрооборудования (справочник) | Р.А.Кисаримов | Радио Софт | 2014 |
| Электрические схемы электроустановок | АВ Суворин | Феникс | 2015 |
| Надежность электрооборудования и систем электроснабжения | ТНВасильева | линиятелеком | 2015 |
| Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем | ЭА Киреева | Академия | 2016 |
| Основы автоматизации производства | Пантелеев в.Н. | академ. | 2010 |
| Основы автоматических управлений | Шишмарев | акад. | 2010 |
| Основы автоматики | Загинайлов | акад. | 2010 |
| Методы и средства измерений | ГГ Раннев | Академия | 2010 |
| Средства измерений | ВЮ Шишмарев | Академия | 2012 |
| Контрольно-измерительные приборы и инструменты | СА Зайцев | Академия | 2011 |

Дополнительные источники:

- Сибикин Ю.Д.,  Справочник электромонтажника. 2010 ИЦ  «Академия»

- Сибикин Ю.Д., Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 2. 2010 ИЦ «Академия»

- Сибикин Ю.Д., Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 1 2010 ИЦ «Академия»

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий 2010 ИЦ «Академия»

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ.2011, Москва «Высшая школа».

Интернет – ресурсы

ЭБС:

- Договор 101/НЭБ/ 3689 о подключении к НЭБ и о предоставлении доступа к объектам НЭБ г.Москва от 25.04.2018 г. до 25.04.2023 г. («национальная электронная библиотека «- ФГБОУ «Российская государственная библиотека» РГБ.

- Договор №79 об использовании информационной системы «Электронная библиотека Национальной библиотеки РС(Я)» в образовательной организации» от 20 апреля 2018 г. ( в течение 1 года).

  - Общие требования к организации образовательного процесса

Программа профессионального модуля ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных федеральным государственным образовательным стандартом.

При организации образовательного процесса, в условиях реализации компетентностного подхода,  предусматривается использование активных форм проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций.

Освоению денного профессионального модуля предшествовали следующие учебные дисциплины: электроматериаловедение, электротехника, техническое черчение, автоматизация производства, охрана труда, основы экономики, общая технология электромонтажных работ, безопасность жизнедеятельности и физическая культура.

Производственное обучение реализуется в рамках данного профессионального модуля рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

- педагогические кадры, имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

-инженерно-педагогические кадры, имеющие профессиональную квалификацию на 1–2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом по данной профессии. Опыт  деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального  цикла,  эти преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

| наименование дисциплины в соответствии с учебным планом | Фамилия, имя, отчество, должность по штатному расписанию | Какое образовательное учреждение окончил, специальность (направление подготовки) по документу об образовании | Ученая степень, ученое (почетное) звание, квалификационная категория | Стаж педагогической работы | Сведения о повышении квалификации | Условия привлечения к педагогической деятельности (штатный работник, внутренний совместитель, внешний совместитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПМ.02. Ремонт оборудования распределительных устройств | Корнилова Любовь Руслановна преподаватель | Ср-спец. ОВТК, 2000, техник-электрик Высш. ЯГУ ФТИ, 2007, технолог по обработке драг. камней и металлов | Высшая, отличник образования | О. – 20 П. – 20 д.у. – 16 | Курсы: Межд. Акад. Трезвости – удост., 2009 АУ ДПО «ИНТ РС(Я)» - 2011 АУ ДПО «Институт новых технологий РС(Я)», 2014 КПК «Преподаватель СПО» ИРПО 2018 | штатный |

- Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные ПК) | Элементы ПК (последовательность действия) | Оценка (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности. | - Адекватная самооценка процесса и результата учебной и профессиональной деятельности; - Осведомленность о различных аспектах своей будущей профессии; - Участие в профессионально – значимых мероприятиях (НПК, конкурсах по профилю специальности и др.); - Повышение готовности к осуществлению профессиональной деятельности; |  |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - Обоснованность выбора вида типовых методов и способов выполнения профессиональных задач; - Адекватная самооценка уровня и эффективности организации собственной деятельности по защите информации; - Соответствие подготовленного плана собственной деятельности по защите информации требуемым критериям; - Рациональное распределение времени на все этапы решения задачи; - Совпадение результатов самоанализа и экспертного анализа эффективности организации собственной деятельности по защите информации; |  |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - Обоснованность выбора метода решения профессиональных задач в стандартных и нестандартных ситуациях; - Использование оптимальных, эффективных методов решения профессиональных задач; - Принятие решения за короткий промежуток времени |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - Обоснованность выбора метода поиска, анализа и оценки информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; - Грамотное использование оптимальных, эффективных методов поиска, анализа и оценки информации; - Нахождение необходимой информации за короткий промежуток времени |  |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - Обоснованность выбора информационно-коммуникационных технологий для совершенствования профессиональной деятельности; - Соответствие требованиям использования информационно-коммуникационных технологий; - Эффективное и грамотное использование информационно-коммуникационных технологий для совершенствования профессиональной деятельности; |  |
| ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - Обоснованность выбора структуры плана профессионального и личностного развития; - Соответствие подготовленного плана ожидаемым результатам; - Рациональное распределение времени на все этапы самообразования, повышения квалификации; - Участие в профессионально – значимых мероприятиях (НПК, конкурсах по профилю специальности и др.); |  |
| ПК 2.1 Приемка монтируемого электрооборудования от заказчика | Грамотно проводить приемку монтируемого электрооборудования от заказчика |  |
| ПК 2.2 Изготовление деталей для крепления электрооборудования, не требующих точных размеров, и установка деталей крепления электрооборудования | Организует подготовку инструментов, материалов, оборудования и СИЗ к использованию в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; выполняет монтаж отдельных узлов в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |  |
| ПК 2.3 Подготовка поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для прокладки кабелей и установки электрооборудования | Организует подготовку инструментов, материалов, оборудования и СИЗ к использованию в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; выполняет подготовку поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для прокладки кабелей и установки электрооборудования в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |  |
| ПК 2.4 Монтаж силовой цепи в распределительных секциях со свободным допуском к месту установки, коммутация магнитных станций, щитков управления, аппаратов и приборов | Организует подготовку инструментов, материалов, оборудования и СИЗ к использованию в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; выполняет монтаж силовой цепи в распределительных секциях со свободным допуском к месту установки, коммутация магнитных станций, щитков управления, аппаратов и приборов в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |  |
| ПК 2.5 Выполнение вспомогательных работ для монтажа кабельных сетей, осветительных приборов, распределительных устройств и вторичных цепей, оборудования сигнализации, блокировки, силовых сетей, электрических машин, оборудования, по прокладке кабелей | Организует подготовку инструментов, материалов, оборудования и СИЗ к использованию в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; Выполнение вспомогательных работ для монтажа кабельных сетей, осветительных приборов, распределительных устройств и вторичных цепей, оборудования сигнализации, блокировки, силовых сетей, электрических машин, оборудования, по прокладке кабелей в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |  |
| ПК 2.6 Выполнение работ по наладке объектов электроснабжения при испытаниях | Организует подготовку инструментов, материалов, оборудования и СИЗ к использованию в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; Выполнение работ по наладке объектов электроснабжения при испытаниях |  |
| ПК 2.7 Монтаж электросхем, в том числе особо сложных, опытных и экспериментальных | Организует подготовку инструментов, материалов, оборудования и СИЗ к использованию в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; Выполнять монтаж электросхем, в том числе особо сложных, опытных и экспериментальных |  |
| ПК 2.8 Монтаж и наладка электрооборудования | Организует подготовку инструментов, материалов, оборудования и СИЗ к использованию в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; Выполнять монтаж и наладка электрооборудования |  |
| ПК 2.9 Проверка соответствия проведенного монтажа и паяных соединений технической документации. | Организует подготовку инструментов, материалов, оборудования и СИЗ к использованию в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; Проверка соответствия проведенного монтажа и паяных соединений технической документации. |  |

Уровень оценки компетенций производится суммированием количества ответов «да» в процентном соотношении от общего количества ответов.

Шкала оценки образовательных достижений

| Процентрезультативности (суммабаллов) | Оценкауровняподготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | оценка компетенций обучающихся | оценка уровня освоения дисциплин; |
| 90 ÷ 100 | высокий | отлично |
| 70 ÷ 89 | повышенный | хорошо |
| 50 ÷ 69 | пороговый | удовлетворительно |
| менее 50 | допороговый | неудовлетворительно |

Разработчики:

Преподаватель  учебных дисциплин профессионального цикла ________________Корнилова Л.Р.