# Приложение 1

# Программы профессиональных модулей

Приложение 1.4

к ОП по профессии

08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

|  | Министерство образования и науки Республики Саха(Якутия) |
| --- | --- |
|  | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский промышленный техникум имени Т.Г. Десяткина» |

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УПР _________________ М.И. Филиппов «_____» __________ 20 ___ г. |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии

08.01.31. Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

Квалификация: Электромонтажник

2024

1. Целью учебной практики является:

научить студентов

- Производить монтаж по осветительным сетям;

- Составлять и читать схемы.

- Производить расчет по выбору электропроводки.

- Выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту осветительной арматуры.

- Выполнять работы по техническому обслуживанию оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания и ремонта.

- Проводить ремонт, наладку, регулировку и замену отдельных узлов и деталей.

- Проводить профилактические осмотры узлов, агрегатов, оборудования.

- Выявлять причины несложных неисправностей узлов агрегатов оборудования и  устранять их.

- Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные детали  и  оборудование.

2. Задачей учебной практики является:

научить студентов

- Самостоятельно производить расчет по установке осветительного оборудования.

- Выполнять демонтаж старой электропроводки.

- Выполнять технологические операции по монтажу открытой электропроводки.

- Выполнять технологические операции по монтажу скрытой электропроводки.

- Выполнять  работы  средней  сложности  по  периодическому  техническомуобслуживанию  электропроводок.

- Выявлять  несложные   неисправности оборудования и самостоятельно  выполнят слесарные работы по их устранению;

- Под  руководством специалиста более  высокой  квалификации  выполнять  работы по подготовке, установке на хранение  и снятию с хранения оборудования и инструментов.

- Оформлять первичную документацию.

- Пользоваться нормативно- технической  и технологической документацией.

- Проводить техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования с применением современных контрольно- измерительных приборов,  инструментов  и средств  технического оснащения;

- Выявлять и устранять причины несложных неисправностей оборудования в  производственных условиях;

- Осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и ремонта оборудования.

- Выполнять работы с соблюдением требований безопасности;

- Соблюдать экологическую безопасность производства

3. Место учебной практики в структуре ППКРС

Учебная электромонтажная лаборатория, слесарный цех, токарный цех, сварочный цех. Учебная  практика  проводится после теоретического обучения ПМ 01 Монтаж электропроводок всех видов. При изучении следующих предметов в кабинетах:

- Черчения

- Электротехники

- Электроматериаловедения

- Технологии электромонтажных работ

- Основ экономики

- Автоматизации производства

- Безопасности жизнедеятельности

4. Формы проведения учебной практики:

Учебная практика в мастерских техникума

по монтажу и демонтажу скрытой электропроводки, учебная электромонтажная лаборатория, слесарный цех, учебный полигон.

5. Место и время проведения учебной практики:

-вучебных мастерских:  слесарная, электромонтажная, учебный полигон.

-в лабораториях: Электромонтажная, производственные базы и предприятия по договорам.

В соответствии расписания занятий ГАПОУ РС (Я) «Якутский промышленный техникум им. Т.Г. Десяткина».

6. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения учебной практики:

профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1 Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах)

ПК 1.2 Контролировать качество выполненных работ.

ПК 1.3 Производить ремонт электропроводок всех видов

Для освоения профессиональных компетенций необходимо иметь практический опыт:

- выполнения открытых электропроводок на изолированных опорах, непосредственно по строительным конструкциям, на лотках, на струнах;

скрытых электропроводок в трубах, под штукатуркой, в каналах, в коробах;

- установки светильников с лампами накаливания, газоразрядных источников света, патронов, выключателей и переключателей, розеток,

предохранителей, автоматических выключателей, светорегуляторов и других электроустановочных изделий и аппаратов;

- участия в приемо-сдаточных испытаниях монтажа осветительной сети, измерений параметров и оценки качества монтажа осветительного оборудования;

- демонтажа и несложного ремонта осветительной сети, светильников, электроустановочных изделий и аппаратов.

уметь:

- составлять несложные многолинейные схемы осветительной сети;

- прокладывать временные осветительные проводки;

- производить расчет сечений проводов, других параметров электрических цепей;

- производить измерение параметров электрических цепей;

- использовать электрические принципиальные и монтажные схемы;

- подсоединять и крепить светильники с источниками света различных типов;

- производить крепление и монтаж установочных, электроустановочных изделий, различных приборов и аппаратов;

- производить расчет и выбор устройств защиты;

- производить заземление и зануление осветительных приборов;

- производить сдачу осветительной сети в эксплуатацию после монтажа;

- пользоваться приборами для измерения параметров осветительной сети;

- находить место повреждения электропроводки;

- определять неисправные электроустановочные изделия, приборы и аппараты;

- производить демонтаж, несложный ремонт элементов осветительной сети и оборудования, либо их замену;

- пользоваться приборами, инструментами и приспособлениями;

знать:

- типы электропроводок и технологию их выполнения;

- схемы управления электрическим освещением;

- организацию освещения жилых, административных и общественных зданий;

- устройство, правила зарядки и установки светильников всех видов;

- способы крепления и правила подключения электроустановочных изделий, других приборов и аппаратов;

- типы источников света, их характеристики;

- типы осветительных электроустановочных изделий, приборов и аппаратов, их устройство и характеристики;

- правила заземления и зануления осветительных приборов;

- критерии оценки качества электромонтажных работ;

- приборы для измерения параметров электрической сети;

- порядок сдачи-приемки осветительной сети;

- типичные неисправности осветительной сети и оборудования;

- методы и технические средства нахождения места повреждения электропроводки;

- правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем;

- правила техники безопасности при монтаже осветительных электропроводок и оборудования.

Выпускник, освоивший ПКРС СПО, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

| ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| --- | --- |
| ОК 2 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач |
| ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных |
| ОК 4 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. |
| ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; |
| ОК 9 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

7. Структура и содержание учебной практики:

Общая трудоемкость учебной практики составляет 360 часов.

| № п/п | Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на практике включая самостоятельную работу студентов |  | Трудоемкость (в часах) |  | Формы текущего контроля |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел ПМ 01Монтаж электропроводок всех видов |  |  |  |  |  |
|  | 1 курс = 108 часов |  |  |  |  |  |
|  | Изучение составляющих в осветительной арматуре (для ламп накаливания, энергосберегающих, люминесцентных, ДРЛ и т.д.). Набор инструментов электромонтажника- ознакомление |  | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | Сборка разного типа соединений (последовательное, параллельное, смешанное) с расчетом по потере. |  | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | Монтаж разных типов выключателей (разных фирм) |  | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | Пробивные работы. Выполнение гнезд, отверстий и борозд (вручную, электроинструментом). |  | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | Крепежные работы. Установка и крепление в отверстиях, гнездах и бороздах. |  | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | Монтаж электропроводок в трубах. |  | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | Применение специального инструмента для металлических и пластмассовых труб. |  | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | Монтаж тросовых электропроводок. Натяжка троса, его крепление. |  | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | Монтаж открытой электропроводки проводами марок ПВ, АППВ, ППВ. |  | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | Установка и крепление электропроводки на лотках и короб |  | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | Монтаж электропроводки в кабель каналах |  | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | Выявление и устранение неисправностей в сети проводки |  | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | Прозвонка, снятие напряжений в распределительных коробках |  | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | Самостоятельный расчет на сопротивление проводов, расчет затрат и составление схем. Выбор |  | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | Монтаж по расчету на учебном полигоне. Выбор материалов, изделий и инструментов |  | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | Расчет сечений проводов и других параметров электросетей |  | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | Составление несложных многолинейных схем, Самостоятельное составление и чтение схем монтажа электропроводок |  | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | Итоговый контроль |  | 6 |  | Дифференцированный зачёт |  |
|  | Всего |  | 108 |  |  |  |
| Раздел ПМ 02 Монтаж силового и осветительного электрооборудования |  |  |  |  |  |  |
| 2 курс = 108 часов |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация рабочего места, выбор инструментов, приспособлений и материалов для контроля качества, и ремонта электрооборудования. | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | Монтаж светильников на: крюках, шпильках, цепочках, перфорированных полосах, кронштейнах. | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | Зарядка и установка светильников различных типов. | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | Крепление светильников к настенным и подвесным осветительным шинопроводам, в подвесных потолках, на тросах. | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | Присоединение светильников к проводам групповой сети. | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | Монтаж электроустановочных изделий и аппаратов. | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | Установка выключателей, переключателей, штепсельных розеток, звонков, кнопок, настенных и потолочных светильников, счетчиков, автоматических выключателей. | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | Проверка надежности выполнения контактных соединений, крепления электроустановочных изделий, конструктивных элементов. | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | Прозвонка проводов и кабелей. | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | Выявление и устранение неисправностей в осветительных сетях с соблюдением требований ПУЭ. | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | Проверка сопротивления изоляции токопроводящих частей. | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | Организация и проведение ремонта электрооборудования | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | сборки/разборки электродвигателей | 6 |  |  |  |
|  | Подключение кабелей и проводов к силовому оборудованию механическое соединение валов двигателей с ведомыми механизмами | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | Проверка качества монтажа электродвигателей | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | Определение неисправностей и ремонт электродвигателя | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | Наладка устройств управления асинхронными электродвигателями напряжением до 1000 В. Составление акта приёма сдачи пусконаладочных работ. | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | Итоговый контроль | 6 |  | Дифференцированный зачёт |  |
|  | Всего | 108 |  |  |  |
| Раздел ПМ 03 Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей |  |  |  |  |  |
| 2 курс = 144 часов |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение монтажа электрощитов: работа с технической документацией, подбор и монтаж комплектующих. | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | Прозвонка монтажных соединений. | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | Выявление и устранение неисправностей в электрощитах с соблюдением требований ПУЭ. | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | Проверка правильности сборки электрощитов. | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | Организация и проведение ремонта электрощитов. | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | Монтаж щитов управления защиты и автоматики в зависимости от условий окружающей среды. | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | Монтаж распределительных шкафов, ящиков, вводных и осветительных коробок и другого аналогичного оборудования. | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | Установка и подключение приборов и аппаратов дистанционного, автоматического управления, устройств сигнализации, электроизмерительных приборов, приборов и аппаратов регулирования и контроля. | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | Настройка и регулировка устройств защиты и автоматики. | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | Подключение распределительных устройств. | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | Контроль качества выполнения работ. Надежность выполнения контактных соединений, состояние крепление вторичных аппаратов, маркировочных деталей, конструктивных элементов. | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | Демонтаж и несложный ремонт распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей. | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | Участие в приёмо-сдаточных испытаниях монтажа вторичных устройств, измерении параметров и оценки качества монтажных работ. | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | Нахождение неисправностей в приборах и аппаратах вторичных цепей методом визуального контроля и прозвонки. | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | Ремонта распределительных устройств и вторичных цепей | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | Составление акта сдачи/приемки оборудования | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | Подбор электроустановочных изделий. | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | Подключение и настройка ЩУО | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | Установка и подключение электроустановочных и вторичных устройств | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | Сборка автоматизированного щита управления электродвигателем (ЩАУД) | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | Сборка щита управления электродвигателем (ЩУД). | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | Сборка щита учета и распределения электроэнергии (ЩУР) | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | Сборка осветительного щита (ЩО) | 6 |  | Защита отчета |  |
|  | Итоговый контроль | 6 |  | Дифференцированный зачёт |  |
|  | Всего: | 144 |  |  |  |

8. Образовательные, научно технологии, используемые на учебной практике

коллективный, индивидуальный способ обучения

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной практике

- Квалификационная характеристика электромонтажника

- Гигиена труда

- Производственная санитария

- Профилактика травматизма

- Шероховатость поверхности

- Допуски и посадки

- Технические средства измерения

- Слесарные и слесарно–сборочные работы

- Такелажные работы

- Сведения из технической механики.

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)

Составление и защита отчета, собеседование.

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики

Основная литература:

1. ОлифиренкоН.А.Сборка, монтаж, регулировка и ремонт электрооборудования  (ПМ.01) / авт. сост. Н. А. Олифиренко, Т. Н. Хлыстунова, И. В.Овчинникова. — Ростов н/Д: Феникс, 2018— 366 с.: ил. — (Среднее профессиональноеобразование) ISBN 978-5-222-30077-0.Текст: непосредственный

2. Проверка и наладка электрооборудования (ПМ.02): учеб. пособие / авт.-сост. Н. А. Олифиренко, К. Д. Галанов, И. В. Овчинникова. — Ростов н/Д: Феникс, 2018 —

279 с.: ил. — (Среднее профессиональное образование). ISBN 978-5-222-28645-6. - Текст:

непосредственный

3. Сибикин Ю.Д.Технология электромонтажных работ: Уч.пос. / Ю.Д.Сибикин - 4 изд. М.:Форум, ,2020.-352с.- (Среднее (полное) общее образование) ISBN: 978-5-00091-631-5. - Текст: непосредственный

4. Воробьев, В. А. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования

сельскохозяйственных организаций: учебное пособие для СПО / В. А. Воробьев. — 2-е

изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018 — 275 с. — (Серия:

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07913-5. - Текст: непосредственный

5. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 1 (13-е изд., испр.) учебник для студентов учреждений СПО, М.: Издательский центр «Академия»,2020- 208 с ISBN 978-5-4468-8913-6. - Текст: непосредственный

6. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 2 (13-е изд., испр.) учебник для студентов учреждений СПО, М.: Издательский центр «Академия»,2020- 256 с ISBN 978-5-4468-8914-3с. - Текст: непосредственный

7. Сибикин, Ю. Д. Справочник электромонтажника: учеб. пособие / Ю.Д. Сибикин. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2019 — 412 с. — (Среднее профессиональное образование). ISBN 978-5-16-012526-8. - Текст: непосредственный

Интернет-ресурс:

«Контрольно-измерительные приборы» «Автоматика»

http://5ballov.qip.ru/referats/preview/104826

http://www.kontel.ru/article_32.html

http://www.dipaul.ru/catalog/pribor/

http://www.kotloved.ru/zagizn6.html

http://gazovye-kotly.termo-mir.ru/avtomatika/

http://www.bem-

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики

учебная мастерская:

слесарный цех

токарный цех

сварочный цех

лаборатория электромонтажных работ

полигон учебный

Программа составлена в соответствии с требованиями  ФГОС СПО

Автор (ы)

Мастер производственного обучения по профессии: «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования»___________________ Волкова К.А.

Программа одобрена на заседании ПЦК «Энергетиков»

протокол № ________ «_____»_____________ 20__ г.

Председатель ПЦК:_______________________Волкова К.А.