|  | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| --- | --- |
|  | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский промышленный техникум имени Т.Г. Десяткина» |

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора

ГАПОУ РС (Я) «ЯПТ им. Т.Г. Десяткина»

Филиппов М.И.

_______________________________

«______»_________________2024 г.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Уровень профессионального образования

Среднее профессиональное образование

Образовательная программа

подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Профессия

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Квалификация (и) выпускника

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

2024 год

Настоящая образовательная программа по профессии среднего профессионального образования (ОП СПО) разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.04.2023 г . №316 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)».

ОП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), планируемые результаты освоения образовательной программы, образовательной деятельности.

| Организация-разработчик: | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский промышленный техникум имени Т.Г. Десяткина» |
| --- | --- |
| Экспертные организации: | ОАО «Якутская энергоремонтная компания» |

Содержание

Раздел 1. Общие положения	4

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 	5

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника	6

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы	6

4.1. Общие компетенции	6

4.2. Профессиональные компетенции	10

Раздел 5. Структура образовательной программы	33

5.1.1. Учебный план по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих ППКРС	33

5.2. Календарный учебный график	35

5.4. Рабочая программа воспитания	36

5.5. Календарный план воспитательной работы	36

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы	36

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы.	36

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы	41

6.3. Требования к практической подготовке обучающихся	42

6.4. Требования к организации воспитания обучающихся	43

6.5. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы	43

6.6. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы	44

Раздел 7. Формирование оценочных материалов для проведения государственной итоговой аттестации	44

Приложение 1. Рабочие программы профессиональных модулей……………...…………27

Приложение 2. Рабочие программы учебных дисциплин……………………..……………40

Приложение 3. Рабочая программа воспитания………………...………………………...…50

Приложение 4. Содержание ГИА………………………………………………………………51

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящая ОП по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям), утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от от 28.04.2023 г  №316 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» (далее – ФГОС, ФГОС СПО).

ОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

ОП разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего образования.

Для реализации образовательной программы на базе среднего общего образования блок общеобразовательных дисциплин не учитывается.

1.2. Нормативные основания для разработки ОП:

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;

- Приказ Минпросвещения России от 08.04.2021 № 153 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования»;

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от от 28.04.2023 г . №316 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»;

- Приказ Минпросвещения России от 24.08.2022 № 762 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 
от 05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением 
о практической подготовке обучающихся»);

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 28.09.2020г № 660-н «Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь-электрик»;

−	Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 21.12.2015г № 1071-н «Об утверждении профессионального стандарта «Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов»;

−	Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 31.08.2021 г. № 611-н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по обслуживанию оборудования подстанций электрических сетей»;

−	Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 17.03.2022г № 137-н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожных тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения»;

−	Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 06.10.2022 № 629н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу контактной сети и линий электропередачи железнодорожного транспорта»;

−	Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.02.2019 № 91н «Об утверждении профессионального стандарта «Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования на предприятиях атомной отрасли»;

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 14.07.2023 № 534 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение».

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 17.05.2022 № 336 
«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 119
«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования».

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОП:

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;

ОП – образовательная программа;

ОК – общие компетенции;

ПК – профессиональные компетенции;

КК – корпоративные компетенции;

ПС – профессиональный стандарт,

ОТФ – обобщенная трудовая функция;

ТФ – трудовая функция;

СГ – социально-гуманитарный цикл;

ОП –общепрофессиональный цикл/общепрофессиональная дисциплина;

П – профессиональный цикл;

ПМ – профессиональный модуль;

МДК – междисциплинарный курс;

ПА – промежуточная аттестация;

ДЭ – демонстрационный экзамен;

ГИА – государственная итоговая аттестация;

ДПБ – дополнительный профессиональный блок;

ОПБ – обязательный профессиональный блок;

КОД- комплект оценочной документации;

ЦПДЭ – центр проведения демонстрационного экзамена.

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

Выпускник образовательной программы по квалификации «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» осваивает общие виды деятельности: Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям); Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям); Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям).

Получение образования по профессии допускается только в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования.

Формы обучения: очная.

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования по квалификации: «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» – 1476 академических часов.

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе среднего общего образования по квалификации: «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» – 10 месяцев.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Области профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; 17 Транспорт; 20 Электроэнергетика; 24 Атомная промышленность; 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности.

3.2. Профессиональные модули формируются в соответствии с выбранными видами деятельности.

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

| Код компетенции | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Умения: |
|  |  | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте |
|  |  | анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части |
|  |  | определять этапы решения задачи |
|  |  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы |
|  |  | составлять план действия |
|  |  | определять необходимые ресурсы |
|  |  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | реализовывать составленный план |
|  |  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Знания: |
|  |  | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить |
|  |  | основные источники информации и ресурсы д ля решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте |
|  |  | алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |
|  |  | методы работы в профессиональной и смежных сферах; |
|  |  | структуру плана для решения задач |
|  |  | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: |
|  |  | определять задачи для поиска информации |
|  |  | определять необходимые источники информации |
|  |  | планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию |
|  |  | выделять наиболее значимое в перечне информации |
|  |  | оценивать практическую значимость результатов поиска |
|  |  | оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач |
|  |  | использовать современное программное обеспечение |
|  |  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |
|  |  | Знания: |
|  |  | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |
|  |  | приемы структурирования информации |
|  |  | формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации |
|  |  | порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Умения: |
|  |  | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности |
|  |  | применять современную научную профессиональную терминологию |
|  |  | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи |
|  |  | презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план |
|  |  | рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования |
|  |  | определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности |
|  |  | презентовать бизнес-идею |
|  |  | определять источники финансирования |
|  |  | Знания: |
|  |  | содержание актуальной нормативно-правовой документации |
|  |  | современная научная и профессиональная терминология |
|  |  | возможные траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | основы предпринимательской деятельности основы финансовой грамотности |
|  |  | правила разработки бизнес-планов |
|  |  | порядок выстраивания презентации |
|  |  | кредитные банковские продукты |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Умения: |
|  |  | организовывать работу коллектива и команды |
|  |  | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: |
|  |  | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности |
|  |  | основы проектной деятельности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Умения: |
|  |  | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | Знания: |
|  |  | особенности социального и культурного контекста |
|  |  | правила оформления документов и построения устных сообщений |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Умения: |
|  |  | описывать значимость своей профессии |
|  |  | применять стандарты антикоррупционного поведения |
|  |  | Знания: |
|  |  | сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей |
|  |  | значимость профессиональной деятельности по профессии |
|  |  | стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Умения: |
|  |  | соблюдать нормы экологической безопасности |
|  |  | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии, осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства |
|  |  | организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности |
|  |  | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности |
|  |  | пути обеспечения ресурсосбережения |
|  |  | принципы бережливого производства |
|  |  | основные направления изменения климатических условий региона |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Умения: |
|  |  | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей |
|  |  | применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности |
|  |  | пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной профессии |
|  |  | Знания: |
|  |  | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека |
|  |  | основы здорового образа жизни |
|  |  | условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии |
|  |  | средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Умения: |
|  |  | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы |
|  |  | участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы |
|  |  | строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности |
|  |  | кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) |
|  |  | писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы |
|  |  | основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) |
|  |  | лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности |
|  |  | особенности произношения |
|  |  | правила чтения текстов профессиональной направленности |

4.2. Профессиональные компетенции

| Виды деятельности | Код и наименование компетенции | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | ПК 1.1. Выполнять сборку, монтаж и установку основных узлов электрических аппаратов, электрических машин, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования. | Навыки: |
|  |  | Чтения электрических схем и чертежей устройств электроснабжения и электрооборудования |
|  |  | Монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования |
|  |  | Наладки электрической части станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологичного оборудования |
|  |  | Умения: |
|  |  | Выбирать инструменты для производства работ монтажу и наладке устройств электроснабжения и электрооборудования |
|  |  | Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче электрической части станков с системами электромашинного и электромагнитного управления технологического оборудования |
|  |  | Монтировать электрооборудование автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. |
|  |  | подключать измерительные приборы на электрооборудовании автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. |
|  |  | Измерять емкость, индуктивность и частоту на электрооборудовании |
|  |  | Измерять ток и напряжения, определять чередование фаз на электрооборудовании и устройствах электроснабжения |
|  |  | Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологического оборудования |
|  |  | Определять полярность обмоток электрических машин и электрооборудования |
|  |  | Определять степень увлажненности изоляции станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологичного оборудования |
|  |  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по монтажу и наладке устройств электроснабжения и электрооборудования |
|  |  | Производить регулировку электрооборудования устройств электроснабжения и электрооборудования |
|  |  | Монтировать пусковую и защитную аппаратуру электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. |
|  |  | Знания: |
|  |  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ монтажу и наладке устройств электроснабжения и электрооборудования |
|  |  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке и сдаче станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологического оборудования |
|  |  | Нормы и объем приемо-сдаточных испытаний |
|  |  | Особенности электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. |
|  |  | Порядок и последовательность проведения работ по регулировке и сдаче вводимого в строй оборудования станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологического оборудования |
|  |  | Порядок проведения измерений при производстве пусконаладочных работ |
|  |  | Порядок выполнения пусконаладочных работ электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. |
|  |  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  |  | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства монтажных и пусконаладочных работ электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. |
|  |  | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по регулировке и сдаче оборудования станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологичного оборудования |
|  | ПК 1.2. Выполнять монтаж электрических сетей | Навыки: |
|  |  | Выполнения электропроводок на изолированных опорах, непосредственно по строительным конструкциям, на лотках, на струнах, в трубах, под штукатуркой, в каналах, в коробах; |
|  |  | Прокладки кабельных линий в земляных траншеях, воздухе, каналах, блоках, туннелях, по внутренним и наружным поверхностям строительных конструкций, по эстакадам, на лотках и тросах; |
|  |  | Установки светильников с лампами накаливания, газоразрядных источников света, патронов, выключателей и переключателей, розеток, предохранителей, автоматических выключателей, светорегуляторов и других электроустановочных изделий и аппаратов |
|  |  | Умения: |
|  |  | Выполнять соединение и оконцевание кабелей; |
|  |  | Демонтировать поврежденный участок кабеля и производить его замену; |
|  |  | Пользоваться приборами для обнаружения мест повреждения кабеля; |
|  |  | Пользоваться инструментами и приспособлениями для монтажа кабеля. |
|  |  | Использовать электрические принципиальные и монтажные схемы; |
|  |  | Использовать электромонтажные схемы; |
|  |  | Подсоединять и крепить светильники с источниками света различных типов; |
|  |  | Пользоваться приборами, инструментами и приспособлениями, |
|  |  | Производить выбор типа кабеля по условиям работы; |
|  |  | Производить заземление и зануление осветительных приборов; |
|  |  | Производить крепление и монтаж электроустановочных изделий, различных приборов и аппаратов; |
|  |  | Производить монтаж осветительных шинопроводов; |
|  |  | Производить расчет сечений проводов, других параметров электрических цепей; |
|  |  | Прокладывать временные осветительные проводки; |
|  |  | Составлять несложные многолинейные схемы осветительной сети; |
|  |  | Укладывать кабели напряжением до 1 кВ в различных сооружениях и условиях; |
|  |  | Знания: |
|  |  | Типы электропроводок и технологию их выполнения; |
|  |  | Схемы управления электрическим освещением; |
|  |  | Организацию освещения жилых, административных, общественных и промышленных зданий; |
|  |  | Устройство, правила зарядки и установки светильников всех видов; |
|  |  | Способы крепления и правила подключения электроустановочных изделий, других приборов и аппаратов; |
|  |  | Типы источников света, их характеристики; |
|  |  | Типы осветительных электроустановочных изделий, приборов и аппаратов, их устройство и характеристики; |
|  |  | Правила заземления и зануления осветительных приборов; |
|  |  | Критерии оценки качества электромонтажных работ; |
|  |  | Приборы для измерения параметров электрической сети; |
|  |  | Порядок сдачи-приемки осветительной сети; |
|  |  | Типичные неисправности осветительной сети и оборудования; |
|  |  | Методы и технические средства нахождения места повреждения электропроводки; |
|  |  | Правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем; |
|  |  | Правила охраны труда при монтаже осветительных электропроводок и оборудования. |
|  |  | Технологию прокладки кабельных линий различных видов; |
|  |  | Назначение и правила использования инструментов и приспособлений для производства кабельных работ; |
|  |  | Назначение и свойства материалов, используемых при монтаже кабельных линий; |
|  |  | Технологию монтажа шинопроводов; |
|  |  | Методы и технические средства обнаружения мест повреждения кабеля; |
|  |  | Правила и технологию демонтажа поврежденного участка кабеля, критерии оценки качества монтажа кабельной линии; |
|  |  | Методы и технические средства испытаний кабеля; |
|  |  | Методы и технические средства измерения электрических характеристик кабеля; |
|  |  | Нормативные значения параметров кабеля; |
|  |  | Состав и порядок оформления документации на приемку кабельной линии после монтажа; |
|  |  | Правила техники безопасности при монтаже кабельных линий. |
|  | ПК 1.3. Принимать в эксплуатацию электрические аппараты, электрические машины, электрооборудование трансформаторных подстанций и цеховое электрооборудование. | Навыки: |
|  |  | Подготовки отремонтированных устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  |  | Проверки сложных схем устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования к сдаче в эксплуатацию |
|  |  | Умения: |
|  |  | Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  |  | Измерять емкость, индуктивность и частоту устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  |  | Измерять ток фазы и напряжение устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  |  | Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности цеховых устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  |  | Определять полярность обмоток устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  |  | Определять степень увлажненности изоляции устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  |  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по регулировке и сдаче устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  |  | Порядок оформления протоколов и актов испытания устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  |  | Производить измерение параметров электрических цепей; |
|  |  | Производить сдачу осветительной сети в эксплуатацию после монтажа; |
|  |  | Читать электрические схемы и чертежи устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  |  | Знания: |
|  |  | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по регулировке и сдаче устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  |  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке и сдаче устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  |  | Правила технической эксплуатации электроустановок |
|  |  | Порядок и последовательность проведения работ по регулировке и сдаче вводимого в строй устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  |  | Нормы и объем приемо-сдаточных испытаний |
|  |  | Порядок оформления протоколов и актов испытания устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  |  | Порядок проведения измерений при производстве пусконаладочных работ |
|  |  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по регулировке и сдаче вводимых в строй устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования |
|  |  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | ПК 1.4. Производить оперативные переключения и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования. | Навыки: |
|  |  | Участия в составе бригады при проведении пуско-наладочных работ в электроустановках, на электрооборудовании и электрической части технологического оборудования |
|  |  | Умения: |
|  |  | Анализировать принимаемые решения и прогнозировать их последствия |
|  |  | Выявлять случаи, когда нарушение требований охраны труда может повлечь за собой угрозу здоровью или жизни рабочих бригады |
|  |  | Контролировать соблюдение условий правильного хранения инвентаря, материалов, инструментов и оборудования, необходимых для производства работ |
|  |  | Планировать работу, оценивать качество выполнения работ |
|  |  | Знания: |
|  |  | Документационное обеспечение деятельности бригады |
|  |  | Методы эффективной коммуникации |
|  |  | Номенклатура, правила эксплуатации и хранения ручных и механизированных инструментов, инвентаря, приспособлений и оснастки |
|  |  | Виды ответственности за несоблюдение требований охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности в ходе ведения работ |
|  |  | Правила технической эксплуатации электроустановок |
|  |  | Порядок действий в нештатных ситуациях |
|  |  | Принципы разрешения конфликтных ситуаций |
|  |  | Психология общения и межличностных отношений в группах и коллективах |
| Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | ПК 2.1. Выполнять плановые осмотры и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования | Навыки: |
|  |  | Обслуживания электрических аппаратов напряжением до 1000 В |
|  |  | Обслуживания электрических аппаратов напряжением свыше 1000 В |
|  |  | Обслуживания устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования |
|  |  | Умения: |
|  |  | Выбирать инструменты для производства работ по техническому обслуживанию устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования |
|  |  | Заменять обгоревшие контакты выключателей электрических аппаратов |
|  |  | Заменять поврежденные или изношенные детали контакторов и магнитных пускателей |
|  |  | Заменять пружины, патроны, плавкие вставки предохранителей и пакетных выключателей |
|  |  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей |
|  |  | Осуществлять полную разборку устройств электроснабжения и электрооборудования |
|  |  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования |
|  |  | Обслуживать детали корпуса устройств электроснабжения и электрооборудования |
|  |  | Обслуживать и заменять элементную базу устройств электроснабжения и |
|  |  | Обслуживать механическую часть устройств электроснабжения и |
|  |  | электрооборудования |
|  |  | Рихтовать, зачищать ножи рубильников устройств электроснабжения и |
|  |  | электрооборудования |
|  |  | Выявлять неисправности в контактных соединениях устройств |
|  |  | электроснабжения и электрооборудования |
|  |  | Читать электрические схемы и чертежи |
|  |  | Знания: |
|  |  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Виды, конструкция и назначение электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ обслуживанию устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования |
|  |  | Классификация электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Назначение, конструктивное исполнение, технические характеристики и область применения электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Общие сведения о распределительных устройствах силовых электроустановок |
|  |  | Основные виды неисправностей пускорегулирующей аппаратуры |
|  |  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  |  | Правила технической эксплуатации электроустановок |
|  |  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  |  | Технология обслуживания пускорегулирующей аппаратуры |
|  |  | Технология обслуживания электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  |  | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования |
|  |  | Устройство реостатов |
|  |  | Устройство контакторов и магнитных пускателей |
|  |  | Устройство предохранителей, рубильников и пакетных выключателей электрооборудования |
|  | ПК 2.2. Осуществлять контроль состояния электрооборудования и устройств электроснабжения с помощью измерительных приборов в процессе технического обслуживания. | Навыки: |
|  |  | Проверки сложных схем электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Проведения диагностики электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Умения: |
|  |  | Выбирать инструменты для производства работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Заменять элементную базу электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Измерять емкость, индуктивность и частоту на электрооборудовании и устройствах электроснабжения и технологическом оборудовании |
|  |  | Измерять ток, напряжение, мощность, коэффициент мощности, определять чередование фаз на электрооборудовании, устройствах электроснабжения и технологическом оборудовании |
|  |  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем |
|  |  | Настраивать блок управления установок с автоматическим регулированием технологического процесса |
|  |  | Определять дефекты электрооборудования и устройств электроснабжения |
|  |  | Проводить испытания электрооборудования и устройств электроснабжения оборудования |
|  |  | Определять полярность обмоток электрических машин электрооборудования |
|  |  | Определять степень увлажненности изоляции электрооборудования и устройств электроснабжения и технологического оборудования |
|  |  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по обслуживанию электрооборудования, устройств электроснабжения и технологического оборудования |
|  |  | Проверять работоспособность реле |
|  |  | Производить обслуживание автоматических выключателей, пускателей и коммутационной аппаратуры |
|  |  | Читать электрические схемы и чертежи |
|  |  | Знания: |
|  |  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Нормы и объем приемо-сдаточных испытаний |
|  |  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  |  | Правила технической эксплуатации электроустановок |
|  |  | Порядок и последовательность проведения работ по регулировке и сдаче вводимого в строй электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Порядок и последовательность проведения работ по регулировке и настройке параметров электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Порядок оформления протоколов и актов испытания оборудования электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Порядок проведения измерений при производстве пусконаладочных работ |
|  |  | Порядок технического обслуживания электрооборудования и устройств электроснабжения и технологического оборудования |
|  |  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  |  | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по обслуживанию электрооборудования, устройств электроснабжения и технологического оборудования |
|  |  | Устройство и конструкция электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | ПК 2.3. Вести учет первичных данных по техническому обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах | Навыки: |
|  |  | Ведения первичных документов по техническому обслуживанию(протоколов, журналов, ведомостей) |
|  |  | Умения: |
|  |  | Заполнять первичные данные по техническому обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах |
|  |  | Использовать персональную вычислительную технику для оформления протоколов и актов испытаний |
|  |  | Знания: |
|  |  | Правила технической эксплуатации электроустановок |
|  |  | Виды технической документации |
|  |  | журналы учета электрооборудования |
|  |  | чертежи электрооборудования, электроустановок и сооружений, комплекты чертежей запасных частей, исполнительные чертежи воздушных и кабельных трасс и кабельные журналы и пр. |
|  |  | чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями; |
|  |  | общие схемы электроснабжения, в целом и по отдельным цехам и участкам (подразделениям); |
|  |  | комплект производственных инструкций по эксплуатации электроустановок цеха, участка (подразделения) |
|  |  | оперативный журнал; |
|  |  | журнал учета работ по нарядам и распоряжениям; |
|  |  | журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок; |
|  |  | журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики; |
|  |  | журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании; |
|  |  | ведомости показаний контрольно-измерительных приборов и электросчетчиков; |
|  |  | журнал учета электрооборудования; |
|  |  | кабельный журнал. |
|  |  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  |  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
| Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | ПК 3.1. Выявлять причины неисправностей с целью обеспечения бесперебойной работы устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования | Навыки: |
|  |  | Диагностики неисправностей устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов |
|  |  | Устранения неисправностей электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Умения: |
|  |  | Выявлять неисправности по характерным признакам и по результатам выполненных измерений |
|  |  | Измерять емкость, индуктивность и частоту, фазы электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей электрооборудования |
|  |  | Находить место повреждения электропроводки; |
|  |  | Обнаруживать место повреждения кабеля; |
|  |  | Определять неисправные электроустановочные изделия, приборы и аппараты; |
|  |  | Определять дефекты источников питания, электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Определять полярность обмоток электрооборудования |
|  |  | Определять степень увлажненности изоляции электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Производить демонтаж, несложный ремонт элементов осветительной сети и оборудования, либо их замену; |
|  |  | Знания: |
|  |  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Виды, конструкция и назначение электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Классификация электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Методы устранения неисправностей электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Назначение, конструктивное исполнение, технические характеристики и область применения электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Общие сведения о распределительных устройствах силовых электроустановок |
|  |  | Основные виды неисправностей пускорегулирующей аппаратуры |
|  |  | Особенности электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления |
|  |  | Типовые неисправности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Требования к производству ремонта электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Типовые неисправности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  |  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  |  | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства ремонтых работ электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Устройство и основные неисправности реостатов |
|  |  | Устройство контакторов и магнитных пускателей |
|  |  | Устройство предохранителей, рубильников и пакетных выключателей |
|  |  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  | ПК 3.2. Выполнять работы по ремонту и замене устройств электроснабжения и электрооборудования. | Навыки: |
|  |  | Выполнения капитального ремонта высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ |
|  |  | Ремонта цеховых подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ |
|  |  | Ремонта экспериментальных электрических машин, электрических аппаратов, электроприборов |
|  |  | Ремонта электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Устранения неисправностей электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Умения: |
|  |  | Выбирать инструменты для производства работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Выбирать инструменты для производства работ по ремонту цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ |
|  |  | Выявлять неисправности по характерным признакам и по результатам выполненных измерений |
|  |  | Выбирать сечения проводов, плавкие вставки и аппараты защиты сложных электрических схем, а также ответственных электрических схем цеховых электроаппаратов и электроприборов |
|  |  | Выбирать типы предохранителей и автоматических выключателей для сложных электрических схем цеховых электроаппаратов и электроприборов |
|  |  | Заменять измерительные приборы на электрооборудовании электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Заменять элементную базу при выполнении ремонта на электрических аппаратах, устройствах электроснабжения и электрооборудовании технологического оборудования |
|  |  | Осуществлять полную разборку электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Осуществлять полную разборку цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ, чистку и промывку всех узлов и деталей |
|  |  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Ремонтировать детали корпуса электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Ремонтировать пусковую и защитную аппаратуру электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Устранять выявленные неисправности доступными методами |
|  |  | Знания: |
|  |  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Виды, конструкция и назначение электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Классификация электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Методы устранения неисправностей электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Назначение, конструктивное исполнение, технические характеристики и область применения электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Общие сведения о распределительных устройствах силовых электроустановок |
|  |  | Основные виды неисправностей пускорегулирующей аппаратуры |
|  |  | Особенности электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления |
|  |  | Порядок и последовательность проведения работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Технология ремонта пускорегулирующей аппаратуры |
|  |  | Технология ремонта электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Типовые неисправности генераторов |
|  |  | Типовые неисправности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Требования к производству ремонта электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  |  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  |  | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства ремонтых работ электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Устройство и основные неисправности реостатов |
|  |  | Устройство контакторов и магнитных пускателей |
|  |  | Устройство предохранителей, рубильников и пакетных выключателей |
|  | ПК 3.3. Контролировать качество выполняемых ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования | Навыки: |
|  |  | Ведения первичных документов при производстве ремонтных работ (протоколов, журналов, ведомостей) |
|  |  | Контроля качества выполняемых ремонтных работ на электрических аппаратах, устройствах электроснабжения, электрооборудовании технологического оборудования; |
|  |  | Контроля качества выполняемых ремонтных работ после проведения капитального ремонта высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ, ремонта экспериментальных электрических машин, электрических аппаратов, электроприборов, цеховых подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ |
|  |  | Проверки различных схем электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования, устранения неисправностей в них |
|  |  | Умения: |
|  |  | Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ после ремонта |
|  |  | Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования после ремонта |
|  |  | Диагностировать состояние деталей корпуса и магнитопровода цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ после ремонта |
|  |  | Заполнять первичные данные при производстве ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах |
|  |  | Измерять емкость, индуктивность и частоту оборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ |
|  |  | Измерять емкость, индуктивность и частоту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Измерять емкость, индуктивность и частоту, фазы электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Измерять ток фазы и напряжение, мощность и коэффициент мощности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ |
|  |  | Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Измерять фазы тока и напряжения на оборудовании цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ |
|  |  | Использовать персональную вычислительную технику для оформления протоколов и актов испытаний |
|  |  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей |
|  |  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления протоколов и актов испытаний электрооборудования |
|  |  | Определять полярность обмоток оборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ |
|  |  | Определять полярность обмоток электрооборудования |
|  |  | Определять степень увлажненности изоляции трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ |
|  |  | Определять степень увлажненности изоляции электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по регулировке и сдаче электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования после ремонта |
|  |  | Проводить испытания электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Производить регулировку электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Стропить и перемещать с помощью грузоподъемных механизмов цеховое электрооборудование |
|  |  | Читать электрические схемы и чертежи |
|  |  | Знания: |
|  |  | Ведомости показаний контрольно-измерительных приборов и электросчетчиков; |
|  |  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по проверке и устранению неисправностей в сложных схемах электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |
|  |  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по регулировке и сдаче особо сложных схем электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования после ремонта |
|  |  | Виды технической документации |
|  |  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке и сдаче оборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10КВ после ремонта |
|  |  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  |  | журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок; |
|  |  | журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании; |
|  |  | журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики; |
|  |  | журнал учета работ по нарядам и распоряжениям; |
|  |  | журнал учета электрооборудования; |
|  |  | журналы учета электрооборудования |
|  |  | кабельный журнал. |
|  |  | комплект производственных инструкций по эксплуатации электроустановок цеха, участка (подразделения) |
|  |  | Нормы и объем приемо-сдаточных испытаний |
|  |  | общие схемы электроснабжения, в целом и по отдельным цехам и участкам (подразделениям); оперативный журнал; |
|  |  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  |  | Порядок оформления протоколов и актов испытания электрооборудования |
|  |  | Порядок проведения измерений при производстве ремонтных работ |
|  |  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  |  | Порядок работы с файловой системой |
|  |  | Правила технической эксплуатации электроустановок |
|  |  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в |
|  |  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  |  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  |  | Чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями; |
|  |  | Чертежи электрооборудования, электроустановок и сооружений, комплекты Чертежей запасных частей, исполнительные чертежи воздушных и кабельных трасс и кабельные журналы и пр. |
|  |  | Чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями; |

Раздел 5. Структура образовательной программы

5.1.1. Учебный план по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих ППКРС

5.3. Календарный учебный график

5.3.1. По программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих ППКРС

## 5.4. Рабочая программа воспитания

5.4.1. Цель и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной программы:

Цель рабочей программы воспитания – создание организационно-педагогических условий для формирования личностных результатов обучающихся, проявляющихся 
в развитии их позитивных чувств и отношений к российским гражданским (базовым, общенациональным) нормам и ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации, с учетом традиций и культуры субъекта Российской Федерации, деловых качеств квалифицированных рабочих, служащих, определенных отраслевыми требованиями (корпоративной культурой).

Задачи:

- формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации;

- организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся 
в общественно-ценностные социализирующие отношения;

- формирование у обучающихся профессиональной образовательной организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития государства;

- усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания.

5.4.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 4.

## 5.5. Календарный план воспитательной работы

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 4.

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы.

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории 
для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, 
в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной и воспитательной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования стандартов.

Перечень специальных помещений

Кабинеты:

Социально-гуманитарных и общепрофессиональных дисциплин;

Иностранного языка;

Безопасности жизнедеятельности;

Технического черчения;

Охраны труда, электробезопасности и бережливого производства.

Лаборатории:

Электромонтажная.

Мастерские:

ремонта электрооборудования электрических станций и распределительных устройств.

Спортивный комплекс

спортивный зал

спортивная площадка

Залы:

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет;

Актовый зал.

6.1.2. Материально-техническое оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских 
и баз практики по специальности.

ГАПОУ РС(Я) «Якутский промышленный техникум им. Т.Г. Десяткина», реализующий программу профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий. Минимально необходимый для реализации ОП перечень материально-технического обеспечения включает в себя:

6.1.2.1. Оснащение кабинетов

Кабинет гуманитарных дисциплин оснащен:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект электронных видеоматериалов;

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, портретов выдающихся ученых в языкознания и др.);

- дидактические материалы (задания для контрольных работ, профессионально ориентированные задания для разных видов оценочных средств, экзамена и др.);

- технические средства обучения (персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; мультимедийный проектор; интерактивная доска, выход в локальную сеть);

- шкафами для хранения раздаточного дидактического материала и др.;

- техническими средствами обучения (компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором).

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» входят:

- многофункциональный комплекс преподавателя;

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.);

- информационно-коммуникативные средства;

- библиотечный фонд.

Кабинет основ военной подготовки и безопасности жизнедеятельности оснащен:

- доска;

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий по предмету: «Безопасность жизнедеятельности»;

- противогазы, респираторы, противопыльно-тканевые маски;

- пневматические винтовки, учебный автомат Калашникова;

- аптечки, аптечка АИ, шины, перевязочные средства, покрывала от охлаждения, подручный материал для шинирования конечностей.

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор.

Кабинет технического черчения оснащен:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий по черчению;

- макет модели деталей;

- Технические средства обучения:

- Ноутбуки в количестве 16 шт. с лицензионным программным обеспечением;

- мультимедийный проектор;

- экран;

- интерактивная доска

- Дидактический материал:

- карточки-задания

- тестовые задания по темам.

Кабинет электротехники оснащен:

- рабочее место преподавателя;

- посадочные места обучающихся – 30 мест;

- комплект учебно-методической документации по электротехнике;

- комплект учебно-наглядных средств обучения (модели, натурные объекты, электронные презентации, демонстрационные таблицы).

- Технические средства обучения:

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением;

- мультимедийный проектор;

- экран.

- Комплект оборудования лабораторных стендов, в том числе:

- основы электротехники и электроники;

- электронная лаборатория;

- исследование асинхронных машин;

- исследование машин постоянного тока;

- однофазные трехфазные трансформаторы;

- измерение электрических величин.

Кабинет спецдисциплин оснащен:

- автоматизированное рабочее место преподавателя;

- рабочие места обучающихся;

- интерактивный комплекс;

- демонстрационные учебные комплексы:

системы водоотведения,

системы водоснабжения,

системы отопления,

комплекты навесного оборудования.

Кабинет общепрофессиональных дисциплин оснащен:

- автоматизированное рабочее место преподавателя;

- рабочие места обучающихся;

- интерактивный комплекс;

- демонстрационные учебные комплексы.

6.1.2.2. Оснащение помещений, задействованных при организации самостоятельной и воспитательной работы.

Библиотека, читальный зал:

- Библиотека обеспечена читальным залом, книгохранилищем.

- Кол-во посадочных мест в читальном зале – 20.

- Оборудование: 5 ПК с выходом в "Интернет", ксерокс, принтер.

- Библиотека расположена на первом этаже здания техникума.

- Комплектование книжного фонда осуществляется согласно учебному плану и программам, из расчета обеспечения каждого обучающегося минимумом обязательной учебной литературой по всем циклам дисциплин.

- Для реализации основных профессиональных образовательных программ библиотека техникума укомплектована учебной литературой по учебным дисциплинам общеобразовательного, общепрофессионального и профессионального циклов.

Спортивный зал:

- Спортивно-оздоровительный комплекс состоит из спортивного зала и спортивной площадки.

- Спортивный зал расположен на первом этаже административного здания техникума. Размер спортивного зала - 363 кв.м. Оборудование: спортивные снаряды, тренажеры, мячи, волейбольная сетка, баскетбольные стойки, ПК с выходом в Интернет.

- Спортивный комплекс располагает тренажерным залом, раздевалкой, рабочим кабинетом для персонала,душевой, туалетом.

- Спортивная площадка расположена на дворовой территории техникума. Размер - 800 кв.м. Состоит из футбольного поля со специальным покрытием, оборудованного баскетбольными стойками, воротами. Ограждена металлической решеткой.

Актовый зал:

- стул/кресло для актового зала

- мультимедийный проектор

- экран

- звуковая аппаратура

6.1.2.3. Оснащение лабораторий

Лаборатория ремонта электрооборудования электрических станций и распределительных устройств:

- автоматизированное рабочее место преподавателя;

- автоматизированные рабочие места обучающихся с лицензионным программным обеспечением;

- лабораторный стенд «Электротехника и основы электроники»;

- лабораторный стенд «Теоретические основы электротехники»;

- лабораторный стенд «Электрические машины»;

- типовой комплект учебного оборудования «Монтаж и наладка электроустановок до 1000В в системах электроснабжения»;

- типовой комплект учебного оборудования «Энергоаудит в системах ЖКХ».

6.1.2.4. Оснащение мастерских

Мастерская «Электромонтажная»:

- Рабочий пост из листового материала, с габаритными размерами 1200х1500х1200 мм, высотой 2400 мм, дающего возможность многократной установки электрооборудования и кабеленесущих систем различного типа;

- Стол (верстак);

- Кабинки 150*180;

- Стул;

- Ящик для материалов;

- Диэлектрический коврик;

- Веник или щетка для пола с длинной ручкой и совок;

- Щетка-сметка или кисть плоская флейцевая 100 мм;

- Стремянка (3 ступени).

Основное оборудование:

- Прибор для проверки сопротивления изоляции, мегомметр с испытательным напряжением 500В;

- Шуруповерт аккумуляторный;

- Фен технический;

- Мультиметр универсальный;

Инструменты:

- Пассатижи;

- Боковые кусачки;

- Устройство для снятия изоляции 0,2-6мм;

- Нож для резки кабеля с ПВХ ручкой, с фиксатором;

- Набор отверток плоских (2,2; 2,5; 3,0; 3,2; 4,0; 5,0);

- Набор отверток крест (0, 1, 2, 3);

- Набор отверток TX (звезда) (08; 09; 10; 15; 20);

- Уровень, L= 40см;

- Уровень, L= 150см;

- Ключ разводной, D= 20мм (или набор торцевых ключей);

- Молоток;

- Кернер;

- Набор насадок для шуруповерта;

- Набор сверл, D= 1-10;

- Коронка по металлу D=22мм;

- Коронка по металлу D=32мм;

- Сверло центрирующее для коронок;

- (Вариант замены коронок: Сверло ступенчатое (4-32 мм);

- Струбцина 2 шт.;

- Ножовка по металлу;

- Напильник плоский;

- Стусло прецезионное;

- Рулетка;

- Круглогубцы;

- Клещи обжимные 0,5-6,0 кв. мм;

- Клещи обжимные 1,5-2,5 кв. мм;

- Кусачки арматурные;

- Угольник металлический;

- Перчатки хлопчатобумажные;

- Очки защитные.

6.1.2.5. Оснащение баз практик

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную 
и производственную практику.

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов профессионального мастерства и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации.

Производственная практика реализуется в организациях соответствующего профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; 17 Транспорт; 20 Электроэнергетика; 24 Атомная промышленность; 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности.

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по видам деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

6.1.3. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине (модулю) 
из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей) в качестве основной литературы, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль).

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа 
не менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке.

Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем учебным дисциплинам (модулям).

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся.

6.2.3. Перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства.

| № п/п | Наименование лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства | Код и наименование учебной дисциплины (модуля) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программное обеспечение КОМПАС-3D. Проектирование и конструирование в машиностроении (или аналоги) MS Windows 7 MS Windows 10 MS Office 2010 MS Office 2019 GoogleChrome YandexBrowser YandexTelemost WinRAR,7Zip AvastAntivirus | СГ.01 Родной язык СГ.02 История России СГ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности СГ.04 Безопасность жизнедеятельности СГ.05 Физическая культура/адаптированная физическая культура СГ.06 Основы финансовой грамотности СГ.07 Основы бережливого производства ОП.01Техническое черчение и чтение чертежей ОП.02 Электротехника с основами электроники ОП.03 Основы технической механики ОП.04 Электроматериаловедение ОП.05 Охрана труда ОП.06 Электробезопасность ОП.07 Электрические машины, электропривод и системы управления электроснабжением ПМ.01 Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) ПМ.02 Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) ПМ.03 Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | 15 |

6.3. Требования к практической подготовке обучающихся

6.3.1. Практическая подготовка при реализации образовательных программ среднего профессионального образования направлена на совершенствование модели практико-ориентированного обучения, усиление роли работодателей при подготовке квалифицированных рабочих, служащих путем расширения компонентов (частей) образовательных программ, предусматривающих моделирование условий, непосредственно связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также обеспечения условий для получения обучающимися практических навыков и компетенций, соответствующих требованиям, предъявляемым работодателями к квалификациям специалистов, рабочих.

6.3.2. Образовательная организация самостоятельно проектирует реализацию образовательной программы и ее отдельных частей (дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, практика и другие компоненты) в форме практической подготовки с учетом требований ФГОС СПО специфики получаемой профессии.

6.3.3. Образовательная деятельность в форме практической подготовки:

- реализуется при проведении практических и лабораторных занятий, выполнении курсового проектирования, всех видов практики и иных видов учебной деятельности;

- предусматривает демонстрацию практических навыков, выполнение, моделирование обучающимися определенных видов работ для решения практических задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, приближенных 
к реальным производственным;

- может включать в себя отдельные лекции, семинары, мастер-классы, которые предусматривают передачу обучающимся учебной информации, необходимой 
для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

6.3.4. Образовательная деятельность в форме практической подготовки должна быть организована на любом курсе обучения, охватывая дисциплины, междисциплинарные модули, профессиональные модули, все виды практики, предусмотренные учебным планом образовательной программы.

6.3.5. Практическая подготовка организуется в учебных, учебно-производственных лабораториях, мастерских, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных подразделениях образовательной организации, а также 
в специально оборудованных помещениях (рабочих местах) профильных организаций 
на основании договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого между образовательной организацией и профильной организацией, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы.

6.3.6. Результаты освоения образовательной программы (ее отдельных частей) могут быть оценены в рамках промежуточной и государственной итоговой аттестации, организованных в форме демонстрационного экзамена.

6.4. Требования к организации воспитания обучающихся

6.4.1. Воспитание обучающихся при освоении ими основной образовательной программы осуществляется на основе включаемых в настоящую образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (приложение 4).

6.4.2. Рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы образовательная организация разрабатывает и утверждает самостоятельно с учетом 
рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.

6.4.3. В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы имеют право принимать участие советы обучающихся, советы родителей и представители работодателей.

6.5. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы

6.5.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей 
и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; 17 Транспорт; 20 Электроэнергетика; 24 Атомная промышленность; 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 
и (или) профессиональных стандартах.

Работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.15 ФГОС СПО, а также в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия полученных компетенций требованиям к квалификации педагогического работника.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее трех лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 процентов.

6.6. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы

6.6.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 
по реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с направленностью и квалификацией осуществляются в соответствии с Перечнем и составом стоимостных групп профессий 
и специальностей по государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения, утверждаемые Минпросвещения России ежегодно.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы, определенное 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», включает в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения 
с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников 
за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики».

Раздел 7. Формирование оценочных материалов для проведения государственной итоговой аттестации

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 
для образовательной организации СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС СПО.

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, сдают ГИА в форме демонстрационного экзамена.

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации квалифицированного рабочего, служащего: «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

7.3. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и оценочные материалы.

7.4. Примерное содержание ГИА включает структуру оценочных материалов, комплекс требований и рекомендаций для проведения демонстрационного экзамена.

Общий вид деятельности является обязательным к освоению при выборе любой направленности.