|  | Министерство образования и науки Республики Саха(Якутия) |
| --- | --- |
|  | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский промышленный техникум им. Т.Г. Десяткина» |

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор

АО «Якутская энергоремонтная  компания»

___________/А.В. Дедюхин/

"_____"____________20  __ г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УПР

ГАПОУ РС (Я) «ЯПТ»

______________ Филиппов М.И.

«___» ___________ 20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии43.01.07 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования.

Квалификации  выпускника:

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, 3 разряд

Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов, 3 разряд

Программа учебной практикиразработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии среднего профессионального образования (далее СПО) 43.01.07.   Слесарь  по  эксплуатации  и  ремонту  газового оборудования, утвержденного приказом Министерством образования и науки Российской Федерации № 732, от 02 августа 2013 года.

Организация-разработчик:

ГАПОУ РС (Я) «Якутский промышленный техникум им. Т.Г. Десяткина»

Авторы:

Заровняев Петр Петрович, мастер п/о и преподаватель спец.дисциплин по профессии 43.01.07  Слесарь  по  эксплуатации  и  ремонту  газового оборудования;

| РАССМОТРЕНО на заседании предметно-цикловой комиссии металлообработки Протокол № ___ от ________ 2024 г. Председатель ПЦК ________________Семенов В.В. | ОДОБРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО Методическим советом ГАПОУ РС(Я) ЯПТ Протокол № ___ от ________ 2024 г. Председатель МС ___________________Филиппов М.И. |
| --- | --- |

- Требования ФГОС

Область профессиональной деятельности:монтаж, демонтаж, обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, подземных газопроводов и газорегуляторных пунктов.

Объектами профессиональной деятельности являются:

Газовые приборы жилых домов, коммунальных бытовых и промышленных организаций;

Газгольдерные и газораспределительные станции сжиженного и сжатого газа;

Слесарные инструменты, инструменты и приборы для измерения параметров газа, газоочистители абсорбционные;

Сварочные аппараты, аппараты бурения, склеивания и клепки;

Технические требования и условия эксплуатации и ремонта газового оборудования.

Виды профессиональной деятельности:

- Обслуживание и ремонт газового оборудования систем газоснабжения потребителей (населения, коммунально-бытовых и промышленных организаций).

- Обслуживание и ремонт подземных газопроводов и сооружений на них.

Цели учебной практики

Целями учебной практики  являются:

- выполнения слесарно-монтажных работ на подземных газопроводах (резка и врезка труб, сварка, склеивание полиэтиленовых труб, клепка, шлифовка, изоляция);

- работ по присоединению  вновь построенных газопроводов к действующим;

- проведение замеров давления газа, поиска утечки газа на подземных газопроводов и сооружений на них;

- обслуживания защитных установок;

- ввода в эксплуатацию газорегуляторных пунктов;

- обслуживания и ремонта газового оборудования газорегуляторных пунктов (ГРП), перевода на байпас, снижения и регулирования  давления, настройки регуляторов давления,  предохранительно-запорных и сбросных клапанов,

замены кассеты в фильтрах газорегуляторных пунктов (ГРП), проверки по приборам давления газа до и после регулятора, перепада  давления на фильтре;

- контроля правильности сцепления рычагов и молоточка предохранительно-запорного клапана;

-  смены картограмм регулирующих приборов;

-  выполнения слесарных работ по ручной и механической обработке металлов и труб;

- разборки, притирки и сборки газовой арматуры и оборудования, определения давления, температуры, количества газа;

- выполнения работ, связанных с газоснабжением жилых домов и коммунально-бытовых потребителей, котельных и промышленных потребителей;

- установки современных бытовых газовых приборов и оборудования;

- пуска газа и ввода в эксплуатацию бытовых газовых приборов;

- определять сортамент труб;

- определять соединительные части газопроводов и запорные устройства;-  испытывать трубы, соединительные части  трубопроводов и запорные устройства на прочность и плотность;

-выполнять работы по работы по ремонту, монтажу и демонтажу внутридомовых газопроводов, оборудования котельных и промышленных потребителей;

- производить подключение газовых приборов к сетям и пуск газа в газовые приборы;

- выполнять разнообразные газоопасные работы, связанные с опасными свойствами газового топлива (взрыв, удушье, отравление);

- пользоваться контрольно-измерительными приборами для определения параметров газоснабжения;

Задачи учебной  практики

В ходе освоения программы учебной практики студент должен:

иметь практический опыт по ПМ.01. «Обслуживание и ремонт газового оборудования систем газоснабжения потребителей»:

- выполнения слесарных работ по ручной и механической обработке металлов и труб;

- разборки, притирки и сборки газовой арматуры и оборудования, определения давления, температуры, количества газа;

- выполнения работ, связанных с газоснабжением жилых домов и коммунально-бытовых потребителей, котельных и промышленных потребителей;

- установки современных бытовых газовых приборов и оборудования;

- пуска газа и ввода в эксплуатацию бытовых газовых приборов;

уметь:

- определять сортамент труб;

- определять соединительные части газопроводов и запорные устройства;-  испытывать трубы, соединительные части  трубопроводов и запорные устройства на прочность и плотность;

-выполнять работы по работы по ремонту, монтажу и демонтажу внутридомовых газопроводов, оборудования котельных и промышленных потребителей;

- производить подключение газовых приборов к сетям и пуск газа в газовые приборы;

- выполнять разнообразные газоопасные работы, связанные с опасными свойствами газового топлива (взрыв, удушье, отравление);

- пользоваться контрольно-измерительными приборами для определения параметров газоснабжения;

знать:

- классификацию труб для систем газоснабжения, сортамент, основные характеристики труб, методы испытания труб на прочность и плотность;

- соединительные части и материалы газопроводов (отводы, тройники, фланцы, муфты, заглушки, сгоны, прокладки и т.д.), их основные функции и характеристики;

- запорные устройства (краны, задвижки), их основные функции и характеристика;

- технологию выполнения слесарных работ (разметка, рубка, гибка, зенкерование, шабрение, сверление, развертывание, шлифовка, пайка, клепка, резка);

- устройство и работу контрольно-измерительных приборов (КИП) способы определения состояния оборудования по объективным диагностическим признакам;

- технические условия (ТУ) монтажа и демонтажа газовых приборов, правила приемки в эксплуатацию, технологический процесс опрессовки газопроводов и пуска газа и газовые приборы;

- свойства природного и сжиженного газа, методы сжигания газа и газогорелочные устройства.

иметь практический опыт по ПМ.02. «Обслуживание и ремонт подземных газопроводов и сооружений на них»

- выполнения слесарно-монтажных работ на подземных газопроводах (резка и врезка труб, сварка, склеивание полиэтиленовых труб, клепка, шлифовка, изоляция);

-  работ по присоединению  вновь построенных газопроводов к действующим;

- проведение замеров давления газа, поиска утечки газа на подземных газопроводов и сооружений на них;

- обслуживания защитных установок;

-  ввода в эксплуатацию газорегуляторных пунктов;

- обслуживания и ремонта газового оборудования газорегуляторных пунктов (ГРП), перевода на байпас, снижения и регулирования  давления, настройки регуляторов давления,  предохранительно-запорных и сбросных клапанов,

- замены кассеты в фильтрах газорегуляторных пунктов (ГРП), проверки по приборам давления газа до и после регулятора, перепада  давления на фильтре;

- контроля правильности сцепления рычагов и молоточка предохранительно-запорного клапана;

- смены картограмм регулирующих приборов;

уметь:

- выполнять  типовые слесарные операции по притирке материалов, пайке материалов, соединению изделий, пригоночные операции;

- производить подготовку и центровку труб под сварку;

- производить замеры давления газа на газопроводах;

- отбирать пробы газовоздушной смеси для контрольной проверки;

- производить бурение скважин на глубину залегания газопроводов;

- устранять утечки газа в арматуре и на газопроводах;

- осуществлять профилактический осмотр и ремонт газопроводов и сооружений на них;

- наносить и проверять качество изоляционных покрытий;

- вводить в эксплуатацию газорегуляторных пунктов;

- проверять состояние и ремонтировать газовое оборудование газорегуляторных пунктов: осуществлять осмотр технического состояния регуляторов давления, сбросных клапанов, вентилей, фильтров, предохранительно-запорных клапанов, контрольно-измерительных приборов (КИП);

- проверять ход и плотности закрытия задвижек, предохранительных клапанов;

- проверять плотность всех соединений и арматуры, производить очистку фильтра, смазку трущихся частей и перенабивку сальника;

- производить продувку импульсивных трубок;

- проверять параметры настройки запорных и сбросных клапанов;

- ремонтировать и заменять устаревшее и изношенное оборудование;

знать:

- технологический процесс подготовки и центровки труб под сварку, типы врезок на газопроводах, способы замера давления газа на газопроводах, правила пользования контрольно-измерительными приборами;

- правила бурения скважин и шурфов;

- правила обнаружения и устранения утечек газа;

- свойства горючих газов, условия образования взрывоопасной смеси, технологию осуществления профилактического осмотра и ремонта газопроводов и сооружений на них;

- правила нанесения противокоррозионной изоляции, основные сведения об электрозащитных установках на газопроводах;

- назначение, классификацию, принципиальные схемы газорегуляторных пунктов;

- устройство, технические характеристики, принцип обслуживания и ремонта оборудования газорегуляторных пунктов (ГРП), правила безопасности при эксплуатации и ремонте газорегуляторных установок.

- Требования к результатам учебной практики.

| ВПД | Профессиональные компетенции/Общие компетенции |
| --- | --- |
| Обслуживание и ремонт газового оборудования систем газоснабжения потребителей | ПК 1.1. Выполнять работы по разборке и сборке газовой арматуры и оборудования. ПК 1.2. Определять и анализировать параметры систем газоснабжения. ПК 1.3. Выполнять работу по ремонту систем газоснабжения жилых домов и коммунально-бытовых потребителей. ПК 1.4. Производить обслуживание оборудования котельных; ремонтировать приборы и аппараты системы газоснабжения промышленных потребителей. ПК 1.5. Производить установку и техническое обслуживание бытовых газовых приборов и оборудования. ПК 1.6. Проводить работы по вводу в эксплуатацию и пуску газа в бытовые газовые приборы. ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |
| Обслуживание и ремонт подземных газопроводов и сооружений на них. | ПК 2.1. Выполнять слесарные работы на действующих газопроводах. ПК 2.2. Выполнять слесарно-монтажные работы по присоединению вновь построенных газопроводов к действующим. ПК 2.3. Производить замеры давления газа на подземных газопроводах ПК 2.4. Производить поиск утечки газа методом бурения скважин на глубину залегания газопроводов ПК 2.5. Производить ремонт подземных газопроводов и сооружений на них (гидрозатворы, компенсаторы, вентили, краны, задвижки и т.п.) ПК 2.6. Вводить в эксплуатацию газорегуляторные пункты (ГРП), обслуживать и ремонтировать оборудование ГРП ПК 2.7. Обслуживать дренажные, катодные, анодные и протекторные защитные установки. ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

Формой промежуточной аттестации по учебной практике является дифференцированный зачет, зачет.

- Сроки учебной практики:

В рамках освоения ПМ.01.Обслуживание и ремонт газового оборудования систем газоснабжения потребителей – 1,2 семестры

В рамках освоения ПМ.02. Обслуживание и ремонт подземных газопроводов и сооружений на них- 2 семестр

- Место учебной практики

учебная практика  проводится на базе образовательного учреждения (ОУ) в, после теоретического обучения ПМ. 01Обслуживание и ремонт газового оборудования систем газоснабжения потребителей ПМ. 02Обслуживание и ремонт подземных газопроводов и сооружений на них.Руководство подгруппами осуществляет мастер производственного обучения.

5. Количество часов на освоение программы учебной практики

Всего 360 часов, в том числе:

В рамках освоения ПМ.01.Обслуживание и ремонт газового оборудования систем газоснабжения потребителей – учебная практика 216 часов;

В рамках освоения ПМ.02. Обслуживание и ремонт подземных газопроводов и сооружений на них- учебная практика 144 часов

6. Структура и содержание  учебной практики

Общая трудоемкость учебной практики составляет  360 часов.

| № п/п | Разделы (этапы) практики Виды учебной работы на практике | Виды учебной работы, на практике включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Формы текущего контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| ПМ01 | Обслуживание и ремонт газового оборудования систем газоснабжения потребителей | 216 | Зачёт |
|  | Раздел 1. Эксплуатация и ремонт газовых сетей. | 72 | защита отчета |
| 1 | Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. | 6 |  |
| 2 | Слесарные работы: механическая резка труб, гнутье труб, нарезание резьб. | 18 |  |
| 3 | Сборка газопроводов | 12 |  |
| 4 | Изоляция газопроводов | 12 |  |
| 5 | Технический осмотр газопроводов, проверка герметичности газопроводов и качества их изоляции. | 12 |  |
| 6 | Проверка давления в системах газоснабжения контрольно-измерительными приборами. | 12 |  |
|  | Раздел 2. Газовое оборудование промышленных, коммунальных и коммунально-бытовых предприятий | 36 | защита отчета |
| 1 | Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. | 6 |  |
| 2 | Слесарные работы: механическая резка труб, гнутье труб, нарезание резьб. | 6 |  |
| 3 | Разборка, притирка и сборка газовой аппаратуры и оборудования | 6 |  |
| 4 | Проверка системы газопроводов на утечку газа соединительных частей и запорных устройств. | 6 |  |
| 5 | Упражнения по использованию контрольно-измерительных приборов для определения параметров газоснабжения. | 6 |  |
| 6 | Подключение газопроводов к бытовым газовым приборам. | 6 |  |
|  | Раздел 3. Обслуживание оборудования котельных. | 36 | защита отчета |
| 1 | Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. | 6 |  |
| 2 | Обслуживание газового оборудования котлоагрегатов и промышленных печей. | 24 |  |
| 3 | Упражнения по использованию приборов теплового контроля и автоматического регулирования котельной установки. | 6 |  |
|  | Раздел 4. Устройство и эксплуатация бытовой газовой аппаратуры. | 72 | защита отчета |
| 1 | Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. | 6 |  |
| 2 | Монтаж и демонтаж бытовых газовых плит | 12 |  |
| 3 | Монтаж и демонтаж газовых водонагревателей | 6 |  |
| 4 | Проведение технического обслуживания бытовых газовых приборов коммунально-бытовых предприятий. | 24 |  |
| 5 | Устранение характерных неисправностей в газовом оборудовании коммунально-бытовых предприятий | 24 |  |
| ПМ 02. 01 | Обслуживание и ремонт подземных газопроводов и сооружений на них | 144 | Зачёт |
|  | Раздел 1. Слесарно-монтажные работы на подземных газопроводах | 48 | защита отчета |
| 1 | Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда | 6 |  |
| 2 | Выполнение слесарно-монтажных работ на подземных газопроводах: резка и врезка труб, сварка, труб, клепка, шлифовка, | 12 |  |
| 3 | Изоляция трубопроводов. | 6 |  |
| 4 | Технический осмотр газопроводов, проверка герметичности газопроводов и качества их изоляции. | 12 |  |
| 5 | Проверка давления в системах газоснабжения контрольно-измерительными приборами. | 6 |  |
| 6 | Устранение изменения давления в участке магистрального газопровода | 6 |  |
|  | Раздел 2. Ремонт подземных газопроводов и сооружений на них | 48 | защита отчета |
| 1 | Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда | 2 |  |
| 2 | Устранение утечек газа | 4 |  |
| 3 | Ремонт полиэтиленовых труб | 6 |  |
| 4 | Устранение неисправностей запорной арматуры | 6 |  |
| 5 | Устранение неисправностей гидрозатворов и конденсатосборников | 6 |  |
| 6 | Устранение закупорок газопроводов | 3 |  |
| 7 | Ремонт мест повреждений изоляции | 3 |  |
| 8 | Ремонт и замена опор надземных газопроводов. | 6 |  |
| 9 | Ремонт и замена компенсаторов. | 6 |  |
| 10 | Устранение механических повреждений газопроводов и сооружений на них | 6 |  |
|  | Раздел 3. Ввод в эксплуатацию газорегуляторных пунктов (ГРП) | 24 | защита отчета |
|  | Ввод в эксплуатацию газорегуляторных пунктов: | 24 |  |
|  | Раздел 4. Обслуживание защитных установок | 24 | защита отчета |
|  | Проведение работ по обслуживанию защитных установок от коррозии и механических повреждений. | 24 |  |
|  | Всего: | 360 |  |

8.  Рекомендации по организации самостоятельной работы

Приложение 1. Примерный перечень основных вопросов для анализа в период прохождения учебной практики.

Приложение 2. Методические указания к составлению отчета о прохождении учебной практики.

Приложение 3. Титульный лист отчета по учебной практике

9. Контроль деятельности студента:

Во время прохождения практики студент обязан:

- получить от руководителя задание;

ознакомиться с программой учебной практики, календарно-тематическим планом и заданием;

- полностью выполнять программу учебной практики и задание;

являться на проводимые под руководством преподавателя-руководителя практики предусмотренные расписанием практические занятия, сообщать руководителю о ходе работы и обо всех отклонениях и трудностях прохождения учебной практики;

- систематически и своевременно накапливать материалы для отчета об учебной практике;

- проводить поиск необходимой информации, осуществлять расчеты, анализ и обработку материалов для выполнения задания по учебной практике;

- подготовить отчет об учебной практике и презентацию для его публичной защиты;

подчиняться действующим в Техникуме правилам внутреннего трудового распорядка и техники безопасности;

- по окончании учебной практики сдать письменный отчет о прохождении учебной практики руководителю на регистрацию и проверку и своевременно, в установленные сроки, защитить после устранения замечаний руководителя, если таковые имеются.

Обязанности руководителя учебной практики

Общий контроль над подготовкой и проведением учебной практики осуществляется руководителем учебной практики.

Руководитель учебной практики:

- обеспечивает выполнение всех организационных мероприятий перед началом прохождения учебной практики;

- обеспечивает высокое качество прохождения учебной практики студентами и строгое соответствие ее учебному плану, программе и календарно-тематическому плану;

- разрабатывает и выдает студентам задания для прохождения учебной практики;

- несет ответственность за соблюдение студентами правил техники безопасности;

- обеспечивает научно-методическое руководство учебной практикой в строгом соответствии с учебным планом, ее программой, календарно-тематическим планом, а также в соответствии с заданиями студентам;

- осуществляет контроль над работой студентов в ходе учебной практики и ее содержанием;

- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими заданий по учебной практике, сборе и обработке необходимых материалов;

- рассматривает отчеты студентов об учебной практике, дает отзыв об их работе;

- проводит публичную презентацию-защиту отчетов об учебной практике в учебных группах;

- подводит итоги прохождения учебной практики.

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики

Основные источники:

| Автор | Наименование издания | Год издания | Издательство |
| --- | --- | --- | --- |
| Брюханов О.Н., Кузнецов В.А. | Газифицированные котельные агрегаты: Учебник | 2012 | ИНФРА-М |
| Виноградов В.С. | Электрическая дуговая сварка (4-е изд.,стер) Учебник | 2012. | ООО «ОИЦ Академия» |
| Кязимов К.Г., Гусев В.Е. | Устройство и эксплуатация газового хозяйства: учебник для нач. проф. Образования | 2013 | Издательский центр «Академия» |
| Кязимов К.Г. | Справочник газовика: Справ. Пособие.-3-е изд., стер | 2008 | Изд. Центр «Академия», |
| Овчинников В.В. | Электросварщик ручной сварки (дуговая сварка в защитных газах)» Учебное пособие. | 2011. | ООО «ОИЦ Академия», |
| Овчинников В.В | «Электросварщик ручной сварки (сварка покрытыми электродами)» Учебное пособие | 2011. | ООО «ОИЦ Академия» |

Дополнительные источники:

- Кязимов К.Г. Справочник газовика: Справ. Пособие.-4-е изд., стер.-М.: Высш. школа; Изд. Центр «Академия», 2010

- Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. РД 08-200-98.-М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2008

- Правила безопасности систем газораспределения  и газопотребления (ПБ 12-529-03).-М.:ГУП «Научно-технический центр по безопасности в промышленности Госгортехнадзора России»,2008

Интернет-ресурс:

bibliotekar.ru›Газовое оборудование

RosTeplo.ru›Типовая инструкция

gasforum.ru›proekty-dokumentov/1342/требования к домовому газовому оборудованию

gvozdik.ru›Документы›Правила безопасности в газовом хозяйстве

и т.д.

11. Материально-техническое обеспечение учебной практики

- лаборатории СГО

учебные мастерские  «Слесарная», «Ремонтная»;

-производственные цеха УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз»

Автор:

мастер п/о:_______________ Заровняев П.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Примерный перечень основных вопросов для анализа прохождения

учебной практики

ПМ. 01. Обслуживание и ремонт газового оборудования систем газоснабжения потребителей

- Слесарные работы: механическая резка труб, гнутье труб,  нарезание резьб.

- Сборка  газопроводов

- Изоляция газопроводов

- Технический осмотр газопроводов,

- проверка герметичности газопроводов и качества их  изоляции.

- Разборка, притирка и сборка газовой аппаратуры и оборудования

- Проверка системы газопроводов на утечку газа соединительных частей и запорных устройств.

- Упражнения по использованию контрольно-измерительных приборов для определения параметров газоснабжения.

- Подключение газопроводов к бытовым газовым приборам.

- Обслуживание газового оборудования котлоагрегатов и промышленных печей.

-        Упражнения по использованию приборов теплового контроля и автоматического регулирования котельной установки.

- Монтаж и демонтаж бытовых газовых плит

- Монтаж и демонтаж газовых водонагревателей

- Проведение технического обслуживания бытовых газовых приборов коммунально-бытовых предприятий.

- Устранение характерных неисправностей  в газовом оборудовании коммунально-бытовых предприятий

ПМ. 02. Обслуживание и ремонт подземных газопроводов и сооружений на них

- Выполнение слесарно-монтажных работ на подземных  газопроводах: резка и врезка труб, сварка, труб, клепка,  шлифовка,

-  Изоляция трубопроводов.

- Технический осмотр газопроводов, проверка герметичности газопроводов и качества их  изоляции.

- Проверка давления в системах газоснабжения контрольно-измерительными приборами.

- Устранение  изменения давления в    участке магистрального газопровода

- Устранение утечек газа

- Ремонт полиэтиленовых труб

- Устранение неисправностей запорной арматуры

- Устранение неисправностей гидрозатворов и конденсатосборников

- Устранение закупорок газопроводов

- Ремонт мест повреждений изоляции

- Ремонт и замена опор надземных газопроводов.

- Ремонт и замена компенсаторов.

- Устранение механических повреждений газопроводов и сооружений на них.

-Ввод в эксплуатацию газорегуляторных пунктов:

- Проверка состояния  газового оборудования газорегуляторных пунктов.

- Настройка  технического состояния регуляторов давления, сбросных клапанов, вентилей, фильтров, предохранительно-запорных клапанов, контрольно-измерительных приборов.

- Опрессовка на герметичность оборудования ГРП

- Проведение работ по обслуживанию защитных установок от коррозии и механических повреждений

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Методические указания к составлению отчета о прохождении учебной практики

В ходе практики студент составляет технологическую карту по выполненным работам.

Цель составления технологической карты – показать степень полноты выполнения студентом программы учебной практики.

В технологической карте отражаются работы студента во время прохождения практики: распиливание алмаза, обдирка алмаза, огранка алмаза в бриллианты, с  наглядными материалами (фото) и т.д. по разделам и позициям программы, выводы и предложения. Объем отчета (основной текст) – 10 страниц.

Примерный план-схема отчета об учебной практике включает:

1. Заголовок, Ф.И.О. практиканта.

2. Анализ выполненных работ, сроки прохождения практики.

3. Основные проанализированные материалы.

4. Краткий анализ комплекта материалов (тематика,  оформление и фото).

5. Какие методы сбора информации использованы при оценке мероприятий

6. Итоги практики (вывод), трудности, предложения.

7. Подпись, число.

Первый раздел (глава) отчета обычно носит ознакомительный характер. В нем дается общая характеристика исследуемой ситуации. Во втором разделе (главе) проводится анализ, выявляются проблемы использования инструментария, отмечается роль и значение. В третьей главе отчета по учебной практике студент должен отразить существующую политику в области по рассмотренной ситуации во время учебно-ознакомительной практики, принципы, проблемы и перспективы, контроль эффективности результатов. В заключении отчета студент должен сделать выводы и указать свои рекомендации по совершенствованию мероприятий, сделанные на основе проведенного анализа. На титульном листе отчета должна содержаться виза  руководителя от техникума об ознакомлении с содержанием отчета. Оформленный отчет сдается руководителю  в распечатанном виде в установленные сроки и защищается лично студентом руководителю техникума. При защите отчета учитываются такие моменты, как правильность его оформления, соблюдение сроков сдачи, качество выполнения отчета, знание студентом материала и практические навыки, приобретенные за время прохождения учебной практики. Подведение итогов практики предусматривает выявление степени выполнения студентом программы практики, представления в отчете практического материала (в соответствии с программой), его полноты и качества, анализа собранных материалов и обоснованности выводов, выявление недостатков в прохождении учебной практики, содержании и оформлении отчета, разработку мер и путей их устранения. Студент, получив замечания и рекомендации руководителя учебной практики от техникума, после работы над ними, выходит на защиту отчета об учебной практике.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

|  | Министерство образования и науки Республики Саха(Якутия) |
| --- | --- |
|  | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский промышленный техникум» |

ОТЧЕТ об учебной практике студента ___________________________________(Ф.И.О.) группы_________

Место прохождения учебной практики – ГАПОУ РС(Я) «Якутский промышленный техникум»

Дата начала учебной практики “_____” ____________ 20___г.

Дата окончания учебной практики “___” ___________20___г.

Студент______________ (подпись)

Руководитель учебной практики______________________________________ ( Ф.И.О.) _______________(подпись)